Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių ginekologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui | Talpa 700-1200 ml, įvedimo sistemos diametras 10 mm, maišelis atsiskiria nuo įvedimo sistemos | Iki 24 vnt. | Talpa 700ml, įvedimo sistemos diametras 10 mm, maišelis atsiskiria nuo įvedimo sistemos. Kodas HSD-130. Katalogas 1 p.d. | 5 | 23,00 | 579,60 | G TK Medical |
| 2. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis, 18 cm ilgio. Pistoleto tipo rankena. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas kartu su integruotu laidu. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai | Iki 24 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Laparoskopinės žirklės | Žirklės 5mm skersmens, instrumento darbinis ilgis 330 mm, ašmenų ilgis 17mm. Su monopoline radialine jungtimis. Juda abu ašmenys, ašmenys lenkti. Vienkartinio naudojimo, steriliai supakuotos po 1 vnt. | Iki 24 vnt. | Laparoskopinės žirklės 5 mm skersmens, darbinis ilgis 330 mm, ašmenų ilgis 17 mm. Turi monopolinę radialinę jungtį. Juda abu ašmenys, ašmenys lenktos. Vienkartinio naudojimo, steriliai supakuotos po 1 vnt. Kodas IC330. Katalogas 3 p.d. | 5 | 42,00 | 1058,40 | Peters Surgical |
| 4. | Bipoliarinės žnyplės |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bipoliarinės žnyplės | Ilgis 23cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3+/-2mm, pjovimo ilgis 18,5mm+/-2mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350 laipsniu. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus iki 7mm | Iki 24 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bipoliarinės žnyplės | Ilgis 37cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3+/-2mm, pjovimo ilgis 18,5mm+/-2mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350 laipsniu. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus iki 7mm | Iki 12 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Trumpos bipolinės žnyplės | Ilgis 18,8 cm. Lenktos, pjovimo ilgis 15,2mm, užlydymo ilgis 17,3mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos ir koaguliacija be nupjovimo. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. | Iki 24 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 4 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Audinių pakėlėjas laparoskopinėms operacijoms | Vienkartinis, sterilus, plastikinis. Įvedamas be pjūvio ir trokaro. Su įvedimo adata, pakėlėjas „T“ formos, fiksavimo klipai 2 vnt. | Iki 25 vnt. | Audinių pakelėjas įvedamas be pjūvio ir be troakaro. Komplekte 2 pakelėjai T formos, 2 fiksavimo klipai ir įvedimo adata. Steriliai supakuotas po 1 vnt. Prekės kodas: AW16 280. Katalogas 5 p.d. | 5 | 25 | 656,25 | Peters Surgical |
| 6. | Trokarai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Balioninis trokaras | Su integruotu balionu ir žiedu, ilgis 100 mm, diametras 10 mm, naudojamų instrumentų galimas diametras 5-11 mm. Trokaro pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančią galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. Komplekte švirkštas balionui pripūsti. Sterilūs, vienkartiniai. | Iki 50 vnt. | Su integruotu balionu ir žiedu, ilgis 100 mm, diametras 10 mm, naudojamų instrumentų galimas diametras 5-11 mm. Trokaro pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančią galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. Komplekte švirkštas balionui pripūsti. Sterilūs, vienkartiniai.Kodas LM510VBR. Katalogas 6 p.d. | 5 | 45,00 | 2362,50 | Locamed |
| 6.2 | Balioninis trokaras | Su integruotu balionu ir žiedu, ilgis 70 mm, diametras 5 mm. Trokaro pravedėjo smeigas metalinis. Komplekte švirkštas balionui pripūsti. Sterilus, vienkartinis. | Iki 100 vnt. | Su integruotu balionu ir žiedu, ilgis 70 mm, diametras 5 mm. Trokaro pravedėjo smeigas metalinis. Komplekte švirkštas balionui pripūsti. Sterilus, vienkartinis.Kodas LM505VBS. Katalogas 6 p.d. | 5 | 35,00 | 3675,00 | Locamed |
|  |  | Viso 6 pozicija |  |  |  |  | 6037,50 |  |
| 7. | Bakri pogimdyminis balionas | Vienkartinis, naudojamas atoniniam kraujavimui iš gimdos stabdyti po gimdymo. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.