Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 20273

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus

2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu

3. * Nurodyti priemonės kodą gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

4. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45. | „Ilizarovo“ aparato dalys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Pusžiedis | Pusžiedis ( ½ apskritimo žiedas) vidinis skersmuo 160-200mm. Storis 4-5mm. Skylės tankai išdėstytos. | vnt. | 40 | Ilizarov – ½ Ring (Auxein, Indija) Failas: Katalogas. Psl. 1 1612.160; 1612.180; 1612.200 | 21% | 26,00 | 31,46 | 1040,00 |
| 45.2 | Varžtas vielos fiksavimui | Varžtas su specialia kiauryme 2-2,5mm ( vielos fiksavimui ). | vnt. | 40 | Wire Fixation Bolt Cannulated / Nut (Auxein, Indija) Failas: Katalogas. Psl. 2-3 1644.000, 1651.000 | 21% | 5,00 | 6,05 | 200,00 |
| 45.3 | Įtempiklis | Įtempiklis „Kiršnerio“ vielai. | vnt. | 1 | Wire Tensioner (Auxein, Indija) Failas: Katalogas. Psl. 4 1661.000 | 21% | 110,00 | 133,10 | 110,00 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| PVM (21%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,50 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1633,50 |