Adatų naudojimo instrukcija

Pavadinimas:		Dentalinė adata

Gamintojo pavadinimas: 	Molteni Farmaceutici

Gamintojo adresas:	Tecnofar Spa – Via della Battaglia 17/20

Delebio (Sondrio)

Kilmės šalis:		Italija

Standartai:

Molteni adatos yra pritaikytos Europinio standarto švirkštams, jos yra sterilios.

Adatos yra skirtos tik anestetikų švirkštimui. Jų negalima naudoti ne pagal paskirtį.

Adatos užsukimas ant švirkšto:

- atsukite adatą;

- nuimkite apsauginį gaubtuką;

- įstatykite adatą į švirkštą;

- atsargiai nuimkite apsauginį sluoksnį ir tada švirkškite anestetikus.

Adatų utilizavimas

Po adatos panaudojimo:

- išimkite adatą iš švirkšto labai atsargiai, kad nesusižeistumėte patys ir nepažeistumėte aplinkinių;

- nepalikite panaudotos adatos gulėti, įdėkite ją į tam specialiai skirtą atliekų konteinerį.

Įspėjimas!

Nenaudokite adatos tuo atveju, jei ji pažeista ar pažeista jos pakuotė. Negalima naudoti adatos tuo atveju, jei kyla abejonių dėl jos sterilumo.

Niekada nenaudokite tos pačios adatos antrą kartą.