	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Matas
	Orientacinis kiekis 36 mėn. 
	Vnt., € be PVM
	PVM
	Vnt., € su PVM
	Orientacinė 36 mėnesių suma, € be PVM
	Orientacinė 36 mėnesių suma, € su PVM
	 Gaminio pavadinimas, gamintojas
	Pastabos

	Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                                                                                                     Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas;  b) kokybės sertifikatą.
c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba

	Prekės  2020.05 - 2023.05

	Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vientomis, papildyti.                                               Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė                                                                                                                                         (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)

	10. Paviršių, įrangos, slaugos priemonių valymo ir dezinfekcijos priemonės 
	 

	10.5
	Servetėlės echoskopų daviklių ir  kitų alkoholiams neatsparių paviršių  greitai dezinfekcijai ir valymui (drėgnos); 
	vnt
	4800
	0,042
	0,0021
	0,0441
	201,6
	211,68
	“Clinell” universalios valomosios šluostės CWTUB100,
GAMA Healthcare Ltd., Jungtinė Karalystė
	 

	
	 - veikliosios medžiagos: alkilaminai, ketvirtiniai amonio junginiai, be alkoholio;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	- atitiktų MDD 93/42/EEC  direktyvai;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	-antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įsk. MRSA), fungicidiniu (C. Albicans) ir virusidiniu (HBV, HCV, HIV, Rota, Popova, Polyoma, Vaccinia);
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 - netoksiškas pacientui ir personalui;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	- sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų; 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	- ekspozicijos laikas - nuo 1-5 min.;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 - servetėlės dydis  ne mažiau 16x 22 (±2 cm)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	- tinka naudoti Mison, Hitachi, GE Medical system ir kt. gamintojų ultragarso įrenginiams;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	- servetėlės supakuotos dėžutėse-dozatoriuose;
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Pakuotėse ne > po 100 vnt.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Vertinama pagal servetėlės dydį ir apruošiamą plotą (ekonomiškumą).
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Pateikti 1 vnt. servetėlės kainą
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	10.6.
	Dezinfekuojančios servetėlės 70% izopropilo ir 2% chlorheksidino tirpalu sudrėkintos servetėlės supakuotos po 1 atskirai. Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai; skirti neinvaziniams medicinos prietaisams: jungčių, kateteriųkaniulių valymui, dezinfekcijai; Turi veikti baktericidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau nei 30 sek. 9tame tarpe MRSA, pseudomonas). Priemonė paruošta naudoti, tinka RITS  skyriuose; Servetėlės ne mažiau 19 cm x 10 cm dydžio ± 2 cm; Pakuotėje ne daugiau 240 vnt.
	 
	4800
	0,04
	0,002
	0,042
	192
	201,6
	GAMA Healthcare Ltd., Jungtinė Karalystė, “Clinell”  šluostės, suvilgytos 2% chlorheksidino ir 70% izopropanolio tirpalu  CA2C240 Servetėlės dydis 190x105 mm
	 

	 
	10 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais)
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	x

	46. Universalios dezinfekcinės servetėlės
	 

	46.1.
	Universalios servetėlės plastikinėse minkštose pakuotėse neinvazinių medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai. 
	vnt.
	120000
	0,04
	0,002
	0,042
	4800
	5040
	“Clinell” universalios valomosios šluostės CW200,
GAMA Healthcare Ltd., Jungtinė Karalystė
	 

	
	turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - tinkančios naudoti įvairių medicinos prietaisų, monitorių dezinfekcijai;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - pasižymi plačiu antibakteriniu poveikiu, baktericidiniu poveikiu: Acinetobacter, MRSA, Pseudomonas ir kt. infekcijos sukėlėjus, virusidiniu ir fungicidiniu veikimu; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - skirta naudoti RITS ir kituose rizikos skyriuose. visiems medicinos prietaisų paviršiams ir neinvazinei įrangai dezinfekuoti.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - turi būti lipdukai su informacija lietuvių kalba ant kiekvienos pakuotės.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakuotės ne >200 vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pateikti 1 vnt. servetėlės kainą
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Servetėlės dydis ne mažesnis kaip 22x28 cm(±2 cm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vienkartinė pakuotė kartu su vienkartine dozavimo sistema; dozavimo sistemos dangtelis pagamintas iš tvirto plastiko; pakuotėje ne daugiau kaip 200 servetėlių. Vertinamapagal servetėlės dydį ir apruošiamą plotą (ekonomiškumą)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	46 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais)
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	x

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


