## Lapas1
Atviro konkurso (supaprastinta tvarka) sąlygų 2 priedas (1-7 p.d.)
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2020-03 mėn.
1-7 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57 , 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Dydis cm | Sistemos aprašymas | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Kabučių medžiaga | Kabučių forma | Dydis | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
2. | Endoskopinės siuvimo priemonės -vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, 5 mm diametro (su ne mažiau kaip 10 vnt. titaninių sraigtukų) | vnt. | 100 | 132 | 5 | 13200 | 13860 | titanas | sraigto formos | sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm. | MFD30N (Konfidencialu).
2 dalis iš viso: | [5 empty] | 13200 | 13860
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Kasetės ilgis | Tinkantys | Medžiaga | Kabučių skaičius kasetėje | Katalogo kodas | Firninis pavadi-nimas
3. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetė daugkartinio naudojimo linijiniam siuvimo aparatui, sterili | vnt. | 40 | 44 | 5 | 1760 | 1848 | 55 mm | “RLS“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams | titaninės | 19 | RLSC-55HU (Konfidencialu).
3 dalis iš viso: | [5 empty] | 1760 | 1848
7. | Kraujagyslių diliatatorius | vnt. | 800 | 8 | 5 | 6400 | 6720 | 1. Diametras 5F. 2. Ilgiai: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm ir 250 mm (± 1 mm). 3. Metalinio pravedėjo diametras 0,035" (0,89 mm). 4. Rentgenokontrastinis. |  |  |  | DR-ER-1P-05XX-35 (Konfidencialu)
7 dalis iš viso: | [5 empty] | 6400 | 6720