
pirkimo dokumentai

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

APKLAUSOS BŪDU

Darbų pirkimas

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS  (Čiurlionio g. 40, Plungėje, Liepijų g., Plateliuose, Alksnų g. ir Sedos skg., Žemaičių Kalvarijoje) 

TVIRTINU:

                                                         Vyr. inžinierius, pavaduojantis direktorių
                                                         Arvydas Jurkaitis
2015 m. gegužės mėn.

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas (Čiurlionio g. 40, Plungėje, Liepijų g., Plateliuose, Alksnų g. ir Sedos skg., Žemaičių Kalvarijoje) 

Perkančioji organizacija/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Noriškių k. Plungės raj., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483
	1. PATEIKĖ


	Konkurso dalyvio pavadinimas
	Dalyvio adresas

	Pirkimo dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris
	Karolio Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
	Telšių g. Nr.64, Plungė

	Partneris 1*
	
	


*Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.
2. ASMUO atsakingas už pasiūlymą
	Vardas, pavardė
	Karolis Galdikas



	Adresas
	Končiaus skg. Nr.12

	Telefonas
	8 612 13027

	Faksas
	8 448 55351

	El. Paštas
	Vida.galdikiene@gmail.com


3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2015 m. birželio mėn. 08 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo (Čiurlionio g. 40, Plungėje, Liepijų g., Plateliuose, Alksnų g. ir Sedos skg., Žemaičių Kalvarijoje) statybos darbus bei ištaisyti defektus.

3     Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 65558 eurų  00 ct. (šešiasdešimt penki                                                tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai  00 ct).
PVM yra: 13767 eurai  18 ct. (trylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai  18 ct).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: 79325,18 eurai 18 ct. (septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai 18ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

1 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 60 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. 

2 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.

3 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

4 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

5 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

6 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga

Prie šio pasiūlymo pridedami šie priedai (pateikiami elektroninėmis priemonėmis):

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

	Eil.Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Suvestinis kainų žiniaraštis
	1

	2.
	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Čiurlionio g.
	3

	3.
	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Liepijų g. Platelių mstl.
	2

	4.
	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Alksnų g. Žem.Kalvarijos mstl.
	2

	5.
	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Sedos skg. iš VGĮ Žemaičių Kalvarijos mstl.
	2


[image: image1.emf]
                                                        2.SUBRANGOVAI

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais
	Subrangovo pavadinimas ir adresas
	Numatomų perduoti darbų vertė proc. 

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Jei tiekėjas, kartu su pasiūlymu, nepateikia informacijos apie subrangovus, laikoma, kad tiekėjas visus darbus numato atlikti pats. 

3.1.  KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Pridedamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas

		Projektavimo 

darbai

	Tinklų klojimo darbai

	Geodezinė nuotr. ir kadastrai


	1.Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Čiurlionio  g.

	Nuo 2015 liepos mėn. 2 sav. iki  rugpjūčio mėn.    
2 sav.

	Nuo 2015 rugpjūčio mėn.   2 sav. iki  rugpjūčio mėn.   
 4 sav.

	2015 spalio mėn. 
 3 sav. 


	2.Buitinių nuotekų tinklai Liepijų g. Platelių mstl.
	Nuo 2015 liepos mėn. 2 sav. iki rugpjūčio mėn.    

 3 sav.

	Nuo 2015 rugpjūčio mėn.   3 sav. iki  rugsėjo mėn.  
3 sav.

	2015 spalio mėn.
3 sav.


	3.Nuotekų tinklai Alksnių g. ir Sedos skg. Žemaičių Kalvarijos mstl.
	Nuo 2015 liepos mėn.  2 sav. iki  rugpjūčio mėn. 3 sav.

	Nuo 2015 rugsėjo mėn. 3 sav. iki  spalio mėn.   
 2  sav.

	2015 spalio mėn. 
 4 sav.


				

	

	
	
	Projektavimo 

darbai

Tinklų klojimo darbai

Geodezinė nuotr. ir kadastrai

4. Kranto g.

Nuo 2015 birželio mėn. 3 sav. iki  liepos mėn.    2 sav.

Nuo 2015 liepos mėn.   2 sav. iki  liepos mėn.    5 sav.

2015 liepos mėn.  5 sav. 

5. Žalioji g.

Nuo 2015 birželio mėn. 3 sav. iki  liepos mėn.    2 sav.

Nuo 2015 liepos mėn.   2 sav. iki  rugsėjo mėn.  3 sav.

2015 rugsėjo mėn.4 sav.

6. Platelių g

Nuo 2015 birželio mėn.  3 sav. iki  rugsėjo mėn.  1 sav.

Nuo 2015 rugsėjo mėn. 4 sav. iki  spalio mėn.    3 sav.

2015 spalio mėn.  3 sav.




      3.2. SIŪLOMŲ medžiagų techninės charakteristikos

Pateikite informaciją apie svarbiausias (t.y. vamzdynų, šulinių (vandens ir nuotekų) medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas, filtravimo medžiagos (jei naudojama).
	Medžiagos tipas ir paskirtis 
	PE100 vamzdžiai; lygūs PVC N klasės nuotekų vamzdžiai 

	Gamintojas ir kilmės šalis
	“Pipe Life” Lietuva ir kt. alternatyvūs

	Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
	UAB“ViaCon Tinklai”

	Medžiagos techninės charakteristikos:
	

	Storis mm
	4N klasė: 110x3;160x4; 200x4,9

8N klasė:110x3,2; 160x4,7; 200x5,9  

	Tankis kg/m3 arba svoris g/m2
	PE 100 vamzdžiai: 951 kg/m3

PVC N vamzdžiai: 1410 kg/m3

	Suvirinimo, sujungimo tipas 
	Sandūrinis sulydymas

	Kitos savybės:
	PE vamzdžių standartai: LST EN 12201-2

PVC vamzdžių stantartai: LST 1401-1; LST EN 13476-2


4. įkainuoti darbų kIEKių žiniaraščiai

Pridedame įkainuotą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį bei žiniaraščius, kurie parengti pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formas.
2. Bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys
Suvestinis darbų kainų žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Objekto dalių/komponentų pavadinimai
	Nuoroda į žinr.
	Suma, eurais

	1.
	„Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai  Čiurlionio g. 40,  Plungėje“
	
	

	1.1.
	Bendroji dalis
	Žinr.Nr.1.1.
	605

	1.2.
	Buitinių nuotekų tinklų statyba
	Žinr.Nr.1.2.
	4300

	1.3.
	Vandentiekio tinklų statyba
	Žinr.Nr.1.3.
	2860

	1.4.
	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 1.1. iki 1.3.):
	 
	7765


	„Buitinių nuotekų tinklai Liepijų g., Platelių mstl.“
	
	
	

	2.1.
	Bendroji dalis
	Žinr.Nr.2.1.
	1485

	2.2.
	Buitinių nuotekų tinklų statyba
	Žinr.Nr.2.2.
	24200

	2.3.
	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 2.1. iki 2.2.):
	
	25685

	3.
	„Buitinių nuotekų tinklai Alksnų g., Žemaičių Kalvarijos mstl.“
	
	

	3.1.
	Bendroji dalis
	Žinr.Nr.3.1.
	858

	3.2.
	Buitinių nuotekų tinklų statyba
	Žinr.Nr.3.2.
	18300

	3.3.
	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 3.1. iki 3.2.):
	
	19158

	4.
	„Nuotekų tinklai Sedos skg. Iš VGĮ Žemaičių Kalvarijos mstl.“
	
	

	4.1.
	Bendroji dalis
	Žinr.Nr.4.1.
	750

	4.2.
	Buitinių nuotekų tinklų statyba
	Žinr.Nr.4.2.
	12200

	4.3.
	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 4.1. iki 3.2.):
	
	12950

	2.
	PASIŪLYMO KAINA (sumuojamos pozicijos 1.4., 2.3., 3.3. ir 4.3.) (perkelti į Pasiūlymo raštą):
	 
	65558


Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai  Čiurlionio g. 40,  Plungėje
1.1. BENDROJI DALIS

	Eil.Nr. 

 
	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	 BENDROJI DALIS
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Išpildomieji brėžiniai 
	Kompl.
	1
	605
	605

	 
	Visa „Nr. 1.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	605


1.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

	Eil.Nr.


	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant:

· šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija;

· atšakas iki gyventojų sklypų ribų;

· žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais;

· vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą;

· ardomos dangos ir gerbūvio atstatymą;

· gruntinio vandens lygio pažeminimą;

· pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.
	Kompl.
	1
	4300
	4300

	
	Visa „Nr. 1.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	4300


1.3. VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA

	Eil.Nr.


	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant:

· šulinius su reikiama armatūra, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija;

· atšakas iki gyventojų sklypų ribų;

· žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais;

· vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą ir dezinfekciją;

· ardomos dangos ir gerbūvio atstatymą;

· gruntinio vandens lygio pažeminimą;

· pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.
	Kompl.
	1
	2860
	2860

	
	Visa „Nr. 1.3. Vandentiekio tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	2860


Buitinių nuotekų tinklai Liepijų g., Platelių mstl.
2.1. BENDROJI DALIS

	Eil.Nr. 

 
	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	 BENDROJI DALIS
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Projekto parengimas
	Kompl.
	1
	980
	980

	1.2
	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai
	Kompl.
	1
	505
	505

	 
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	1485


2.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

	Eil.Nr.


	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant:

· šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija;

· atšakas iki gyventojų sklypų ribų;

· žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais;

· vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą;

· ardomos dangos ir gerbūvio atstatymą;

· gruntinio vandens lygio pažeminimą;

· pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.
	Kompl.
	1
	24200
	24200

	
	Visa „Nr. 2.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	24200


Buitinių nuotekų tinklai Alksnų g., Žemaičių Kalvarijos mstl.

3.1. BENDROJI DALIS

	Eil.Nr. 

 
	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	 BENDROJI DALIS
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai
	Kompl.
	1
	858
	858

	 
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	858


3.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

	Eil.Nr.


	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant:

· šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija;

· atšakas iki gyventojų sklypų ribų;

· žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais;

· vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą;

· ardomos dangos ir gerbūvio atstatymą;

· gruntinio vandens lygio pažeminimą;

· pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.
	Kompl.
	1
	18300
	18300

	
	Visa „Nr. 3.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	18300


Nuotekų tinklai Sedos skg. iš VGĮ Žemaičių Kalvarijos mstl.

4.1. BENDROJI DALIS

	Eil.Nr. 

 
	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	 BENDROJI DALIS
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai
	Kompl.
	1
	750
	750

	 
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	750


4.2.  NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

	Eil.Nr.


	 Objektų ir darbų pavadinimai

 
	 Mato
vnt.
	 Kiekis

 
	Kaina, eurais

	
	
	
	
	Vieneto
	Viso

	1
	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant:

· šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija;

· žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais;

· vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą;

· ardomos dangos ir gerbūvio atstatymą;

· gruntinio vandens lygio pažeminimą;

· pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.
	Kompl.
	1
	12200
	12200

	
	Visa „Nr. 4.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:
	12200


