## Specifikacija 2020-2022
MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO SPECIFIKACIJA 2020-2022 m.
Pirkimo dalies Nr. | Skyrius poskyris | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Inventorinis Nr. | Tikslumo klasė | Matavimo ribos, padalos vertė | Patikra/Kalibravimas, (kalibruojami taškai) | MP kiekis 2020 (vnt.) | MP kiekis 2021 (vnt.) | MP kiekis 2022 (vnt.) | MP kiekis (vnt.) iš viso | Vieneto kaina (Eur) be PVM | PVM tarifas % | Vieneto kaina (Eur) su PVM | Atvykimo kaina (Eur) be PVM | Atvykimo kaina (Eur) su PVM | Kaina viso (Eur) be PVM | Kaina viso (Eur) su PVM
Fizikinių veiksnių matavimo priemonės
1. |  | Apšvietos matavimo priemonės | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 36 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Apšvietos matuoklis | DLM-2 TESTO 545 HD8366 |  |  | (0-1500) lx | Patikra/Kalibravimas - 8 taškai | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
2. |  | Klimato parametrų matavimo priemonės | [5 empty] | 13 | 13 | 13 | 39 | [5 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Klimato parametrų matuoklis | TESTO 445, TESTO 400 3-jų parametrų zondas: Oro judėjimo greitis Santykinė drėgmė Temperatūra |  |  | (0÷20) m/s (0÷100) % (-20...+70)/0,1°C | Patikra/Kalibravimas Oro greitis: 6 taškai Drėgmė: 3 taškai Temperatūra: 4 taškai | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
2.2 |  | Klimato parametrų matuoklis | TESTO 445 2-jų parametrų zondas: Santykinė drėgmė Temperatūra | 16509850 |  | (0÷100) % (-20...+70)/0,1°C | Patikra/Kalibravimas Drėgmė: 3 taškai Temperatūra: 4 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
3. |  | Meteo parametrų matavimo priemonės | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 45 | [5 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Meteo parametrų matuoklis-meteo stotelė | Almemo 2690-8 Nr.H100037 1.Temperatūros ir santykinės drėgmės zondas FHA646E1C 2.Termoanemometras FVA605TA1O 3.Meteoparametrų zondas FMA520 |  |  | (300...1200) hPa ± 0,5hPa | Barometro:
[7 empty] | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 1 taško kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 3 taškų kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
3.2 | [5 empty] | (0,3...5) mm kritulių intensyvumas (mm/h) (0...100)% RH ± 5 % RH, | Higrometro ir higrografo:
[7 empty] | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 1 taško kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 3 taškų kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
3.3 | [5 empty] | (-50... +60)°C ± 0,5 C | Skaitmeninio termometro:
[7 empty] | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 1 taško kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | 3 taškų kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
3.4 | [5 empty] | (0 ...75) m/s ± 0,5 m/s, | Oro srauto greičio matuoklio:
[7 empty] | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas (Standartiniai kontroliniai taškai) | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
3.5 | [5 empty] | ( 0...360) ° ± 5°, | Vėjo kryptis
[7 empty] | Kalibravimas (Standartiniai kontroliniai taškai) | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
4. |  | Garso lygio ir vibracijos matuokliai, kalibratoriai | [5 empty] | 21 | 21 | 21 | 63 | [5 empty] | 0 | 0
4.1 |  | Garso lygio ir vibracijos matuoklis: Infragarso mikrofonas G.R.A.S. 40AZ Mikrofonas SV22 Vibracijos jutiklis (rankų ir viso kūno) | SVAN 948 SVAN 949 |  | I | 22-140 db 0 003-1000m/s | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą) | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
4.2 |  | Garso lygio ir vibracijos matuoklis. Mikrofonas SV22 Vibracijos jutiklis (rankų ir viso kūno) | SVAN 948 SVAN 949 | 160354-11 111002316M |  | (24÷140) dB | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą) | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
4.3 |  | Garso lygio matuoklis (tik triukšmas) | SVAN 955 SVAN 948 | 160355-11 111002317M | I | 22-140 db | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą) | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
4.4 |  | Akustinis kalibratorius | SV 30A HD-9101A CA200 Bruel&Kjaer 4231 | 1850058 |  | 94 dB; 114 dB; 1000 Hz | Kalibravimas - 2 taškai: 94dB, 114dB (prie 10,006 m/s2 ) | 7 | 7 | 7 | 21 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
4.5 |  | Vibracijos Kalibratorius | PCB 394C06 Bruel&Kjaer 4294 | 16509887 |  | 9,81 m/s2 (159,2 Hz) | Kalibravimas - 1 taškas: 9,81 m/s2 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
5. |  | UV apšvietos matavimo priemonės | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | FP-KL | UV kvantinis foto radiometras su zondu 1) LP471ERY | HD2102.2 Nr.11024761 | 61603309 | 5% | 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 0-200000 lx | Patikra/Kalibravimas Akredituotoje laboratorijoje 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 6 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
|  | UV kvantinis foto radiometras su zondu 1) LP471 UVEFF 2) LP 9021 PHOT | HD2302.0 | 61603309 | 5% | 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 0-200000 lx | Patikra/Kalibravimas Akredituotoje laboratorijoje 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 6 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
5.2 | FP-V | UV kvantinis foto radiometras su zondais 1) LP 9021 PHOT 2) LP 9021 ERY | HD 9021 Nr.0909994177 | 1650034 (5517) | 5% | 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 0-200000 lx | Patikra/Kalibravimas Akredituotoje laboratorijoje 315-400 nm 280-315 nm 200-288 nm 6 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
Laboratorinės matavimo priemonės
6. |  | Aspiratoriai, oro mėginių paėmimo siurbliai ir rotametrai | [5 empty] | 59 | 59 | 59 | 177 | [5 empty] | 0 | 0
6.1 |  | Oro mėginių paėmimo į Petri lėkšteles aspiratorius | MicroBio B2 |  |  |  | Patikra | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
6.2. |  | Oro mėginių paėmimo aspiratorius | Model 822 OΠ 442 TЦ OΠ 412 TЦ | 165009532 165009540 165009529 6110 |  | (0,2÷20,0) l/min (0,2÷20,0) l/min (0,2 ÷ 8,0) l/min | Patikra | 14 | 14 | 14 | 42 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
6.3. |  | Oro mėginių paėmimo aspiratorius | Scantech 224-PCXR4 Scantech 224-PCTX4 Scantech 224-PCTX8 GILIAN 3500 GILAIR-5 | 1370320 1370321 1370322 1370323 |  | (0,5 ÷ 5,5) l/min (0,5 ÷ 4,0) l/min (0,7 ÷ 3,5) l/min (0,1 ÷ 5,0) l/min | Patikra | 21 | 21 | 21 | 63 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
6.4. |  | Rotametras | SKC 320 - 4A5 SKC 320 - 4A05 CCM AIR | 6400 |  | (0,4 ÷ 5) l/min (0,05÷0,5) l/min (0,1...1,0) l/min | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
6.5. |  | Rotametras | SKC 320-4A20L SKC 391-0650 InFlux A9HS | 165009649 |  | (2 ÷ 20) l/min (0,6 ÷ 5) l/min (2 ÷ 26) l/min | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
6.6. |  | Aspiratorių kalibratorius | Gilibrator 2 |  |  |  | Kalibravimas - 4 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7. |  | Dozatoriai ir automatinės pipetės | [5 empty] | 240 | 240 | 240 | 720 | [5 empty] | 0 | 0
7.1.1 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius | Transferpette R S Rainin Pipet-lite SL Ratiopetta SOCOREX Biohit Proline Plus DURAN Eppendorf Research Finnpipette Pipet-4u SMART SLAMED |  |  | (0.1 ÷ 2) µL (0.5 ÷ 10) µL (2 ÷ 20) µL (10 ÷ 100) µL (20 ÷ 200) µL (30 ÷ 300) µL (100 ÷ 1000) µL (200 ÷ 2000) µL (500 ÷ 5000) µL (1 ÷ 10) mL (2 ÷ 20) mL | Patikra | 32 | 32 | 32 | 96 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.2 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.3 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.4 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 131 | 131 | 131 | 393 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.5 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.6 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 5 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.1.7 |  | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 6 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.2.1 | KT serolog. | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius | Finnpipette Digital 8 CH | 6160325 |  | (5÷300) ml | Patikra | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.2.2 | KT serolog. | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius | Finnpipette Digital 8 CH | 6160324 |  | (5 ÷50) ml | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 18 | 18 | 18 | 54 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.3 | KT molek. | Dvylikakanalis dozatorius | Pipet Line Rainin CH12 | 6160312 16509931 16500983 | 2,5-0,8% | (20÷200 ml | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.1 |  | Elektroninis skysčių dozatorius | Finnpipette BioControl Nr.L53657 | 1650004 | ±1,0% 1,0µl ±1,0% 5,0µl ±1,0% 10,0µl | aštuonkanalis-1000 µl vienkanlis (1÷ 5) µl vienkanalis (1÷10) µl | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.2 |  | Elektroninis titratorius | Akku-drive TitroLine 7000 | 5930 | 0.01% | 20 / 50 ml | Patikra | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.3 |  | Kintamo tūrio butelinis dozatorius | Dispensette R Dispensette III Variabel Dispensette ORGANIC EASY BOECO Dispenser PRO Tipor VL Fisherbrand VITLAB simplex |  |  | (0 ÷ 2,5) ml (1 ÷ 5) ml (1 ÷ 10 ) ml (2 ÷ 10) ml (5 ÷ 50) ml | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.4 |  | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.5 |  | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.6 |  | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
7.4.7 |  | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8. |  | Geometrinių dydžių matavimo priemonės | [5 empty] | 45 | 18 | 45 | 108 | [5 empty] | 0 | 0
8.1.1 | FP-S | Metalinės ruletės | Komelon ProErgo |  |  | (0 ÷ 5) m | Patikra | 25 |  | 25 | 50 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.1.2 | FP-S | Metalinės ruletės | Topex Topex Magnetik YATO Rost Frei Komelon |  |  | (0 ÷ 2) m (0 ÷ 5) m | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 6 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.2.1 | CHP-K | Liniuotės metalinės |  |  |  | (0 ÷ 300) mm pad.vertė - 1 mm | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.2.2 | CHP-K | Liniuotės metalinės |  |  |  | (0 ÷ 500) mm pad.vertė - 1 mm | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.3 | CHT | Sietas | ............................... Nr. 14135.1 |  |  | (vardinės akutės dydis 2,00 mm), | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.4 | CHT | Šablonas metalinis | ..... |  |  | 100x100 mm | Kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.5 |  | Objektinis mikrometras | Gratikules |  |  | (0 ÷ 100) µm | Kalibravimas - 3 taškai | 1 |  | 1 | 2 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.6 |  | Slankmatis mechaninis-elektroninis |  |  |  | (0÷150) mm/ 0,01mm | Kalibravimas | 1 |  | 1 | 2 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.7 | PRV | Kampamačiai skaitmeniniai | BOCH DWM-40L |  | ± 0.1° | (0 ÷ 220) ° | Kalibravimas - 1 taškas | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
8.8 | PRV | Atstumo matuokliai lazeriniai | BOCH PLR 25 |  |  | iki 25 m | Kalibravimas - 1 taškas | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
9. |  | Slėgio matavimo priemonės | [5 empty] | 26 | 20 | 6 | 52 | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | MP-S | Elektrokontaktiniai manometrai | EKM-IU |  | 1,5tik.kl | (0-4)kgj/cm2 p.v.-0.05kgj/cm2 | Patikra | 10 | 10 |  | 20 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
9.2 | MP-S | Techninis manometras | OBMVI-160 MVTP-160, |  | 1,5tik.kl | (-1;5) kgj/cm2 p.v.-0.01kgj/cm2 | Patikra | 10 | 10 |  | 20 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
9.3 | CHT | Barometrai | Baromex Sato M-67 BAMM 1 BAMM 6466-53 |  | ± 1,5 mmHg | 600 ¸ 800 mmHg | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 4 |  | 4 | 8 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 2 |  | 2 | 4 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
10. |  | Laiko ir dažnio matavimo priemonės | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 45 | [5 empty] | 0 | 0
10.1 | CHP-K | Sekundmačiai mechaniniai | COC np-2ò-2-010 COCпр-2б-2000 ”Aгат” COCпр-2a-3 |  |  | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[6 empty] | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[6 empty] | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[6 empty] | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 5 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
10.2 | PRV | Sekundmačiai elektroniniai | JUNSD |  |  |  | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
10.3 | MT aplink. | Taimeriai | ROTH model KT188 OREGON Scietific |  |  |  | Kalibravimas - 2 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas - 3 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Kalibravimas - 4 taškai | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
10.4 | BRS | Tachometras skaitmeninis | Testo 465 mod.N000.778C | 8528 | 0,02% ± 1 digit (rpm) | (10÷99900) rpm | Kalibravimas - 6 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
11. |  | Psichrometrai ir higrometrai | [5 empty] | 54 | 54 | 54 | 162 | [5 empty] | 0 | 0
11.1 |  | Higrometrai | VIT 1 VIT-2 |  |  | (0 ÷ 25)ºC pd.v. 0.2ºC ±0,4ºC,. | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
11.2 |  | Aspiracinis psichrometras | MV-4M |  | ± 0,2 m/s | (10 ¸ 100) s.dr. | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
11.3 |  | Temperatūros-drėgmės matuoklis skaitmeninis | HUATO A200-TH Hygro-thermometer |  |  | (20...99)% ± 3% (0...50)°C ± 1°C. | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 40 | 40 | 40 | 120 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
12. |  | Spektrofotometrai, chromatografai, analizatoriai, oksimetrai, pH-metrai ir kt. | [5 empty] | 69 | 69 | 69 | 207 | [5 empty] | 0 | 0
12.1 |  | Spektrofotometrai | SHIMADZU UV-1800 SHIMADZU UV-1601 SHIMADZU UV-1280 Shimadzu UV-1201V GENESYS 10VIS GENESYS TM5 BioMate 3S Biowave DNA Biochrom WPA HITACHI U-1100 CHIMADZU AA-6800 |  |  | (-0,5÷3,999)A ±0,002÷0,004A (190÷1100) nm ±0,3nm (0÷300) %τ ±0,5 %τ; | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 5 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 8 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2 |  | Fotometrai (laisvo ir bendrojo cholro matavimui) | WinLab Photometer |  |  | 0,00÷9,99 mg/l | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
12.3 |  | Oksimetrai | WTW inoLab Oxi 730P WTW inoLab Oxi 7310 WTW ino Lab Oxi Level 2 (SET + StirrOx G) |  |  | (0 ÷ 90)mg/l ±1,12 % | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
12.4 |  | Konduktometrai / Elektrocheminiai laidumo matuokliai | inoLab Cond Level 1 WTW LF 537 Mettler Toledo MC-226K ino LabOxi Level 2 WTW inoLab pH 7310P |  |  | (0,0 ÷ 199,9)µS/cm; (0 ÷ 500) mS/cm ±0,5 % | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5 |  | Refraktometrai | IRF – 454 B RE 40 METTLER TOLEDO |  |  | (1,2÷1,7)nd ± 2·10-4nd (1,3200÷1,7000) nD | Patikra | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.6 |  | pH – metrai | WTW inoLab Level 1 WTW inoLab pH 7310P WTW pH-538 Knick pH-meter 761 Knick Portamesss 911 Sartorius Docu-pH-Meter Orion 230A HANNA pH 211 |  |  | ±1999mV ±2mV (0÷14) pH ±0,01 pH | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.7 |  | Poliarimetras | ADP 220 |  |  | (-85 ÷ +85)° | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.8 |  | Turbidimetras laboratorinis | HACH 2100N |  |  | (0,1 ÷ 10) NTU | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.9 |  | CO2 dujų detektorius | eSENSE Air |  |  | ±9999 plus decimal point ±0,1% @ 25°C 50 ppm/°C 8 samples / 1S | Kalibravimas | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
12.10 |  | Dujų analizatorius su CO ir CO2 zondais | TESTO 445 CO ir CO2 zondais |  |  | (0 ÷ 500) ppm CO ±5 % | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai ( CO) - 2 taškai ( CO2) | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
12.11 |  | Gyvsidabrio garų analizatoriai | MVI ION Sciense RA915MG (BIO-RAD) |  |  | (1,0x10-7 ° 9,9999x10-5) mg/l | Patikra | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
13. |  | Svarstyklės | [5 empty] | 86 | 43 | 86 | 215 | [5 empty] | 6061 | 7333.81
13.1 |  | Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SCALTEC SBC 31 SCALTEC SBC 33 KERN ABT 120-5M KERN ABT 100-5M Sartorius BP-2100S Mettler Toledo AX304 A&D ER 182 A |  | I kl. | d=0,1 mg e=0,001g | Patikra | 14 |  | 14 | 28 | 24 | 21 | 29.04 | 5 | 6.05 | 812 | 982.52
[7 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 14 | 14 | 14 | 42 | 24 | 21 | 29.04 | 5 | 6.05 | 1218 | 1473.78
13.2 |  | Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SCALTEC SBC 41 SCALTEC SBC 42 SCALTEC SBC 52 RADWAG PS 1000.R2 KERN PEJ 220-3M KERN EW 600 2M KERN EG 2200-2NM KERN EG 4200-NM HL-200 Instruments A&D HL-200 Ohaus CT 2020 TP-512A Denver instr. |  | II kl. | e=0,01g | Patikra | 18 |  | 18 | 36 | 21 | 21 | 25.41 | 5 | 6.05 | 936 | 1132.56
[7 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 18 | 18 | 18 | 54 | 24 | 21 | 29.04 | 5 | 6.05 | 1566 | 1894.86
13.3 |  | Laboratorinės elektroninės svarstyklės | SCALTEC SPO 51 OHAUS CT 1200V RADWAG PS 1000.R2 SW-1 |  | III kl. | d=0,1g | Patikra | 10 |  | 10 | 20 | 21 | 21 | 25.41 | 5 | 6.05 | 520 | 629.2
[7 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 10 | 10 | 10 | 30 | 24 | 21 | 29.04 | 5 | 6.05 | 870 | 1052.7
13.4 |  | Laboratorinės kvadrantinės svarstyklės | KERN 440-33 |  | IV | (0,5÷500) g; d = 0,1 g, pad. vertė 0,05 g. | Patikra | 1 |  | 1 | 2 | 21 | 21 | 25.41 | 5 | 6.05 | 52 | 62.92
[7 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 29.04 | 5 | 6.05 | 87 | 105.27
14. |  | Svarsčiai | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 102 | [5 empty] | 0 | 0
14.1 |  | Laboratorinių svarsčių rinkinys, 9 svareliai | G-2-210 (F1; II tiks. kl.) |  | II | 1g 2g(x2) 5g 10g 20g(x2) 50g 100g | Patikra/Kalibravimas - 9 taškai | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
14.2 |  | Laboratorinių svarsčių rinkinys, 16 svareliai | G-4-1111.10 (M1; IV tiks. kl.) |  | IV | 10mg 20mg(x2) 50mg 100mg 200mg(x2) 500mg 1g 2g(x2) 5g 10g 20g(x2) 50g | Patikra/Kalibravimas - 16 taškai | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
14.3 |  | Svarsčiai |  |  | M1 (IV kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
14.4 |  | Svarsčiai |  |  | F1 (II kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
14.5 |  | Svarsčiai |  |  | F2 (II kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15. |  | Stiklinės tūrio matavimo priemonės (cilindrai, kolbos, pipetės, biuretės) | [5 empty] | 265 | 265 | 265 | 795 | [5 empty] | 0 | 0
15.1 |  | Matavimo cilindrai | (10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000) ml |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 20 | 20 | 20 | 60 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.2 |  | Matavimo kolbos | (10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000) ml |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.3 |  | Pipetės graduota | (0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10) ml |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.4 |  | Pipetės negraduota | (1; 2; 5; 10; 20; 25; 50) ml |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.5 |  | MORO pipetės | (1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100) ml |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.6 |  | Biuretės |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 20 | 20 | 20 | 60 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.7 |  | Biuretės |  |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 20 | 20 | 20 | 60 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
15.8 |  | Titratoriai | Titronic basic Akku-drive |  |  |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
16. |  | Tankio matavimo priemonės | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 78 | [5 empty] | 0 | 0
16.1 |  | Densitometrai McFARLANDO standarto indikatoriai | LIAP-MSI-5 BioSan DEN-1 Grant-bio DENSIMAT M007230 DENSIMAT M005230 |  |  |  | Patikra | 13 | 13 | 13 | 39 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
[7 empty] | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 9 | 9 | 9 | 27 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
Kiti matuokliai ir įrenginiai
17. | CHT | Voltmetras | B7-35 Nr.030453 | 2222 |  | DCV (0 – 1000) V; ACV (0 – 600) V; DCAC (0 – 1,2) A; (0 – 10) MΩ | Kalibravimas (kartu su termopora) - 4 taškai: (10; 23; 30; 37) mV | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
|  | Termometras termoelektrinis | (K)-tipo TchA Nr.1489 |  |  |  | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
|  | Termometras termoelektrinis | (K)-tipo TchA Nr.1489 |  |  |  | Patikra/kalibravimas (kartu su voltmetru) - 4 taškai: (260; 550; 700; 900)°C | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | x | x | 0 | 0
18. | CHP-KL | Klimatinė kamera | KBF 720 Nr.02-32479 | 165009800 | - | Temp (23±4)oC Sant.drėgmė (10±90)% | Kalibravimas Taškai: temperatūra 22°C santyk. drėgmė 60% | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | CHT | Vandens aktyvumo matuoklis | NOVASINA AW SPRINT TH-500 Nr.0012015 | 7104 |  |  | Patikra/Kalibravimas - 6 taškai: (11,3; 32,8; 52,9; 75,3; 90,1; 98,0) % | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 6061 | 7333.81
Note on H12: Jeigu atliekame ir patikrą ir kalibravimą, už paslaugą mokama kalibravimo kaina.
Note on H17: Jeigu atliekame ir patikrą ir kalibravimą, už paslaugą mokama kalibravimo kaina.
Note on H22: Jeigu atliekame ir patikrą ir kalibravimą, už paslaugą mokama kalibravimo kaina.
Note on H27: Jeigu atliekame ir patikrą ir kalibravimą, už paslaugą mokama kalibravimo kaina.
Note on D48: LEI
Note on B57: Serologinis
Note on B58: Serologinis
Note on B95: Klientų aptarnavimas (Šiaulių posk.)