## Lapas1
1 PRIEDAS
Odontologinių medžiagų techninė specifikacija
Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristikos | Mato vienetas | Numatomas pirkti prekių kiekis | Siūlomos prekės charakteristikos (trumpas aprašymas) | Prekės pavadinimas, Prekės gamintojo pavadinimas | Kaina už vienetą be PVM , Eur | Kaina už vienetą su PVM , Eur | Bendra dalies vertė Eur be PVM | Bendra dalies vertė Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga
1.1. | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga, tinkanti priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, nerentgenokontrastinė. A1-A4, B1-B3,C3,CV,CVD,CVT, AO2, AO3, AO4, XBW,BW, DT,CT,GT,NT,WT,PA1,PA2,PA3,PA3,5,P-WT, P-NT spalvų švirkštai po ≥ 4 g skirti priekinių ir krūminių dantų plombavimui, | vnt. | 155 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga, nerentgenokontrastiška, švirkštuose po 4g | Gradia Direct, gamintojas GC | 32.23 | 38.99 | 4995.65 | 6043.45
1.1.1. | skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos, švirkštai po 1,5 g., pakuotėje po 2 tos pačios spalvos švirkštai turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 1.1. pozicijoje. | pak. | 12 | Šviesoje kietėjanti taki kompozicinė plombinė medžiaga, pakuotėje 2 šv. po 1,5g | Gradia Direct Flo, gamintojas GC | 33.12 | 40.02 | 397.44 | 480.84
Iš viso (1 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 5393.09 | 6524.29
2. | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas
2.1. | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui,visoms ėduonies klasėms, rinkiniai ne mažiau ( 6švx≥3,8g+3x1,8g+≥5ml bondas),opakeris OPA2 rinkinyje būtinas. Savybės. Gerai poliruojasi,mažai traukiasi, trumpas,10s, kietinimo laikas. | vnt. | 2 | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas, rinkinyje 6 šv.x3,8g+3šv.x1,8g+5 ml surišimo sistema | Estelite Σ Quck , gamintojas Tokuyama | 289.26 | 350 | 578.52 | 700
Iš viso (2 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 578.52 | 700
3. | Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastiška plombinė medžiaga
3.1. | Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai ≥ 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas, | vnt. | 54 | Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška plombinė medžiaga, turinti "Chameleono efektą" švirkštuose po 2,7 ml | G-aenial, gamintojas GC | 39.09 | 47.3 | 2110.86 | 2554.2
3.1.1. | Skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos po ≥ 2 ml švirkšte, pakuotėje po 2 tos pačios spalvos vnt. turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 3.1. pozicijoje. | pak. | 8 | Šviesoje kietėjant, taki plombinė medžiaga, pakuotėje 2x2ml | G-aenial Universal Flo, gamintojas GC | 38.02 | 46 | 304.16 | 368
Iš viso (3 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 2415.02 | 2922.2
4. | Šviesoje kietėjantis skaidulomis sutvirtintas kompozitas dentino atstatymui
4.1. | Šviesoje kietėjantis skaidulomis sutvirtintas kompozitas dentino atstatymui, itin tinkantis esant didelėms krūminių dantų ertmėms: pakuotė 0.25gx15 vnt vienkartinių dozių | pak. | 10 | Šviesoje kietėjantis skaidulomis sutvirtintas kompozitas, pakuotėje 15 vnt.x0,25g | Everx posterior, gamintojas GC | 47.05 | 56.93 | 470.5 | 569.3
Iš viso (4 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 470.5 | 569.3
5. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru
5.1. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru ir ksilitoliu, trijų skirtingų grubumų, pakuotė: ne mažiau 100 g. | vnt. | 14 | Pasta dantų apnašų valymui, trijų grubumų su skilitoliu ir floru, pakuotėje 100g | Cleanjoy, gamintojas VOCO | 17.36 | 21 | 243.04 | 294
Iš viso (5 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 243.04 | 294
8. | Natrio bikarbonato (soda) milteliai
8.1. | Natrio bikarbonato (soda) milteliai sodapūtei, pakuotėje ne mažiau 250 g miltelių. | vnt. | 12 | Natrio bikarbonato milteliai sodapūtei, pakuotėje | Prophy Powder gamintojas MK-DENT | 15.36 | 18.58 | 184.32 | 222.96
Iš viso (8 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 184.32 | 222.96
9. | Skalerio antgaliukai (Satelec tipo skaleriui)
9.1. | Skalerio antgaliukas skirtas profesionaliai burnos higienai. Turi tikti Satelec tipo skaleriui. Skalerio galiukai yra daugkartiniai, atsparūs karščiui, sterilizuojami. Galimybė pasirinkti norimos darbinės formos: G1; G3; G5; perio – P1, P3, P4 | vnt. | 30 | Skalerio plunksnos | Gamintojas Pol-Intech | 9.42 | 11.4 | 282.6 | 342
Iš viso (9 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 282.6 | 342
13. | Polyrai
13.1. | Polyras guminis, su pertvaromis taurelės viduje, naudojama su pasta. | vnt. | 20 | Polyras guminis | Poliravimo gumytė, gamintojas NTI | 0.39 | 0.47 | 7.8 | 9.4
Iš viso (13 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 7.8 | 9.4
14. | Šepetėliai poliravimui
14.1. | Šepetėliai poliravimui, sintetiniai, tuščiaviduriai, į kampinį antgalį. Geltoni-grubūs, balti- vidutinio grubumo, rožiniai-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų. | vnt. | 150 | Šepetėliai poliravimui, įvairių grubumų ir formų | Unibrush, gamintojas EVE | 0.47 | 0.57 | 70.5 | 85.5
Iš viso (14 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 70.5 | 85.5
* Tiekėjai, kurių siūlomos prekės pakuotės kiekis skiriasi nuo perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo dokumentuose pakuotės kiekio
privalo perskaičiuoti į perkančiosios nurodytą kiekį ir siūlyti visą poreikį.