## Lapas1
1 PRIEDAS
Odontologinių medžiagų techninė specifikacija
Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristikos | Mato vienetas | Numatomas pirkti prekių kiekis | Siūlomos prekės charakteristikos (trumpas aprašymas) | Prekės pavadinimas, Prekės gamintojo pavadinimas | Kaina už vienetą be PVM , Eur | Kaina už vienetą su PVM , Eur | Bendra dalies vertė Eur be PVM | Bendra dalies vertė Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga
1.1. | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga, tinkanti priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, nerentgenokontrastinė. A1-A4, B1-B3,C3,CV,CVD,CVT, AO2, AO3, AO4, XBW,BW, DT,CT,GT,NT,WT,PA1,PA2,PA3,PA3,5,P-WT, P-NT spalvų švirkštai po ≥ 4 g skirti priekinių ir krūminių dantų plombavimui, | vnt. | 155
1.1.1. | skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos, švirkštai po 1,5 g., pakuotėje po 2 tos pačios spalvos švirkštai turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 1.1. pozicijoje. | pak. | 12
Iš viso (1 pirkimo objekto daliai):
2. | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas
2.1. | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui,visoms ėduonies klasėms, rinkiniai ne mažiau ( 6švx≥3,8g+3x1,8g+≥5ml bondas),opakeris OPA2 rinkinyje būtinas. Savybės. Gerai poliruojasi,mažai traukiasi, trumpas,10s, kietinimo laikas. | vnt. | 2
Iš viso (2 pirkimo objekto daliai):
3. | Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastiška plombinė medžiaga
3.1. | Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai ≥ 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas, | vnt. | 54
3.1.1. | Skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos po ≥ 2 ml švirkšte, pakuotėje po 2 tos pačios spalvos vnt. turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 3.1. pozicijoje. | pak. | 8
Iš viso (3 pirkimo objekto daliai):
4. | Šviesoje kietėjantis skaidulomis sutvirtintas kompozitas dentino atstatymui
4.1. | Šviesoje kietėjantis skaidulomis sutvirtintas kompozitas dentino atstatymui, itin tinkantis esant didelėms krūminių dantų ertmėms: pakuotė 0.25gx15 vnt vienkartinių dozių | pak. | 10
Iš viso (4 pirkimo objekto daliai):
5. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru
5.1. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru ir ksilitoliu, trijų skirtingų grubumų, pakuotė: ne mažiau 100 g. | vnt. | 14
Iš viso (5 pirkimo objekto daliai):
6. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui be fluoro
6.1. | Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui be fluoro, trijų skirtingų grubumų, pakuotė: ne mažiau 100 g. | vnt. | 3
Iš viso (6 pirkimo objekto daliai):
7. | Pasta dantų apnašams valyti su nujautrinimo formule
7.1. | Pasta dantų apnašams valyti su nujautrinimo formule, su fluoru, ir be fluoro, trijų skirtingų grubumų. Pakuotė: ≥ 2 g. | vnt. | 100
Iš viso (7 pirkimo objekto daliai):
8. | Natrio bikarbonato (soda) milteliai
8.1. | Natrio bikarbonato (soda) milteliai sodapūtei, pakuotėje ne mažiau 250 g miltelių. | vnt. | 12
Iš viso (8 pirkimo objekto daliai):
9. | Skalerio antgaliukai (Satelec tipo skaleriui)
9.1. | Skalerio antgaliukas skirtas profesionaliai burnos higienai. Turi tikti Satelec tipo skaleriui. Skalerio galiukai yra daugkartiniai, atsparūs karščiui, sterilizuojami. Galimybė pasirinkti norimos darbinės formos: G1; G3; G5; perio – P1, P3, P4 | vnt. | 30 | Siūlome Woodpecker skalerio galiuką, tinkantį Satelec tipo skaleriui. Galiukai sterilizuojami, daugkartiniai. Galimos formos: GD1; GD3; GD5; PD1; PD3; PD4 (D raidė žymi atitikimą Satelec sistemai) | Skalerio galiukas, Woodpecker | 12 | 14.52 | 360 | 435.6
Iš viso (9 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 360 | 435.6
10. | Skalerio antgaliukai (Woodpecker tipo skaleriui)
10.1. | Skalerio antgaliukas skirtas profesionaliai burnos higienai. Turi tikti woodpecker tipo skaleriui. Skalerio galiukai yra daugkartiniai, atsparūs karščiui, sterilizuojami. Galimybė pasirinkti norimos darbinės formos: G4; G4T; G3; perio – P1, P3, P4 | vnt. | 30 | Siūlome Woodpecker skalerio galiuką. Galiukai sterilizuojami, daugkartiniai. Galimos formos: G4; G4T; G3; P1; P3; P4 | Skalerio galiukas, Woodpecker | 12 | 14.52 | 360 | 435.6
Iš viso (10 pirkimo objekto daliai): | [7 empty] | 360 | 435.6
11. | Medžiagos dantų balinimui
11.1. | Medžiagos dantų balinimui: rinkinys: 1 švirkštas 40% vandenilio peroksido+1 švirkštas chemiškai aktyvuojamos medžiagos su fluoru ir kalio nitratu+ opaldamas. | vnt. | 2
Iš viso (11 pirkimo objekto daliai):
12. | Tarpdančių šepetėliai
12.1. | Tarpdančių šepetėliai. Rankiniai, dydžiai nuo 06-011, vienkartiniai. Pakuotė: ne mažiau 5 vnt. | pak. | 25
Iš viso (12 pirkimo objekto daliai):
13. | Polyrai
13.1. | Polyras guminis, su pertvaromis taurelės viduje, naudojama su pasta. | vnt. | 20
Iš viso (13 pirkimo objekto daliai):
14. | Šepetėliai poliravimui
14.1. | Šepetėliai poliravimui, sintetiniai, tuščiaviduriai, į kampinį antgalį. Geltoni-grubūs, balti- vidutinio grubumo, rožiniai-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų. | vnt. | 150
Iš viso (14 pirkimo objekto daliai):
* Tiekėjai, kurių siūlomos prekės pakuotės kiekis skiriasi nuo perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo dokumentuose pakuotės kiekio
privalo perskaičiuoti į perkančiosios nurodytą kiekį ir siūlyti visą poreikį.