HDPE VAMZDŽIO PAKLOJIMO UŽDARU GRĘŽIMO BŪDU DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu (toliau – Darbai).

BVPŽ kodas –  45232000-2 „Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai“.

  - Pirkimas skaidomas į keturias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Vilniaus regione;

II p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Kauno regione;

III p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Šiaulių regione;

IV p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Klaipėdos regione.

Regionų ribos nurodytos Lietuvos geležinkelių schemoje (pridedama).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Ryšių, elektros ir signalizacijos įrenginių bei duomenų perdavimo tinklų patikimas veikimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

  - Darbai užsakomi atskiromis paraiškomis, pateikiant jas Rangovui el. paštu.

  - Rangovas privalo Darbus atlikti savo medžiagomis, gaminiais ir priemonėmis, atsakyti už gaminių kokybę. Medžiagos turi būti naujos, nenaudotos.

  - HDPE vamzdžiui kertant geležinkelio kelią, vertikalus atstumas nuo geležinkelio kelio paviršiaus iki HDPE vamzdžio turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m ir ne mažesnis kaip 0,6 m nuo geležinkelio kelio žemės sankasos pagrindo.

  - Prieš pradedant Darbus, Rangovas privalo iškviesti Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingą asmenį dėl ryšių, signalizacijos bei elektros tiekimo kabelių trasų nužymėjimo.

  - Rangovas privalo turėti visą techniką ir įrangą, reikalingą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti.

  - Atstumas iki gedimo vietos: Vilniaus regione – nuo Vilniaus miesto centro; Kauno regione – nuo Kauno miesto centro; Klaipėdos regione – nuo Klaipėdos miesto centro; Šiaulių regione – nuo Šiaulių miesto centro.

  - Darbai atliekami dalyvaujant Užsakovo atstovams už trasų nužymėjimą.

  - Atlikus HDPE vamzdžio paklojimo darbus, Rangovas turi parengti išpildomąją dokumentaciją ir pateikti ją Užsakovui elektroninėje laikmenoje 2 egz. Į jos sudėtį įeina brėžiniai, pragręžimo pjūviai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

  - Jei Darbų metu bus pažeisti veikiantys kabeliai, kuriuos Užsakovas darbų zonoje buvo nužymėjęs, Rangovas privalo per 8 valandas savo sąskaita užtikrinti  kabelių atstatymą.

PRIDEDAMA. Lietuvos geležinkelių schema, 1 lapas.