| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatai PHILIPS IntelliSave AX700 |  |  |  |  |  |
| 1 | Serviso rinkinys | vnt. | Iki 3 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 2541,00 |
| 2 | Filtrai apatiniam ir višutiniam vėdintuvui | vnt. | Iki 30 vnt. | 6,05 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 181,50 |
| 3 | Dujų analizės modulis | vnt. | Iki 2 vnt. | 9075,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 18150,00 |
| 4 | Geltonojo vožtuvo sklendė ir vožtuvo gaubtas | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1452,00 |
| 5 | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 20 vnt. | vnt. | Iki 10 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1210,00 |
| 6 | Sugertuvo iškvėpimo vožtuvas | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1452,00 |
| 7 | Sugertuvo įkvėpimo vožtuvas | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1452,00 |
| 8 | Skirstomasis vožtuvas | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1452,00 |
| 9 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | vnt. | Iki 3 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 726,00 |
| 10 | Integruotoji kvėpavimo sistema |  | Iki 1 vnt. | 4840,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 4840,00 |
| 11 | Daugkartinio naudojimo sugertuvas „I-SORB“ | vnt. | Iki 3 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 726,00 |
| 12 | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 200 vnt. | vnt. | Iki 10 vnt. | 605,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 6050,00 |
| 13 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 5 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1210,00 |
| 14 | Deguonies tepalas | gr | Iki 100 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 726,00 |
| 15 | Maitinimo šaltinio keitiklis | vnt. | Iki 1 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 484,00 |
| 16 | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas | vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 968,00 |
| 17 | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgiui paciento sistemoje) | vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 968,00 |
| 18 | Dumplės IBS | vnt. | Iki 3 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1089,00 |
| 19 | Spirometrijos vamzdelis 2 m. ilgio | vnt. | Iki 6 vnt. | 24,20 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 145,20 |
| 20 | Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų srauto jutiklis | vnt. | Iki 3 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 290,40 |
| 21 | Daugkartinio naudojimo vaikų srauto jutiklis | vnt. | Iki 3 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 363,00 |
| 22 | Įvairių dujų modulio vandens gaudyklė (suaugusių) | vnt. | Iki 30 vnt. | 42,35 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1270,50 |
| 23 | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2-3m ilgio, vidinis skersmuo – mažiausiai 1,5 mm., suaugusiems) | vnt. | Iki 30 vnt. | 9,68 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 290,40 |
| 24 | Elektroninio ventiliatoriaus modulis | vnt. | Iki 2 vnt. | 7260,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 14520,00 |
| 25 | Valdomas vožtuvas PEEP, Įkvėpimo, Iškvėpimo | vnt. | Iki 2 vnt. | 968,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (PHILIPS), Danija | 1936,00 |
|  | Viso 1 dalis |  |  |  |  | 64493,00 |

| 2 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „MCM 890 – 590“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dumplės | vnt. | Iki 3 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „MCM890-590“, DAMECA, Danija | 1089,00 |
| 2. | Dumplių indas | vnt. | Iki 2 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „MCM890-590“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 3. | Serviso rinkinys | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „MCM890-590“, DAMECA, Danija | 484,00 |
|  | Viso 2 dalis |  |  |  |  | 2299,00 |

| 3 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iWhispa“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dumplės IBS | vnt. | Iki 2 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 2 | Tėkmės sensorius | vnt. | Iki 3 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 290,40 |
| 3 | Deguonies sensorius (OEM) | vnt. | Iki 4 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 4 | IBS vožtuvas (įkv./iškv) | vnt. | Iki 3 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 5 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 3 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 6 | Deguonies tepalas (P/N 36825) | gr. | Iki 100 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 7 | Metinis remontinis komplektas | vnt. | Iki 3 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 2541,00 |
| 8 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 9 | Vakuumo kištukas Draeger standartas | vnt. | Iki 4 vnt | 60,50 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ ir suderinamas su Draeger standarto konsolės jungtimis, DAMECA, Danija | 242,00 |
| 10 | Suspausto oro kištukas Draeger standartas | vnt. | Iki 4 vnt | 48,40 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ ir suderinamas su Draeger standarto konsolės jungtimis, DAMECA, Danija | 193,60 |
|  | Viso 3 dalis |  |  |  |  | 7139,00 |

| 4 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iTS“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dumplės IBS | vnt. | Iki 3 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 1089,00 |
| 2 | IBS vožtuvas (įkv./iškv) | vnt. | Iki 3 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 3 | Tėkmės sensorius | vnt. | Iki 3 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 290,40 |
| 4 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 5 | Metinis remontinis komplektas | vnt. | Iki 2 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 1694,00 |
| 6 | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2m arba 3m ilgio) | vnt. | Iki 20 vnt. | 9,68 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 193,60 |
| 7 | Vandens surinkimo kamera su filtru | kompl. | Iki 20 vnt. | 42,35 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 847,00 |
| 8 | Absorberio indas | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 9 | Dujų analizės modulis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 9075,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 18150,00 |
| 10 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | Vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 11 | Deguonies tepalas (P/N 36825) | gr | Iki 100 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 12 | Spirometrijos vamzdelis (D-Lite sensoriui, dvigubi, 2m ilgio | Vnt. | Iki 6 vnt. | 24,20 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 145,20 |
| 13 | Siurblys (arba siurblio sudedamosios dalys) | Vnt. | Iki 3 vnt. | 1210,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 3630,00 |
| 14 | Maitinimo šaltinio keitiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 968,00 |
| 15 | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas | Vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 968,00 |
| 16 | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgį paciento sistemoje) | Vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 968,00 |
| 17 | Elektroninio ventiliatoriaus modulis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 7260,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“, DAMECA, Danija | 14520,00 |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 46367,20 |

| 5 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca AX500 atsarginės dalys (pagaminimo metai 2019) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviso rinkinys | Vnt. | Iki 2 vnt | 969,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 1936,00 |
| 2 | Dujų analizės modulis | Vnt. | Iki 1 vnt | 9075,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 9075,00 |
| 3 | Geltonojo vožtuvo sklendė ir vožtuvo gaubtas | Vnt. | Iki 4 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 968,00 |
| 4 | Sugertuvo iškvėpimo vožtuvas | Vnt. | Iki 2 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 5 | Sugertuvo įkvėpimo vožtuvas | Vnt. | Iki 2 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 6 | Skirstomasis vožtuvas | Vnt. | Iki 2 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 7 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | Vnt. | Iki 6 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 1452,00 |
| 8 | Integruotoji kvėpavimo sistema | Vnt. | Iki 1 vnt | 4840,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 4840,00 |
| 9 | Daugkartinio naudojimo sugertuvas „I-SORB“ | Vnt. | Iki 2 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 10 | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ | vnt. | Iki 20 vnt. | 12,10 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 242,00 |
| 11 | Skaidrus dumplių indas | Vnt. | Iki 2 vnt | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 484,00 |
| 12 | Dumplės. | Vnt. | Iki 2 vnt | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 726,00 |
| 13 | Spirometrijos vamzdelis 2 m. ilgio | Vnt. | Iki 10 vnt | 24,20 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 242,00 |
| 14 | Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų srauto jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 193,60 |
| 15 | Įvairių dujų modulio vandens gaudyklė (suaugusių) | Vnt. | Iki 20 vnt. | 42,35 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 847,00 |
| 16 | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2-3m ilgio, vidinis skersmuo – mažiausiai 1,5 mm., suaugusiems) | Vnt. | Iki 20 vnt | 9,68 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 193,60 |
| 17 | Deguonies tepalas | Gr. | Iki 100 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui AX500, DAMECA, Danija | 726,00 |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 23861,20 |

|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  |  |