PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2015.07.01
Kaunas
	Tiekėjo pavadinimas

(jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: - jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš ( nurodyti,  iš kokių ūkio subjektų sudaryta); nurodyti visų šių subjektų pavadinimus) 

 (toliau – Tiekėjas), 

atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),


	UAB „REMA“

	Tiekėjo adresas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)
	Baltijos g.45-17, Kaunas LT-48298

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Jonas Chmieliauskas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

telefono numeris
	8-37-425262, 8-698-45205


	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

fakso numeris
	8-37-423344

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

El. pašto adresas
	gaivara@parabole.lt



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir CVP IS, internete, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt; Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinika tinklalapyje, www.poliklinika.lt
2) kitose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3)  ** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:

	Eil.Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas

	
	


**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Subrangovais/ subtiekėjais/subteikėjais gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas, įmonės.
4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	1.
	Įgaliojimai

	2.
	Sertifikatai

	3.
	Pasiūlymo sudėtinės dalys


***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Mes siūlome:
II-os pirkimo objekto dalies

2-a prekių grupė

(siūlyti visai prekių grupei)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Reikalavimai, aprašymas
	Mato vieneto kaina

(be PVM) 
	PVM

%
	PVM

Eur
	Mato vieneto kaina (su PVM)
	Kaina viso kiekio

 (su PVM)

	1
	Antgaliai turbininiai stomatologiniams įrenginiams "CHIRODENT", "PRAKTIKA"
	vnt


	30


	4 skylių, tvirtinamas be papildomų įrankių

Dochem
	72.00
	21
	15.12
	87.12
	2613.60

	2
	Rotoriai
	vnt
	20
	stomatologiniams įrenginiams "CHIRODENT", "PRAKTIKA"

Dochem
	110.00
	21
	23.10
	133.10
	2662.00

	3
	Rotoriai turbininiams antgaliams
	vnt


	20
	TG arba analogas

Dochem
	110.00
	21
	23.10
	133.10
	2662.00


	4
	Rotoriai turbininiams antgaliams
	vnt


	15
	Being posman arba analogas

Dochem
	36.00
	21
	7.56
	43.56
	653.40

	5
	Rotoriai turbininiams antgaliams
	vnt
	40
	HTC ara analogas
Dochem
	53.00
	21
	11.13
	64.13
	2565.20

	6
	Antgaliai mikrovarikliui
	vnt
	10
	Kampiniai

Dochem
	72.00
	21
	15.12
	87.12
	871.20

	7
	Mikrovariklio galvutės
	vnt
	20
	Kampiniam antgaliui

Dochem
	120.00
	21
	25.20
	145.20
	2904.00

	8
	Antgaliai mikrovarikliui
	vnt
	10
	Tiesūs

Dochem
	72.00
	21
	15.12
	87.12
	871.20

	9
	Pulpoekstraktoriai
	vnt
	2000
	Pulpos pašalinimui

Dochem
	0.12
	21
	0.03
	0.15
	300.00

	10
	Kanalų pildytojai
	vnt
	500
	Įvairūs (lentulo) 21 mm.,25 mm.

Dochem
	0.96
	21
	0.20
	1.16
	580.00

	11
	Universalus dantų paviršiaus bei plombų poliravimo polirai kampiniam antgaliui
	vnt
	7000
	Įvairių formų

Dochem
	0.72
	21
	0.15
	0.87
	6090.00

	12
	Endodontiniai rinkiniai
	rink
	6000
	Danties kanalų paruošimui (1 rink. – 6 vnt.) Nr. 15 – 40, 06,08,10

Dochem
	3.83
	21
	0.80
	4.63
	27780.00

	13
	Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui
	vnt
	8000
	Įvairių formų bei grubumo.

Dochem
	0.72
	21
	0.15
	0.87
	6960.00

	14
	Metalinės juostelės
	vnt
	4000
	Plombų korekcijai, matricos (įvairių formų)

TDV
	0.29
	21
	0.06
	0.35
	1400.00

	15
	Celiulioidinės juostelės
	vnt
	4000
	Plombų korekcijai, matricos(tiesios)

TDV
	0.05
	21
	0.01
	0.06
	240.00

	16
	Universalios adatos karpuliniam švirkštui
	vnt
	26000
	0,3 mm.x 24 mm.,0,4 mm.x34 mm.

Dochem
	0.05
	21
	0.01
	0.06
	1560.00

	17
	Šepetėliai poliravimo pastoms
	vnt


	5000
	Apvalus su skylutė viduje

Dochem
	0.36
	21
	0.08
	0.44
	2200.00

	18
	Grąžtai įvairūs
	vnt
	700
	Kietmetalio kampiniam antgaliui

Dochem
	1.90
	21
	0.40
	2.30
	1610.00

	19
	Žiogelio tipo  matricų laikiklis
	vnt
	20
	Priemonė matricoms fiksuoti

TDV
	5.98
	21
	1.26
	7.24
	144.80

	20
	Diskai Super SNAP mini rinkinys
	rink


	1500
	Plombų poliravimui

TDV
	10.00
	21
	2.10
	12.10
	18150.00

	21
	Retrakciniai siūlai dantenų kraujavimo sustabdymui
	dėž
	100
	Ploni Nr. 4 x183, Nr.5 x183 (ilgis 180 cm)

Produits Dentaires
	8.38
	21
	1.76
	10.14
	1014.00

	22
	Instrumentai plombų modeliavimui
	vnt
	50
	Smulkūs

Surgimax
	1.91
	21
	0.40
	2.31
	115.50

	23
	Zondai
	vnt
	100
	Odontologiniai

Surgimax
	1.91
	21
	0.40
	2.31
	231.00

	24
	Odontologiniai veidrodėliai be kotelių
	vnt
	1000
	Atsparūs drėgmei ir karščiui

Surgimax
	1.20
	21
	0.25
	1.45
	1450.00

	25
	Kondencoriai, gutaperčios įvedimui
	dėž
	30
	6 vnt dež.

Dochem
	3.83
	21
	0.80
	4.63
	138.90

	26
	Švirkštai
	vnt
	150
	Karpuliniai

Surgimax
	8.38
	21
	1.76
	10.14
	1521.00

	27
	Seilių atsiurbėjai
	vnt
	35000
	Vienkartiniai, ilgis 15 cm

Dochem
	0.0168
	21
	0.0032
	0.02
	700.00

	28
	Korcangai maži
	vnt
	4
	10cm ilgio

Surgimax
	5.98
	21
	1.26
	7.24
	28.96

	29
	Matricos priveržiamam laikikliui
	vnt
	500
	Įvairių konfiguracijų

Produits Dentaires
	0.29
	21
	0.06
	0.35
	175.00

	30
	Plastmasinė tarpdančių poliravimo juostelė,
	vnt
	3000
	Priemonė kontaktinių plombų paviršių poliravimui

Produits Dentaires
	0.08
	21
	0.02
	0.1
	300.00

	31
	Mediniai kaiščiai
	rink
	7000
	Pieštukai tarpdančiams, matricų fiksacijai, įvairių dydžių

Produits Dentaires
	0.36
	21
	0.08
	0.44
	3080.00

	32
	Metalinė tarpdančių poliravimo juostelė
	vnt
	5000
	Pagalbinė priemonė galutiniams plombos apdorojimui, įvairaus grubumo ir storumo

Produits Dentaires
	0.48
	21
	0.10
	0.58
	2900.00

	33
	Seilių atsiurbėjas
	vnt
	100
	daugkartinis vakuuminiuj siurbliui

Dochem
	2.40
	21
	0.50
	2.90
	290.00

	34
	Padai plomboms maišyti
	vnt
	50
	Stikliniai

Dochem
	1.20
	21
	0.25
	1.45
	72.50

	35
	Skailerio antgaliai
	vnt
	10
	Piezo ultrasinic scaler  scalex 880 kodas 88004

Dochem
	77.00
	21
	16.17
	93.17
	931.70

	36
	Zondas ieškovas
	vnt
	11
	smulkesnis 1003527 premier USA JU 3CM

Premier
	19.15
	21
	4.02
	23.17
	254.87

	37
	Universalus pjautuvėlis
	vnt
	11
	stambesnis 1004846 premier USA SCL M204S

Premier
	19.15
	21
	4.02
	23.17
	254.87

	38
	Dvipusis šaukštelis alveolei
	vnt
	20
	tiesus ir kampinis

Surgimax
	4.79
	21
	0.81
	5.60
	112.00

	39
	Adatkotis


	vnt
	10
	mažas Mat trieu 14cm

Surgimax
	5.98
	21
	1.26
	7.24
	72.40

	
	x
	x
	x
	Viso
	
	
	
	
	96460.10


	Bendra pasiūlymo kaina su PVM – (skaičiais ir žodžiais)
	96460.10EUR(devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 10cnt)                                                                                              


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro16741.01Eur.

III –OJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Pastos, plombos bei kitos odontologinės medžiagos, naudojamos dantų gydymui
	Eil. Nr.
	Medikamentų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vieneto kaina

(be PVM) 
	PVM

%
	PVM

EUR
	Mato vieneto kaina (su PVM)
	Kaina viso kiekio

 (su PVM)

	1
	Savaiminio kietėjimo kompozicinė plombinė medžiaga. Pagaminta BIS-GMA dervos pagrindu. Sudėtyje 57% rentgenokontrastiškos neorganinės kilmės matinės medžiagos, kurią sudaro nuo 0,01 iki 74 mikronų dydžio dalelės. Ilgai išlaiko nepakitusią spalvą, lengvai poliruojama. 
Pakuotė: 28 g bazės + 28 g katalizatoriaus + 3 ml ėsdintojo + 2 x 3ml surišėjo + priedai
Indikacijos: Priekinių ir krūminių dantų restauracijos
Chemical cure microhybrid composite, DMP
	rink.
	20
	32.31
	21
	6.79
	39.10
	782.00

	2
	Pasta kanalų plombavimui. Sudėtis: Deksametazonas 0,01g;
Hidrokortizono acetatas 1,00g; Paraformaldehidas 2,20g;Terpė 100,00g
Pakuotė: 14 g  miltelių ir 10 ml. skysčio.
Endomethasone-Rooth Canal Cement, Produits Dentaires
	pak.
	50
	43.08
	21
	9.05
	52.13
	2606.50

	3
	Pasta galutiniam plombų poliravimui. Pastos sudėtis: šlifavimo dalelės iš pemzos, kalcio karbonatas, skonio stabilizatorius. Trijų skonių (cinamono, citrinų, braškių), pagal RdA (realetyvus dentino abrazyvas) vertinama 237. Pakuotė 160 g.
Vision, WP Dental
	pak.
	10
	11.97
	21
	2.51
	14.48
	144.80

	4
	Dvikomponentė cheminio kietėjimo odontotropinė pasta, dramblio kaulo spalvos naudojama pulpos apsaugai. Pakuotė: 13 g. tūbelė bazės su raudonu kamšteliu+11 g tūbelė katalizatoriaus su mėlynu kamšteliu.
Calcidor, Dorident
	pak.
	30
	10.77
	21
	2.26
	13.03
	390.90

	5
	Skystis kanalų praplovimui (1 flak. – 200 ml.) NaHPO3
Skysčio koncentracija 5,25%
Chlor –X, Prevest Denpro
	flac.
	80
	3.11
	21
	0.65
	3.76
	300.80

	6
	Šviesa kietinamas universalus kompozitas, savo sudėtyje turintis mikro stiklo pluošto dalelių,tinka visų rūšių restauracijoms.
Pakuotė:8švX4g (A1;A2;A3;A3,5;B2;C2;I;OA2)+2šv.ėsdintojo+surišėjo 4ml+ spalvų raktas. Švirkštai juodos spalvos.
Light cure microhibrid composite,Silmet Ltd
	pak.
	200
	138.83
	21
	29.15
	167.98
	33596.00

	7
	Stiklojonomerinis cementas su sidabru plombavimui, kompresija 200MPa, tirpumas vandenyje 0,2%, adhezija su dentinu 4 MPa, maišymo santykis milteliai/skystis 4,2:1. Pakuotė 12 g.miltelių +7 ml.skysčio, CE deklaracija. 
Silvercem, WP Dental
	pak.
	20
	26.33
	21
	5.53
	31.86
	637.20

	8
	Šviesoje kietėjanti, universali surišimo medžiaga. Pasižymi aukštu sukibimu su dentinu ir išėsdintu danties emaliu. Ši derva chemiškai jungiasi su visomis atstatymui skirtomis medžiagomis, todėl dera su visomis kompozitų rūšimis. Pasižymi hidrofilinėm charakteristikom, tolerantiška vandeniui. Polimerizavimo laikas 15s. PAKUOTĖ: 10ml buteliukas
C-Bond, WP Dental
	pak..
	20
	19.15
	21
	4.02
	23.17
	463.40

	9
	Gutaperčiniai kaiščiai 20,25,30,35,40  (120 vnt.)
Dochem
	rink.
	700
	1.92
	21
	0.40
	2.32
	1624.00

	10
	Popieriniai kaiščiai kanalo išsausinimui Nr. 15-40(200vnt)
Dochem
	rink.
	700
	1.68
	21
	0.35
	2.03
	1421.00

	11
	Kalcio hidroksido milteliai pakuotė-50g  
UAB  „Medicinos Linija
	pak..
	30
	5.98
	21
	1.26
	7.24
	217.20

	12
	Cinko fosfatinis cementas, pamušalinė medžiaga. Pakuotė: 80g miltelių ir 55 ml skysčio 
Adhesor f., Spofa
	pak..
	40
	7.66
	21
	1.61
	9.27
	370.80

	13
	Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinė plombinė medžiaga,kurios kietėjimo laikas(įskaitant maišymo laiką) 3 min., kompresija 180 MPa, tirpumas vandenyje 0,2% , adhezija su dentinu 4 MPa. Spalvos A2; A3  Pakuotė:15 g. + 10,0 ml., pateikti CE deklaraciją.
Securafil, WP Dental
	pak.
	90
	19.15
	21
	4.02
	23.17
	2085.30

	14
	Medžiaga kanalų cheminiam, mechaniniam apdirbimui (platinimui), gelio pavidalo. Švirkštuose po 9g-2šv pakuotėje
I-Edta, UAB „Medicinos Linija“
	rink.
	30
	14.36
	21
	3.02
	17.38
	521.40

	15
	Kraujavimo stabdymo kempinėlės prisotintos koloidiniu sidabru 14x7x7mm, pakuotėje 24 vnt.
Hemospon, Tech New 
	pak.
	40
	8.62
	21
	1.81
	10.43
	417.20

	16
	Paruošta naudojimui laikina plombinė medžiaga .Greitai kietėjanti ertmėje, patikimai užsandarinanti ertmę, nesukelianti pulpos ar dantenų uždegimo, baltos spalvos. Pakuotė:  60 g.
Den-a-Cav, WP Dental
	pak.
	100
	5.98
	21
	1.26
	7.24
	724.00

	17
	Pasta poliravimui dantų (be FL po 45 g.)
WP Dental
	įpak.
	60
	8.62
	21
	1.81
	10.43
	625.80

	18
	Šviesoje kietėjanti  dantų ėduonies profilaktikai naudojama medžiaga (dantų vagelėms padengti). Medžiaga-baltos spalvos su fluoru.
Pakuotė: 2 švirkštai po 2 ml+2ml ertmės ėsdintojo + kaniulės.
Fisseal, WP Dental
	įpak.
	70
	21.54
	21
	4.52
	26.06
	1824.20

	19
	Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiąs į alveolę dedamas vaistas
12g pastos indelis. Sudėtis: Jodoformas 15,80 g; Eugenolis 13,70 g; Butamben 25,70 g; Medžiagos – nešėjos 100,00 g. Indikacijos Preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties išrovimo.
Alvocure, Prevest Denpro
	pak.
	60
	16.75
	21
	3.52
	20.27
	1216.20

	20
	Medžiaga skirta peininių dantų gydymui po pulpos pašalinimo, pulpos likučių mumifikacijai. Skystis veikia bakteriocidiškai ir devitalizuojančiai. Sudėtis: tricesol  35%, formaldehyde 19%, glycerol 15%, aguo destilate 31%. Pakuotė 50ml
Formacresol, Prevest Denpro
	įpak
	10
	11.97
	21
	2.51
	14.48
	144.80

	21
	Medžiaga dantų jautrumo gydymui ir profilaktikai: prekaklinių sričių dengimui, nujautrinimui, po danties kariesio preparavimo ir plombinių medžiagų uždėjimo. Sudėtis: Sodos fluorido 5%, kalcio fluoride 5%. Pakuotė 10ml
Aquaflor, WP Dental
	rink.
	20
	31.00
	21
	6.51
	37.51
	750.20

	22
	Cinko oksido eugenolinis cementas.Pakuotė: 30g cinko oksido miltelių  ir 25g eugenolio skysčio.
Caryosan, Spofa Dental
	pak
	60
	8.62
	21
	1.81
	10.43
	625.80

	23
	Medžiaga skirta šaknies kanalo lateraliniam ir išsišakojimo perforacijoms, vidiniai rezorbcijai, reversiniam šaknies užpildymui, pulpos uždengimui, pulpotomijai, apeksofikacijai ir apeksogenezei.
 1 gr.MTA, Cerkamed
	įpak.
	10
	38.29
	21
	8.04
	46.33
	463.30

	24
	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas
Naudojamas III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms, smulkių defektų pataisymui ir sudėtingų ertmių užpildymui. 
Rinkinys:5gr švirkštas A2 +5 antgaliukai 
Rinkinys:5gr švirkštas A3+5 antgaliukai
I-Flow, UAB „Medicinos Linija“
	rink.
	50
	16.75
	21
	3.52
	20.27
	1013.50

	25
	Artikuliacinis popierius  dvipusis 12x12 vnt.
Produits Dentaires 
	rink.
	20
	4.31
	21
	0.91
	5.22
	104.40

	26
	Aplikacinis nuskausminantis gelis    Benzokaine 20%( Apelsinų, višnių skonio) 28.3gr
Premier
	pak
	10
	7.18
	21
	1.51
	8.69
	86.90

	27
	Gutaperčiniai kaiščiai m,mf,fm,ff(100vnt)
Dochem
	įpak
	1000
	1.91
	21
	0.40
	2.31
	2310.00

	28
	Savaime kietėjanti pasta parachlorfenolio pagrindu pieninių dantų komplikuoto karieso gydymui bei kanalų plombavimui
Calplus, Prevest Denpro
	pak
	10
	10.77
	21
	2.26
	13.03
	130.30

	29
	Priešuždegiminė slopinanti skausmą medžiaga naudojama komplikuoto karieso gydymui
Camphenol, Prevest Denpro
	pak
	30
	3.59
	21
	0.75
	4.34
	130.20

	30
	Šalčio testas , WP Dental
	flac
	2
	7.66
	21
	1.61
	9.27
	18.54

	31
	Danties paviršiaus esdintojas (38 %  fosfatinė rūgštis). Želė konsistencijos. Švirkštas 12 ml.
Etch Rite, Pulpdent
	vnt..
	30
	7.18
	21
	1.51
	8.69
	260.70

	32
	Nanodimerų konversijos technologijos pagrindu pagamintas, mažo susitraukimo ir kokybiškos polimerizacijos universalus nano kompozitas.

Tiesioginės priekinių ir galinių dantų estetinės restauracijos

7 švirkštų rinkinys, 3 švirkštų rinkinys, 

1 švirkšto papildymas 4.5 g.
Produits Dentaires

	pak.
	50
	41.89
	21
	8.80
	50.69
	2534.50

	
	x
	x
	Viso
	
	
	
	
	58541.84


	Bendra pasiūlymo kaina su PVM – (skaičiais ir žodžiais)
	   58541.84EUR(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras 84cnt.)                                                                                           


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 10160.15Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

	1
	Registrų centro pažyma
	2

	2.
	Įmonės registracijos pažymėjimas
	1

	3.
	Įmonės įstatų kopija
	2

	4.
	Sąžiningumo deklaracija
	1

	5.
	Įgaliojimai
	21

	6.
	CE setifikatai
	2

	7.
	Sutikimas dėl pavyzdžių pateikimo
	1


Prekių pristatymo terminai: per tris darbo dienas
Atsiskaitymo sąlygos : ne ankščiau kaip po 30d. nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos

Pasiūlymas galioja iki 2015.10.01d.

                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)Direktorius Jonas Chmieliauskas















