## Sheet1
Pirkimo dokumentų 3 priedas
Žemiau nurodyta lentelė turi būti pateikta atskiru failu (pirkimo dokumentu 3 priedas) Excel formatu, neištrinant/neįterpiant papildomų skilčių, eilučių.
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas remonto paslaugoms pirkti
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Orientacinis MP kiekis | Vieno MP remonto 1 val. įkainis be PVM, Eur | PVM (21%) suma, Eur | Vieno MP remonto 1 val. įkainis su PVM, Eur
1 | Abbott Laboratories | Analizatorinės sistemos | Architect | 2
2 | Aesculap AG | Elektrochirurginiai monopoliariniai/bipoliariniai peiliai-koaguliatoriai | Nelson deluxe | 5
3 | Aesculap AG | Mažų apsukų grąžtai su integruotu aparatu kaulų pjovimui ir gręžimui | Microspeed | 1
4 | Angelantoni | Šaldikliai (laboratoriniai) | Platilab, Ekobasic | 2
5 | Apex Medical | Čiužiniai priešpraguliniai | Neopro | 4
6 | Atmos medizin technik | Atsiurbikliai | Atmos | 3
7 | Atmos medizin technik | Ginekologo prietaisų integruoti stalai | Atmos | 1
8 | B Braun Medical | Jėgos instrumentai (kaulų pjovimo-gręžimo) (su aušinimu vandeniu) | Acculan | 2
9 | B Braun Medical/Avitum | Hemodializės aparatai | Dialog | 7
10 | Bionet | Vaisiaus biomonitoriai | FC | 3
11 | BK Medical | Ultragarsiniai echoskopai | Flex Focus | 2
12 | Carl Zeiss Meditronic | Lazeriai | Visulas | 5
13 | Carl Zeiss Meditronic | Operaciniai mikroskopai | OPMI | 5
14 | Covidien | Nuoseklios kompresijos sistemos | Kendall | 1
15 | Dairei Europe | Horizontalūs šaldikliai | LTF | 2
16 | Ecolab | Cheminės dezinfekcijos tirpalų paruošimo įrenginys | DG | 19 | 45 | 9.45 | 54.45
17 | Electrolux | Horizontalūs šaldikliai | Electrolux | 1
18 | EMED | Elektropeiliai | ES | 5
19 | Erbe | Kriogeniniai aparatai | Erbokryo | 2
20 | Fenwal | Aparatai vamzdelių užlydimui | OptiSeal/HandySeal | 3
21 | Fiocchetti | Kraujo komponentų šaldytuvas | Emoteca | 5
22 | Frigera | Kraujo plazmos šaldiklis | NZKP | 1
23 | Gambro | Ekstrakorporinės kraujo valymo sistemos | Mars | 1
24 | Gambro | Hemofiltracinos aparatai | Prismaflex | 3
25 | Getinge | Gariniai sterilizatoriai | GE 224 | 1
26 | Helmer | Trombocitų masės kratyklės | Helmer | 3
27 | Infinium Medical | Aparatai ligonio būklei sekti su monitorimi | Omni | 2
28 | Level One | Greitos skysčių infuzijos sistemos | H-1200 ir pan. | 3
29 | Lischka | Basonų plovimo mašinos | Geysir | 13
30 | LMB | Vertikalūs šaldikliai | Super Arctic | 2
31 | Medela | Atsiurbikliai | Dominant | 8
32 | Medin Medical Innovat | CPAP aparatai-sistemos | Sindi | 2
33 | Medtronic Inc. | Didelių apsukų pneumogrąžtas su borų rinkiniu | Midas Rex MR7 | 1
34 | Medtronic Inc. | Jėgos perforatoriai | IPC | 2
35 | MTRE | Termoregiliavimo sistemos | Criticool | 1
36 | Nihon Kohden | Elektromiografai | Neuropack | 2
37 | Nihon Kohden | Encefalografai | EEG | 2
38 | Nordion MDS | Apšvitinimo aparatai | Gammacell | 1
39 | Radiometer Internat | Kraujo dujų analizatoriai | ABL-90 | 5 | 45 | 9.45 | 54.45
40 | Radionics | Radiojodažnuminės destrikcijos aparatai | RFG | 1
41 | Riello | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | MDM/MDT/MLT | 4
42 | Samsung Medison | Ultragarsiniai echoskopai | UGEO | 1
43 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis ZEE | 1
44 | Sorin group | Dirbtinės kraujotakos aparatai | Stockert | 2
45 | Stereotaxis | Išorinės navigacijos sistema | Stereotaxis Niobe | 1
46 | Terumo | Sterilaus sulydymo aparatai | TSCD | 3
47 | Topcon | Autokeratorefraktometrai | KR | 3
48 | Toshiba | Ultragarsiniai echoskopai | Aplio, Xario | 5
49 | Veenstra Instruments | Laminarinės traukos spintos | QQF, EP5 | 2
50 | Volcano corp. | Ultragarsiniai echoskopai | Volcano | 1
51 | Whirpool | Horizontalūs šaldikliai | Whirpool | 1
52 | Wooyoung Medical | Infuzinės pompos | Accumate | 8
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas techninės priežiūros (TP) paslaugoms pirkti
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Periodiškumas per metus | Orientacinis MP kiekis | Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis be PVM, Eur | Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis su PVM, Eur | Orientacinio MP kiekio TP paslaugų įkainis trejiems metams be PVM, Eur | PVM (21%) suma, Eur | Orientacinio MP kiekio TP paslaugų įkainis trejiems metams su PVM, Eur
53 | Abbott Laboratories | Integruota sistema | Architect ci8200 |  | 2
53.1. |  | Biocheminis analizatorius | c8000 | 4 (ketvirtinės priežiūros) | 2
1 (metinė priežiūra)
53.2. |  | Imunocheminis analizatorius | i2000SR | 1 | 2
Iš viso:
54 | Gambro | Hemofiltracinos aparatai | Prismaflex | 1 | 3
55 | Level One | Greitos skysčių infuzijos sistemos | H-1200 ir pan. | 1 | 3
56 | Radiometer Internat | Kraujo dujų analizatoriai | ABL-90 | 1 | 5 | 90 | 108.9 | 270 | 56.7 | 326.7
57 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis ZEE | 1 | 1
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas techninės būklės tikrinimo (TBT) paslaugoms pirkti (atliekama kartą per 2 metus)
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Orientacinis MP kiekis | Vieno MP vienos TBT paslaugos įkainis be PVM, Eur | PVM (21%) suma, Eur | Vieno MP vienos TBT paslaugos įkainis su PVM, Eur
58 | BTL | Fizioterapijos aparatai su stimuliavimo elektra funkcija | BTL | 4
59 | Carl Zeiss Meditronic | Oftalmologiniai lazeriai | Visulas | 5
60 | Drager | Inkubatoriai ir šildomi naujagimių reanimacijos staleliai | Isolette | 1
61 | Drager | Naujagimio lovytės su šildomais čiužiniais | Babytherm | 3
62 | Gambro | Ekstrakorporinės kraujo valymo sistemos | Mars | 1
63 | Gambro | Hemofiltracinos aparatai | Prismaflex | 3
64 | GE healthcare | Inkubatoriai ir šildomi naujagimių reanimacijos staleliai | Giraffe | 11
65 | Level One | Greitos skysčių infuzijos sistemos | H-1200 ir pan. | 3
66 | Nihon Kohden | Elektromiografai | Neuropack | 2
67 | Physiomed | Fizioterapijos aparatai su stimuliavimo elektra funkcija | Įvairūs | 8
68 | Radionics | Radiojodažnuminės destrikcijos aparatai | RFG | 1
69 | Siemens | Angiografai | Axiom Artis ZEE | 1
70 | Siemens | Magnetiniai rezonansai | Magnetom | 2
71 | Sorin group | Dirbtinės kraujotakos aparatai | Stockert | 2
72 | Ulrich Ohio | Automatiniai švirkštai | Ulrich Ohio su XD 2051 | 2
PASTABA: Kainos (įkainiai) turi būti pateikiamos (pateikiami) dviejų skaičių po kablelio tikslumu.