Pirkimo dokumentų 3 priedas

# MEDICININIO POPIERIAUS IR VIENKARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau nurodyta lentelė turi būti pateikta atskiru failu (pirkimo dokumentu 3 priedas) Excel formatu, neištrinant/neįterpiant papildomų skilčių, eilučių.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Mato vnt. įkainis Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | PVM dydis % | PVM suma Eur |  | Orientacinė suma Eur su PVM* |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui „MedGynCadence Basic 017111“ | Sulankstytas Z tipo lenkimu. Jautrus temperatūrai. Lapelio matmenys 112 x 90 mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 23-24 mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 400 | vnt. | 0,88 | 0,92 | 352,00 | 5% | 16,00 |  | 368,00 |  |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Cadense |
| 2 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui „Edan F3“ | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100 mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 900 | vnt. | 0,85 | 0,89 | 765,00 | 5% | 36,00 | 801,00 |  |  |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Edan F3 |
| 3 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriams „Corometrics 170“ ir „MedGyn F9 Express“ | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 152 x 90 mm, lapelių skaičius – 160 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 200 | vnt. | 1.02 | 1,07 | 204,00 | 5% | 10,00 |  | 214,00 |  |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Corometrics 170 |
| 4 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui „Bionet FC700“ | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215 mm. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies ritmo spausdinimo plotis 95 mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40 mm. | 20 | vnt. | 1,81 | 1,90 | 36,20 | 5% | 1,80 | 38,00 |  |  |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Bionet FC700 |
| 5 | EKG popierius Nr. 1 | Z-lankstymo, 210 mm x 300 mm N200 | 1000 | vnt. | 5.44 | 5,71 | 5444,00 | 5% | 266,00 | 5710,00 |  |  |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.1 |
| 6 | EKG popierius Nr. 2 | Z-lankstymo, 210 mm x 295 mm N150, „MAC-1200“ aparatui | 50 | vnt. | 3,58 | 3,76 | 179,00 | 5% | 9,00 |  |  | 188,00 |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.2 |
| 7 | EKG popierius Nr. 3 | Terminis, 57 mm pločio, 49-51 m ilgio rulonas. | 300 | vnt. | 0,35 | 0,37 | 105,00 | 5% | 6,00 |  |  | 111,00 |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.3 |
| 8 | EKG popierius Nr. 4 | Terminis EKG popierius, Z-lankstymo, 90 mm x 90 mm, N360-N400 | 100 | vnt. | 1,26 | 1,32 | 126,00 | 5% | 6,00 |  |  | 132,00 |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.4 |
| 9 | EKG popierius Nr. 5 | Terminis EKG popierius, Z-lankstymo, 210 mm x 280 mm N240 | 100 | vnt. | 3,65 | 3,83 | 365,00 | 5% | 18,00 |  |  | 383,00 |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.5 |
| 10 | EKG popierius Nr. 6 | Z-lankstymo, 114 mm x 95 mm, N140. Aparatui „ShillerEsaote MS2010”. | 100 | vnt. | 3,54 | 3,72 | 354,00 | 5% | 18,00 |  |  | 372,00 |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.6 |
| 11 | EKG popierius Nr. 7 | Z-lankstymo, 140 mm x 110 mm, aparatui „MAC800”. | 50 | vnt. | 1,52 | 1,60 | 76,00 | 5% | 4,00 |  |  | 80,00 |  | Popierius Z tipo,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; EKG popierius Nr.7 |
| 12 | Popierius Nr. 1 | Terminis, printeriui „Homoth“, 110 mm pločio, 49-51 m ilgio. | 100 | vnt. | 0,55 | 0,58 | 55,00 | 5% | 3,00 |  |  | 58,00 |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Popierius Nr.1 |
| 13 | Popierius Nr. 2 | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 110 mm pločio, apie 20 m ilgio, tankis „HG“ arba „HD“. | 600 | vnt. | 7,75 | 8,14 | 4650,00 | 5% | 234,00 |  |  | 4884,00 |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Popierius Nr.2 |
| 14 | Popierius Nr. 3 | Videoprinteriams „Sony“, terminis, 210 mm pločio, apie 25 m ilgio, tankis „HG“ arba „HD“. | 10 | vnt. | 21,95 | 23,05 | 219,50 | 5% | 11,00 |  |  | 230,50 |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Popierius Nr.3 |
| 15 | Popierius Nr. 4 | Kulkšnies žasto matavimo aparatui „Va Sera VS-100“, 144-145 mm pločio, 29-31 m. ilgio rulonuose. | 100 | vnt. | 1,69 | 1,77 | 169,00 | 5% | 8,00 |  |  | 177,00 |  | Popierius rulonuose,jautrus temperatūrai; P.I.H. VARIA Sp.z. oo; http://www.varia-poznan.pl/; registracinis popierius; Popierius Nr.4 |
| 16 | Kandiklis | Vienkartiniai kandikliai spirometrui „Micro C“ | 5000 | vnt. | 0,10 | 0,11 | 500,00 | 5% | 50,00 |  |  | 550,00 |  | Vienkartiniai kandikliai D-30mm; LUMED S.r.l.; http://www.lumed.com/ |
| 17 | Pjūklo geležtė Nr. 1 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 25 ±1 mm, plotis 5 ±0,5 mm, storis 0,5 ±0,05 mm. | 10 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pjūklo geležtė Nr. 2 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 35 ±1 mm, plotis 10 ±0,5 mm, storis 0,5 ±0,05 mm. | 10 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pjūklo geležtė Nr. 3 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 50 ±1 mm, plotis 30 ±0,5 mm, storis 0,7 ±0,07 mm. | 35 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pjūklo geležtė Nr. 4 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 90 ±1 mm, plotis 13 ±0,5 mm, storis 1,27 ±0,1 mm. | 30 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pjūklo geležtė Nr. 5 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 100 ±1 mm, plotis 19 ±0,5 mm, storis 1,27 ±0,05 mm. | 100 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pjūklo geležtė Nr. 6 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 75 ±1 mm, plotis 12 ±0,5 mm, storis 0,7 ±0,07 mm. | 10 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pjūklo geležtė Nr. 7 | Turi tikti kaulų pjovimo ir gręžimo aparatui „Acculan 3Ti”. Darbinės dalies ilgis 90 ±1 mm, plotis 23 ±0,5 mm, storis 1,27 ±0,07 mm. | 70 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Silikoniniai vamzdeliai | Skirti atraumatinių spaustukų briaunoms uždengti, be latekso, nesisukinėjantys ant spaustuko briaunos, rentgenokontrastiški, diametras 2,45-2,55 mm, sterilus. | 500 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pjūklas | Pjūklas chirurginis „Žigli”, 49-51cm. | 200 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sistema operacinio lauko atsiurbimui | Sterili, vienkartinė, sukomplektuota iš 2-3 m. ilgio vamzdelio, CH25 skersmens, piltuvėlio formos konektorių ir operacinio lauko atsiurbimo antgalio „Pool” tipo, skersmuo 6-8 mm, 7,8-8,2 mm skersmens rankena. | 1000 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Elektrodas | Vienkartinis daugiafunkcinis „R”-serijos elektrodas. Turi tikti defibriliatoriui „ZOLL”. | 72 | vnt. | 15,22 | 15,98 | 1095,84 | 5% | 54,72 |  | 1150,56 |  |  | Elektrodai defibriliatoriui ZOLL; Leonhard Lang; http://www.leonhardlang.com/ |
| 28 | Pakaitinis tirpalas hemofiltracijai Nr. 1 | Sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis. Komplekto sudėtyje pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, kurie prieš vartojimą ya sumaišomi. Bendras tūris ne mažiau 5000 ml. Sodos ir elektrolitų tirpalai viename maiše atskirose kamerose. Tirpalo sudėtis: K 2-4 mmol/l; Na 128-133 mmol/l; Mg 0,99-1,01 mmol/l; Cl 115,2-117,2 mmol/l; P 0,8-1 mmol/l; HCO3 15-20 mmol/l; Gliukozė 7,7-7,9 mmol/l. | 1600 | litras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pakaitinis tirpalas hemofiltracijai Nr. 2 | Sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis 4٪ sodos tirpalas po 1000 ml. | 250 | litras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elektrodų rinkinys | Tinkami naudoti su hemodinamikos tyrimo monitoriumi „Task force”. Vienkartinai. Komplekte turi būti 3 vnt. impedansiniaikardio elektrodai, 1 vnt. neutralus impedansinis ir 4 vnt. EKG elektrodų. Paviršius padengtas lipniu geliu, „žiogelio” tipo kabelio jungtis EKG elektrodams ir spaustuko tipo impedansiniams elektrodams. | 200 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kabliukas | Kabliukas vaisiaus vandenų nuleidimui. | 3000 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ryklės siurblys | Plastikinis, Vacufix tipo (arba lygiavertis), 8 mm; skirtas kraujavimo iš ryklės stabdymui, be vamzdelio. | 480 | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kainos turi būti pateikiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: Tais atvejais, kai reikalavimuose nurodoma tiksli reikalaujamo parametro reikšmė (prekės ženklas ar tipas), ji nurodo, kad tai yra įprastai naudojamas visame pasaulyje (standartizuotas) matmuo. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius matmenis (prekės ženklą ar tipą) atitinkančias prekes. Siūlomų prekių lygiavertiškumą nustatytiems reikalavimams patikimomis priemonėmis turi įrodyti tiekėjai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |