## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS AKIŲ LIGŲ GYDYMUI NR. 20757
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu | [6 empty] | asmens parašu
3. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pastabos
1 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai 3 dalių IOL | Optinės dalies medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens, nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.5 mm. Optinės dalies savybės: abipus išgaubtas. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: 3 dalių. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 10°. Atraminių elementų medžiaga: PMMA. Lęšių pateikimo sąlygos: sterilūs. PRIVALOMI REIKALAVIMAI: Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. Siūlomi IOL turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas iki vokų plėšimo datos pateikti 4 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5 - +22D) užpakalinės kameros sulankstomų IOL pavyzdžių. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių gerus pooperacinius rezultatus. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių apklotų rinkiniu, kurio techniniai reikalavimai nurodyti. Kartu t.b. pateiktas VIENKARTINIS OFTALMOLOGINIS APKLOTŲ RINKINYS: Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalo apklotas (1vnt.): medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 5cm), sterilus. | 500 | Kompl.
2 | Priekinės kameros nesulankstomi lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Ilgis: 12,75 mm. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). PRIVALOMI REIKALAVIMAI: Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. Siūlomi IOL turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas iki vokų plėšimo datos turi pateikti 4 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (+17,0 - +20,0D) IOL pavyzdžių. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Priekinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai. Kartu t.b. pateiktas VIENKARTINIS OFTALMOLOGINIS APKLOTŲ RINKINYS: Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalo apklotas (1vnt.): medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 5cm), sterilus. | 200 | Kompl.
3 | Priekinės kameros nesulankstomi lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Bendras ilgis: 13,0 mm. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). PRIVALOMI REIKALAVIMAI: Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. Siūlomi IOL turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas iki vokų plėšimo datos turi pateikti 4 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (+17,0 - +20,0D) IOL pavyzdžių. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Priekinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai. Kartu t.b. pateiktas VIENKARTINIS OFTALMOLOGINIS APKLOTŲ RINKINYS: Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalo apklotas (1vnt.): medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 5cm), sterilus. | 200 | Kompl.
4 | Juostelė, skirta voko ptozės ištaisymo operacijoms | Juostelė (Ptoze – up), pagaminta iš ePTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene). Plotis – 3±1 mm, storis – 0,35± mm, ilgis 150±5 mm | 20 | Vnt.
5 | Medicininė pipetė buku galu | Stiklinės dalies ilgis 5-6 cm, guminė dalis 3-4 cm. Diametras 0,45-0,55cm. | 4000 | Vnt.
6 | Elektrodai DTL elektroretinografui | Elektrodai DTL, vienkartiniai | 200 | Rink.
7 | Ausų krapštukai (sterilūs) | Stabilus plastmasinis kotelis, kotelio ilgis – 7-8 cm, pagaminti iš 100 % medvilnės, dviejų galų (apvalus ir smailus), nesipūkuojantys. Apvalus galas skirtas skleros įspaudimui, smailus naudojamas audinių manipuliacijai, skysčių ir kraujo absorbcijai. Sterilūs. | 30000 | Vnt.
8 | Šluostukai – absorbuojančios lazdelės | Šluostuko bendras ilgis 6-7 cm x 5 mm diametras, (2 5/8 in 3/16 in). Skirti skysčio ir kraujo absorbcijai. Sterilūs | 4000 | Vnt.
9 | Vienkartinis lazerio antgalis (zondas) 23G prie Constellation Vision aparato | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 23G. Dėžutėje 6 vnt. | 96 | Vnt. | 8065751113 Vienkartinis lazerio antgalis (zondas), sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 23G. Dėžutėje 6 vnt. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "Laser Probes") | 300 | 5 | 315 | 28800 | 30240
10 | Vienkartinis lazerio antgalis (zondas) 25G prie Constellation Vision aparato | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 25G. Dėžutėje 6 vnt. | 120 | Vnt. | 8065751114 Vienkartinis lazerio antgalis (zondas), sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 25G. Dėžutėje 6 vnt. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "Laser Probes") | 310 | 5 | 325.5 | 37200 | 39060
11 | Vienkartinis lazerio antgalis (zondas) 27G prie Constellation Vision aparato | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 27G. Dėžutėje 6 vnt. | 96 | Vnt. | 8065751709 Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 27G. Dėžutėje 6 vnt. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "27G portfolio") | 320 | 5 | 336 | 30720 | 32256
12 | Kaniulė 21G | 21 g x 1½ (0,81 mm x 38 mm), sterili, tiesi, buka | 2000 | Vnt.
13 | Kaniulė subtenonalinei injekcijai 20 g | Kaniulė subtenonalinei injekcijai, lenkta su plokščiu galu, 20G 0,9 x 25 mm. | 1000 | Vnt.
14 | Kaniulė viscoelastinei medžiagai 23g | 23g x 7/8‘, (0,4 mmx 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili | 5000 | Vnt.
15 | Kaniulė Micro J shape 25G | Micro J shape kaniulė 25 g x 22 mm, kabliukas 85 mm ilgio x 1,75 mm pločio, sterili. | 1500 | Vnt.
16 | Plyšinis peiliukas 1,2 mm | Trikampio formos, 1,2 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | 5000 | Vnt.
17 | Sterilus dažas: brilianto mėlio +trypano mėlio mišinys viename tirpale | Sterilus, 0,5 ml švirkšte, tinklainės membranoms ir vidinei ribojančiai membranai dažyti. MembraneBlue Dual MBD-05-S (arba lygiavertis) | 400 | Vnt.
18 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija 25G | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | 300 | Vnt. | 3425 DualBore SideFlō® kaniulė, 25g MedOne, JAV ("ProductCatalogue_2018“, 6 psl.) | 45 | 5 | 47.25 | 13500 | 14175
19 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija 27G | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | 100 | Vnt. | 3427 DualBore SideFlō® kaniulė, 27g MedOne, JAV ("ProductCatalogue_2018“, 6 psl.) | 45 | 5 | 47.25 | 4500 | 4725
20 | Aspiracijos kaniulė 25G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G arba lygiavertė | 400 | Vnt. | 8065149530 Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 4 psl.) | 40 | 5 | 42 | 16000 | 16800
21 | Aspiracijos kaniulė 27G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G arba lygiavertė | 150 | Vnt. | 8065149529 Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27+G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 4 psl.) | 45 | 5 | 47.25 | 6750 | 7087.5
22 | Trokarai 23G | EDGEPLUS Trokarai 6.0 mm, 23G | 24 | Vnt. | 8065751444 EDGEPLUS Trokarai 6.0mm, 23G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 3 psl.) | 86.7 | 5 | 91.035 | 2080.8 | 2184.84
23 | Trokarai 25G | EDGEPLUS Trokarai 6.0 mm, 25G | 36 | Vnt. | 8065751780 EDGEPLUS Trokarai 6.0 mm, 25G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 5 psl.) | 86.7 | 5 | 91.035 | 3121.2 | 3277.26
24 | Trokarai 27G | EDGEPLUS Trokarai 6.0 mm, 27G | 24 | Vnt. | 8065752243 EDGEPLUS Trokarai 6.0 mm, 27G. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 7 psl.) | 86.7 | 5 | 91.035 | 2080.8 | 2184.84
25 | Šviesolaidis Chandelier prie Constellation Vision aparato | „Sietyno“ tipo vidinio apšvietimo antgalis, 25G. (Chandelier, Constellation® Vision System, RFID arba lygiavertis). | 12 | Vnt. | 8065751577 Šviesolaidis Chandelier, „Sietyno“ tipo vidinio apšvietimo antgalis, 25G. (Chandelier, Constellation® Vision System, RFID). Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "Alcon Chandelier lighting system") | 130 | 5 | 136.5 | 1560 | 1638
26 | Žirklės 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės, 23G arba lygiavertės. | 12 | Vnt. | 723.52 Grieshaber Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės, 23G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 1920 | 2016
27 | Žirklės 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės, 25+G arba lygiavertės. | 48 | Vnt. | 725.52P Grieshaber Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės, 25+G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 7680 | 8064
28 | Žirklės 27G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės 27+G arba lygiavertės. | 24 | Vnt. | 727.53 Grieshaber® Advanced DSP Tip CURVED SCISSORS, vienkartinės 40° lenktos žirklės darbui arti tinklainės, 27+G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 3840 | 4032
29 | Žirklės 23G vertikalios prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP Tip VERTICAL SCISSORS, 23G, vertikalios vienkartinės žirklės darbui su membranomis arti tinklainės. | 18 | Vnt. | 723.26 Grieshaber® Advanced DSP Tip VERTICAL SCISSORS, 23G, vertikalios vienkartinės žirklės darbui su membranomis arti tinklainės, Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 220 | 5 | 231 | 3960 | 4158
30 | Diatermijos antgalis 25G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis, kūgiškas 30°, 25G. | 96 | Vnt. | 339.21 Vienkartinis bipoliarinis diatermijos antgalis, kūgiškas 30°, 25G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 2 psl.) | 70 | 5 | 73.5 | 6720 | 7056
31 | Diatermijos antgalis 27+G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis, kūgiškas 30°, 27+G. | 36 | Vnt. | 339.31 Vienkartinis bipoliarinis diatermijos antgalis, kūgiškas 30°, 27+G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 2 psl.) | 75 | 5 | 78.75 | 2700 | 2835
32 | Aspiracijos antgalis (fleita) 23G prie prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, minkštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (advanced Backflush DSP), 23G arba lygiavertis. | 60 | Vnt. | 337.86 Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, minkštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 23G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 4 psl.) | 85 | 5 | 89.25 | 5100 | 5355
33 | Aspiracijos antgalis (fleita) 25G prie prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, minkštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (advanced Backflush DSP), 25G arba lygiavertis. | 96 | Vnt. | 337.84 Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 25G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 4 pal.) | 85 | 5 | 89.25 | 8160 | 8568
34 | Aspiracijos antgalis (fleita) 27G prie prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, minkštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (advanced Backflush DSP), 27G arba lygiavertis. | 72 | Vnt. | 337.88 Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 27+G. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 4 psl.) | 90 | 5 | 94.5 | 6480 | 6804
35 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis | 36 | Vnt. | 723.13 Grieshaber® Advanced DSP Tip MAXGRIP® FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga viršija 80g. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 140 | 5 | 147 | 5040 | 5292
36 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis. | 36 | Vnt. | 723.47 Grieshaber® Advanced DSP Tip SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga 50g. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 5760 | 6048
37 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 25G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis. | 96 | Vnt. | 725.13P Grieshaber® Advanced DSP Tip MAXGRIP® FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 25G. Sugriebimo jėga viršija 60g. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 15360 | 16128
38 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 25+G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis | 102 | Vnt. | 725.47P Grieshaber® Advanced DSP Tip SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 25+G. Sugriebimo jėga 50g. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 160 | 5 | 168 | 16320 | 17136
39 | Žnyplės 27G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 27+G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis. | 42 | Vnt. | 727.13 Grieshaber® Advanced DSP Tip MAXGRIP® FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 27+G. Sugriebimo jėga viršija 40g. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra „Grieshaber“, 3 psl.) | 150 | 5 | 157.5 | 6300 | 6615
40 | Automatinis dujų pripildymo komplektas prie Constellation Vision System aparato | Automatinis švirkšto pripildymas grynomis C3F8 arba SF6 dujomis). Sterilus. | 216 | Vnt. | 8065751014 Automatinis dujų pripildymo komplektas. Automatinis švirkšto pripildymas grynomis C3F8 arba SF6 dujomis, sterilus. Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 2 psl.) | 82 | 5 | 86.1 | 17712 | 18597.6
41 | Silikono suleidimo-ištraukimo rinkinys prie Constellation Vision System aparato | Constellation arba lygiavertis. Sterilus. | 216 | Vnt. | 8065750957 Constellation silikono suleidimo-ištraukimo rinkinys, sterilus, Alcon Labarotories, JAV. (brošiūra "CONSTELLATION Vision System", 2 psl.) | 55 | 5 | 57.75 | 11880 | 12474
42 | Mikrošuntas glaukomos operacijai | MIkrošuntas glaukomos operacijai, skirtas implantacijai po jungine. Bendras ilgis ne mažiau 8,5 mm. Storis ne mažiau 0,35 mm. Angos skersmuo 0,70 mm. Sterilus. | 20 | Vnt.
43 | Lazerio zondai | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondai XL810 CYCLOST | 20 | Vnt. | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondai XL810 CYCLOST, Quantel Medical, Prancūzija (brošiūra "Vitra 810", 4, 6 psl., Įpakavimas "XL810 CYCLO STM") | 270 | 5 | 283.5 | 5400 | 5670
44 | Nekontaktinis HD raiškos lęšis | Nekontaktinis HD raiškos lęšis, su ypatingai plačiu apžvalgos lauku ≥ 30°, tinkantis visiems vitreoretinalinės chirurgijos etapams, įskaitant makulos stebėjimą prie didelio didinimo, skirtas naudotis su Zeiss Resight. HD disposable Lenz. Sterilus. | 12 | Vnt. | Nekontaktinis HD raiškos lęšis, su ypatingai plačiu apžvalgos lauku 130°, tinkantis visiems vitreoretinalinės chirurgijos etapams, įskaitant makulos stebėjimą prie didelio didinimo, skirtas naudotis su Zeiss Resight. HD disposable Lenz. Sterilus. Oculus, Vokietija (brošiūra "HD disposable lenZ" | 63 | 5 | 66.15 | 756 | 793.8
45 | Gydomasis lęšis | Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis) arba lygiavertis. Vandens kiekis: - 24 ±3% . Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,4. Sferos stiprumas – 0,00D. | 150 | Vnt.
46 | Širmerio testų juostelės | Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 5 min. | 4000 | Vnt.
47 | Fluorescentinė juostelė | Fluorescentinė juostelė ragenos pažeidimams tirti | 5000 | Vnt.
48 | Viskoelastinė medžiaga - Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas | Sterili, nepirogeninė viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27G x 7/8''( 4 mm ) dydžio kaniulė. Sudėtis 1 ml: 40mg ±5 mg natrio chondroitino sulfato, 17 mg ±3 mg natrio hialuronato, 0,45±0,5mg monobazinio natrio fosfato monohidrato, 2±0,2mg bevandenio dvibazinio natrio fosfato, 3,1±0,3mg natrio chlorido ( su vandeniu injekcijoms q.s.). Klampumas 75,000±35,000 mPa. Osmoliariškumas 298 mOsm±32 mOsm. pH 7,2±0,4. Būtinas kaniulės fiksavimo žiedas. | 600 | Vnt.
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [10 empty] | 277400.8
5% PVM suma Eur: | [10 empty] | 13870.04
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [10 empty] | 291270.84