vis dar neatsiuntėt pakoreguoto pasiūlymų lentelės dėl dėklo ilgio. Nes klausimuose-atsakymuose buvo patikslinimas.


"9 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje, 2 dalyje „SAVITAKINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI“, 2.3 eilutėje nurodytas DN250 apsauginių dėklų įrengimas – 63,28 metrai. Techniniam darbo projekte, pagal nuotekų šalinimo tinklų planus ir išilginius profilius matome, kad įrengiama 95,5 m. DN250 apsauginių dėklų. Prašome patikslinti, kiek metrų vertintis? Jeigu vertintis 95,5 metrus, prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Numatoma įrengti DN250 apsauginių dėklų 95,5 m."

Atsakymas. Pateikiame patisklintą žiniaraštį.