Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(UAB “MedGo”)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

## DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKTI

05/01/15 Nr.15/01/05

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB “MedGo” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Telefono numeris | (+370) 67621114 |
| Fakso numeris | +37037406617 |
| El. pašto adresas | info@medgo.lt |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo dalies.Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 2 | Introdiuseriai | - lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; - su hemostatiniu vožtuvu; - didelės rezistencijos užlinkimui; - plėtiklis “užrakinantis” išoriniame vamzdelyje; - su spec danga pagerinančia slydimą; - su viela-pravedėju; - pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu. |
| 12 | Vienkartinio naudojimo aukšto spaudimo infuziniai maišai | - 500, 1000 ir 3000 ml talpos; - su dvigubo spaudimo, spalvomis paženklintu vožtuvu; - pakabinami, su pripūtimo viena ranka galimybe; - Su integruotu pripūtimo įtaisu ir kraneliu. |
| 13 | Diagnostinės vielos-pravedėjai | - 0,035” diametro; - dengtos teflonu - J formos galiukas. - 150 ir 300 cm ilgio. |
| 14 | Heparinu dengtos diagnostinės vielos-pravedėjai | - 0,014”; 0,018”; 0,021”; 0,035”; 0,038” diametro; - ilgiai 80260 cm; - dengtos teflonu ir heparinu arba lygiavertės - fiksuota arba mobili šerdis; - 1,5 ir 3,0 mm J formos |
| 18 | Angiografinės punkcinės adatos | - ilgis70 mm - diametras 18 G; - atspari sulinkimui, maksimalus galimas vielos-pravedėjo diametras 0,038” - be sparneliu, jos jungtis turi tureti suformuotas plokstumas punkcijos kampo valdymui pirštais. |
| 27 | Aukšto slėgio PTVAA balionai | - gero slydimo; - proksimali dalis iš vientisos medžiagos; - naudojami su 0,014” PTKA vielomis; - proksimali dalis 1,9F, distalinė 2,7F - Nominalus slėgis 14 atm, RBP-20 atm; - Balionų ilgiai 10-3 mm, diametrai 2,25-4,00 mm; - Balioninio kateterio naudojamas ilgis 145 cm; |
| 32 | Koronariniai stentai pirminiam stentavimui | - pagamintas iš kobalto-chromo lydinio arba lygiavertis; - vamzdinis, lazeriu gręžtas; - diametrai: 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm’ - 2 rengenokontrastiniai markeriai visiems ilgiams; - žemo profilio: proksimalinis galas1.9 F, 2.7F distalinis - praeina per 5F kateterį nukreipėją; - aukšto slėgio: nominalus 12 atm, MBP 23 atm - DNR tipo stento sienelės dizainas. |
| 37 | Srovės uždariklis fiksuojamas ant kateterio | - Pagamintas iš polikarbonato; - Silikoninis vožtuvas; - Slėgis uždarius/atidarius 174/1200 psi; - Vidinis diametras 0,065” - M/F jungtys galuose. |
| 39 | Diagnostiniai koronariniai kateteriai | - Diametras 4F; 5F; 6F; - Ilgiai nuo 100 iki 125 cm; - Viela: 0,035”-0,038”; - Pralaidumas1000 psi; - Modifikacijos: JR (3,5; 4; 5; 6), AR (1; 2); IM; MPA, PIG (145, 155) - Didelio vidinio diametro 4F-0,035”; 5F-0,048”; 6F-0, 058” |
| 51 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai | - Išorinis diametras 4F; 5F; - Ilgiai: 40, 65, 90 ir 100 cm; - Naudojama viela: 0,035”-0,038” - Pralaidumas 5F kateteriui 11ml/s; - Modifikacijos: ST; Tennis Rocquet, PIG; Contrlateral; Barn; Bern; Wein; H1; H3; H1H; H3H; JB1; JB2; JB3; MAN; SIM (1, 2, 3, 4); HN (1, 2, 3, 4, 5); CK; GEN; CHGB; CHGC; CHG2.5, DUCK, C (1, 2, 3); VAN, TRAIN; MIK; RC (1, 2); RDC; HK 1.0; SHK 0,8; SHK |
| 52 | Angiografiniai kateteriai kraujagyslių matavimui | - Išorinis diametras : 4F, 5F; - Ilgiai: 65, 90 ir 100 cm; - Viela: 0,035”; - Pralaidumas: 5F kateteris 11ml/s; - 2-10 rengenokontrastinių markerių (1-2 cm vienas nuo kito); - su 5-10 šoninių skylučių; - ST; Tennis Rocquet, PIG, Contrlateral, Hook modifikacijos. |
| 85 | Tikslios žiotinės stento implantacijos kateteris | - 4 nitinolinių kojelių technologija; - pritaikytas darbui su 6, 7 ir 8F nukreipiančiuoju kateteriu; - sistemos ilgis 127 cm; - 4 cm ilgio galiukas fiksuotas ant 0,014” diametro pravedėjo. |
| 86 | Nesirezorbuojančios polivinylalkoholio (PVA) arba joms lygiavertės dalelės kraujagyslių embolizacijai | - kiekvieno dydžio dalelės supakuotos po 1 ml (100 mg) skirtingų spalvų buteliukuose; - dalelių dydis 100-1500 mikron |
| 87 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | - apvalios, padengtos specialia danga; - tikslios gradacijos: 40, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 m, kiekviena gradacija identifikuota atskira spalva; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, atsparios spaudimio, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą; - tūriai: 1, 2 ml. |
| 88 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | - apvalios padengtos hidrofiline danga; - pagamintos iš polivinilo alkoholio; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, spaudžiamos gali laikinai deformuotis ne mažiau 30%, o vėliau forma atsistato; - kalibruotos pagal dydį; - pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžių: 100-300 m, 300-500m, 500-700 m, 700-900 m, 900-1200 m; - tūriai:1,2 ml. |
| 89 | Mikrosferos navikų chemoembolizacijai | - skirtos prisipildyti doksorubicinu, piktybinius auglius maitinančių kraujagyslių transarterinei chemoembolizacijai; - apvalios, padengtos hidrofiline danga; - pagamintos iš polivinilo alkoholio; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, spaudžiamos gali laikinai deformuotis ne mažiau 30%, o vėliau forma atsistato - pateikiamos stiklinėse talpose, kurių dangtelių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžių: 100-300 m, 300-500m, 500-700 m, 700-900 m, - tūris 2 ml; - prisipildymo doksorubicinu laikas 120 min. |
| 91 | Mikrokateteriai proksimalinei periferinei embolizacijai su viela pravedėja | - ilgiai: 110 cm, 135 cm; - išorinis diametras 3,0F; - vidinis diametras 0.028”; - distalinis galas-tiesus; - komplektuojamas kartu su 0,014” arba 0,018” diametro ir 165 cm ilgio viela pravedėja; - max. slėgis 800 psi. |
| 109 | Kilpa svetimkūniams šalinti | - sudaryta iš trijų nitinolinių kilpų su platinos siūlais; - kateterio galas palenktas 15 laipsnių; - komplekte: kilpa, įvedimo kateteris, introdiuseris, ir suktukas; - kilpų diametrai:2-45 mm, ilgis 120-175 cm; - įvedimo kateterio diametras 3,5-7F, ilgis 100-150 cm. |
| 138 | Sistema trombų aspiracijai iš arterijų | - vienkartinio naudojimo pultas; - 4,5F profilio kateteris, kurio gale yra tirpalo infuzijos skylė ir trombų aspiracijos portai; - kateterio darbinis ilgis 150 cm; - kateteris suderinamas su 7F nukreipiančiuoju kateteriu ir 6F introdiuseriu; - turbinos apsukų skaičius 9500 k/min; - trombų aspiracijai naudojamas 700 ml/Hg vakumas; - galima aspiruoti iš kraujagyslių, kurių diametras 2,5-7,0 mm. |
| 140 | Biobesirezorbuojatys stentai periferinių arterijų stentavimui | - mauti ant baliono, skirti naudoti su 0,035” viela-pravedėju ir 7F introdiuseriu; - sistemos ilgis 80 cm; - diametrai 5-8 mm; - pagaminta iš besirezorbuojančios medžiagos, kuri per 6 mėn. pilnai ištirpsta. |

Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo titulinis lapas | 6 | Pasiūlymo titulinis lapas |
| 2 | Pasiūlymas suvestinė | 4 | Pasiūlymas suvestinė |
| 3 | Paskutinių finansinių metų balansas | 2 | MedGo dokumentai |
| 5 | Informatikos ir ryšių departamento pažyma | 1 | MedGo dokumentai |
| 23 | Produktu katalogas | 60 | Produktu katalogas |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Rinkodaros ir pardavimų vadovas; Aidas Kudarauskas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |