Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

LAZERIO VENŲ VARIKOZĖS GYDYMUI, PROKTOLOGIJOS  PROCEDŪROMS ATLIKTI KOMPLEKTO, ŠVIESOLAIDŽIŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ VENŲ OPERACIJOMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, kodas kataloge, Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę. Tiekėjas, pildydamas šią grafą, turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti siūlomos įrangos parametrą/us, o ne pažymėti "taip" ar "atitinka“. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 pirkimo dalis. Sterilus ultragarsinis gelis |  |  |  |
| 2.1. | Sterilus | Būtina | Taip, sterilus |
| 2.2. | Dviguba sterili pakuotė | Būtina | Taip, dviguba sterili pakuotė |
| 2.3. | Kiekis pakuotėje | 25 ml (±5 ml) | Taip, kiekis pakuotėje 20 ml |
| 2.4. | CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus | Būtina | Taip, CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus |

________________________