## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS - GENETINIAMS TYRIMAMS PIRKIMAS NR. 21001.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina su PVM, Eur | Prekės firminis pavadinimas, gamintojas. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris).
8 | Mėgintuvėliai vienkartiniai 10 ml | Sterilūs, polipropileniniai, užsukamu didelio tankio polietileno (HD-PE) dangteliu, 10 ml tūrio (16 mm skersmens), graduoti, apvaliu dugnu, pastatomi, autoklavuojami. | vnt. | 15000 | 5 | 0.105 | 0.11025 | 1575 | 1653.75 | Eurotubo, screw cap, sterile, Deltalab, 401402, Gamintojų dokumentai/8 dalis
12 | Užspaudžiami maišeliai | Užspaudžiami maišeliai (angl. zip-lock) biologiškai pavojingiems ėminiams pakuoti, [≥40; ≤45] cm x [≥30; ≤35] cm, storis ne mažesnis nei 40 µm, pagaminti iš skaidraus plastiko. | vnt. | 3000 | 21 | 0.2 | 0.242 | 600 | 726 | Specimen bag , Kaltek, 4920,62 psl., Gamintojų dokumentai/12 dalis
13 | Užspaudžiami maišeliai | Užspaudžiami maišeliai (angl. zip-lock) biologiškai pavojingiems ėminiams pakuoti, [≥20; ≤25] cm x [≥15; ≤20] cm, storis ne mažesnis nei 40 µm, pagaminti iš skaidraus plastiko. | vnt. | 6000 | 21 | 0.05 | 0.0605 | 300 | 363 | Specimen bag , Kaltek, 3940, 62 psl., Gamintojų dokumentai/13 dalis
16 | Antgaliai naudojami skysčiui pasiurbti 1 - 10 ml tūrių intervale | Tinkami Biohit mLINE dozatoriams, be filtro, nesterilūs. Laboratorijai pateikti pavyzdį (1 vnt.). | vnt. | 2500 | 5 | 0.14 | 0.147 | 350 | 367.5 | Sartorius, Tips 10 ml, LH-780316, Gamintojų dokumenati/16 dalis