## Sheet1
VII. Septintoji dalis. 7.1.REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI (Reikalingi 9 analizatoriai)
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.) | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € bePVM | Iš viso PVM suma € | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
7.1. | Šlapimo tyrimas baltymo, leukocitų, kraujo, nitritų, gliukozės, ketonų, ph, santykinio tankio, bilirubino ir urobilinogeno nustatymui |  | 13920 |  | 140 | 100 | 25 | 5 | 26.25 | 3500 | 175 | 3675 | BioMaxima, Šlapimo juostelės BM URI_10 1-550-0100
7.2. | šlapimo kontrolė |  |  |  | 24 | rink. | 20 | 5 | 21 | 480 | 24 | 504 | BioMaxima, Šlapimo kontrolė 1-555-0016
7.3. | popierius terminis |  |  |  | 78 | 1 rul. | 0.9 | 21 | 1.089 | 70.2 | 14.742 | 84.942 | BioMaxima, popierius terminis
| 7 pirkimo dalies bendra suma € (be PVM) | [8 empty] | 4050.2
| 7 pirkimo dalies PVM | [9 empty] | 213.742
| 7 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [10 empty] | 4263.942
PASTABOS: 1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. 6.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda 7. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti sklandų duomenų (analizatoriaus) perdavimą ir analizatoriaus prijungimą prie informacinės sistemos ESIS.