## Sheet1
X. Dešimtoji dalis. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,Olympus AU400‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU) - SIŪLOME OLYMPUS AU400
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, tinkantys analizatoriui ,,Olympus AU 400“. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti sklandų duomenų (analizatoriaus) perdavimą ir analizatoriaus prijungimą prie informacinės sistemos ESIS. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.) | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis pakuotėmis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Preliminarus testų skaičius pakuotėje | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € be PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas | Pakuočių skaičius pagal tyrimus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 11
Biocheminis analizatorius turėtų turėti ISE modulį; našumas – ne mažiau 800 tyrimų per valandą; mėginiai talpinami į analizatorių nepertraukiamai; analizatorius neturi būti susietas su konkretaus gamintojo reagentais; mėginių talpa ne mažiau 80 mėginių vienu metu; dedikuotos fiksuotos pozicijos skubiems mėginiams; mėginių tūris – 2-50µl ribose; šaldomos dedikuotos kalibratorių pozicijos; matavimo kiuvetės keičiamos ne dažniau nei kas 3 mėnesius; saugumo funkcijos – krešulio aptikimas, susidūrimo aptikimas; matavimo sistema ne mažiau 13 bangų ilgių.
10.1. | Reagentas gliukozės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – GOD – PAP (fermentinis - kinetinis). Reagentas turi būti paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos | 14080 | reag. aprašymas | 6.5 | 2250 | 10x60ml | 66.04 | 5 | 69.342 | 429.26 | 450.723 | Glucose GOD FS (10x60ml) 125009910917 | 6.2578
10.2. | Reagentas bendro cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 12500 | reag. aprašymas | 5.6 | 2250 | 10x60ml | 146.49 | 5 | 153.8145 | 820.344 | 861.3612 | Cholesterol FS (10x60ml) 113009910917 | 5.5556
10.3. | Reagentas DTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 4860 | reag. aprašymas | 10 | 500 | 4x20/2x10ml | 101.37 | 5 | 106.4385 | 1013.7 | 1064.385 | HDL-C Immuno FS (4x20/2x10ml) 135219910930 | 9.72
10.4. | Reagentas MTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 4860 | reag. aprašymas | 10 | 500 | 4x20/2x10ml | 127.43 | 5 | 133.8015 | 1274.3 | 1338.015 | LDL-C Select FS (4x20 2x10) 141219910930 | 9.72
10.5. | Kalibratorius Lipid |  |  |  | 8 |  | 3x2ml | 133.23 | 5 | 139.8915 | 1065.84 | 1119.132 | TruCal Lipid TruCal Lipid FS Calibr. (3x2) 135709910045
10.6. | Kontrolinis serumas Lipid |  |  |  | 8 |  | 3x3ml | 55.03 | 5 | 57.7815 | 440.24 | 462.252 | TruLab L Level 1 (3x3) 590209910065
10.7. | Reagentas trigliceridų koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 4860 | reag. aprašymas | 2.25 | 2250 | 10x60ml | 253.78 | 5 | 266.469 | 571.005 | 599.5553 | Triglycerides FS 10' (10x60ml) 157109910917 | 2.16
10.8. | Reagentas geležies koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 1100 | reag. aprašymas | 2.5 | 500 | 4x20/2x10ml | 19.98 | 5 | 20.979 | 49.95 | 52.4475 | Iron FS Ferene (4x20/2x10) 119119910930 | 2.2
10.9. | Reagentas kalcio koncentracijai kraujo serume nustatyti su analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 480 | reag. aprašymas | 1.5 | 2250 | 8x60/8x15ml | 147.71 | 5 | 155.0955 | 221.565 | 232.6433 | Calcium P FS (8x60/8x15) 111819910917DS | 0.21333
10.10. | Reagentas magnio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 1780 | reag. aprašymas | 4 | 450 | 6x20ml | 16.94 | 5 | 17.787 | 67.76 | 71.148 | Magnesium XL FS (6x20) 146109910930 | 3.9556
10.11. | Reagentas HbA1c koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 4700 | reag. aprašymas | 12 | 400 | 3x20/2x10/1x10ml | 362.03 | 5 | 380.1315 | 4344.36 | 4561.578 | one HbA1c FS (3x20 2x10 1x10) 133299910930 | 11.75
10.12. | Kalibratorius Hba1c |  |  |  | 6 |  | 4x0,25ml | 84 | 5 | 88.2 | 504 | 529.2 | TruCal HbA1c liquid 4x0.25mL 133209910043
10.13. | Kontrolinis serumas Hba1c |  |  |  | 6 |  | 4x0,25ml | 46.34 | 5 | 48.657 | 278.04 | 291.942 | TruLab HbA1c liquid Level 1 (4x0.25ml) 597909910074
10.14. | Kontrolinis serumas Hba1c |  |  |  | 6 |  | 4x0,25ml | 46.34 | 5 | 48.657 | 278.04 | 291.942 | TruLab HbA1c liquid Level 2 (4x0.25ml) 598009910074
10.15. | Hemolyzuojantis reagentas |  |  |  | 10 |  | 500ml | 24 | 5 | 25.2 | 240 | 252 | oneHbA1c Hemolyzing Solution 500 ml 145709910113
10.16. | Reagentas C – reaktyvinio baltymo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 5800 | reag. aprašymas | 2.5 | 2400 | 8x60/8x12ml | 792.41 | 5 | 832.0305 | 1981.025 | 2080.0763 | CRP FS (8x60ml/8x12ml) 170029910917 | 2.4167
10.17. | Kalibratorius CRP |  |  |  | 8 |  | 5x2ml | 107.16 | 5 | 112.518 | 857.28 | 900.144 | TruCal CRP FS CalSet L. I-V (5x2) 170009910039DS
10.18. | Kontrolinis serumas CRP |  |  |  | 6 |  | 3x2ml | 60.82 | 5 | 63.861 | 364.92 | 383.166 | TruLab CRP FS Level 1 (3x2) 596009910045DS
10.19. | Kontrolinis serumas CRP |  |  |  | 6 |  | 3x2ml | 60.82 | 5 | 63.861 | 364.92 | 383.166 | TruLab CRP FS Level 2 (3x2) 596109910045DS
10.20. | Reagentas bendro bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 760 | reag. aprašymas | 1 | 2250 | 8x60/8x15ml | 64.3 | 5 | 67.515 | 64.3 | 67.515 | Bilirubin Auto Total FS (8x60/8x15) 108119910917DS | 0.33778
10.21. | Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 760 | reag. aprašymas | 3 | 375 | 4x20/2x10ml | 22.01 | 5 | 23.1105 | 66.03 | 69.3315 | Bilirubin Auto Direct FS (4x20/2x10) 108219910930DS | 2.0267
10.22. | Reagentas šlapalo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis UV metodas. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 7060 | reag. aprašymas | 2.75 | 2571 | 8x60/8x15ml | 47.41 | 5 | 49.7805 | 130.3775 | 136.8964 | Urea FS (8x60/8x15) 131019910917DS | 2.746
10.23. | Reagentas kreatinino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – Jaffe (kinetinis spalvinis tyrimas). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 7060 | reag. aprašymas | 2.75 | 2571 | 8x60/8x15ml | 32.8 | 5 | 34.44 | 90.2 | 94.71 | Creatinine FS (8x60/8x15) 117119910917DS | 2.746
10.24. | Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 680 | reag. aprašymas | 1.5 | 2571 | 8x60/8x15ml | 128.59 | 5 | 135.0195 | 192.885 | 202.5293 | DiaSys Uric Acid FS TOOS (8x60/8x15) 130019910917DS | 0.26449
10.25. | Reagentas ALT koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – IFCC. | 2560 | reag. aprašymas | 1 | 2571 | 8x60/8x15ml | 99.05 | 5 | 104.0025 | 99.05 | 104.0025 | ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) (8x60/8x15) 127019910917DS | 0.99572
10.26. | Reagentas AST koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi | Tyrimo metodas – IFCC. | 2560 | reag. aprašymas | 1 | 2571 | 8x60/8x15ml | 99.05 | 5 | 104.0025 | 99.05 | 104.0025 | DiaSys ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) (8x60/8x15) 126019910917DS | 0.99572
10.27. | Reagentas šarminės fosfatazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi | Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 1000 | reag. aprašymas | 6 | 300 | 4x20/2x10ml | 20.5 | 5 | 21.525 | 123 | 129.15 | ALP FS IFCC (4x20ml/2x10ml) 104419910930DS | 3.3333
10.28. | Reagentas P - amilazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi | Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 420 | reag. aprašymas | 3 | 200 | 4x20/2x10ml | 81.09 | 5 | 85.1445 | 243.27 | 255.4335 | Pancreatic amylase (4x20ml/2x10ml) 105519910930DS | 2.1
10.29. | Kalibratorius Universalus |  |  |  | 1.2 |  | 20x3ml | 133.23 | 5 | 139.8915 | 159.876 | 167.8698 | TruCal U FS (20x3) 591009910063
10.30. | Kontrolinis serumas N |  |  |  | 4 |  | 6x5ml | 52.14 | 5 | 54.747 | 208.56 | 218.988 | TruLab N (6x5) 590009910061
10.31. | Kontrolinis serumas P |  |  |  | 4 |  | 6x5ml | 52.14 | 5 | 54.747 | 208.56 | 218.988 | TruLab P (6x5) 590509910061
10.32. | Ploviklis |  |  |  | 24 |  | 2L | 19.98 | 5 | 20.979 | 479.52 | 503.496 | OSR0001 Wash Sol (2L)
10.33. | Ploviklis |  |  |  | 4 |  | 500ml | 50.7 | 5 | 53.235 | 202.8 | 212.94 | OE66039 Clean Sol (500ml)
10.34. | Lempa |  |  |  | 2 |  | 1 vnt | 128 | 21 | 154.88 | 256 | 309.76 | MU9888 OL OLYMPUS lempa
10.35. | HIT Mėgintuvėliai |  |  |  | 10 |  | 250 vnt | 4.92 | 21 | 5.9532 | 49.2 | 59.532 | 10394246 HIT Mėgintuvėliai (250vnt)
10.36. | Peristaltinės pompos vamzdeliai |  |  |  | 2 |  | 2 vnt | 183.04 | 21 | 221.4784 | 366.08 | 442.9568 | MU9623 Peristaltinės pompos vamzdeliai (2 vnt)
10.37. | Printerio juostelė |  |  |  | 1 |  | 1 vnt | 50 | 21 | 60.5 | 50 | 60.5 | JSTAR7211 Spausd. juostelė TALLY T2016/2030/T2240
10.38. | Popierius perforuotais kraštais |  |  |  | 4 |  | 1 dėž. | 24.62 | 21 | 29.7902 | 98.48 | 119.1608 | LEG-240.12.0 Popierius perforuotais kraštais
10.39. | Švirkštas |  |  |  | 1 |  | 1 vnt | 915.2 | 21 | 1107.392 | 915.2 | 1107.392 | ZM0111 Reagetų švirkštas (R Syringe)
[10 empty] | Suma be PVM € | 19268.9875
[10 empty] | PVM suma € |  |  | 1241.043
[10 empty] | Suma su PVM € |  | 20510.0305
PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE ženklu ir atitikti nurodytus techninius bei kokybinius reikalavimus. 3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti tinkami ,,Olympus AU 400” (arba lygiagrečiam) analizatoriui (pateikti nuorodas dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). 4. Dešimtosios pirkimo dalies lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų reikia įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų atlikimas). 5 Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti sklandų duomenų (analizatoriaus) perdavimą ir analizatoriaus prijungimą prie informacinės sistemos ESIS.. 6.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.