## Sheet1
11.1.REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ ( K, Na, ) TYRIMAMS ATLIKTI ANALIZATORIUMI. SIŪLOMAS NAUJAS ISE ANALIZATORIUS DIESTRO 103AP
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti sklandų duomenų (analizatoriaus) perdavimą ir analizatoriaus prijungimą prie informacinės sistemos ESIS. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.) | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € be PVM | Iš viso PVM suma € | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
11 | ... Reagentai, plovikliai, elektrodų tirpalai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+ tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | Reagentų pakuotė, skirtas atlikti ne mažiau kaip 300-800 Na+, K+ testų; talpa medicininėms atliekoms. Pakuotės galiojimas: ne maženis kaip 12-18 mėnesių; atidarytas - ne mažiau kaip 90 dienų aparate. Vienas tyrimas –dvi analitės Na+, K+. | 8780 | DIESTRO 103AP Brošiūra LT.Matuoja K+, NA+.(1psl.) DIESTRO 103AP Vartotojo vadovas LT.-Talpa atliekoms (6psl.). Pakuotė galioja iki datos ant pakuotės (KIT PAK Aprašymas_LT.) Pakuotės analizatoriuje užtenka nurodytam tyr. skaičiui (5psl.)
11 | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+ tyrimui atlikti su diūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
11.1. | ISE pak | 1 rink./800 tyr. |  | Gamintojo patvirtinimas kiek tyr išeina iš pakuotės (7psl.) | 11 | 1 rink./800 tyr. | 180 | 5 | 189 | 1980 | 99 | 2079 | Diestro, Ise Calibrating Pack, IN0100
11.2. | Na kondicionierius |  |  |  | 5 | 1 pak./5 mėn. | 35 | 5 | 36.75 | 175 | 8.75 | 183.75 | Diestro, Na conditioner, IN0600
11.3. | Fill port cleaner |  |  |  | 3 | 1 vnt. | 40 | 5 | 42 | 120 | 6 | 126 | Diestro, Fill port cleaner, IN0050
11.4. | 3 lygių kokybės kontrolė |  |  |  | 24 | 3 but. | 50 | 5 | 52.5 | 1200 | 60 | 1260 | Diestro, Diestro Trilevel, IN0750
11.5. | Peristaltic tubing |  |  |  | 1 | 1 pak. | 20 | 21 | 24.2 | 20 | 4.2 | 24.2 | Diestro, peristaltic pump tubing, RE 0100
11.6. | K (kalis) | komplekte su nauju analizatoriumi |  |  | 0 | 1 vnt. | 130 | 21 | 157.3 | 0 | 0 | 0 | Diestro, Potasium Electrode, EL 0003
11.7. | Na (natris) | komplekte su nauju analizatoriumi |  |  | 0 | 1 vnt. | 130 | 21 | 157.3 | 0 | 0 | 0 | Diestro, Sodium Electrode, EL 0002
11.8. | Atraminis elektrodas | komplekte su nauju analizatoriumi |  |  | 0 | 1 vnt. | 150 | 21 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | Diestro, Reference Electrode, EL 0001
11.9. | Urine Diluent | jei atliekant tyr. šlapime |  |  | 1 | 150 ml | 30 | 5 | 31.5 | 30 | 1.5 | 31.5 | Diestro Urine Diluent IN 0300
11.10. | popierius terminis |  |  |  | 48 | 1 rul. | 0.7 | 21 | 0.847 | 33.6 | 7.056 | 40.656 | popierius terminis
| 11 pirkimo dalies bendra suma € (be PVM) | [8 empty] | 3558.6
| 11 pirkimo dalies PVM | [9 empty] | 186.506
| 11 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [10 empty] | 3745.106
PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti 2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. 5. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti sklandų duomenų (analizatoriaus) perdavimą ir analizatoriaus prijungimą prie informacinės sistemos ESIS. 6.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.