Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 156868

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „AMI sprendimai“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Laisvės pr. 77 B LT-06122 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 125456226, LT254562219 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT64 7300 0100 3690 2263 Swedbank, AB 73000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Irena Papievienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorė Irena Papievienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Irena Papievienė |
| Telefono numeris | 8 5 2375675 |
| Fakso numeris | 8 5 2375678 |
| El. pašto adresas | info@amis.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 20. | Drenai silikoniniai nesterilūs | -Nesterilūs; Silikoniniai; -apirogeniški. Diametrai: 0.5x0.7cm 0.6x0.4cm 0.6x0.8cm 0.7x0.9cm 0.8x0.5cm 0.8x1.2cm 0.9x1.3cm 1.0x0.6cm 1,0x1,4 cm 1,2x1,8 cm |
| 64. | Pagalvėlė pragulų profilaktikai 520mm x 520mm x10mm | -daugkartinė; -pagaminta iš standaus elastomerinio polimero gelio (poliuretano) -padengta specialia silikono plėvele be latekso, nesukelia alergijos; -atsparios spaudimui, nekeičia formos; -galima valyti dezinfekcinėmis medžiagomis, plaunama, dezinfekuojama, autoklavuojama; -dydis: 500mm x 500mm x 13mm. |
| 69. | Plėvelė hipotermiškam naujagimiui | -nesterili; -vienkartinė; -pagaminta iš PE; -pralaidi orui ir anglies dioksidui; -nedirgina naujagimio odelės; -sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; -neleidžia rinktis vandens garams; -nesulimpa pati su savimi; -dydis 600mm x 600mm; -tinkama naudoti 24 valandas hipotermijos profilaktikai; -įpakuota po 1 vnt. |

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pažyma, patvirtinanti jungtinius Juridinių asmenų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomus duomenis |  |  |  | 2 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 2. | Įmonės registracijos pažymėjimas |  |  |  | 1 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 3. | 2013 metų balansas |  |  |  | 3 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 4. | Siūlomų prekių katalogai |  |  |  | 10 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 5. | Tarptautiniai sertifikatai CE |  |  |  | 9 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |