Nesterilių pirštinių pirkimo

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

NESTERILIŲ PIRŠTINIŲ PIRKIMAS

Prekių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | 1 vnt. kaina eur be PVM | Viso kiekio kaina eur be PVM | Viso kiekio kaina eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirštinės nitrilinės |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pirštinės nitrilinės | S dydis. Atitinka 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus; Paženklinta CE | Vnt. | 42500 | 0,045 | 1912,50 | 2008,13 |
| 1.2. | Pirštinės nitrilinės | M dydis. Atitinka 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus; Paženklinta CE | Vnt. | 132500 | 0,045 | 5962,50 | 6260,63 |
| 1.3. | Pirštinės nitrilinės | L dydis. Atitinka 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus; Paženklinta CE. | Vnt. | 83500 | 0,045 | 3757,50 | 3945,38 |
| 1-os pirkimo dalies kaina iš viso: Eur su PVM |  |  |  |  |  |  | 12214,14 |
| 2. | Piršinės lateksinės, be pudros |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Piršinės lateksinės, be pudros | S dydis. Paženklintos CE ženklu. | Vnt. | 13000 | 0,08 | 1040,00 | 1092,00 |
| 2.2. | Piršinės lateksinės, be pudros | M dydis. Paženklintos CE ženklu. | Vnt. | 33000 | 0,08 | 2640,00 | 2772,00 |
| 2.3. | Piršinės lateksinės, be pudros | L dydis. Paženklintos CE ženklu. | Vnt. | 25000 | 0,08 | 2000,00 | 2100,00 |
| 2-os pirkimo dalies kaina iš viso: Eur su PVM |  |  |  |  |  |  | 5964,00 |

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.