## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
8 | Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija. |  |  |  |  | Medtronic, Covidien, JAV. Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija. Konfidencialu. Brošiūra 8 p.d. 21 psl., 22 psl.
- į kairį bronchą
8.1 | N35 | iki 12 vnt | 5% | 38.75 | 465 | prekės kodas 125035
8.2 | N37 | iki 100 vnt | 5% | 38.75 | 3875 | prekės kodas 125037
8.3 | N39 | iki 100 vnt | 5% | 38.75 | 3875 | prekės kodas 125039
8.4 | N41 | iki 12 vnt | 5% | 38.75 | 465 | prekės kodas 125041
- į dešinį bronchą
8.5 | N35 | iki 12 vnt | 5% | 40.85 | 490.2 | prekės kodas 126035
8.6 | N37 | iki 100 vnt | 5% | 40.85 | 4085 | prekės kodas 126037
8.7 | N39 | iki 100 vnt | 5% | 40.85 | 4085 | prekės kodas 126039
8.8 | N41 | iki 12 vnt | 5% | 40.85 | 490.2 | prekės kodas 126041
| Viso 8 dalis |  |  |  | 17830.4
12 | Viengubas orofaringinis vamzdelis, be latekso, kliniškai švarus, spalvinis numerių kodavimas, vienkartinis, supakuoti po vieną vienetą. Vientisi. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Dydžiai: |  |  |  |  | Medtronic, Covidien, JAV. Viengubas orofaringinis vamzdelis, be latekso, kliniškai švarus, spalvinis numerių kodavimas, vienkartinis, supakuoti po vieną vienetą. Vientisi. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Dydžiai. Konfidencialu. Brošiūra 12 p.d. 26 psl.
12.1 | OOO | iki 10 vnt | 5% | 1.66 | 16.6 | prekės kodas 287P7839SP
12.2 | OO | iki 10 vnt | 5% | 1.72 | 17.2 | prekės kodas 287P7838SP
12.3 | O | iki 10 vnt | 5% | 0.98 | 9.8 | prekės kodas 287P7636SP
12.4 | 1 | iki 10 vnt | 5% | 0.89 | 8.9 | prekės kodas 287P7635SP
12.5 | 2 | iki 10 vnt | 5% | 0.95 | 9.5 | prekės kodas 287P7634SP
12.6 | 3 | iki 100 vnt | 5% | 0.66 | 66 | prekės kodas 287P7633SP
12.7 | 4 | iki 100 vnt | 5% | 0.77 | 77 | prekės kodas 287P7632SP
12.8 | 5 | iki 100 vnt | 5% | 0.9 | 90 | prekės kodas 287P7631SP
| Viso 12 dalis |  |  |  | 295
31 | Armuoto tracheostominio vamzdelio rinkinys: sterilus, vienkartinis; skaidrus, pagamintas iš PVC; specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti; sienelėje inkapsiliuota metalinė spiralė; vamzdelio distalinis galas atraumatinis, rentgenokontrastinis; žemo spaudimo manžetė; pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer-Lock jungimo galu; 15mm konektorius pritvirtintas prie tracheostominio vamzdelio; reguliuojami sparneliai (turi būti reguliavimo žymos kas 0,5cm); į rinkinį įeina obturatorius ir juostelė; rentgeno kontrastinis; dydžiai: ID 6mm-11mm | iki 100 vnt | 5% | 23.94 | 2394 | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Prekės kodai: 135-60; 135-70; 135-80; 135-90; 135-10; 135-11. Armuoto tracheostominio vamzdelio rinkinys: sterilus, vienkartinis; skaidrus, pagamintas iš PVC; specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti; sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė; vamzdelio distalinis galas atraumatinis, rentgenokontrastinis; žemo spaudimo manžetė; pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer-Lock jungimo galu; 15mm jungtis, pritvirtinta prie tracheostominio vamzdelio; reguliuojami sparneliai (turi būti reguliavimo žymos kas 0,5cm); į rinkinį įeina obturatorius ir juostelė; dydžiai: ID 6mm-11mm. Konfidencialu. Instrukcija 31 p.d., 2 psl., 3 psl., 6 psl. Konfidencialu. Brošiūra 31 p.d. 15 psl. Konfidencialu. Nuotrauka 31 p.d. 1 psl.
32 | Uždaros atsiurbimo sistemos rinkinys intubaciniams vamzdeliams. Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo/inhaliavimo kateterio. Išsišakojimo antgalis patikimai susijungia su bet kokiu konektoriumi sukasi 360 laipsnių. Vožtuvas turi 2 padėtis-atidaryta ir uždaryta. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Uždaroje padėtyje pacientas nepraranda plaučių tūrio, išsaugomi visi kvėpavimo parametrai. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1cm, kateteris yra 2 skirtingų kietumų: galiukas užapvalintas, minkštas apie 0,5-1cm, su 4 skylutėmis. Kateteris turi "v" formos nuvalymo vožtuvą, kuris nuvalo išskyras kateterį ištraukiant. Kateteris gali būti nuimamas prieš atliekant bronchoskopiją ir vėl uždedamas. Rinkinyje yra 2 sterilūs guminiai gaubteliai-bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis. Sistema naudojama iki 48 val. Vakuminio vožtuvo korpusas yra nuspalvintas ISO spalvomis, ant dangtelio yra rodyklė, kuri nurodo vakumo srovės kryptį. Rinkinyje yra lipdukai, kurie klijuojami ant korpuso. Atsiurbimo kateterio ilgis 580mm. Sterilus, be latekso, turi turėti galimybę užsakyti atskirai: sterilius tirpalo flakonus po 15ml, guminius gaubtelius, pakeitimo atsiurbimo kateterį. Dydžiai: |  |  |  |  | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Uždaros atsiurbimo sistemos rinkinys intubaciniams vamzdeliams. Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo/inhaliavimo kateterio. Išsišakojimo antgalis patikimai susijungia su bet kokiu konektoriumi sukasi 360 laipsnių. Vožtuvas turi 2 padėtis-atidaryta ir uždaryta. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Uždaroje padėtyje pacientas nepraranda plaučių tūrio, išsaugomi visi kvėpavimo parametrai. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1cm, kateteris yra 2 skirtingų kietumų: galiukas užapvalintas, minkštas apie 0,5-1cm, su 4 skylutėmis. Kateteris turi "v" formos nuvalymo vožtuvą, kuris nuvalo išskyras kateterį ištraukiant. Kateteris gali būti nuimamas prieš atliekant bronchoskopiją ir vėl uždedamas. Rinkinyje yra 2 sterilūs guminiai gaubteliai-bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis. Sistema naudojama iki 48 val.Vakuminio vožtuvo korpusas yra nuspalvintas ISO spalvomis, ant dangtelio yra rodyklė, kuri nurodo vakumo srovės kryptį. Rinkinyje yra lipdukai, kurie klijuojami ant korpuso. Atsiurbimo kateterio ilgis 580mm. Sterilus, be latekso, turi turėti galimybę užsakyti atskirai: sterilius tirpalo flakonus po 15ml, guminius gaubtelius, pakeitimo atsiurbimo kateterį. Konfidencialu. Brošiūra 32 p.d., 4 psl., 5 psl., 7 psl., 8 psl. Konfidencialu. Uždaros atsiurbimo sistemos 32 p.d. 1 psl., 2 psl., 3 psl., 4 psl., 5 psl.
32.1 | Ch 12 | iki 100 vnt | 5% | 17.43 | 1743 | prekės kodas 444SP02112
32.2 | Ch 14 | iki 100 vnt | 5% | 17.43 | 1743 | prekės kodas 444SP02114
32.3 | Ch 16 | iki 100 vnt | 5% | 17.43 | 1743 | prekės kodas 444SP02116
| Viso 32 dalis |  |  |  | 5229
35 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5 | 15.54 | 777 | Gamintojas FIAB, prekės kodas F7952. Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai. Konfidencialu. Defi 35, 36 p.d. 1-2 psl.
36 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MRx: | iki 40 vnt | 5 | 16.8 | 672 | Gamintojas FIAB, prekės kodas F7950. Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MR. Konfidencialu. Defi 35, 36 p.d. 1-2 psl.
| kondukcinis paviršiaus plotas 75cm2, gelio plotas 102cm2; |  |  |  |  | kondukcinis paviršiaus plotas 75cm2, gelio plotas 102cm2;
| daugiafunkcinis-defibriliacijai, stimuliacijai, monitoravimui, kardioversijai; |  |  |  |  | daugiafunkcinis-defibriliacijai, stimuliacijai, monitoravimui, kardioversijai;
| hidrogelinis kontaktuojantis paviršius; |  |  |  |  | hidrogelinis kontaktuojantis paviršius;
| 48" laidu, su jungtimi prie defibriliatoriaus/monitoriums Philips HeartStart MRx |  |  |  |  | 48" laidu, su jungtimi prie defibriliatoriaus/monitoriums Philips HeartStart MRx
41 | Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas | iki 2 vnt | 5 | 66.55 | 133.1 | Gamintojas FIAB, SPIKE LC 52205S, 52206S. Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas. Konfidencialu. SPIKE LC 41 p.d. 1-3 psl.
51 | Reanimobilio dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato kontūras | iki 30 vnt |  |  |  | Gamintojas: Medronic Covidien, JAV
| Produkto paskirtis - reanimobilyje naudojamo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato Newport HT50 kvėpavimo kontūras |  |  |  |  | prekės kodas BCD43811P
| Kontūras - vienkartinis, vieno vamzdžio „J“ formos kontūras, kurio ilgis 1,5m, diametras 22mm. Paciento pusėje yra iškvėpimo vožtuvas. Jungtis paciento pusėje yra 22M/15F, aparato pusėje 22F. Kontūre turi būti kvėpavimo takų slėgio kontrolės linija ir iškvėpimo vožtuvo kontrolės linija. Komplekte yra drėgmės surinkimo talpa, kurįą galima išmontuoti ir naudoti be jos, esant reikalui. Kontūro sistema turi tikti DPV aparatui Newport HT50. Supakuota po 1 vnt. |  | 5% | 19.95 | 598.5 | Vienkartinis 1,5 m ilgio, 22 mm diametro "J" tipo kontūras su iškvėpimo vožtuvu ir drėgmės surinkimo indeliu. Konfidencialu. Brošiūra 51 p.d. 2 psl.
| Slėgio kontrolės linijos filtras - slėgio kontrolės linijos filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5% | 10.5 | 315 | prekės kodas HT6004701. Slėgio kontrolės linijos filtras. Konfidencialu. Brošiūra 51 p.d. 3 psl.
| Oro filtras - oro filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5% | 5.25 | 157.5 | prekės kodas HT460300. Oro įėjimo filtras. Konfidencialu. Brošiūra 51 psl. 3 psl.
| Viso 52 dalis |  |  |  | 1071
52 | Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu | iki 1000 vnt | 5% | 2.52 | 2520 | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Prekės kodas: 354/5876. Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu. Prekės kodas: 354/5876. Konfidencialu. Brošiūra 52 p.d., 20 psl.
| Produkto paskirtis - itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams: filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms |  |  |  |  | Itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai. Mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams. Filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms. Konfidencialu. Brošiūra 52 p.d., 6 psl., 8 psl., 18 psl. Konfidencialu. Brošiūra filtrai 52 p.d., 1 psl.
| Medžiagiškumas - gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles |  |  |  |  | Gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles. Konfidencialu. Brošiūra 52 p.d., 4 psl.
| Produkto aprašymas - didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); plaučių tūrio ribos 300-1500 ml; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.1cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.5cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 90l/min- 4.2cmH2O; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; virusinio filtravimo efektyvumo koeficientas - ≥99.9999%; NaCl filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.764%; vidinis tūris - 96 ml; svoris - 49g; filtracijos tipas - Mechaninis |  |  |  |  | Didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); plaučių tūrio ribos 300-1500 ml; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.1cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.5cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 90l/min- 4.2cmH2O; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; virusinio filtravimo efektyvumo koeficientas - ≥99.9999%; NaCl filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.764%; vidinis tūris - 96 ml; svoris - 49g; filtracijos tipas - mechaninis. Konfidencialu. Brošiūra 52 p.d., 6 psl., 18 psl.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.