## Sheet1
	Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas				Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Orientacinis kiekis metams	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR (su PVM)	Viso kaina EUR (su PVM)	Gamintojas
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
	Kitos medicininės priemonės
1	Padidinto spaudimo prailginimo linija:
1.1	diametras 1,0x2,0mm, ilgis 150cm	iki 500 vnt
1.2	diametras 2,7x4,0mm ±0,3mm, ilgis 150cm	iki 500 vnt
1.3	slėgiui iki 84baįr/1200psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 1,8mm, išorinis diametras iki 3,6mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot.	iki 1200 vnt
1.4	slėgiui iki 70baįr/1000psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 2,2mm, išorinis diametras iki 4,8mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot.	iki 500 vnt
	Viso 1 dalis
2	Odos skarifikatoriai: sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo	iki 60000 vnt
3	Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems, ovalūs, (35x50mm), su tirštu geliu	iki 60000 vnt
4	Skalpelių ašmenys (anglinio plieno) Nr. 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, steriliai įpakuoti
4.1	Nr. 10	iki 120 vnt
4.2	Nr. 11	iki 13000 vnt
4.3	Nr. 12	iki 120 vnt
4.4	Nr. 15	iki 8400 vnt
4.5	Nr. 18	iki 6600 vnt
4.6	Nr. 20	iki 2000 vnt
4.7	Nr. 21	iki 4000 vnt
4.8	Nr. 22	iki 4000 vnt
4.9	Nr. 23	iki 11000 vnt
4.10	Nr. 24	iki 100 vnt
	Viso 4 dalis
5	Vienkartiniai skalpeliai (su koteliais) anglinio plieno, steriliai įpakuoti
5.1	Nr. 10	iki 100 vnt
5.2	Nr. 11	iki 1200 vnt
5.3	Nr. 12	iki 120 vnt
5.4	Nr. 14	iki 120 vnt
5.5	Nr. 15	iki 1200 vnt
5.6	Nr. 20	iki 300 vnt
5.7	Nr. 21	iki 800 vnt
5.8	Nr. 22	iki 1200 vnt
5.9	Nr. 23	iki 1500 vnt
5.10	Nr. 24	iki 100 vnt
	Viso 5 dalis
6	Skysčių infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, kokybiška
6.1	prisukama prie periferinio kateterio kaniulės	iki 170000 vnt
6.2	prijungiama prie intraveninės adatos kaniulės	iki 1000 vnt
6.3	be oro filtro, su užsukama Luer jungtimi	iki 100 vnt
	Viso 6 dalis
7	Saugi infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, prisukama prie periferinio kateterio kaniulės, prijungiama prie i/v adatos kaniulės. ISO plastikinė adata, specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis skysčių ir specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis oro. Ilgis 80cm, ypač tikslus rutulinis dozatorius 20 lašų-1ml, papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, unikalus centrinis žiedas, 15µm dalelių filtras, be DEHP (dietilheksilftalatas), sistema atlaiko spaudimą iki 2 BAR, atitinka ES ISO 8534-4/8 standartus, keliamus infuzinėms sistemoms	iki 8000 vnt	5	0,42	3360,00	B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Intrafix Safeset k. 4063000
8	Infuzinė sistema su integruotu atbulinės srovės vožtuvu, sterili, skirta paralelinėms infuzijoms	iki 20 vnt	5	0,95	19,00	B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Intrafix Safeset BCV k. 4063001
9	Kraujo perpylimo sistema, sterili, vienkartinė, prisukama prie periferinio kateterio kaniulės	iki 7500 vnt
10	Trišakiai kraneliai į/v infuzijai, su posūkio kampu 360 laipsnių	iki 10000 vnt	5	0,17	1700,00	B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Discofix C k.16494C
11	Trijų krypčių kranelis su prailginimo linija, sterili, prailginimo linijos ilgis 50cm	iki 20 vnt	5
12	Špadeliai mediniai, vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. (dėž. - 100 vnt.)	iki 60 dėž.
13	Vienkartiniai špadeliai, mediniai, nesterilūs, supakuoti po 100 vnt.	iki 60 pak.
14	Prailgintojai vaistų leidimui:
	90-150 cm ilgio, kompaktiški, patogūs naudojimui
14.1	90 cm	iki 300 vnt
14.2	1,5 m	iki 14500 vnt
	Viso 14 dalis
15	Infuzinės sistemos ligoninės turimiems “Braun” infuzomatams	iki 3500 vnt	5	1,43	5 005,00	B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Infusomat* SpaceLine, k. 8700036SP
16	Vienkartinis antgalis ligoninės turimam alkoholio matuokliui "Drager 5510". Ilgis 11cm, medžiaga-plastikas, supakuotas higieninėje pakuotėje	iki 1000 vnt
17	Chirurginis šepetėlis-kempinė rankų plovimui, plastikinis, švelnus, vienkartinis, sterilus su nagų krapštikliu-valikliu, be dezinfektinio muilo	iki 10 vnt
18	Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje	iki 8500 vnt
19	Gelinis lubrikantas, kurio sudėtyje yra anestetikas ir antiseptikas. Pakuotė sterili, sugraduota 0,5 ml skale, švirkšto tipo, 6 ml. tubelė	iki 500 vnt
20	Vienkartiniai standūs pagaliukai, apsukti vata, impregnuoti dezinfekuojančiu malonaus kvapo skysčiu, skirti burnos higienai	iki 2500 vnt
21	Vaginaliniai skėtikliai (šaukštai) vienkartiniai, ginekologinei moterų apžiūrai, rankena patogi paimti, patogus valdymas viena ranka, vaginalinė dalis užapvalinta, be briaunų, užapvalintu galu. Fiksavimo mechanizmas sraigtinis. Dydžiai:
21.1	-M dydžio	iki 3500 vnt
21.2	-L dydžio	iki 120 vnt
21.3	-S dydžio	iki 2200 vnt
	Viso 21 dalis
22	Kiršnerio viela
22.1	0,8/150mm	iki 120 vnt
22.2	1,2/150mm	iki 120 vnt
22.3	1,5/150mm	iki 120 vnt
22.4	1,8/300mm	iki 120 vnt
22.5	2,0/310mm	iki 360 vnt
	Viso 22 dalis
23	Kandiklis ligoninės turimam MB-142 endoskopui	iki 60 vnt
24	Smėlio laikrodžiai
24.1	- 3 min.	iki 10 vnt
24.2	- 5 min.	iki 5 vnt
	Viso 24 dalis
25	Specialus šepetėliai endoskopinių instrumentų valymui:
25.1	artroskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.)	iki 5 rink.
25.2	laparoskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.)	iki 5 rink.
25.3	intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-15B, MH-507	iki 3 vnt
25.4	intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) Karl Storz 11302BD2	iki 3 vnt
	Viso 25 dalis
26	Silikono aerozolis medicinos prietaisams sutepti - tinka guminiams ir plastikiniams gaminiams, chirurginiams instrumentams iki ir po sterilizacijos, 500 ml tūrio. Atsparus karščiui ne mažiau 200 laipsnnių C. Fiziologiškai saugus bekvapis, CE sertifikatas	iki 24 vnt
27	Valymo pasta: distalinių ir proksimalinių linzių, lanksčių optinių endoskopų paviršių valymui, 5g	iki 20 vnt
28	Instrumentų alyva: šarnyrinių dalių sutepimui, 50ml buteliukas	iki 2 vnt
29	Liubrikantas endoskopinių kranelių sutepimui ir sandarinimui, 3g	iki 5 vnt
30	Poliruojanti vata: apnašų ant metalinių paviršių nuvalymui, 75g	iki 10 vnt
31	Universalus purškiklis turintis valymo ir liubrikacijos savybių, skirtas instrumentų sriegių priežiūrai	iki 5 vnt
32	Tepalas motorinėms sistemoms tepalinėje po 50ml	iki 5 vnt
33	Vieliniai šepetėliai elektrokaustikos instrumentų priežiūrai	iki 36 vnt
34	Automatinės sistemos plazmoforezės procedūroms prie aparato ligoninės turimo "HAEMONETICS"	iki 100 vnt
35	Pincetas plastikinis, sterilus, individualaus įpakavimo	iki 5000 vnt
36	Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 5 ltr talpos bakelyje	iki 144 vnt
37	Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 250 ml talpos bakelyje	iki 300 vnt
38	Geliniai paketai, šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus
38.1	12x29 cm	iki 100 vnt
38.2	16x26 cm	iki 100 vnt
38.3	30x45cm	iki 30 vnt
	Viso 38 dalis
39	Vienkartinės taurelės vaistams dalinti 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės	iki 80000 vnt
40	Kamštukai skirti uždaryti intraveninius trišakius	iki 105000 vnt
41	Ligatūrinė viela, skirta žandikaulio sutvirtinimui esant lūžiams, veido žandikaulio deformacijoms, taisymams-korekcijai
41.1	0,40 mm/16. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio	iki 20 pak
41.2	0,50 mm/20. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio	iki 10 pak
	Viso 41 dalis
42	Viela kaulų lūžgalių sutvirtinimui Ø 0,9mm, 5m ilgio	iki 30 įpak
43	Džigli pjūkleliai naudojami neurologijoje, plastinėje chirurgijoje. Džigli vielos pjūkleliai iš aukščiausios nerūdijančio plieno kokybės, sidabro spalvos, švelnaus pynimo, nesusisukantys, 50cm ilgio, vienkartiniai	iki 200 vnt
44	Plastikinis indas operacinei (histologinei) medžiagai transportavimui, plastikinis, užspaudžiamu dangteliu. Talpos:
44.1	500ml, ~125x70mm	iki 800 vnt
44.2	1000ml, ~125x120mm	iki 800 vnt
44.3	2000ml, ~200x230mm	iki 700 vnt
44.4	3000ml, ~200x170mm	iki 700 vnt
44.5	4000ml, ~200x180mm	iki 500 vnt
44.6	5000ml, ~200x215mm	iki 400 vnt
44.7	10000ml, ~230x280mm	iki 50 vnt
	Viso 44 dalis
45	Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai	iki 25000 vnt
46	Vienkartinis indas šlapimui rinkti, graduotas 2,7 ltr	iki 12 vnt
47	Vienkartiniai kateteriai stemplės pH-metrijai atlikti	iki 10 vnt
48	Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo
48.1	500ml talpos	iki 5 vnt	21	108	540	Pressure infusion cuff, k. 5204023
48.2	1000ml talpos	iki 10 vnt	21	108	1080	Pressure infusion cuff, k. 5204125
	Viso 48 dalis				1620
49	Gelis pragulų profilaktikai. Skirtas odos kraujotakos aktyvavinimui, pragulų profilaktikai; sudėtyje turi būti medžiagų efektyviai aktyvinančių kraujotaką odoje; sudėtyje turi būti spirito; sudėtyje yra odą apsaugančių ir drėkinančių medžiagų; talpa ne mažesnė 250ml	iki 1000 vnt

	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

					1620