2020 m.                                    d.

Pagrindinės sutarties dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo įrangos talpinimo paslaugų teikimo Nr.

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) įrangos talpinimo paslaugoms)

Reikalavimai tiekėjo teikiamoms paslaugoms:

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | Užtikrinti techninės specifikacijos priede – Talpinamų Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos sąraše nurodytiems SMRRT komponentų komplektams (tiems, kuriems teikėjas siūlo teikti paslaugas) ne blogesnius nei nurodyta elektros galios, antenų talpinimo aukščio, reikalavimus, galimybę patalpinti ne mažesnį nei nurodyta antenų skaičių, taip pat bazinę radijo ryšio stotį (kur yra nurodyta Talpinamų SMRRT komponentų komplektų sąraše). |
| 2. | Užtikrinti, kad visą sutarties laikotarpį Teikėjas neblogins SMRRT įrangos eksploatavimo sąlygų (nekeis komponentų komplektų montavimo aukščio, antenų krypties nesuderinus su Perkančiąja organizacija, nesudarys kitų kliūčių SMRRT komponentams eksploatuoti). |
| 3. | Užtikrinti, kad SMRRT įranga bus aprūpinama elektros energija, kurios patikimumo kategorija ne žemesnė kaip 3-ia. |
| 4. | Užtikrinti iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų Perkančiosios organizacijos informavimą apie planuojamus Tiekėjo infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti perkančiajai organizacijai naudotis SMRRT įranga. |
| 5. | Nustačius incidentą, avariją arba tikėtiną galimybę jiems įvykti vietoje, kur patalpinti SMRRT įranga, nedelsiant pranešti Perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui apie tai, o avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą avarijos vietos apžiūrai atlikti ir leisti Perkančiajai organizacijai imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, užtikrinti per įmanomai trumpiausią laiką patekimą į objektą, kur patalpinta SMRRT įranga. |
| 6. | Neatlygintinai ir netrukdomai užtikrinti Perkančiosios organizacijos atstovų ir trečiųjų asmenų, su kuriais perkančioji organizacija yra sudariusi sutartis dėl SMRRT įrangos priežiūros paslaugos teikimo, atstovų patekimą į objektą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi į Tiekėjo atstovą momento, laikantis Tiekėjo nustatytų patekimo į objektą ir darbų atlikimo objekte sąlygų. |
| 7. | Dėl Tiekėjo arba tiekėjo interesais veikiančių trečiųjų asmenų kaltės visiškai (nepataisomai) sugadinus, sunaikinus ar praradus objekte patalpintą ir naudojamą SMRRT įrangą, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti Perkančiajai organizacijai sugadintos, sunaikinto ar prarasto SMRRT įrangos likutinę vertę, o jeigu sugadintą SMRRT įrangą įmanoma suremontuoti – atlyginti Perkančiajai organizacijai visas protingas su sugadinto SMRRT įrangos remontu susijusias išlaidas. |
| 8. | Bendradarbiauti ir tarpininkauti Perkančiajai organizacijai vykdant veiklą, susijusią su leidimų, sutikimų suderinimų ar kitos formos dokumentų gavimu SMRRT įrangos veiklai užtikrinti. |

|  | Pageidaujama SMRRT komponentų komplektų talpinimo vieta | Įrangos sunaudo-jamas elektros galingu-mas, kW | Talpinami komponentai |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  |  | Radijo ryšio bazinės įrangos modelis | TX/RX antenų kiekis, vnt. | RRL antenų kiekis, vnt. | GPS antenų kiekis, vnt. |  |
| 1. | Varnių mstl. Telšių r. arba jo apylinkių teritorijoje, bet ne toliau kaip 5 km nuo taško su koordinatėmis (WGS): 55.739457, 22.377629. | 1,2 | MTS1 | 2 | − | 1 | SMRRT įranga: 1. TX/RX antenos turi būti sumon-tuotos bokšte (stiebe) ne žemiau kaip 180 m aukštyje virš jūros lygio (įskaitant ir bokšto (stiebo) ar statinio aukštį), o GPS antena - žemiau. Antenų svoris su laikikliais – apie 103 kg. 2. Bazinės stoties MTS1 įrangos spinta (206x263x597(h) ir 20,5 kg svorio) montuojama bokšte netoli TX/RX antenų. 3. Bazinės stoties MTS1 akumu-liatoriai (16 vnt.) ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) talpinami bokšto apačioje, montuojamoje įrangos spintoje (800x300x1000(h) ir 61 kg svorio). |

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | PASLAUGŲ TEIKĖJAS AB „Telia Lietuva“ |
| --- | --- |

| Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Alvyda Pupkovienė | Verslo klientų padalinio Viešojo sektoriaus padalinio vadovas Viktoras Dzindzeleta |
| --- | --- |