Sutarties 1 priedas

RADIOZONDAVIMO ĮRANGOS ATNAUJINIMAS,
RADIOZONDŲ SU AEROLOGINĖMIS PŪSLĖMIS ĮSIGIJIMAS,
RADIOZONDAVIMO PASTATO ATNAUJINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos siekia įsigyti radiozondavimo įrangos atnaujinimą, radiozondų su aerologinėmis pūslėmis įsigijimą, radiozondavimo pastato atnaujinimą, kurie privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI RADIOZONDAVIMO SISTEMAI
1.1.	Atnaujinta radiozondavimo sistemos programinė įranga turi būti suderinama su naujausia „MS Windows“ arba lygiaverte operacine sistema; , turi pateikti tikslią informaciją apie oro sąlygas, užtikrinti nuoseklius ir aukštos kokybės duomenis. Turi būti suderinama su esamomis Vaisala MAWS301 automatinių stočių sistemomis. Turi būti lengvai aptarnaujama, turi turėti galimybę keisti stoties parametrų konfigūraciją ir modifikaciją.
1.2.	Atnaujinta radiozondavimo sistema turi būti suderinama su Vaisala RS41-SG, RS41-SGP ir RS92-SGP radiozondais.
1.3.	Radiozondavimo sistema turi matuoti atmosferos slėgį, oro temperatūrą, santykinę drėgmę, vėjo greitį ir kryptį zondo nešamo vandeniliu pripūstos pūslės pagalba. Radiozondavimo sistema turi veikti 401 MHz meteorologinės paskirties dažnių diapazone palydovinės (GPS/GNSS) navigacinėje sistemoje vėjo parametrams nustatyti. Radiozondavimo sistema turi turėti visus reikalingus komponentus nurodytų atmosferos parametrų matavimui, apdorojimui, duomenų pateikimui, archyvavimui ir atvaizdavimui.
1.4.	Radiozondavimo sistema turi būti automatizuota taip, kad operatoriaus veiksmų nebereikėtų po radiozondavimo sistemos paleidimo, pūslės pripildymo vandeniliu, zondo parengimo, priežeminių orų parametrų įvedimo ir zondo paleidimo į atmosferą.
1.5.	Pagal Pasaulinės meteorologinės organizacijos stebėjimo prietaisų ir metodų komisijos vadovo Nr. 8 (WMO CIMO Guide No. 8) rekomendacijas zondų matavimo tikslumas visada turi būti tikrinamas kontroliuojamoje aplinkoje įvedant nežymias pataisas, kad galima būtų padidinti matavimo tikslumą dėl kalibravimo duomenų nukrypimo zondą transportuojant ar sandėliuojant. Priešskridiminė zondo patikra turi automatiškai neleisti naudoti netinkamo zondo. Tam reikalinga įranga (taip pat ir programinė) turi būti pateikta kartu su visa radiozondavimo sistema.
1.6.	Naudojant plėvelinį talpuminį santykinės drėgmės jutiklį radiozondavimo sistema turi užtikrinti galimą jutiklio užteršimo išvengimą ar panaikinimą. Metodas turi efektyviai pašalinti jutiklio užteršimą (apnašas) atsiradusį po zondo pagaminimo jį transportuojant ar sandėliuojant.
1.7.	Patikimumo padidinimui ir priežiūros veiksmų mažinimui radiozondavimo sistema neturi turėti besisukančių dalių, išskyrus galimus aušinimo ventiliatorius antžeminėje radiozondavimo sistemos dalyje.
1.8.	Visos prekės turi būti pristatomos originalioje gamyklinėje pakuotėje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo siūlomai įrangai nurodyti gamintojo ir produkto pavadinimą, pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų produktų specifikacijomis. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įrodymus, kad visi siūlomos įrangos komponentai yra gaminami ir bus pateikti. Visi įrangos elementai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos.
2.	RADIOZONDAVIMO MATAVIMŲ TIKSLUMAS
2.1.	Apibrėžimas / Pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos stebėjimo prietaisų ir metodų komisijos vadovo Nr. 8 (WMO CIMO Guide No. 8) rekomendacijas pasiūlyme turi būti naudojami parametrų pavadinimai, nustatyti Tarptautiniame pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodyne („International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM)“) pagal ISO (1993a) nurodant zondo matavimo tikslumą.
2.2.	Temperatūra
2.2.1.	Temperatūros matavimo diapazonas esant slėgiui 1050 - 5 hPa turi būti -90.. +60°C arba platesnis.
2.2.2.	Temperatūros matavimo rezoliucija ≤0,1°C.
2.2.3.	Bendra temperatūros matavimo neapibrėžtis turi būti 0,4°C arba mažesnė pasikliovimo lygmeniu k=2 visame matavimo diapazone.
2.2.4.	Kalibravimo neapibrėžtis turi būti ≤0,15°C.
2.2.5.	Radiozondavimo atkuriamumas temperatūrų diapazone -90..+60°C ir esant slėgiui 1050..5 hPa turi būti mažesnis negu 0,5°C.
2.2.6.	Temperatūros matavimas turi būti mažai įtakojamas dėl saulės spinduliavimo poveikio. Šio reikalavimo įvykdymo aprašymas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.
2.2.7.	Temperatūros jutiklio atsako trukmė turi būti 0,5 s arba greitesnė.
2.2.8.	Temperatūros jutiklis turi turėti apsaugą nuo garavimo aušinimo (evaporative cooling).
2.3.	Santykinė drėgmė
2.3.1.	Santykinės drėgmės matavimo diapazonas turi būti 0..100% RH.
2.3.2.	Santykinės drėgmės matavimo rezoliucija turi būti ne daugiau 1% RH.
2.3.3.	Kalibravimo neapibrėžtis turi būti ≤ 2% RH.
2.3.4.	Santykinės drėgmės matavimo bendra neapibrėžtis turi būti 4% RH arba mažesnė esant pasikliovimo lygmeniui k = 2 matavimo intervale esant aukštesnei kaip -40°C temperatūrai.
2.3.5.	Zondavimo atkuriamumas iki -40°C turi būti ≤ 2% RH.
2.3.6.	Santykinės drėgmės jutiklio reakcijos laikas turi būti <0,3 s (6 m/s, 1000 hPa, +20°C); <10 s (6 m/s, 1000 hPa, -40°C) ar greičiau.
2.3.7.	Santykinės drėgmės jutiklyje turi būti apsaugos nuo apledėjimo funkcija. Drėgmės matavimo plonasluoksnio talpuminio jutiklio sistemoje turi būti metodas pašalinti galimą jutiklio užteršimą.
2.4.	Slėgis ir geopotencinis aukštis
2.4.1.	Slėgio matavimo diapazonas turi būti 1050..3 hPa arba platesnis.
2.4.2.	Slėgio matavimo rezoliucija ≤0,1 hPa. Aukščio matavimo rezoliucija turi būti ne daugiau 1 m.
2.4.3.	Slėgio matavimo neapibrėžtis turi būti: >100 hPa – 1,0 hPa; ≤100hPa – 0,6 hPa.
2.4.4.	Geopotencinio aukščio matavimo diapazonas turi būti nuo paviršiaus iki ≥40000 m.
2.4.5.	Geopotencinio aukščio neapibrėžtis turi būti ≤10 gpm.
2.4.6.	Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi apibūdinti, kaip nustatomas slėgis siūlomoje radiozondavimo sistemoje: matavimo ar perskaičiavimo būdu.
2.4.7.	Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi nurodyti išplėstinę slėgio matavimo neapibrėžtį zondavimo metu kaip geopotencinio aukščio funkciją.
2.4.8.	Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi apibūdinti, kaip nustatomas geopotencinis aukštis siūlomoje radiozondavimo sistemoje: matavimo ar perskaičiavimo būdu.
2.5.	Vėjas
2.5.1.	Vėjo parametrai turi būti matuojami naudojant GPS navigacines sistemas.
2.5.2.	Vėjo greičio matavimo rezoliucija turi būti ≤ 0,1 m/s .
2.5.3.	Vėjo krypties matavimo rezoliucija turi būti ≤ 1°.
2.5.4.	Vėjo greičio matavimo neapibrėžtis turi būti ≤ 0,15 m/s. Pasiūlyme parametras turi būti nurodytas kaip skirtumo standartinis nuokrypis dvigubo (du zondai paleidžiami kartu viena pūsle) zondavimo metu (pasikliovimo lygmuo 95,5%). Vėjo greičio matavimo neapibrėžties reikšmė turi būti pagrįsta ne mažiau kaip 30 dvigubų radiozondavimų metu.
2.5.5.	Vėjo krypties matavimo neapibrėžtis turi būti ≤ 2°. Pasiūlyme parametras turi būti nurodytas kaip skirtumo standartinis nuokrypis dvigubo (du zondai paleidžiami kartu viena pūsle) zondavimo metu (pasikliovimo lygmuo 95,5%). Vėjo krypties matavimo neapibrėžties reikšmė turi būti pagrįsta ne mažiau kaip 30 dvigubų radiozondavimų metu.
2.5.6.	Vėjo greičio komponentų atvaizdavimo rezoliucija turi būti ≤ 0,1 m/s.
3.	RADIOZONDAI RADIOZONDAVIMO SISTEMAI
3.1.	Radiozondai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:
3.1.1.	Temperatūros jutiklis:
	- matavimo ribos	-90..+60°C arba platesnės
	- skiriamoji geba	≤0,1°C
	- tikslumas (bendra matavimo neapibrėžtis)	0,4°C arba mažesnė pasikliovimo lygmeniu k=2 visame matavimo diapazone
	- jutiklio atsako trukmė	0,5 s arba greitesnė
3.1.2.	Santykinės oro drėgmės jutiklis:
	- matavimo ribos	0..100% RH
	- skiriamoji geba	≤1% RH
	- tikslumas (santykinės drėgmės matavimo bendra neapibrėžtis)	4% RH arba mažesnė esant pasikliovimo lygmeniui k = 2 matavimo intervale esant aukštesnei kaip -40°C temperatūrai
	- jutiklio reakcijos laikas	<0,3 s (6 m/s, 1000 hPa, +20°C); <10 s (6 m/s, 1000 hPa, -40°C) ar greičiau
3.1.3.	Atmosferos slėgio jutiklis:
	- matavimo ribos	1050..3 hPa arba platesnės
	- skiriamoji geba	≤0,1 hPa
	- tikslumas (bendra neapibrėžtis)	>100 hPa – 1,0 hPa; <100hPa – 0,6 hPa
3.1.4.	Radiozondo svoris	<350 g
3.1.5.	Telemetrija:
	- radijo bangų dažnis	401 MHz
	- radijo dažnio reguliavimo ribos	400,16..405,99 MHz
3.1.6.	Maitinimo šaltinis	Ličio baterija
3.1.7.	ZONDO SIŲSTUVAS / 1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos siųstuvo techninės charakteristikos. / 2. Turi būti galimybė keisti zondo dažnį 400,16 – 405,99 MHz ribose. / 3. Zondo siųstuvas turi tenkinti ETSI standarto EN 302 054 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. / . / .
3.1.8.	ZONDO KONSTRUKCIJA / 1. Zondo konstrukcija turi būti tokia, kad neturėtų kenksmingo poveikio (fizinio, elektrinio ar cheminio) operatoriui ar kitam personalui esančiam zondo paruošimo leidimui patalpoje. Zondo konstrukcija turi būti tokia, kad nepakenktų žmonėms ar gyvūnams paruošimo, zondavimo ir leidimosi metu. / 2. Zondo svoris paleidimo metu neturi viršyti 350 g. / 3. Zondas turi būti sukonstruotas taip, kad jį galima būtų išleisti esant vėjo greičiui iki 35 m/s. / 4. Valo ilgis tarp zondo ir pūslės turi būti ne trumpesnis negu 40 m, kad galimi temperatūros ir drėgmės iškraipymai, sukelti pūslės neturėtų įtakos matavimams. / 5. Valo išsivyniojimo mechanizmo greitis turi būti toks, kad apsaugotų zondą nuo galimo atsitrenkimo į žemės paviršių paleidimo metu. / 6. Pasiūlyme tiekėjas turi aprašyti, kokį poveikį išsivyniojimo mechanizmas gali turėti aplinkai (žmonėms, gyvūnams, augalams, pastatams ir kt.) zondavimo ir po jo metu. / 7. Turi turėti galimybę prie zondo naudoti parašiutą ir reflektorių. / 8. Temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų kitas oras kaip tik aplinkinis prie jutiklio. / 9. Temperatūros jutiklis turi būti atsparus infraraudonajam spinduliavimui. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kaip ši sąlyga įvykdoma. / 10. Temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų zondo skleidžiama papildoma šiluma. / 11. Zondo konstrukcija turi būti tokia, kad temperatūros jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiama. / 12. Santykinės drėgmės jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų kitas oras kaip tik aplinkinis prie jutiklio. / 13. Santykinės drėgmės jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų zondo skleidžiama papildoma šiluma. / 14. Zondo konstrukcija turi būti tokia, kad santykinės drėgmės jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiama. / 15. Santykinės drėgmės jutiklis turi būti sukonstruotas taip, kad rizika jutikliui apledėti būtų kuo mažesnė. Ši savybė turi būti testuota ir testo protokolai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. / 16. Aplinkos sąlygų ribos santykinės drėgmės jutikliui turi būti ne mažesnės kaip nuo -40 iki +60°C. / 17. Temperatūros ir drėgmės jutikliai turi grįžti į normalią būseną drėgmei keičiantis iš didelės į mažesnę, kad debesų viršutinė riba būtų tiksliai išmatuojama. Ši savybė turi būti testuota ir testo protokolai turi būti pateikti su pasiūlymu.
3.1.9.	ZONDO ELEKTRONIKA / 1. Zondo maitinimo šaltinis turi užtikrinti reikiamą zondo maitinimą ne trumpiau 15 min. zondo paruošimo laikotarpio ir >2 valandų zondavimo, kad zondas galėtų pasiekti 43 km aukštį esant vidutiniam 6 m/s vertikaliam kilimo greičiui. / 2. Jutiklių matavimo dažnis turi būti ne rečiau kaip kartą per 1 s.
3.1.10.	ZONDO KALIBRAVIMAS / 1. Kiekvienas zondas turi būti kalibruojamas gamykloje prieš tiekimą. Jutikliai turi būti kalibruojami kartu su zondo elektronika. Atskirai kalibruoti jutikliai nepriimtini. / 2. Zondo kalibravimo rezultatai turi būti susieti su Tarptautine matavimų sistema (SI) nacionalinių ar tarptautinių pamatinių etalonų pagalba. Tiekėjas turi nurodyti kaip pasiekiama matavimų sietis. Zondų kalibravimo metodas turi būti aprašytas ir dokumentacija turi būti pateikta pasiūlyme. Dokumentacijoje turi būti aprašytas kalibravimo procesas. / 3. Pasiūlyme tiekėjas turi aprašyti metodus, kaip nustatomas ir palaikomas ilgalaikis zondo matavimų stabilumas. / 4. Kalibravimo duomenys turi būti saugomi zonde ir turi būti automatiškai nuskaitomi radiozondavimo sistemos antžeminės dalies zondo paruošimo leidimui metu.
3.1.11.	ZONDŲ KIEKIS / Zondų kiekis – 1830 vnt.
4.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS PROGRAMINĖ ĮRANGA
4.1.	Reikalavimai atnaujinamai programinei įrangai:
4.1.1.	Turi būti galima atlikti visus operatoriaus veiksmus per vieną vartotojo sąsają.
4.1.2.	Siūlomoje radiozondavimo sistemoje reikalui esant turi būti numatytas automatinis priežeminių duomenų (slėgis, temperatūra, santykinė drėgmė, vėjo kryptis ir greitis) nuskaitymas iš automatinės meteorologijos stoties.
4.1.3.	Radiozondavimo sistema turi turėti realaus laiko spektrinį atvaizdavimą, kuris parodo dažnio užimtumą, kad operatorius galėtų minėtame diapazone pasirinkti laisvą nuo triukšmų ir neužimtą dažnį.
4.1.4.	Dažnių diapazonas turi būti skenuojamas ir spektriškai atvaizduojamas 1 s intervalu arba dažniau.
4.1.5.	Turi būti galimybė perduoti radiozondavimo duomenis ir suformuotus meteorologinius pranešimus per Ethernet vietinį tinklą (LAN) naudojant TCP/IP ir FTP protokolus.
4.1.6.	Radiozondavimo programa turi veikti MS Windows arba lygiavertėje operacinėje sistemoje. Radiozondavimo programinės įrangos versija turi būti pilnai palaikoma jos gamintojo radiozondavimo sistemos įrangos tiekimo metu.
4.1.7.	Visi radiozondavimo duomenys turi būti saugomi vienoje byloje, kad būtų išvengta duomenų integravimo nesklandumų ir kad būtų patogiau naudotis archyviniais zondavimo duomenimis.
4.1.8.	Radiozondavimo sistema turi turėti automatinių diskinio kaupiklio užpildymo signalizatorių, kuris perspėja operatorių, kai laisvos vietos diskiniame kaupiklyje nebeužtenka.
4.1.9.	Radiozondavimo sistema turi generuoti TEMP, PILOT ir CLIMAT TEMP meteorologinius pranešimus, įskaitant nacionalinės praktikos sudedamąsias dalis, kaip nurodyta vėliausiame pirkimo metu Pasaulinės meteorologijos organizacijos kodų nuostatų (WMO „Manual on codes“) leidinyje.
4.1.10.	Radiozondavimo sistema turi generuoti duomenų rinkinius BUFR formatu bendromis sekomis 3’09’050, 3’09’051, 3’09’052, 3’09’056 ir 3’09’057 kaip nurodyta vėliausiame pirkimo metu Pasaulinės meteorologijos organizacijos kodų nuostatų (WMO „Manual on codes“) leidinyje. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti galimas BUFR pranešimų sekas, taikomus lentelių versijų numerius ir BUFR leidinio numerius.
4.1.11.	Meteorologiniai pranešimai turi būti koduojami automatiškai, kai tik reikalingas duomenų kiekis yra sukauptas. Pavyzdžiui, TEMP dalis A turi būti sudaryta kai 100 hPa lygis yra pasiektas ir duomenys apdoroti. Visos kodo TEMP dalys pateikiamos radiozondavimo pabaigoje.
4.1.12.	Turi būti galimybė perduoti bet kuriuos duomenų rinkinius į kitą kompiuterį be operatoriaus įsikišimo. Duomenys turi būti perduodami per LAN tinklą nedelsiant, kai tik yra suformuoti.
4.1.13.	Programinė įranga turi turėti diagnostikos funkcijas, kad galima būtų nustatyti radiozondavimo sistemos klaidas ir gedimus. Diagnostikos rezultatai turi būti talpinami į „log“ bylas ir kiekvienas sutrikimas turi būti signalizuojamas monitoriaus ekrane arba indikatorinių šviesos šaltinių pagalba.
4.1.14.	Su radiozondavimo sistema turi būti pateikta techninio aptarnavimo ir nuotolinės diagnostikos per LAN tinklą programinė įranga.
4.1.15.	Turi būti galimybė sinchronizuoti radiozondavimo sistemos laikrodį su GPS laiku radiozondavimo sistemai startuojant.
4.1.16.	Radiozondavimo sistema turi apdoroti ozono duomenis kaip dalinį slėgį mPa. Ozono duomenų apdorojimui turi būti galimybė ir metodas įvesti reikalingus ozono jutiklio parametrus.
4.1.17.	Radiozondavimo sistema turi generuoti užkoduotą ozono duomenų NILU pranešimą pagal NASA Ames 2160 duomenų mainų formatą („NASA Ames 2160 Format for Data Exchange“).
4.1.18.	Radiozondavimo sistema turi grafiškai realiame laike atvaizduoti radiozondavimo duomenis vizualiai kontrolei, įskaitant papildomus jutiklius radiozondo kilimo metu.
4.1.19.	Operatorius turi galėti pasirinkti kokius duomenis vaizduoti grafike. Turi būti galimybė pasirinkti duomenis iš visų matuojamų parametrų, įskaitant ir iš papildomų jutiklių.
4.1.20.	Radiozondavimo sistemos laikas ir radiozondavimo trukmė po zondo paleidimo turi būti matoma monitoriuje nenutrūkstamai.
4.1.21.	Grafinis profilis turi būti su keičiamu masteliu.
4.1.22.	Duomenų palyginimui turi būti galimybė viename grafike vaizduoti du vertikalius profilius. Turi būti galimybė lyginti esamo radiozondavimo profilį su kitu iš archyvo.
4.1.23.	Turi būti galimybė atvaizduoti nurodytus žemiau parametrus įvairiomis kombinacijomis vienu metu skaitmeniniu formatu. Parametrų reikšmės turi atsinaujinti realiame laike. Papildomai turi būti galimybė atvaizduoti iki keturių parametrų kombinaciją kaip laiko, slėgio ar aukščio funkciją: / - temperatūra; / - santykinė drėgmė; / - vėjo greitis; / - vėjo kryptis; / - rasos taško temperatūra; / - vėjo rytų komponentė; / - vėjo šiaurės komponentė; / - ozono dalinis slėgis.
4.1.24.	Prieš radiozondavimą ir jo metu turi būti galimybė stebėti vėjo parametrus, matuoti navigacinių signalų būklę (perduodamiems iš radiozondo ir tiesiogiai priimtiems antžeminės radiozondavimo sistemos dalies).
4.1.25.	Turi būti galimybė monitoriuje pateikti radiozondo trajektoriją nuo paleidimo vietos iki esamo taško realiame laike viso zondavimo metu.
4.1.26.	Turi būti galimybė pakartoti radiozondavimo duomenų skaičiavimą naudojant kitus skaičiavimo parametrus. Turi būti galimybė gauti naujus užkoduotus pranešimus sugeneruotus iš pakartotinų duomenų.
4.1.27.	Turi būti galimybė inicijuoti pranešimų kodavimą ir duomenų perdavimą rankiniu ir automatiniu būdais. Radiozondavimo sistemoje turi būti galimybė įvesti vartotojo parametrus, nusakančius automatinių pranešimų sudarymo ir perdavimo kriterijus.
5.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS APTARNAVIMO TERMINALAS SU PROGRAMINE ĮRANGA
5.1.	Aptarnavimo terminalas komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos radiozondavimo sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant radiozondavimo sistemos funkcionavimą.
5.2.	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini.
5.3.	Procesorius – architektūra ne mažesnė nei 64 bitai, procesoriaus našumas pagal PassMark performance CPU Mark procesorių įvertinimo rezultatus, pirkimo metu pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php turi būti ne mažesnis nei 14000, sparta negali būti dirbtinai padidinta, procesorius turi palaikyti „hyperthreading“ technologiją, turėti ne mažiau 4 branduolių. Aptarnavimo terminalo procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo. Nurodyti konkretų procesoriaus gamintoją ir modelį.
5.4.	Operatyvioji atmintis ne mažiau nei 8 GB ir ne mažiau 2400 MHz, DDR4. Turi būti galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą iki ne mažiau nei iki 32 GB.
5.5.	Vaizdo posistemė – neintegruota į pagrindinę plokštę, našumas pagalviešai publikuojamus PassMark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pirkimo metu pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, ne mažiau nei 2000. Vaizdo plokštės sparta negali būti dirbtinai padidinta. Jungties tipas turi būti suderintas su aptarnavimo terminalo monitoriaus jungtimi. Nurodyti konkretų vaizdo plokštės gamintoją ir modelį.
5.6.	Aptarnavimo terminalas turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem vidiniais kietaisiais diskais. / Vidinis SSD diskas – ne mažiau kaip 500 GB, NVMe tipo SSD arba lygiavertis. Nurodyti gamintoją ir modelį. / HDD vidinis diskas duomenims, ne mažiau nei 1 TB talpos, ne mažiau nei 7200 rpm. Nurodyti gamintoją ir modelį. / Papildomas SSD išorinis diskas duomenims, ne mažiau nei 2 TB talpos, NVMe tipo SSD arba lygiavertis. Nurodyti gamintoją ir modelį.
5.7.	Garso plokštė – gali būti integruota, turi būti integruotas vidinis garsiakalbis garso atkūrimui.
5.8.	Tinklo plokštė – vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE, Wake-on-Lan arba lygiavertės technologijos palaikymas.
5.9.	Optinis įrenginys – derantis aptarnavimo terminalui DVD+/-RW DL įrenginys su DVD įrašymo programine įranga.
5.10.	Korpusas – turi būti su gamintojo numatyta galimybe pastatyti vertikaliai ir horizontaliai. Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius.
5.11.	Maitinimo šaltinis – turi būti vidinis maitinimo šaltinis, kurio galingumas turi būti pakankamas siūlomos konfigūracijos aptarnavimo terminalo stabiliam darbui užtikrinti. Efektyvumas ne mažesnis kaip 85%.
5.12.	Triukšmingumas – ne veiklos (angl. idle) režime triukšmingumas turi būti ne didesnis nei 26 dBA.
5.13.	Integruoti prievadai – ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.0 ir ne mažiau 4 vnt. USB 2.0 (iš visų USB prievadų bent 2 vnt. turi būti korpuso priekiniame skydelyje). Turi būti ne mažiau kaip: 1 vnt. RJ45, 1 vnt. VGA, 1 vnt. HDMI jungčių, 1 vnt. PCI-E 16x v3 arba lygiavertė. Turi būti ausinių ir mikrofono prievadai priekiniame skydelyje ir korpuso galinėje dalyje.
5.14.	Prievadų valdymas – turi turėti galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti aptarnavimo terminalo USB jungtis.
5.15.	Klaviatūra – pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais, jungiama per USB jungtį, paženklinta CE ženklu.
5.16.	Pelė – dviejų mygtukų su slinkties ratuku.
5.17.	Monitorius – aptarnavimo terminalui tinkantis Wide LCD monitorius, ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 23 colių. Matinis ekranas. Ekrano kraštinių santykis ne mažiau nei 16:9. Raiška ne mažesnė kaip 1920x1080, statinis kontrastas ne mažesnis kaip 1000:1, ryškumas ne mažesnis nei 250 cd/m2, stebėjimo kampas ne mažesnis nei 178x178. Reakcijos laikas ne daugiau nei 8 ms. Turi būti panelės pasvirimo (angl. tilt) reguliavimas. Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą. Turi turėti skaitmeninę jungtį. Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m, jungties tipas turi būti suderintas su aptarnavimo terminalo vaizdo posistemės jungtimi. Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu, turi atitikti Energy Star 7.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus ir pažymėtas atitinkamu ženklu, turi atitikti TCO standarto reikalavimus. Nurodyti konkretų monitoriaus gamintoją ir modelį.
5.18.	Operacinė sistema – turi būti pateikta MS Windows 10 Professional 64-bit arba lygiavertė operacinė sistema (naujausia versija pristatymo metu). Siūlant kitą, nei MS Windows operacinę sistemą, turi būti užtikrintas radiozondavimo sistemos programų darbas siūlomoje operacinėje sistemoje.
5.19.	Atitikimas standartams ir sertifikatai – aptarnavimo terminalas turi būti suderintas veikimui su Microsoft Windows 10 ar lygiaverte operacine sistema. Visos siūlomo aptarnavimo terminalo dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus. Aptarnavimo terminalas turi būti pažymėtas CE ženklu.
5.20.	Valdymo ir administravimo programinė įranga – aptarnavimo terminalas turi turėti to paties gamintojo diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: procesoriaus testai, atmintinės (RAM) testai, kietųjų/SSD diskų testai. Aptarnavimo terminalas turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
5.21.	Aptarnavimo terminalo komponentų darbo būsenos indikacija – turi būti priekinėje korpuso dalyje šviesos diodų tipo komponentų darbo būsenos indikacinė sistema, parodanti procesoriaus, vaizdo plokštės, maitinimo šaltinio ir atminties gedimus.
5.22.	Tvarkyklių atnaujinimo programinė įranga – turi būti gamintojo komplektuojama nuotoliniu būdu valdoma tvarkyklių ir BIOS naujinimo programinė įranga, kuri leistų automatiškai atnaujinti visas arba pasirinktas komponentų tvarkykles bei BIOS. Turi būti automatinis tinkamų tvarkyklių parinkimas ir atsiuntimas iš gamintojo svetainės pagal aptarnavimo terminale įdiegtą operacinę sistemą.
5.23.	Reikalavimai tvarkyklėms – visos tvarkyklės turi būti prieinamos gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
5.24.	Garantinis remontas atliekamas LHMT darbo vietoje (jei LHMT ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Turi būti galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje.
6.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS
6.1.	Turi būti pateiktas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS). UPS turi būti suderintas su aptarnavimo terminalo komponentais ir programine įranga, turi užtikrinti radiozondavimo sistemos veikimą viso zondavimo metu, ne mažiau 2 val. Turi būti su saugaus kompiuterio išjungimo galimybe. Nurodyti konkretų gamintoją ir modelį.
7.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS APLINKOS SĄLYGOS
7.1.	Aplinkos temperatūros ribos įrangai patalpoje 10..35°C arba platesnės.
7.2.	Aplinkos santykinė oro drėgmė (be kondensacijos) įrangai patalpoje: ne mažiau nei 0..90%.
7.3.	Aplinkos temperatūra įrangai lauke: ne mažiau nei -40..+55°C.
7.4.	Aplinkos santykinė oro drėgmė įrangai lauke: 0..100%.
7.5.	Maksimalus vėjo greitis (įrangai lauke): 65 m/s.
7.6.	Kritulių kiekis ir intensyvumas neribojamas.
8.	PŪSLĖS RADIOZONDAVIMUI
8.1.	Pūslės svoris: ne mažiau 500 g
8.2.	Vidutinis kilimo aukštis su prijungtu radiozondu ne mažiau kaip 25 km.
8.3.	Pūslių kiekis – 1830 vnt.
8.4.	Turi būti įrengta aukšto slėgio žarna: ilgis 15 m, skirta vandenilio dujoms su reduktoriumi, skirtu prijungti prie transportuojamų vandenilio dujų balionų, ir užsukimo sklendėmis 2 vnt.
8.5.	Turi būti įrengtas vandenilio dujų nuotėkio detektorius, 1 vnt.
9.	TECHNINIS VANDENILIS RADIOZONDAVIMUI
9.1.	Techninis vandenilis, 200 bar, 50 l talpos balionuose, su pristatymu, 305 balionai, siekiant užtikrinti 1830 vnt. pūslių pripildymą pakankamu kiekio vandenilio atliekant radiozondavimą.
9.2.	Tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymą kainą už reduktorių (darbinis slėgis 0-10 bar.), vandenilio tiekimą, konteinerių bei balionų nuomos mokestį, visame 1830 radiozondavimų laikotarpyje (~5 metai).
9.3.	Vandenilis pristatomas dvylikos 50 l talpos balionų konteineryje. Vienu metu turi būti sandėliuojami 2 konteineriai. Konteinerių pristatymas ir keitimas vykdomas po vieną konteinerį. Apie konteinerių pristatymo laiką LHMT praneša prieš 10 darbo dienų. Konteinerių pristatymas ir keitimas vykdomas po vieną konteinerį. Tiekėjui pristačius vandenilio balionų konteinerį pakeitimui, jų perjungimas gali būti atliekamas tiekėjo, arba tiekėjas turi organizuoti vandenilio dujų balionų aptarnavimo mokymus ne mažiau kaip 1 LHMT specialistui.
10.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
10.1.	Su radiozondavimo sistema turi būti pateikti kabelių ir prietaisų išdėstymo brėžiniai, diegimo instrukcijos ir naudojimo instrukcijos visai įrangai.
10.2.	Techninėje dokumentacijoje turi būti pateikta informacija, kuri reikalinga įrangos naudojimui, montavimui, kalibravimui ir priežiūrai. Dokumentacijoje pateikta informacija turi apimti šias temas: / a) Veikimas. Bendras įrangos aprašymas, energijos tiekimo procedūros, įrangos veikimo procedūros, galimų smulkių lengvai nustatomų gedimų arba problemų sąrašas. / b) Priežiūra. Įrangos elementų funkcinis aprašymas, sujungimo ir kabelių išdėstymo tarp atskirų aparatūros dalių schema. Galimų gedimų nustatymo ir pašalinimo metodika. / c) Diegimas. Kiekvienam prietaisui reikalingų įrankių sąrašas, prijungimo ir atjungimo procedūrų aprašymas, tikrinimo ir kalibravimo procedūrų aprašymas. / d) Programinė įranga. Naudojimo instrukcijos, instaliacijos aprašymas.
10.3.	Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir/arba anglų kalba.
11.	RADIOZONDAVIMO SISTEMOS ĮRANGOS TESTAVIMAS IR SPECIALISTŲ APMOKYMAI
11.1.	Turi būti atliktas radiozondavimo sistemos testas instaliavimo vietoje (SAT) dalyvaujant ne mažiau kaip dviem (2) LHMT atstovams.
11.2.	Turi būti pravesti ne mažiau kaip trims (3) LHMT specialistams mokymai dėl radiozondavimo sistemos eksploatavimo ir techninio aptarnavimo. Jei mokymai būtų atliekami ne LHMT valdomose ar naudojamose patalpose, tiekėjas padengia su tuo susijusias išlaidas.
12.	RADIOZONDAVIMO PASTATO ATNAUJINIMAS
12.1.	Tiekėjas turi suderinti su LHMT darbų atlikimo vietas.
12.2.	Turi būti atliktas stogo remontas (prilydoma stogo danga) 150 m² su lietaus nuvedimo sistema - ilgis 46 metrai.
12.3.	Turi būti pakeisti ventiliacijos kaminėliai stoge, 2 vnt.
12.4.	Turi būti atliktas pastato fasado apskardinimas profiliuota dažyta skarda 330 m².
12.5.	Turi būti pakeisti plastikiniai nedarinėjami langai, 3 vnt., 10 m².
12.6.	Turi būti pakeistos lauko durys, 3 vnt.; turi būti pakeistos vidinės durys, 6 vnt. Visos durys turi būti metalinės, atsparios drėgmei ir korozijai, rakinamos (kiekvienos turi turėti ne mažiau 3 vnt. raktų komplektą).
12.7.	Turi būti demontuoti esami 2 vartai, aukštis 7 m, plotis 4,7 m.
12.8.	Turi būti įrengti pakeliami segmentiniai vartai su praėjimo durimis, vartų aukštis 5,5 m, plotis 4,7 m.
12.9.	Turi būti įrengta lauko siena vietoje demontuojamų vartų, 33 m2. Turi būti atliktas kitų vartų angos sužeminimas, virš jų įrengiant lauko sieną, 7 m². Sienos turi būti įrengiamos iš lengvų metalinių konstrukcijų, iš lauko pusės profiliuota skarda, iš vidaus dengiama ceterio (cemento drožlių) plokšte, iš vidaus sumontavus plokštes dažoma.
12.10.	Turi būti išardyta siena, išmontuota ir utilizuota metalinė talpykla ir gamybiniai įrenginiai, po to atstatyta lauko mūro siena, 8 m² .
12.11.	Turi būti atlikti vidinių sienų, lubų plovimo ir dažymo darbai, 500 m².
12.12.	Turi būti atliktas grindų betono demontavimas ir naujas betonavimas, 100 m² .
12.13.	Turi būti įrengta elektros instaliacija: / - Elektros instaliacija iš lauko: šviestuvai prie langų, 6 vnt.; prožektoriai su judesio davikliais, 2 vnt.; sumontuoti jungikliai, 2 vnt.; elektros laidų privedimas prie kiekvieno šviestuvo, prožektorių, jungiklių. / - Elektros instaliacija viduje: šviestuvai 2 vnt., rozetės 3 vnt., jungikliai 2 vnt., elektros laidų privedimas prie kiekvieno šviestuvo, jungiklių. elektros instaliacijos paskirstymo skydelio su automatiniais jungikliais įrengimas. / - Elektros instaliacijos prijungimas prie esamo elektros įžeminimo kontūro. / - Įrengti atskirą elektros įžeminimo kontūrą arba prijungti prie esamo segmentinę tvorelę su stogeliu.
12.14.	Turi būti įrengtos ventiliacijos angos sienoje, 2 vnt.
12.15.	Turi būti įrengti laiptai užlipimui ant rampos: 1,2 m aukštis, 1,5 m plotis, 1 vnt.
12.16.	Turi būti įrengta betoninių trinkelių danga su pagrindo paruošimu, 130 m².
12.17.	Turi būti įrengta aikštelė 2,5x3 m ir aptverta segmentine tvora (aukštis 2 m) su dvivėriais rakinamais varteliais (plotis 2 m) ir skardiniu stogeliu su nuolydžiu.
12.18.	Turi būti įrengta radiozondavimo pūslių šildymo spinta (palaikoma temperatūra 40-60 °C, tūris – 0,2-0,5 m3) 6 m² patalpoje,
12.19.	Turi būti įrengtas stalas: 2,5 m plotis, 2 m ilgis, 0,5 m aukštis iš atsparių drėgmei medžiagų (stalo paviršius turi būti glotnus, be aštrių briaunų).
12.20.	Turi būti įrengtas požeminis plastikinis komunikacijų kanalas: diametras 50 mm, kanalo ilgis 15 m.
12.21.	Statybinių, gamybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas atliekų konteineriais: 6 vnt. po 10 m3.
12.22.	Turi būti įrengtas elektrostatinio krūvio nuėmėjas.
13.	GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
13.1.	Visoms nurodytoms prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija.

PASTABA. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius gamintojus, medžiagas, tipus, prekės ženklus ir pan. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija (pagrindimas), iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomi gamintojai, medžiagos, tipai, prekės ženklai ir pan. yra lygiaverčiai reikalaujamiems.
___________________________