## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
DARBO PRIEMONIŲ IR MEDŽIAGŲ PATOLOGINIAMS TYRIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BEI PASIŪLYMO LENTELĖS FORMA Nr. 20817
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė/rinkinys | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė/rinkinys | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Perkamo kiekio suma, Eur be PVM | PVM (5 %) suma | Perkamo kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
8 | Histologinė liejimo kasetė be dangtelio | Standartinė, su apvaliomis angomis; audinių parafininio bloko formavimui. Atskirai baltos, geltonos, šviesiai žalios, rožinės ir šviesiai mėlynos spalvų. Tinkanti kokybiškam ir lengvam žymėjimui kasečių žymėjimo įrenginiu „Leica IP C“. Ant jų atspausdintas barkodas turi būti lengvai nuskaitomas barkodų skaitytuvu. |  | vnt | 1000000 | 0.02 | 500 | 10 | 19000 | 1000 | 20000 | Embedding Cassette, white, w/o lid, round holes (500) - 0114-1104-16, Citotest Embedding Cassette, blue, w/o lid, round holes (500) - 0114-1104-02 Citotest Embedding Cassette, green, w/o lid, round holes (500) - 0114-1104-08 Citotest Embedding Cassette, pink, w/o lid, round holes (500) - 0114-1104-12
38 | Indai 1L | Histologinių mėginių transportavimo indas 1 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 10000 | 0.53 | 150 | 79.5 | 5035 | 265 | 5300 | DISPOSABLE CONTAINER with lid ml 1000 trasparent, Kaltek, 3803KAL https://www.kaltek.it/en/histology/specimen-containers/transparentwhite-surgical-specimen-containers-range-of-sizes-available-disposable/
39 | Indai 500ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 500ml l talpos (±100 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 10000 | 0.44 | 200 | 88 | 4190.476 | 220 | 4400 | DISPOSABLE CONTAINER with lid ml 500 trasparent, Kaltek, 3802KAL https://www.kaltek.it/en/histology/specimen-containers/transparentwhite-surgical-specimen-containers-range-of-sizes-available-disposable/