## Lapas1
PRIEDAS Nr. 4
Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB “Veteranas“ teritorijoje Vilniaus mieste projektas
Sutarties Nr.:
Užsakovas:
Rangovas: UAB "AVADI"
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt.
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1. | Statinio darbo projekto parengimas | kompl. | 1 | 9680 | 9680
1.2 | Elektros įrenginių prijungimo (skirstomojo tinklo operatoriaus AB ESO tinklo statybos dalies projekto parengimas | kompl. | 1 | 0 | 0
1.3 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 1 | 4881.25 | 4881.25
1.4. | Kadastriniai matavimai | kompl. | 1 | 1366.75 | 1366.75
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 15928
Statybos dalis: Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB"Veteranas" teritorijoje Vilniaus mieste projektas
2 | Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai SB"Veteranas" teritorijoje
Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, kritimo stovų įrengimą, gerbūvio, dangų išardymo ir atstatymo darbus, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, tranšėjų išramstymą,g/b šulinių įrengimą su ketiniais liukais "plaukiojančio " tipo, plastikinių šulinių su "plaukiojančio "tipo ketiniais dangčiais įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą bei pirminį užpylimą smėliu , apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais įrengimą,prisijungimą prie esamų nuotekų tinklų, atšakų iki sklypų ribų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų bandymą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.
2.1 | Tolimoji g. | kompl. | 1 | 13944.2033 | 13944.2033
2.2 | Tolimosios sodų g. | kompl. | 1 | 92086.0981 | 92086.0981
2.3 | Tolimosios sodų 1-oji g. | kompl. | 1 | 75913.8937 | 75913.8937
2.4 | Tolimosios sodų 2-oji g. | kompl. | 1 | 64571.1672 | 64571.1672
2.5 | Tolimosios sodų 3-oji g. | kompl. | 1 | 92452.2825 | 92452.2825
2.6 | Tolimosios sodų 4-oji g. | kompl. | 1 | 62445.3604 | 62445.3604
| Viso : Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai SB"Veteranas" teritorijoje |  |  |  | 401413.0053
3 | Slėginių buitinių nuotekų tinklų statyba Tolimosios sodų 3-oji g., Tolimoji g.
Slėginių nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius slėginius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, g/b šulinių įrengimą su "plaukiojančio" tipo ketiniais dangčiais , g/b slėgio slopinimo šulinių įrengimą su "plaukiojančio " tipo ketiniais dangčiais ,fasoninių dalių ir armatūros įrengimą , atramų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir atstatymo, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais įrengimą,komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, vamzdynų išbandymą ir kt.
3.1 | Tolimosioa sodų 3-oji g. | kompl. | 1 | 15765.6384 | 15765.6384
3.2 | Tolimoji g. | kompl. | 1 | 15416.1128 | 15416.1128
| Viso : Slėginių buitinių nuotekų tinklų statyba Tolimoji sodų 3-oji g., Tolimoji g. |  |  |  | 31181.7512
4 | Nuotekų siurblinės statyba NS-1 Tolimoji g.
Komplektinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais (ne mažiau 2 vnt.), su reikiama armatūra, debitomačiu, automatinėmis smulkinančiomis grotomis, apšiltintu dangčiu ir turėti šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, nerūdijančių medžiagų sklendžių aptarnavimo aikštele, nerūdijančio plieno lipynėmis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) ir apsauginės signalizacijos sistemomis, uždaromąja armatūra šulinyje ant savitakinės ir slėginės linijų, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus,duobių/tranšėjų išramstymą,siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, siurblinės aikštelės aptvėrimą 1,8 m aukščio segmentine tvora su rakinamais dvivėriais vartais, medžių kirtimą ir atsodinimą, gervės pamato įrengimą, trinkelių danga ir kita. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblynei,įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas.Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas ir kita.
4.1 | Nuotekų siurblinės statyba NS-1 Tolimoji g. | kompl. | 1 | 51750 | 51750
| Viso: Nuotekų siurblinės statyba NS-1 Tolimoji g. |  |  |  | 51750
| VISO DARBAMS |  |  |  | 500272.7565
| PVM: |  |  |  | 105057.2789
| VISO su PVM: |  |  |  | 605330.0354