6. Torakoskopiniai instrumentai, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (pavadinimas) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torakoskopinis mazgų sugriebėjas | Instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, lenktas 11 ± 0,1 mm pailgas žiedinis darbinis galas, rankenos su užraktu, darbinis ilgis 23 ± 0,5 cm bendras ilgis 33 ± 0,5 cm | 1 | Torakoskopinis mazgų sugriebėjas, instrumento diametras 5 mm, lenktas 11 mm pailgas žiedinis darbinis galas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 33 cm Katalogo kodas - 9009-223 https://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/nodegrasping/ |
| 2. | Torakoskopinis plaučių spaustukas | Foerster tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 20 ± 0,1 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 24 ± 0,5 cm, bendras ilgis 33 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinis Foerster tipo spaustukas diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 20 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 24 cm, bendras ilgis 33,5 cm Katalogo kodas - 9909-920 http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/lunggrasping/ |
| 3. | Torakoskopinis plaučių spaustukas | Foerster tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 20 ± 0,1 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 19 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinis Foerster tipo spaustukas diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 20 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 19 cm, bendras ilgis 29 cm Katalogo kodas - 9909-922 http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/lunggrasping/ |
| 4. | Torakoskopinis spaustukas | Chitwood DeBakey tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 2x3 platus, lenktas į kairę DeBakey tipo darbinis galas, darbinio galo ilgis 10 ± 0,5 cm, darbinis ilgis 25 ± 0,5 cm, bendras ilgis 36 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinis Chitwood DeBakey tipo spaustukas, diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 2x3 platus lenktas į kairę DeBakey tipo darbinis galas, darbinio galo ilgis 10 cm, darbinis ilgis 25,4 cm, bendras ilgis 36 cm Katalogo kodas - 9909-232 http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/chitwooddebakey/ |
| 5. | Torakoskopinis disektorius | Gonzalez-Rivas tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos be užrakto, Mixter-style 1x2 DeBakey tipo darbinis galas, darbinis ilgis 19 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinis Gonzalez-Rivas tipo disektorius, diametras 5 mm, žiedinės rankenos, Mixter-style 1x2 DeBakey tipo darbinis galas, rankenos be užrakto, darbinis ilgis 19 cm, bendras ilgis 29 cm Katalogo kodas - 9009-211 http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/dissector/ |
| 6. | Torakoskopinis spaustukas | DeBakey Cooley tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, DeBakey Cooley tipo darbinis galas lenktas 90° kampu, darbinis ilgis 24 ± 0,5 cm, bendras ilgis 34 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinis DeBakey Cooley tipo spaustukas, diametras 10 mm, žiedinės rankenos, darbinis galas lenktas 90° kampu, rankenos su užraktu, darbinis ilgis 24 cm , bendras ilgis 34 cm Katalogo kodas - 9909-202 http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/debakeycooley/ |
| 7. | Torakoskopinis adatkotis | Instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, skirtas darbui su 2-0 mažesne adata, rankenos paauksuotos su užraktu, tiesus pakietintas darbinis galas, darbinis ilgis 21 ± 0,5 cm, bendras ilgis 34 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® tipo torakoskopinis adatkotis, diametras 10 mm, skirtas darbui su 2-0 mažesne adata, rankenos paauksuotos, tiesus pakietintas darbinis galas, darbinis ilgis 21 cm, bendras ilgis 34 cm Katalogo kodas - 9909-610 https://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/needleholders/ringhandle/ |
| 8. | Torakoskopinės disekcinės žirklės | Chitwood tipo arba lygiavertės, instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, darbinis galas lenktas į kairę, Super Cut tipo geležtės, geležčių ilgis 3 ± 0,1 cm, juodos žiedinės rankenos, darbinis ilgis 18 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm | 1 | SCANLAN® torakoskopinės Chitwood tipo disekcinės žirklės, diametras 5 mm, darbinis galas lenktas į kairę, Super Cut™ tipo geležtės, geležčių ilgis 3 cm, žiedinės rankenos, darbinis ilgis 18,5 cm, bendras ilgis 29 cm Katalogo kodas - 9009-738SC http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/scissors-vats/ |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  | 24 mėnesiai |