PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	PIRKIMO OBJEKTAS

Pelenų šalinimo vožtuvų atsarginės dalys (toliau – Prekės).

1.1. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1.1.1 Įdedama tarpinė detalė Nr. P17461C-01 d300mm silikonas (Clyde Bergemann) arba lygiavertė,  8 vnt. (Techninės specifikacijos priedas Nr.1 poz. 2);

1.1.2 . Pneumatinė pavara Bray pneumatic actuators series no: 921600-11350532 arba lygiavertė,  4 vnt. (Techninės specifikacijos priedas Nr.1 poz.16);

1.1.3 Siūlant lygiavertes prekes turi būti pateikiami lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekės reikalingos GK-4 pelenų šalinimo sistemai

3. BENDRI REIKALAVIMAI

3.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta

3.1.1. Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius.

3.2. Įsipareigojimų vykdymo terminai

3.2.1. Prekių pristatymo terminas – 45  kalendorinės dienos nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Pirkimo objekto perdavimo – priėmimo tvarka

3.3.1.Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi perduoti ir prekių perdavimo – priėmimo aktą.

3.3.2. Prekių perdavimo metu patikrinami su Prekėmis pateikiami dokumentai, Prekių kiekis ir kokybė.

  - Garantijos

3.4.1. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

3.5.	Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

3.5.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami jų kokybės arba atitikties sertifikatai arba deklaracijos.