METALINIO TILTO PANERIAI – LENTVARIS 12+649 KM ATRAMŲ KONSTRUKCIJŲ KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Metalinio tilto Paneriai – Lentvaris 12+649 km atramų konstrukcijų kapitalinio remonto rangos darbai. BVPŽ kodas – 45221112-0 (geležinkelio tiltų statybos darbai).

2.	PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Geležinkelio statinio techninės būklės užtikrinimas, saugaus traukinių eismo užtikrinimas, nustatytų traukinių važiavimo greičių užtikrinimas.

3.	REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:

3.1.1. pridedamu techniniu projektu „Metalinio tilto Paneriai – Lentvaris 12+649 km atramų konstrukcijų kapitalinio remonto techninis projektas“;

3.1.2. Darbų kiekių žiniaraščiu;

3.1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.1.4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1.5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

3.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1.7. STR 2.01.01 (1-6) „Esminiai statinio reikalavimai“;

3.1.8. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111;

3.1.9. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

3.1.10. Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymais (SN449-72);

3.1.11. Geležinkelio eismo taisyklės ADV/003;

3.1.12. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės ADV/002;

3.1.13. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;

3.1.14. Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K;

3.1.15. Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K;

3.1.16. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklės 245/AA;

3.1.17. Kitais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

3.2. Reikalavimai darbams:

3.2.1. Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią turi gauti aktą – leidimą vykdyti darbus veikiančio geležinkelio zonoje.

3.2.2. Rangovas turi parengti darbo projektą. Darbo projektas gali būti rengiamas dalimis, pagal atliekamų darbų etapus;

3.2.3. Rangovas privalo turėti įmonei priklausančią visą reikalingą statybos techniką projekte numatytiems darbams atlikti arba turėti sutartis su įmonėmis dėl reikalingos technikos nuomos;

3.2.4. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos projekto įgyvendinimui turi būti naujos ir turi atitikti techninio ir darbo projekto specifikacijoms. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų techniniu priežiūrėtoju ir Užsakovu.

3.2.5. Be atskiro įgaliojimo Rangovas įgaliojamas savo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią vadovaujantis LR statybos įstatymu. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui.

3.2.6. Rangovui pavedama organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūrą.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

4.1. atliktų darbų aktai 3 egz.;

4.2.	medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai;

4.3. darbo projektas: 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 duomenų laikmenoje (visas pdf formate ir papildomai brėžiniai dwg formate);

4.3.	dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus darbus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka ir pagal Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklių K/138  reikalavimus;

4.4. sąskaita-faktūra;

4.5.	kiti dokumentai pagal STR ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų reikalavimus.