{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":369,"n_cols":13,"rows_kept":369,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[28,1,28,5],[42,1,42,5],[56,1,56,5],[66,1,66,5],[79,1,79,5],[89,1,89,5],[104,1,104,5],[116,1,116,5],[126,1,126,5],[141,1,141,5],[153,1,153,5],[165,1,165,5],[174,1,174,5],[182,1,182,5],[193,1,193,5],[206,1,206,5],[216,1,216,5],[225,1,225,5],[234,1,234,5],[254,1,254,5],[274,1,274,5],[288,1,288,5],[299,1,299,5],[312,1,312,5],[323,1,323,5],[333,1,333,5],[340,1,340,5],[347,1,347,5],[355,1,355,5],[363,1,363,5]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,""]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"KOPIJA: Medicinos įrangos techninė priežiūra ir remontas"]
[]
["Data:","2020-08-20"]
["Nr.:",488081]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB AMI sprendimai"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"125456226."]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT254562219"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"A.s.LT64 7300 0100 3690 2263\nSwedbank, AB banko kodas 73000\n"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius"]
["Telefono numeris",null,"852375675."]
["Fakso numeris",null,"852375678."]
["El. pašto adresas",null,"info@amis.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Projektų vadybininkė Vilma Dambravienė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Vytautas Dambrava"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur",null,null,null,null,"","",""]
["1.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Mindray Wato Ex-65 (2013-2016 m.)"]
["1.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""},null,null,null,""]
["1.2.","Remonto valandinis įkainis",30,"val.",null,""]
["1.3.","Tarpinių rinkinys 12 mėn.",5,"kompl.",null,""]
["1.4.","Tarpinių rinkinys 36 mėn.",5,"kompl.",null,"",null,null,null,""]
["1.5.","Srauto daviklis",10,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.6.","Dumplės",5,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.7.","Įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvai",5,"kompl.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.8.","Absorberio indas",5,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.9.","Filtras (ang. AGSS filter)",10,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F38=\"\"))>0), \"\", SUM(F30:F38))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F38=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F40), \"\", SUM(F39:F40))","v":""},null,null,null,""]
[]
["2.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Mindray A7 (2015 m.)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":""},null,null,null,"",null,""]
["2.2.","Remonto valandinis įkainis",4,"val.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["2.3.","Tarpinių rinkinys 12 mėn.",1,"kompl.",null,""]
["2.4.","Tarpinių rinkinys 36 mėn.",1,"kompl.",null,"",null,null,null,"","",""]
["2.5.","Srauto daviklis",2,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["2.6.","Dumplės",1,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["2.7.","Įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvai",1,"kompl.",null,""]
["2.8.","Absorberio indas",1,"vnt.",null,""]
["2.9.","Filtras (ang. AGSS filter)",2,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F44:F52=\"\"))>0), \"\", SUM(F44:F52))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F44:F52=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F54), \"\", SUM(F53:F54))","v":""}]
[]
["3.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Dräger Fabius (2003-2011 m.)"]
["3.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt.",240,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":2880}]
["3.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":1200}]
["3.3.","12 mėn. atsarginių dalių komplektas",1,"kompl.",860,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":860}]
["3.4.","36 mėn. atsarginių dalių komplektas",3,"kompl.",1290,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":3870}]
["3.5.","COZY atsarginių dalių komplektas",2,"kompl.",570,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":1140}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F58:F62=\"\"))>0), \"\", SUM(F58:F62))","v":9950},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F58:F62=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2089.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F64), \"\", SUM(F63:F64))","v":12039.5}]
[]
["4.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Penlon Prima SP102 (2008 m.)"]
["4.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",8,"vnt.",240,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":1920}]
["4.2.","Remonto valandinis įkainis",16,"val.",50,800]
["4.3.","Tarpinių rinkinys",4,"kompl.",190,760]
["4.4.","Filtrų rinkinys ",4,"kompl.",96,384]
["4.5.","Vožtuvo deguonies sistemai rinkinys",2,"kompl.",168,336]
["4.6.","Lanksti žarna (nuo ang. PRV iki ang. CGO)",4,"vnt.",84,336]
["4.7.","Debitomačio tarpinių ir filtrų rinkinys",4,"kompl.",82,328]
["4.8.","Garintuvo sistemos tarpinė ir spyruoklė",4,"kompl.",97,388]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F68:F75=\"\"))>0), \"\", SUM(F68:F75))","v":5252},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F68:F75=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1102.92]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F77), \"\", SUM(F76:F77))","v":6354.92}]
[]
["5.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Dameca Siesta (2005-2010 m.)"]
["5.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":""}]
["5.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["5.3.","Dumplės",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E83),\"\", PRODUCT(C83,E83))","v":""}]
["5.4.","Dumplių indas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":""}]
["5.5.","Tarpinių rinkinys",7,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E85),\"\", PRODUCT(C85,E85))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F81:F85=\"\"))>0), \"\", SUM(F81:F85))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F81:F85=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F87), \"\", SUM(F86:F87))","v":""}]
[]
["6.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui GE Avance CS2 (2013-2015 m.)"]
["6.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E91),\"\", PRODUCT(C91,E91))","v":""}]
["6.2.","Remonto valandinis įkainis",16,"val.",null,""]
["6.3.","Srauto jutiklis",4,"vnt.",null,""]
["6.4.","Filtras",4,"vnt.",null,""]
["6.5.","Deguonies daviklio tarpinė",4,"vnt.",null,""]
["6.6.","Deguonies daviklio kabelis",2,"vnt.",null,""]
["6.7.","Iškvėpimo vožtuvas",2,"vnt.",null,""]
["6.8.","Slėgio vožtuvas",2,"vnt.",null,""]
["6.9.","Dumplių indas",2,"vnt.",null,""]
["6.10.","Dumplės",2,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F91:F100=\"\"))>0), \"\", SUM(F91:F100))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F91:F100=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F102), \"\", SUM(F101:F102))","v":""}]
[]
["7.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Datex Ohmeda S/5 Aespire (2008 m.)"]
["7.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E106),\"\", PRODUCT(C106,E106))","v":""}]
["7.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,""]
["7.3.","Garinimo angos tarpinė (O-ring)",6,"vnt.",null,""]
["7.4.","Kvėpavimo vožtuvas",3,"vnt.",null,""]
["7.5.","Kvėpavimo vožtuvo tarpinė (O-ring)",3,"vnt.",null,""]
["7.6.","Dumplės",3,"vnt.",null,""]
["7.7.","Dumplių indas",3,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F106:F112=\"\"))>0), \"\", SUM(F106:F112))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F106:F112=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F114), \"\", SUM(F113:F114))","v":""}]
[]
["8.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Philips Intellisave AX700 (2016 m.)"]
["8.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E118),\"\", PRODUCT(C118,E118))","v":""}]
["8.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E119),\"\", PRODUCT(C119,E119))","v":""}]
["8.3.","Dumplės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\", PRODUCT(C120,E120))","v":""}]
["8.4.","Dumplių indas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":""}]
["8.5.","Tarpinių rinkinys",2,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F118:F122=\"\"))>0), \"\", SUM(F118:F122))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F118:F122=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F124), \"\", SUM(F123:F124))","v":""}]
[]
["9.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Medtronic Puritan Bennett PB980 (2016-2018 m.)"]
["9.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E128),\"\", PRODUCT(C128,E128))","v":""}]
["9.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,""]
["9.3.","Ventiliatorius",5,"vnt.",null,""]
["9.4.","Ventiliatoriaus filtras",5,"vnt.",null,""]
["9.5.","Ventiliatoriaus montavimo rinkinys",5,"kompl.",null,""]
["9.6.","Vidinis oro filtras",5,"vnt.",null,""]
["9.7.","Vidinis deguonies filtras",5,"vnt.",null,""]
["9.8.","Bronzos filtras",5,"vnt.",null,""]
["9.9.","Spyruoklė",5,"vnt.",null,""]
["9.10.","Vidinis įkvėpimo filtras",5,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F128:F137=\"\"))>0), \"\", SUM(F128:F137))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F128:F137=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F139), \"\", SUM(F138:F139))","v":""}]
[]
["10.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Medtronic Puritan Bennett PB840 (2016 m.)"]
["10.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":""}]
["10.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["10.3.","Filtras",1,"vnt.",null,""]
["10.4.","Vidinis oro filtras",1,"vnt.",null,""]
["10.5.","Deguonies filtras",1,"vnt.",null,""]
["10.6.","Spyruoklė",1,"vnt.",null,""]
["10.7.","Lempų komplektas (profilaktiškai keičiamų)",1,"kompl.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F143:F149=\"\"))>0), \"\", SUM(F143:F149))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F143:F149=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F151), \"\", SUM(F150:F151))","v":""}]
[]
["11.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carefusion Vela (2013 m.)"]
["11.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E155),\"\", PRODUCT(C155,E155))","v":""}]
["11.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["11.3.","Vidinis oro filtras",4,"vnt.",null,""]
["11.4.","Vidinis deguonies filtras",4,"vnt.",null,""]
["11.5.","Turbinos duslintuvo filtro ir tarpinės komplektas",4,"kompl.",null,""]
["11.6.","Ventiliatoriaus filtras",4,"vnt.",null,""]
["11.7.","3V baterija",2,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F155:F161=\"\"))>0), \"\", SUM(F155:F161))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F155:F161=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F163), \"\", SUM(F162:F163))","v":""}]
[]
["12.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Dräger Savina (2011 m.)"]
["12.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt.",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E167),\"\", PRODUCT(C167,E167))","v":1600}]
["12.2.","Remonto valandinis įkainis 8414057  Filtrų rinkinys ",12,"val.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E168),\"\", PRODUCT(C168,E168))","v":600}]
["12.3.","1 metų eksploatacinių atsarginių dalių komplektas",2,"kompl.",680,{"$f":"IF(ISBLANK(E169),\"\", PRODUCT(C169,E169))","v":1360}]
["12.4.","6 metų eksploatacinių atsarginių dalių komplektas",2,"kompl.",1280,{"$f":"IF(ISBLANK(E170),\"\", PRODUCT(C170,E170))","v":2560}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F167:F170=\"\"))>0), \"\", SUM(F167:F170))","v":6120},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F167:F170=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1285.2]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F172), \"\", SUM(F171:F172))","v":7405.2}]
[]
["13.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui eVent Medical Inspiration (2005 m.)"]
["13.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E176),\"\", PRODUCT(C176,E176))","v":""}]
["13.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["13.3.","Filtrai",4,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E178),\"\", PRODUCT(C178,E178))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F176:F178=\"\"))>0), \"\", SUM(F176:F178))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F176:F178=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F180), \"\", SUM(F179:F180))","v":""}]
[]
["14.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carefusion LTV 1200 (2014 m.)"]
["14.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":""}]
["14.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["14.3.","Oro filtras",4,"vnt.",null,""]
["14.4.","Ventiliatoriuas filtras",4,"vnt.",null,""]
["14.5.","Deguonies filtras",4,"vnt.",null,""]
["14.6.","Srauto vožtuvas",1,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F184:F189=\"\"))>0), \"\", SUM(F184:F189))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F184:F189=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F191), \"\", SUM(F190:F191))","v":""}]
[]
["15.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carafusion Avea (2016 m.)"]
["15.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E195),\"\", PRODUCT(C195,E195))","v":""}]
["15.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["15.3.","Iškvėpimo diafragma",4,"vnt.",null,""]
["15.4.","Kompresoriaus vidinis filtras",4,"vnt.",null,""]
["15.5.","Kompresoriaus išorinis filtras",4,"vnt.",null,""]
["15.6.","Oro filtras",4,"vnt.",null,""]
["15.7.","Deguonies filtras",4,"vnt.",null,""]
["15.8.","Ventiliatoriaus filtrai",4,"kompl.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F195:F202=\"\"))>0), \"\", SUM(F195:F202))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F195:F202=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F204), \"\", SUM(F203:F204))","v":""}]
[]
["16.","Techninė priežiūrai ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Bio-med Crossvent 3 (2008-2009 m.)"]
["16.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E208),\"\", PRODUCT(C208,E208))","v":""}]
["16.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E209),\"\", PRODUCT(C209,E209))","v":""}]
["16.3.","Oro filtras",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E210),\"\", PRODUCT(C210,E210))","v":""}]
["16.4.","Deguonies filtras",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E211),\"\", PRODUCT(C211,E211))","v":""}]
["16.5.","Vnetiliatoriaus filtras",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E212),\"\", PRODUCT(C212,E212))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F208:F212=\"\"))>0), \"\", SUM(F208:F212))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F208:F212=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F214), \"\", SUM(F213:F214))","v":""}]
[]
["17.","Techninė priežiūra ir remontas dializės aparatui Nikkiso DBB-06 (2013 m.)"]
["17.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",16,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E218),\"\", PRODUCT(C218,E218))","v":""}]
["17.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E219),\"\", PRODUCT(C219,E219))","v":""}]
["17.3.","6000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",4,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["17.4.","12000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",4,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E221),\"\", PRODUCT(C221,E221))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F218:F221=\"\"))>0), \"\", SUM(F218:F221))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F218:F221=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F223), \"\", SUM(F222:F223))","v":""}]
[]
["18.","Techninė priežiūra ir remontas dializės aparatui Nikkiso DBB-07 (2013 m.)"]
["18.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E227),\"\", PRODUCT(C227,E227))","v":""}]
["18.2.","Remonto valandinis įkainis",6,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E228),\"\", PRODUCT(C228,E228))","v":""}]
["18.3.","6000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",1,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E229),\"\", PRODUCT(C229,E229))","v":""}]
["18.4.","12000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",1,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E230),\"\", PRODUCT(C230,E230))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F227:F230=\"\"))>0), \"\", SUM(F227:F230))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F227:F230=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F232), \"\", SUM(F231:F232))","v":""}]
[]
["19.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Lautenschlager ZentraCert 5200 (2013-2014 m.)"]
["19.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E236),\"\", PRODUCT(C236,E236))","v":""}]
["19.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,""]
["19.3.","Durų tarpinė",8,"vnt.",null,""]
["19.4.","Viepusis vožtuvas",4,"vnt.",null,""]
["19.5.","Slėgio reguliatorius",2,"vnt.",null,""]
["19.6.","C paleidėjęs",1,"vnt.",null,""]
["19.7.","Temperatūros jutiklis",2,"vnt.",null,""]
["19.8.","Slėgio jutiklis",2,"vnt.",null,""]
["19.9.","Slėgio kontroleris",1,"vnt.",null,""]
["19.10.","Filtras",4,"vnt.",null,""]
["19.11.","Kaitinimo elementas",1,"vnt.",null,""]
["19.12.","Apsauginis vožtuvas",4,"vnt.",null,""]
["19.13.","BR baterija",1,"vnt.",null,""]
["19.14.","Durų trosas",2,"vnt.",null,""]
["19.15.","Durų variklis",2,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F236:F250=\"\"))>0), \"\", SUM(F236:F250))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F236:F250=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F252), \"\", SUM(F251:F252))","v":""}]
[]
["20.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Lautenschlager ZentraCert 3100 (2014 m.)"]
["20.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E256),\"\", PRODUCT(C256,E256))","v":""}]
["20.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["20.3.","Durų tarpinė",2,"vnt.",null,""]
["20.4.","Vienpusis vožtuvas",2,"vnt.",null,""]
["20.5.","Slėgio reguliatorius",1,"vnt.",null,""]
["20.6.","C paleidėjęs",1,"vnt.",null,""]
["20.7.","Temperatūros jutiklis",1,"vnt.",null,""]
["20.8.","Slėgio jutiklis",1,"vnt.",null,""]
["20.9.","Slėgio kontroleris",1,"vnt.",null,""]
["20.10.","Filtras",2,"vnt.",null,""]
["20.11.","Kaitinimo elementas",1,"vnt.",null,""]
["20.12.","Apsauginis vožtuvas",2,"vnt.",null,""]
["20.13.","BR baterija",1,"vnt.",null,""]
["20.14.","Durų trosas",1,"vnt.",null,""]
["20.15.","Du variklis su laikikliu",1,"kompl.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F256:F270=\"\"))>0), \"\", SUM(F256:F270))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F256:F270=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F272), \"\", SUM(F271:F272))","v":""}]
[]
["21.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui BMT Sterivap 669 (2010 m.)"]
["21.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":""}]
["21.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,""]
["21.3.","Durų tarpinė",4,"vnt.",null,""]
["21.4.","Apsauginis vožtuvas",3,"vnt.",null,""]
["21.5.","Temperatūros daviklis",1,"vnt.",null,""]
["21.6.","Durų mechanizmas",2,"vnt.",null,""]
["21.7.","Vienpusis vožtuvas",3,"vnt.",null,""]
["21.8.","Slėgio valdiklis",1,"vnt.",null,""]
["21.9.","Durų valdiklis",2,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F276:F284=\"\"))>0), \"\", SUM(F276:F284))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F276:F284=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F286), \"\", SUM(F285:F286))","v":""}]
[]
["22.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Matachana SC501E (2012 m.)"]
["22.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E290),\"\", PRODUCT(C290,E290))","v":2480}]
["22.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",50,600]
["22.3.","Durų tarpinė",2,"vnt.",530,1060]
["22.4.","Durų mechanizmas",1,"vnt.",548,548]
["22.5.","Temperatūros daviklis",1,"vnt.",294,294]
["22.6.","Apsauginis vožtuvas",4,"vnt.",580,2320]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F290:F295=\"\"))>0), \"\", SUM(F290:F295))","v":7302},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F290:F295=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1533.42]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F297), \"\", SUM(F296:F297))","v":8835.42}]
[]
["23.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Ardo medical Amelie Star (2012-2016 m.)"]
["23.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",16,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E301),\"\", PRODUCT(C301,E301))","v":""}]
["23.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val.",null,""]
["23.3.","Oro filtras",16,"vnt.",null,""]
["23.4.","Tarpinė durelėms",4,"vnt.",null,""]
["23.5.","Tarpinė durelėms (dešinės pusės)",4,"vnt.",null,""]
["23.6.","Temperatūros daviklis",4,"vnt.",null,""]
["23.7.","Srauto daviklis",4,"vnt.",null,""]
["23.8.","Ventiliatorius su varikliuku",2,"kompl.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F301:F308=\"\"))>0), \"\", SUM(F301:F308))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F301:F308=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F310), \"\", SUM(F309:F310))","v":""}]
[]
["24.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Dräger Caleo (2005-2008 m.)"]
["24.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt.",150,{"$f":"IF(ISBLANK(E314),\"\", PRODUCT(C314,E314))","v":1200}]
["24.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",50,600]
["24.3.","Oro filtras",8,"vnt.",85,680]
["24.4.","Temperatūros daviklis",4,"vnt.",137,548]
["24.5.","Tarpinė (O-ring)",4,"vnt.",15,60]
["24.6.","Ventiliatorius su varikliuku",4,"kompl.",840,3360]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F314:F319=\"\"))>0), \"\", SUM(F314:F319))","v":6448},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F314:F319=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1354.08]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F321), \"\", SUM(F320:F321))","v":7802.08}]
[]
["25.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Dräger TI500 (2015 m.)"]
["25.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E325),\"\", PRODUCT(C325,E325))","v":800}]
["25.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E326),\"\", PRODUCT(C326,E326))","v":600}]
["25.3.","Temperatūros daviklis",2,"vnt.",137,{"$f":"IF(ISBLANK(E327),\"\", PRODUCT(C327,E327))","v":274}]
["25.4.","Durelių tarpinė",4,"vnt.",45,{"$f":"IF(ISBLANK(E328),\"\", PRODUCT(C328,E328))","v":180}]
["25.5.","Oro fiiltras",4,"vnt.",94,{"$f":"IF(ISBLANK(E329),\"\", PRODUCT(C329,E329))","v":376}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F325:F329=\"\"))>0), \"\", SUM(F325:F329))","v":2230},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F325:F329=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",468.3]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F331), \"\", SUM(F330:F331))","v":2698.3}]
[]
["26.","Techninė priežiūra ir remontas hematologinio analizatoriaus Swelab Alfa (2010 m.)"]
["26.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E335),\"\", PRODUCT(C335,E335))","v":""}]
["26.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E336),\"\", PRODUCT(C336,E336))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F335:F336=\"\"))>0), \"\", SUM(F335:F336))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F335:F336=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F338), \"\", SUM(F337:F338))","v":""}]
[]
["27.","Techninė priežiūra ir remontas kraujo dujų analizatoriaus ABL80 Flex (2011 m.)"]
["27.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E342),\"\", PRODUCT(C342,E342))","v":""}]
["27.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E343),\"\", PRODUCT(C343,E343))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F342:F343=\"\"))>0), \"\", SUM(F342:F343))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F342:F343=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F345), \"\", SUM(F344:F345))","v":""}]
[]
["28.","Techninė priežiūra ir remontas biocheminių tyrimų analizatoriaus Vitros 5600 (2011 m.)"]
["28.1.","Techninė priežiūra (kartą per 4 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E349),\"\", PRODUCT(C349,E349))","v":""}]
["28.2.","Remonto valandinis įkainis",18,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E350),\"\", PRODUCT(C350,E350))","v":""}]
["28.3.","Reflektrometro lempa",9,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E351),\"\", PRODUCT(C351,E351))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F349:F351=\"\"))>0), \"\", SUM(F349:F351))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F349:F351=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F353), \"\", SUM(F352:F353))","v":""}]
[]
["29.","Techninė priežiūra ir remontas biocheminių tyrimų analizatoriaus Vitros 350 (2011 m.)"]
["29.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E357),\"\", PRODUCT(C357,E357))","v":""}]
["29.2.","Remonto valandinis įkainis",18,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":""}]
["29.3.","Reflektrometro lempa",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E359),\"\", PRODUCT(C359,E359))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F357:F359=\"\"))>0), \"\", SUM(F357:F359))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F357:F359=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F361), \"\", SUM(F360:F361))","v":""}]
[]
["30.","Techninė priežiūra ir remontas analizatoriaus STA SATELLITE (2011 m.)"]
["30.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E365),\"\", PRODUCT(C365,E365))","v":""}]
["30.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F365:F366=\"\"))>0), \"\", SUM(F365:F366))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F365:F366=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F368), \"\", SUM(F367:F368))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
["1.","EBVPD"]
["2.","Įgaliojimas Vilmai Dambravienei"]
["3.","Serviso sertifikatai"]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Projektų vadybininkė "]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null," Vilma Dambravienė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4220 2020-05-15 10:25:23"]