Supaprastinto atviro konkurso priedas Nr.2. 

APSAUGOS PRIEMONIŲ (COVID-19) 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalių. Nr.
	Medžiagos pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas
	Poreikis metams
	Siūloma pakuotė ir jos kaina, eurais  be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina, eurais su PVM
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	1vnt,1 ml, 1pak., 1g, 1rink,1cm kaina be PVM, eurais
	1vnt,1 ml, 1pak., 1g, 1rink,1cm kaina su PVM, eurais 
	Metinio poreikio suma be PVM,

 eurais
	Metinio poreikio suma su PVM,

 eurais

	1
	Vienkartinis chalatas 
	Vienkartinis, nesterilus. Pagamintas iš polipropileno. Ilgas, ne mažiau 150 cm. neperšlampamas, atsparus vandeniui, apsaugantis nuo sausų, skystų medžiagų ir purškalų ilgomis užspaudžiamomis rankovėmis arba rankovių apačia su elastiniais rankogaliais, kad užtikrintų maksimalią apsaugą. Susiaučiamas nugaroje, surišamas ne trumpesniu kaip 2 m dirželiu.

 įvairių dydžių (M, L, XL, XXL, XXXL) 

Pažymėta CE ženklu.
	vnt
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies Nr. 1 pasiūlymo kaina su PVM
	
	

	

	2
	Vienkartinis kombinezonas su gobtuvu
	Vienkartinis, nesterilus su elastine juosta juosmens srityje. Pagamintas iš polipropileno. Neperšlampamas. Atsparus vandeniui, apsaugantis nuo sausų, skystų medžiagų ir purškalų ilgomis rankovėmis.  Su elastiniais rankogaliais ir kulkšnimis, kad užtikrintų maksimalią apsaugą.

Kombinezonas užsisega užtrauktuku, apsaugotu atlapu.

Su galvos gobtuvu. Atitinkantys LST EN 14126:2004  

Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcinių agentų charakteristikų reikalavimai ir bandymų metodai

arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

įvairių dydžių (M, L, XL, XXL, XXXL)

Pažymėta CE ženklu.
	Vnt.
	3000
	1VNT, 3,74
	1VNT 3,927
	GAMINTOJAS: FUJIAN SAFETECH PROTECTION CO., LTD. ART. SPFH002
	1vnt,
3,74
	1vnt,
3,927
	11220,00
	11781,00

	Bendra pirkimo dalies Nr. 2 pasiūlymo kaina su PVM Vienuolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 0 centų.
	11220,00
	11781,00

	

	3
	Vienkartinės kelnės 
	Vienkartinės, neperšlampamos, įvairių dydžių (M, L, XL, XXL, XXXL) kelnės 
	vnt
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies Nr. 3 pasiūlymo kaina su PVM
	
	

	

	4
	Neperšlampama vienkartinė prijuostė
	Pagamintas iš polietileno,
Vienkartinio naudojimo
Naudojama: skirtas medicinos personalui kaip papildomą apsauga teikiant procedūras 

	Vnt.
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies Nr. 4 pasiūlymo kaina su PVM
	
	

	

	5
	Apsauginis veido skydelis
	apsauginis veido skydelis su porolonu. 
Plastikinis skydelis atitrauktas nuo veido ir turi pakankamai erdvės. Patogus nešioti su paprastais ar apsauginiais akiniais, bei burnos kauke ar respiratoriumi.
Austinė guminė juosta priglunda aplink pakaušį ir patogiai laiko skydelį ant bet kokio dydžio galvos.
Skydelio šonai termiškai sulenkti, kad būtų tvirtesnės formos ir daug efektyviau apgaubtų veidą, taip sumažindami lašeliniu būdu plintančios infekcijos patekimą į gleivines.
	vnt
	500
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies Nr. 5 pasiūlymo kaina su PVM
	
	

	

	6
	Apsauginiai akiniai 
	Apsauginiai akiniai turi būti uždari, minkštai priglundantys prie veido. Stikliukas užtikrina neiškreiptą vaizdą.
	Vnt.
	200
	1vnt, 2,18
	1vnt, 2,289
	GAMINTOJAS: PARKSON SAFETY INDUSTRIAL CORP. ART. SG-204AF(AKDF-V001SK)
	1vnt,    2,18
	1vnt,   2,289
	436,00
	457,80

	Bendra pirkimo dalies Nr. 6 pasiūlymo kaina su PVM Keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 80 centų.
	436,00
	457,80


Pirkimo dalis Nr.  7 –   Kaukė su filtru
	Eil. Nr.
	Medžiagos pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas
	Poreikis metams
	Siūloma pakuotė ir jos kaina, eurais  be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina, eurais su PVM
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	1vnt,1 ml, 1pak., 1g, 1rink,1cm kaina be PVM, eurais
	1vnt,1 ml, 1pak., 1g, 1rink,1cm kaina su PVM, eurais 
	Metinio poreikio suma be PVM,

 eurais
	Metinio poreikio suma su PVM,

 eurais

	7.1
	Kaukė su filtru
	Vienkartinio naudojimo.

Filtracija-nemažiau 99%, apsauginės klasė  SFP3. Su vožtuvu.

Kvėpavimo takų apsauga nuo oro keliu plintančių mikroorganizmų. Prigludusi prie galvos (ne prie ausų kaušelių), tvirtinamas ne mažiau kaip dvejomis gumelėmis; tvirtai priglundantis, kad oras nepraeitų pro respiratoriaus kraštus; su spaustuku nosies srityje.

Atitinkantys LST EN 149:2002+A1:2009   Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Pažymėta CE ženklu.
	vnt
	4000
	1vnt,  3,25
	1vnt, 3,4125
	GAMINTOJAS: JINHUA MEIXIN PROTECTIVE EQUIPMENT FACTORY ART. MX-2014V
	1vnt,    3,25
	1vnt, 3,4125
	13000,00
	13650,00

	Bendra pirkimo dalies Nr. 7 pasiūlymo kaina su PVM Trylika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 centų.
	13000,00
	13650,00


PAGE  
39

