CE









ARCTIKO









The art of simplicity (R)

ATITIKTIES DEKLARACIJA

CE ženklinimui

Arctico produktas:


Šaldytuvai ir šaldikliai farmacijos pramonei
Tipas:




PR/OT 100 – 300 – 500 – 700 – 2400 / -ST modeliai
__________________________________________________________________________________

Pagaminta:

Arctiko A/S

Lammefjordsvej 5

DK-6715 Esbjerg N

Tel.
+45 70200328

Faks.
+45 70200329

Prisiimdami visą atsakomybę šiuo pareiškiame, kad įranga atitinka visas toliau išvardintas direktyvas ir standartus

Žemos įtampos direktyva




2006/95/E.E.B.









Ir vėlesni keitimai

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

2004/108/E.E.B.









Ir vėlesni keitimai

ROHS2 direktyva





2011/65/E.E.B.









Ir vėlesni keitimai

Buitinių elektros prietaisų saugos standartas

EN 60 335-1:2010+A15:2011

1 dalis: bendrieji reikalavimai




IEC 60 335-1:2001 (4 leidimas)

Buitinių ir panašių elektros prietaisų saugos standartas
EN 60 335-2-89:2010

2 dalis: specialieji reikalavimai komerciniams šaldymo įrenginiams arba

2 dalis: specialieji reikalavimai šaldymo įrenginiams


IEC 335-2-24:2010

Elektromagnetinių laikų standartas


EN 50366:2003

Radijo bangų trikdžių charakteristikų standartas
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

Harmonizuotų srovių standartas



EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

Įtampos svyravimų standartas



EN 61000-3-3:2008
Atsparumo reikalavimai buitiniams prietaisams

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Arctiko A/S

Esbjerg, 2014 m. birželis

(parašas)

Tove T. Svendsen

Technikos vadovė

