	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas

	


UAB „Kerpita“
(Tiekėjo pavadinimas)
Įmonės kodas: 302575198,  PVM kodas: LT100005841816, registracijos adresas: Vytauto g. 120, Ariogala, Raseinių raj.

Buveinės adresas: Žemaitės g. 57, Gargždai, Tel. + 370 611 33008, el.paštas: info@kerpita.lt

A.s. LT12 4010 0510 0178 8860, AB  DNB bankas
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS

DĖL SANTECHNIKOS, VĖDINIMO,  VENTILIACIJOS IR KONDICIONAVIMO PREKIŲ, VAMZDYNŲ FASONINIŲ DALIŲ BEI FILTRŲ
2014-08-29 Nr.002
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „Kerpita“

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Žemaitės g. 57, Gargždai


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	Andrius Pilvinis
Vilniaus padalinio vadovas

	Telefono numeris
	+37069888350

	Fakso numeris
	+37052034255

	El. pašto adresas
	vilnius@kerpita.lt

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	A.s. LT12 4010 0510 0178 8860, AB  DNB bankas


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2014 m.                 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2014/S                 ir 2014 m. liepos 2 d. CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	Priedas Nr.1 „Pasiūlymas“
	2

	2
	Priedas Nr.2 „Perkamų prekių sąrašas“
	15

	3
	„EFFEBI S.p.A.“ sertifikatas ir atitikties deklaracija
	3

	4
	„RBM S.p.A.“ sertifikatas ir atitikties deklaracija
	3

	5
	„GF Hakan Plastik“ sertifikatas ir atitikties deklaracija
	5

	6
	„Henco Industrines N.V.“ sertifikatas ir atitikties deklaracija
	2

	7
	„Gebo Armaturen GmbH“, sertifikatas ir atitikties deklaracija
	3

	8
	Pažyma, dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje
	1

	9
	UAB „Kerpita“ įstatai
	2

	10
	LR juridinių asmenų registro išplestinis išrašas 
	2

	11
	Įgaliojimas
	1


	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Vilniaus padalinio vadovas
	
	
	
	Andrius Pilvinis
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	  
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM
	Pilnas siūlomos prekės  aprašymas (atitikimas konkurso reikalavimams), gamintojas
	Bendra pozicijos suma (4x 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2 dalis
	Ketaus gaminiai
	
	
	
	
	

	1
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	0,85
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	25,50

	2
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,07
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	21,40

	3
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,40
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	14,00

	4
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	1,09
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	32,70

	5
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,33
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	26,60

	6
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,75
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	17,50

	7
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 30 vnt
	1,94
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	58,20

	8
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,52
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	50,40

	9
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1/2“x 1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,52
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	50,40

	10
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,14
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	41,40

	11
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 30 vnt
	3,05
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	91,50

	12
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,29
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	85,80

	13
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,55
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	31,00

	14
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,23
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	44,60

	15
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,49
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	69,80

	16
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	5,79
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	115,80

	17
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	9,07
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	181,40

	18
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“
	Vnt
	Iki 50vnt
	9,28
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	464,00

	19
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“
	Vnt
	Iki 50 vnt
	12,00
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	600,00

	20
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 50 vnt
	2,77
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	138,50

	21
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,84
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	28,40

	22
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,68
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	46,80

	23
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,24
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	42,40

	24
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,68
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	46,80

	25
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,93
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	69,30

	26
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,93
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	69,30

	27
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 50 vnt
	37,95
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1897,50
	
	
	
	

	28
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“
	Vnt
	Iki 50 vnt
	28,91
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1445,5

	29
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 2 1/2“x2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,90
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	298,00

	30
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,93
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	69,30

	31
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,24
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	12,40

	32
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis               cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,77
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	17,70

	33
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,81
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	28,10

	34
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,81
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	28,10

	35
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,81
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	28,10

	36
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,09
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	10,90

	37
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,48
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	14,80

	38
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,16
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	21,60

	39
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,08
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	30,80

	40
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,31
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	43,10

	41
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,54
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	65,40

	42
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,79
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	17,90

	43
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,26
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	22,60

	44
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,26
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	22,60

	45
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,97
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	39,70

	46
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,97
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	39,70

	47
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,97
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	39,70

	48
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,44
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	44,40

	49
	Sujungimas ketinių radiatorių                sekcijoms 1 ¼“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,93
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	9,30

	50
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,90
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	9,00

	51
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,97
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	9,70

	52
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,28
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	12,80

	53
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,87
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	97,40

	54
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 20 vnt
	6,25
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	125,00

	55
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,63
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	152,60

	56
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 15 vnt
	11,17

	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	167,55

	57
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	13,86
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	138,60

	58
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	21,13
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	211,30

	59
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,97
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	39,70

	60
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,87
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	48,70

	61
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,91
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	59,10

	62
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	8,36
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	83,60

	63
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	11,07
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	110,70

	64
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	17,47
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	174,70

	65
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	58,17
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	581,70

	66
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 50 vnt
	7,24
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	362,00

	67
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 50 vnt
	8,68
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	434,00


	68
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 50 vnt
	10,86
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	543,00


	69
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 50 vnt
	15,34
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	767,00

	70
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 50 vnt
	20,82
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1040,00

	71
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	13,92
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	417,60

	72
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	17,98
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	539,41

	73
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	22,04
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	661,20

	74
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/vid   mova  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	15,95
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	478,50

	75
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid   mova  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	18,27
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	548,10

	76
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid  mova  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	22,33
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	669,90

	77
	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid  mova  1 1/4“(39,5-42,9)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	29,87
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	896,10

	78
	Ketinis cinkuotas užveržiamas  vid/vid/vid  trišakis  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	23,78
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	713,40

	79
	Ketinis cinkuotas užveržiamas  vid/vid/vid  trišakis  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	31,32
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	939,60

	80
	Ketinis cinkuotas užveržiamas  vid/vid/vid  trišakis  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	38,86
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1165,80

	81
	Ketinis cinkuotas užveržiamas  vid/vid/vid trišakis  1 1/4“(39,5-42,9)
	Vnt
	Iki 30 vnt
	55,68
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1670,41

	82
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“
	Vnt
	Iki 20vnt
	22,04
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	440,80

	83
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4“
	Vnt
	Iki 20vnt
	26,68
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	533,60

	84
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“
	Vnt
	Iki 20vnt
	35,38
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	707,60

	85
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“
	Vnt
	Iki 20vnt
	46,98
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	939,60

	86
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“
	Vnt
	Iki 20vnt
	51,62
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1032,40

	87
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “
	Vnt
	Iki 20vnt
	75,11
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1502,20

	88
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3 “
	Vnt
	Iki 20vnt
	490,05
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	9801,00

	89
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  2 1/2 “
	Vnt
	Iki 20vnt
	411,40
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	8228,00

	90
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	14,50
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	72,50

	91
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	16,24
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	81,20

	92
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19,14
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	95,70

	93
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	20,01
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	100,05

	94
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,23
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	126,15

	95
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,58
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	147,90

	96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	43,5
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	217,50

	97
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	127,05
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	635,25

	98
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	141,57
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	707,85

	99
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	26,00
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	260,00

	100
	Ketinė radiatoriaus sekcija 500x70 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	40,00
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	400,00

	101
	Elektrodai ketui d-30mm
	kg
	Iki 10 kg
	130,00
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	1300,00

	102
	Sujungimas išardomas  vidiniu/išoriniu sriegiu  ketinis cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	64,80
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	648,00

	103
	Sujungimas išardomas  vidiniais sriegiu  ketinis cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	52,34
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	523,40

	104
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,73
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	53,65

	105
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,47
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	62,35

	106
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	15,66
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	78,30

	107
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19,72
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	98,60

	108
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	27,26
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	136,30

	109
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	37,70
	Gebo Armaturen GmbH, Vokietija
	188,50

	
	Viso 2 dalis 
	
	
	
	
	49698,30

	6 dalis
	Bronzos metalo gaminiai
	
	
	
	
	

	1
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,22
	EFFEBI S.p.A Italija
	24,40

	2
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,86
	EFFEBI S.p.A Italija
	37,20

	3
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,02
	EFFEBI S.p.A Italija
	30,20

	4
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,68
	EFFEBI S.p.A Italija
	46,80

	5
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,28
	EFFEBI S.p.A Italija
	25,60

	6
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,66
	EFFEBI S.p.A Italija
	33,20

	7
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,39
	EFFEBI S.p.A Italija
	23,90

	8
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,20
	EFFEBI S.p.A Italija
	42,00

	9
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,83
	EFFEBI S.p.A Italija
	76,60

	10
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,05
	EFFEBI S.p.A Italija
	101,00

	11
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	8,88
	EFFEBI S.p.A Italija
	177,60

	12
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	14,13
	EFFEBI S.p.A Italija
	141,30

	13
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,53
	EFFEBI S.p.A Italija
	141,20

	14
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,92
	EFFEBI S.p.A Italija
	236,80

	15
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	8,37
	EFFEBI S.p.A Italija
	334,80

	16
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	13,68
	EFFEBI S.p.A Italija
	136,80

	17
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,87
	EFFEBI S.p.A Italija
	154,80

	18
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,59
	EFFEBI S.p.A Italija
	223,60

	19
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1"
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	9,95
	EFFEBI S.p.A Italija
	298,50

	20
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1 1/4"
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	16,80
	EFFEBI S.p.A Italija
	504,00

	21
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2"
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	1,56
	EFFEBI S.p.A Italija
	78,00

	22
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4"
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	2,19
	EFFEBI S.p.A Italija
	109,50

	23
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1"
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,73
	EFFEBI S.p.A Italija
	111,90

	24
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1 1/4"
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	6,65
	EFFEBI S.p.A Italija
	266,00

	25
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	1,72
	EFFEBI S.p.A Italija
	86,00

	26
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2"
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	2,49
	EFFEBI S.p.A Italija
	124,50

	27
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2"
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4,03
	EFFEBI S.p.A Italija
	121,90

	28
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“,
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,07
	EFFEBI S.p.A Italija
	81,40

	29
	Mova ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	2,41
	EFFEBI S.p.A Italija
	96,40

	30
	Mova ¾‘“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,08
	EFFEBI S.p.A Italija
	123,20

	31
	Mova 1'“žalvarinė
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,39
	EFFEBI S.p.A Italija
	107,80

	32
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	10,60
	EFFEBI S.p.A Italija
	212,00

	33
	Mova 1‘ ¼“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6,40
	EFFEBI S.p.A Italija
	128,00

	34
	Mova ½“x3/8“ žalvarinė,pereinama
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,53
	EFFEBI S.p.A Italija
	50,60

	35
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,16
	EFFEBI S.p.A Italija
	63,20

	36
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,87
	EFFEBI S.p.A Italija
	77,40

	37
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,18
	EFFEBI S.p.A Italija
	23,60

	38
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,48
	EFFEBI S.p.A Italija
	29,60

	39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,94
	EFFEBI S.p.A Italija
	58,80

	40
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,18
	EFFEBI S.p.A Italija
	23,60

	41
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,57
	EFFEBI S.p.A Italija
	71,40

	42
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,99
	EFFEBI S.p.A Italija
	99,80

	43
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,70
	EFFEBI S.p.A Italija
	54,00

	44
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,61
	EFFEBI S.p.A Italija
	72,20

	45
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,28
	EFFEBI S.p.A Italija
	65,60

	46
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,21
	EFFEBI S.p.A Italija
	44,20

	47
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 100 vnt
	1,78
	EFFEBI S.p.A Italija
	178,00

	48
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 60 vnt
	3,28
	EFFEBI S.p.A Italija
	196,80

	49
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 60 vnt
	3,61
	EFFEBI S.p.A Italija
	216,60

	50
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm
	Vnt
	Iki 40 vnt
	2,21
	EFFEBI S.p.A Italija
	88,40

	51
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm
	Vnt
	Iki 40 vnt
	2,74
	EFFEBI S.p.A Italija
	109,60

	52
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	3,18
	EFFEBI S.p.A Italija
	95,40

	53
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	3,57
	EFFEBI S.p.A Italija
	107,10

	54
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	4,13
	EFFEBI S.p.A Italija
	123,90

	55
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	5,15
	EFFEBI S.p.A Italija
	154,50

	56
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	6,28
	EFFEBI S.p.A Italija
	188,40

	57
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm
	Vnt
	Iki 30 vnt
	14,25
	EFFEBI S.p.A Italija
	427,50

	58
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	13,74
	EFFEBI S.p.A Italija
	274,80

	59
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	21,02
	EFFEBI S.p.A Italija
	420,40

	60
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	27,18
	EFFEBI S.p.A Italija
	543,60

	61
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,94
	EFFEBI S.p.A Italija
	158,8

	62
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	10,48
	EFFEBI S.p.A Italija
	209,60

	63
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,37
	EFFEBI S.p.A Italija
	287,40

	64
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 40mm X1 1/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	23,23
	EFFEBI S.p.A Italija
	464,60

	65
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 50mm X1 1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	32,98
	EFFEBI S.p.A Italija
	659,6

	66
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 63mm X 2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	47,20
	EFFEBI S.p.A Italija
	472,00

	67
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,94
	EFFEBI S.p.A Italija
	158,80

	68
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	10,48
	EFFEBI S.p.A Italija
	209,60

	69
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,37
	EFFEBI S.p.A Italija
	287,40

	70
	Bronzinė užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	19,76
	EFFEBI S.p.A Italija
	395,20

	71
	Bronzinė užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	31,31
	EFFEBI S.p.A Italija
	626,20

	72
	Bronzinė užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	41,67
	EFFEBI S.p.A Italija
	833,40

	73
	Bronzinė užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	30,81
	EFFEBI S.p.A Italija
	308,10

	74
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,98
	EFFEBI S.p.A Italija
	299,60

	75
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	21,18
	EFFEBI S.p.A Italija
	423,60

	76
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	30,60
	EFFEBI S.p.A Italija
	612,00

	77
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	10,70
	EFFEBI S.p.A Italija
	214,00

	78
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,90
	EFFEBI S.p.A Italija
	298,00

	79
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	22,21
	EFFEBI S.p.A Italija
	444,20

	80
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	9,95
	EFFEBI S.p.A Italija
	199,00

	81
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,59
	EFFEBI S.p.A Italija
	291,80

	82
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 20 vnt
	20,77
	EFFEBI S.p.A Italija
	415,40

	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	16563,20


	15 dalis
	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniam vamzdynui
	
	
	
	
	

	1
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,13
	RBM S.p.A Italija
	61,30

	2
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	76,00

	3
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	76,00

	4
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,99
	RBM S.p.A Italija
	99,90

	5
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	17,96
	RBM S.p.A Italija
	179,60

	6
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,03
	RBM S.p.A Italija
	110,30

	7
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	14,60
	RBM S.p.A Italija
	146,00

	8
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	14,46
	RBM S.p.A Italija
	144,60

	9
	Trišakis 26x26x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	27,93
	RBM S.p.A Italija
	279,30

	10
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,07
	RBM S.p.A Italija
	90,70

	11
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,76
	RBM S.p.A Italija
	117,60

	12
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,01
	RBM S.p.A Italija
	120,10

	13
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,25
	RBM S.p.A Italija
	122,50

	14
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	21,32
	RBM S.p.A Italija
	213,20

	15
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	20,34
	RBM S.p.A Italija
	203,40

	16
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,82
	RBM S.p.A Italija
	88,20

	17
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,76
	RBM S.p.A Italija
	117,60

	18
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,25
	RBM S.p.A Italija
	122,50

	19
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	21,81
	RBM S.p.A Italija
	218,10

	20
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,17
	RBM S.p.A Italija
	41,70

	21
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,15
	RBM S.p.A Italija 
	51,50

	22
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,39
	RBM S.p.A Italija
	53,90

	23
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,64
	RBM S.p.A Italija
	56,40

	24
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,39
	RBM S.p.A Italija
	53,90

	25
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,64
	RBM S.p.A Italija
	56,40

	26
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,05
	RBM S.p.A Italija
	100,50

	27
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,03
	RBM S.p.A Italija
	110,30

	28
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,86
	RBM S.p.A Italija
	68,60

	29
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,82
	RBM S.p.A Italija
	88,20

	30
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,07
	RBM S.p.A Italija
	90,70

	31
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	16,66
	RBM S.p.A Italija
	166,60

	32
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,41
	RBM S.p.A Italija
	44,10

	33
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,39
	RBM S.p.A Italija
	53,90

	34
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,15
	RBM S.p.A Italija
	51,50

	35
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,64
	RBM S.p.A Italija
	56,40

	36
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,15
	RBM S.p.A Italija
	51,50

	37
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,64
	RBM S.p.A Italija
	56,40

	38
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,05
	RBM S.p.A Italija
	100,50

	39
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,03
	RBM S.p.A Italija
	110,30

	40
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,84
	RBM S.p.A Italija
	78,40

	41
	Kampinis sujungimas 18x18mm.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,54
	RBM S.p.A Italija
	105,40

	42
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,54
	RBM S.p.A Italija
	105,40

	43
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	19,11
	RBM S.p.A Italija
	191,10

	44
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,39
	RBM S.p.A Italija
	53,90

	45
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,82
	RBM S.p.A Italija
	88,20

	46
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,86
	RBM S.p.A Italija
	68,60

	47
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,35
	RBM S.p.A Italija
	73,50

	48
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,86
	RBM S.p.A Italija
	68,60

	49
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,35
	RBM S.p.A Italija
	73,50

	50
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,74
	RBM S.p.A Italija
	127,40

	51
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	13,72
	RBM S.p.A Italija
	137,20

	52
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,64
	RBM S.p.A Italija
	56,40

	53
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,82
	RBM S.p.A Italija
	88,20

	54
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,11
	RBM S.p.A Italija
	71,10

	55
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,84
	RBM S.p.A Italija
	78,40

	56
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,11
	RBM S.p.A Italija
	71,10

	57
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,84
	RBM S.p.A Italija
	78,40

	58
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,74
	RBM S.p.A Italija
	127,40

	59
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	14,21
	RBM S.p.A Italija
	142,10

	
	Viso 15 dalis
	
	
	
	
	5934,60

	16 dalis
	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai, jų jungtys
	
	
	
	
	

	1
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm
	m
	Iki 1000 m
	1,90
	Henco Industrines N.V. Belgija
	1900,00

	2
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm
	m
	Iki 500 m
	2,36
	Henco Industrines N.V. Belgija
	1180,00

	3
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm
	m
	Iki 500 m
	2,71
	Henco Industrines N.V. Belgija
	1355,00

	4
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm
	m
	Iki 200 m
	6,41
	Henco Industrines N.V. Belgija
	1282,00

	5
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm
	m
	Iki 100 m
	12,22
	Henco Industrines N.V. Belgija
	1222,00

	6
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	3,53
	RBM S.p.A Italija
	706,00

	7
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 300 vnt
	5,88
	RBM S.p.A Italija
	1764,00

	8
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	8,09
	RBM S.p.A Italija
	1618,00

	9
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“ 
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	4,21
	RBM S.p.A Italija
	842,00

	10
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	12,05
	RBM S.p.A Italija
	2410,00

	11
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	6,62
	RBM S.p.A Italija
	1324,00

	12
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	1520,00

	13
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	20,14
	RBM S.p.A Italija
	2014,00

	14
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	31,35
	RBM S.p.A Italija
	3135,00

	15
	Presuojamas sujungimas 16x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	7,04
	RBM S.p.A Italija
	704,00

	16
	Presuojamas sujungimas 18x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	7,89
	RBM S.p.A Italija
	789,00

	17
	Presuojamas sujungimas 20x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	8,25
	RBM S.p.A Italija
	825,00

	18
	Presuojamas sujungimas 26x26mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	13,20
	RBM S.p.A Italija
	1320,00

	19
	Presuojamas sujungimas 32x32mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	21,34
	RBM S.p.A Italija
	2134,00

	20
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	760,00

	21
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	6,62
	RBM S.p.A Italija
	662,00

	22
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	8,33
	RBM S.p.A Italija
	833,00

	23
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	10,61
	RBM S.p.A Italija
	1061,00

	24
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	10,88
	RBM S.p.A Italija
	1088,00

	25
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	12,10
	RBM S.p.A Italija
	1210,00

	26
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	15,30
	RBM S.p.A Italija
	1530,00

	27
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	15,68
	RBM S.p.A Italija
	784,00

	28
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	18,70
	RBM S.p.A Italija
	935,00

	29
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	26,40
	RBM S.p.A Italija
	2640,00

	30
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 300 vnt
	4,66
	RBM S.p.A Italija
	1398,00

	31
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	6,37
	RBM S.p.A Italija
	1274,00

	32
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	8,33
	RBM S.p.A Italija
	1666,00

	33
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	4,66
	RBM S.p.A Italija
	932,00

	34
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	6,13
	RBM S.p.A Italija
	613,00

	35
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	6,86
	RBM S.p.A Italija
	686,00

	36
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	9,07
	RBM S.p.A Italija
	907,00

	37
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	20,75
	RBM S.p.A Italija
	2075,00

	38
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	31,79
	RBM S.p.A Italija
	3179,00

	39
	Presuojama alkūnė 16x16mm
	Vnt.
	Iki 300 vnt
	6,62
	RBM S.p.A Italija
	1986,00

	40
	Presuojama alkūnė 18x18mm
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	9,56
	RBM S.p.A Italija
	1912,00

	41
	Presuojama alkūnė 20x20mm
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	7,11
	RBM S.p.A Italija
	1422,00

	42
	Presuojama alkūnė 26x26mm
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	10,29
	RBM S.p.A Italija
	2058,00

	43
	Presuojama alkūnė 32x32mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	22,60
	RBM S.p.A Italija
	2260,00

	44
	Presuojama alkūnė 40x40mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	32,45
	RBM S.p.A Italija
	3245,00

	45
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	8,25
	RBM S.p.A Italija
	825,00

	46
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	8,53
	RBM S.p.A Italija
	853,00

	47
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	6,86
	RBM S.p.A Italija
	1372,00

	48
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	12,38
	RBM S.p.A Italija
	1238,00

	49
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	8,09
	RBM S.p.A Italija
	809,00

	50
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 300 vnt
	4,41
	RBM S.p.A Italija
	1323,00

	51
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	1520,00

	52
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	6,13
	RBM S.p.A Italija
	1226,00

	53
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	7,60
	RBM S.p.A Italija
	1520,00

	54
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	9,31
	RBM S.p.A Italija
	1862,00

	55
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	27,64
	RBM S.p.A Italija
	1382,00

	56
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 300 vnt
	5,39
	RBM S.p.A Italija
	1617,00

	57
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	7,84
	RBM S.p.A Italija
	784,00

	58
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	11,27
	RBM S.p.A Italija
	1127,00

	59
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	6,62
	RBM S.p.A Italija
	662,00

	60
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm
	Vnt.
	Iki 200 vnt
	9,56
	RBM S.p.A Italija
	1912,00

	61
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	11,03
	RBM S.p.A Italija
	1103,00

	62
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	10,78
	RBM S.p.A Italija
	1078,00

	63
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	20,90
	RBM S.p.A Italija
	2090,00

	64
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	33,55
	RBM S.p.A Italija
	3355,00

	65
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	44,01
	RBM S.p.A Italija
	4401,00

	66
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	46,75
	RBM S.p.A Italija
	2337,50

	67
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	10,95
	RBM S.p.A Italija
	1095,00

	68
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	13,23
	RBM S.p.A Italija
	1323,00

	69
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	18,15
	RBM S.p.A Italija
	907,50

	70
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	11,66
	RBM S.p.A Italija
	1166,00

	71
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	12,99
	RBM S.p.A Italija
	1299,00

	72
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	17,55
	RBM S.p.A Italija
	877,50

	73
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	18,15
	RBM S.p.A Italija
	907,50

	74
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	19,14
	RBM S.p.A Italija
	957,00

	75
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	18,15
	RBM S.p.A Italija
	907,50

	76
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	18,15
	RBM S.p.A Italija
	907,50

	77
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	26,57
	RBM S.p.A Italija
	1328,50

	78
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	26,96
	RBM S.p.A Italija
	1348,00

	79
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	30,24
	RBM S.p.A Italija
	1512,00

	80
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	11,50
	RBM S.p.A Italija
	1150,00

	81
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	13,23
	RBM S.p.A Italija
	1323,00

	82
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	13,72
	RBM S.p.A Italija
	1372,00

	83
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	12,92
	RBM S.p.A Italija
	1292,00

	84
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	16,23
	RBM S.p.A Italija
	1623,00

	85
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	15,89
	RBM S.p.A Italija
	794,50

	86
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	19,14
	RBM S.p.A Italija
	957,00

	87
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	12,92
	RBM S.p.A Italija
	1292,00

	88
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	23,65
	RBM S.p.A Italija
	1182,50

	89
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	8,33
	RBM S.p.A Italija
	416,50

	90
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	11,52
	RBM S.p.A Italija
	576,00

	91
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	9,56
	RBM S.p.A Italija
	478,00

	92
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	12,50
	RBM S.p.A Italija
	625,00

	93
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	9,56
	RBM S.p.A Italija
	478,00

	94
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	12,25
	RBM S.p.A Italija
	612,50

	95
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	9,56
	RBM S.p.A Italija
	478,00

	96
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	10,54
	RBM S.p.A Italija
	527,00

	97
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 40x1 1/4“x40
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	58,53
	RBM S.p.A Italija
	2926,50

	98
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	11,76
	RBM S.p.A Italija
	588,00

	
	Viso 16 dalis
	
	
	
	
	
	132784,00


	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies

16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm

Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą  – 950C, maks. P – 10 barų.

	22 dalis
	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS
	
	
	
	
	

	1
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,16X2,7 mm
	m
	Iki 200 m
	1,80
	GF Hakan Plastik, Turkija
	360,00

	2
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 20x3,4 mm
	m
	Iki 200 m
	1,56
	GF Hakan Plastik, Turkija
	312,00

	3
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 25x4,2 mm
	m
	Iki 200 m
	2,57
	GF Hakan Plastik, Turkija
	514,00

	4
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 32x5,4 mm
	m
	Iki 200 m
	4,36
	GF Hakan Plastik, Turkija
	8,72

	5
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 40x6,7 mm
	m
	Iki 200 m
	6,83
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1366,00

	6
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 50x8,4 mm
	m
	Iki 100 m
	10,23
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1023,00

	7
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,63x10,5 mm
	m
	Iki 50 m
	16,07
	GF Hakan Plastik, Turkija
	803,50

	8
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,75x12,5 mm
	m
	Iki 50 m
	26,67
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1333,50

	9
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,90x15mm
	m
	Iki 50 m
	38,50
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1925,00

	10
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,16x2,5 mm
	m
	Iki 100 m
	4,96
	GF Hakan Plastik, Turkija
	496,00

	11
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,20x2,8 mm
	m
	Iki 100 m
	3,08
	GF Hakan Plastik, Turkija
	308,00

	12
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,25x3,7 mm
	m
	Iki 100 m
	4,34
	GF Hakan Plastik, Turkija
	434,00

	13
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,32x4,7 mm
	m
	Iki 100 m
	7,15
	GF Hakan Plastik, Turkija
	715,00

	14
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x5,8 mm
	m
	Iki 100 m
	10,46
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1046,00

	15
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 50x7,1 mm
	m
	Iki 50 m
	15,52
	GF Hakan Plastik, Turkija
	776,00

	16
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 63x8,9 mm
	m
	Iki 50 m
	23,94
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1197,00

	17
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 75x10,6 mm
	m
	Iki 50 m
	33,52
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1676,00

	18
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x12,7 mm
	m
	Iki 50 m
	53,85
	GF Hakan Plastik, Turkija
	2692,50

	19
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 16 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,41
	GF Hakan Plastik, Turkija
	41,00

	20
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,18
	GF Hakan Plastik, Turkija
	18,00

	21
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,27
	GF Hakan Plastik, Turkija
	27,00

	22
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,53
	GF Hakan Plastik, Turkija
	53,00

	23
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,76
	GF Hakan Plastik, Turkija
	76,00

	24
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	1,28
	GF Hakan Plastik, Turkija
	128,00

	25
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	2,36
	GF Hakan Plastik, Turkija
	118,00

	26
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	3,50
	GF Hakan Plastik, Turkija
	140,00

	27
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	7,70
	GF Hakan Plastik, Turkija
	154,00

	28
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900,         Ø 16 mm          
	Vnt
	Iki 100  vnt.
	0,52
	GF Hakan Plastik, Turkija
	52,00

	29
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,23
	GF Hakan Plastik, Turkija
	23,00

	30
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,34
	GF Hakan Plastik, Turkija
	34,00

	31
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	0,66
	GF Hakan Plastik, Turkija
	66,00

	32
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	1,20
	GF Hakan Plastik, Turkija
	120,00

	33
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 100 vnt.
	2,21
	GF Hakan Plastik, Turkija
	221,00

	34
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	4,32
	GF Hakan Plastik, Turkija
	216,00

	35
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	6,76
	GF Hakan Plastik, Turkija
	270,40

	36
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	32,04
	GF Hakan Plastik, Turkija
	640,80

	37
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 100  vnt.
	2,21
	GF Hakan Plastik, Turkija
	221,00

	38
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm ,vidus/išorė         
	Vnt
	Iki 50 vnt. 
	0,51
	GF Hakan Plastik, Turkija
	25,50

	39
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90o          Ø 25 mm ,vidus/išorė         
	Vnt
	Iki 50  vnt.
	0,73
	GF Hakan Plastik, Turkija
	36,50

	40
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota        
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,25
	GF Hakan Plastik, Turkija
	12,50

	41
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2,30
	GF Hakan Plastik, Turkija
	46,00

	42
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	3,43
	GF Hakan Plastik, Turkija
	68,60

	43
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	3,53
	GF Hakan Plastik, Turkija
	70,60

	44
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	8,00
	GF Hakan Plastik, Turkija
	160,00

	45
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,88
	GF Hakan Plastik, Turkija
	37,60

	46
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2,73
	GF Hakan Plastik, Turkija
	54,60

	47
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2,73
	GF Hakan Plastik, Turkija
	54,60

	48
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	6,94
	GF Hakan Plastik, Turkija
	138,80

	49
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     16 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,55
	GF Hakan Plastik, Turkija
	22,00

	50
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,33
	GF Hakan Plastik, Turkija
	13,20

	51
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,44
	GF Hakan Plastik, Turkija
	17,60

	52
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,97
	GF Hakan Plastik, Turkija
	38,80

	53
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	1,43
	GF Hakan Plastik, Turkija
	57,20

	54
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	2,68
	GF Hakan Plastik, Turkija
	107,20

	55
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	5,94
	GF Hakan Plastik, Turkija
	237,60

	56
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	8,81
	GF Hakan Plastik, Turkija
	176,20

	57
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	39,73
	GF Hakan Plastik, Turkija
	794,60

	58
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,83
	GF Hakan Plastik, Turkija
	33,20

	59
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm          
	Vnt
	Iki 40 vnt.
	0,61
	GF Hakan Plastik, Turkija
	24,40

	60
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x20 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	0,56
	GF Hakan Plastik, Turkija
	11,20

	61
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 32x20x32 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,03
	GF Hakan Plastik, Turkija
	20,60

	62
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 32x25x32 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,06
	GF Hakan Plastik, Turkija
	21,20

	63
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x20x40 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,48
	GF Hakan Plastik, Turkija
	29,60

	64
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,50
	GF Hakan Plastik, Turkija
	30,00

	65
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,66
	GF Hakan Plastik, Turkija
	33,20

	66
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	3,50
	GF Hakan Plastik, Turkija
	70,00

	67
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	3,59
	GF Hakan Plastik, Turkija
	71,80

	68
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,84
	GF Hakan Plastik, Turkija
	88,40

	69
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x40x63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,84
	GF Hakan Plastik, Turkija
	88,40

	70
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	50,98
	GF Hakan Plastik, Turkija
	509,80

	71
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	52,60
	GF Hakan Plastik, Turkija
	526,00

	72
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,96
	GF Hakan Plastik, Turkija
	39,20

	73
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	3,30
	GF Hakan Plastik, Turkija
	66,00

	74
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2,42
	GF Hakan Plastik, Turkija
	48,40

	75
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	7,18
	GF Hakan Plastik, Turkija
	143,60

	76
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm         
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,52
	GF Hakan Plastik, Turkija
	26,00

	77
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm        
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,81
	GF Hakan Plastik, Turkija
	40,50

	78
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm        
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,18
	GF Hakan Plastik, Turkija
	9,00

	79
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm        
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,25
	GF Hakan Plastik, Turkija
	12,50

	80
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm        
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0,25
	GF Hakan Plastik, Turkija
	12,50

	81
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	4,09
	GF Hakan Plastik, Turkija
	81,80

	82
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	5,96
	GF Hakan Plastik, Turkija
	119,20

	83
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm        
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	10,65
	GF Hakan Plastik, Turkija
	213,00

	84
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	18,38
	GF Hakan Plastik, Turkija
	367,60

	85
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	19,90
	GF Hakan Plastik, Turkija
	398,00

	86
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               16 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,80
	GF Hakan Plastik, Turkija
	36,00

	87
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               20 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	0,84
	GF Hakan Plastik, Turkija
	16,80

	88
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               25 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,26
	GF Hakan Plastik, Turkija
	25,20

	89
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               32 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2,76
	GF Hakan Plastik, Turkija
	55,20

	90
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               40 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	6,62
	GF Hakan Plastik, Turkija
	132,40

	91
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               16 mm          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1,80
	GF Hakan Plastik, Turkija
	36,00

	92
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	4,90
	GF Hakan Plastik, Turkija
	98,00 

	93
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	7,51
	GF Hakan Plastik, Turkija
	150,20

	94
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	10,23
	GF Hakan Plastik, Turkija
	204,60

	95
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	42,70
	GF Hakan Plastik, Turkija
	854,00

	96
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	67,17
	GF Hakan Plastik, Turkija
	1343,40

	97
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“          
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	126,39
	GF Hakan Plastik, Turkija
	2527,80

	
	Viso 22 dalis
	
	
	
	
	31253,10



