## Lapas1
10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi kainos lentelė Nr. 1 Prekės vieneto įkainis (Z):
Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas ir modelis | Mato vienetas | Mato vieneto | Lyginamasis | Sudedamųjų dalių
|  |  |  | Įkainis, | koeficientas | suma viso, Eur be PVM
Eur be PVM
A | B | B1 | C | D | E | F = D x E
10 kV įtampos skyrius
1 | Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su ≤80 A saugiklių lydžiais įdėklais. Į skirstyklos kainą turi būti įskaičiuota L narveliams 10 kV C tipo ekranuotų kištukinių movų komplekto kaina kabelių konstrukcijoms: 1. Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120÷240 mm2); 2. Viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine įžeminimo gysla (AHXAMK-W) (120÷240 mm2); 3. Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu (50÷240 mm2); Standartinėje komplektacijoje montuojami 10 kV MT šviesiniai talpiniai įtampos indikatoriai. | Siemens, 8DJH | Kompl. | 5873 | 1 | 5873
2 | Skirstykloje linijiniuose narveliuose montuojami 10 kV MT talpiniai įtampos indikatoriai su įtampos signalizavimo kontaktais. | Elga, IKR-21 | vnt. | 100 | 1 | 100
3 | 10 kV C tipo ekranuotų kištukinių ribotuvų komplektas 1 L narveliui, kabelių konstrukcijoms: 1. Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120÷240 mm2); 2. Viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine įžeminimo gysla (AHXAMK-W) (120÷240 mm2); 3. Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu (50÷240 mm2); | Cellpack, CTS | Kompl. | 824 | 1 | 824
0,4 kV įtampos skyrius
4 | Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtikliai-saugklių blokai NH2 gabarito su ≤400 A saugiklių lydžiaisiais įdėklais. Pasiūlyme turi būti įvertinta vidutinė saugiklių lydžiųjų įdėklų kaina. | Jean Muller, SL-2 | vnt. | 42 | 2 | 84
5 | Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtikliai-saugklių blokai NH2 gabarito su ≤160 A saugiklių lydžiaisiais įdėklais. Pasiūlyme turi būti įvertinta vidutinė saugiklių lydžiųjų įdėklų kaina. |  | vnt. | 41 | 1 | 41
6 | Komercinės įvadinės apskaitos spintos 2 vietų trifaziams elektros skaitikliams su 0,4 kV įtampos automatiniu jungikliu. | Elga, ĮAS-7-XYY | vnt. | 67 | 1 | 67
7 | NH vertikalus kirtiklių blokas komercinės apskaitos srovės transformatorių komutavimui. | Jean Muller SL-3 | vnt. | 95 | 1 | 95
8 | 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai ≤300/5 A komercinei apskaitai (3 vnt.) | Elfita, TAL-0,72 | Kompl. | 88 | 1 | 88
Kita
9 | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai). | Elga, MMT 1X160 | Kompl. | 3186 | 1 | 3186
| Įvadiniai (1 vnt.) 0,4 kV kirtiklių-saugiklių blokai transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gg/gL taikymo klasės saugiklių lydžiais įdėklais. | Jean Muller, SL-2
| 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai (3 vnt) kontrolinei apskaitai. Srovės transformatorių nominalai: ≤300/5 A. Pasiūlyme turi būti įsivertinta vidutinė srovės transformatorių kaina. Transformatorių nominalas parenkamas užsakymo metu vadovaujantis projektine schema. | Elfita, TAL 0,72
[5 empty] | 1 vieneto įkainis EUR be PVM (Y) Y=0,95 x (F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9) | 9840.1
TSPĮ valdymo spinta
10 | Bendrovės tiekiamos TSPĮ valdymo spintos sumontavimas 10 kV skyriaus numatytoje vietoje ir visų antrinių grandinių (kabelių) nuo 10 kV narvelio gnybtynų iki TSPĮ spintos atvedimas ir prijungimas tame tarpe ir 230 V AC maitinimas. | Elga | Kompl. | 1960 | 1 | 1960
[5 empty] | 1 vieneto įkainis EUR be PVM (X) X=0,05 x (F10) | 98
[5 empty] | Viso 1 vieneto įkainis EUR be PVM (Z) Z=Y+X | 9938.1