## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS VAIKŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI NR. 253
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą, jei dokumentai yra pateikiami ne anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | PVM tarifas% | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2 | Mėgintuvėliai Eppendorf tipo su užsukamais dangteliais | 2 ml talpos, konusiniu dugnu, konusinės dalies ilgis ne daugiau nei 5 mm, su gumine tarpine, sterilūs, užsukamu dangteliu. Atsparūs žemai temperatūrai (≤ - 80oC). | vnt. | 14000 | 5 | 0.062 | 0.0651 | 868 | 911.4 | Biosigma, CL744/S, katalogas „2 ml užsukami mėgintuvėliai“
12 | Mikroplokštelės ELISA reakcijai su adhezine plėvele | Teikti pasiūlymą visai pirkimo daliai.
12.1 | Mikroplokštelė | 96-šių plokščio dugno šulinėlių mikroplokštelės, pagamintos iš skaidraus, hidrofobinio polistireno, tinkamos biocheminiams tyrimams, pritaikytos optiniams matavimams. Plokštelės nesterilios, šulinėlių tūris 400 μL. Kiekviena plokštelė turi skaidrų polistireninį dangtelį. Plokštelės optimizuotos dirbti su robotine įranga, plokštelių skaitytuvais. | vnt. | 5000 | 5 | 0.44 | 0.462 | 2200 | 2310 | Biosigma, BSD003+BSD013, katalogas „Mikroplokštelės ir lipni plėvelė“
12.2 | Adhezinė plėvelė | plėvelė skirta užsandarinti mikroplokštelę, siekiant išvengti šulinėlių užteršimo ir mėginio išgaravimo. | vnt. | 1000 | 5 | 0.104 | 0.1092 | 104 | 109.2 | Biosigma, 106571, katalogas „Mikroplokštelės ir lipni plėvelė“