| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | 1 Vieneto kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Šilumos tinklų remontas Gamybinis pastatas 17P2p (Geležinkelio g.12, Vilnius ) |  |  |  |
| Kondensato nuvedimo vamzdyno remontas ir prisijungimas prie veikiančių tinklų |  |  |  |
| 1. | Vamzdis DN - 50 | m | 5,60 |
| 2. | Alkūnės DN-50 | Vnt. | 1,90 |
| 3. | Fasoninės dalys ir tvirtinimai | Kompl. | 240,00 |
| 4. | Rutulinis ventilis DN 50 | Vnt. | 70,00 |
| 5. | Seno vamzdyno demontavimo darbai | Val. | 120,00 |
| 6. | Naujo kondensato nuvedimo vamzdyno montavimo ir pajungimo darbai | Val. | 140,00 |
| Garinių kaloriferių montavimo darbai |  |  |  |
| 7. | Gariniai kaloriferiai Kroll Q-35 kW | Vnt. | 855,00 |
| 8. | Ventiliai DN - 20 | Vnt. | 58,00 |
| 9. | Atbuliniai vožtuvai DN – 20 | Vnt. | 8,50 |
| 10. | Kondensato puodai DN-20 | vnt | 192,00 |
| 11. | Vamzdis DN 20 | m | 2,52 |
| 12. | Fasoninės ir tvirtinimo dalys | Kompl. | 120,00 |
| 13. | Demontavimo ir Montavimo darbai | val | 140,00 |
| Termofikato kolektoriaus šildymo konturų siurblių keitimas |  |  |  |
| 14. | Cirkuliacinis siurblys 25/6 | vnt | 515,87 |
| 15. | Cirkuliacinis siurblys 25/8 | vnt | 515,87 |
| 16. | Cirkuliacinis siurblys 32/6 | vnt | 622,22 |
| 17. | Demontavimo - sumontavimo darbai | vnt. | 100,00 |
| Šilumos tinklų remontas. Vandens pjovimo staklių baras ( Geležinkelio g.12, Vilnius) |  |  |  |
| 1. | Garo tiekimo vamzdis DN-32 | m. | 3,15 |
| 2. | Garo tiekimo, kondensato nuvedimo vamzdis DN-20 | m. | 1,80 |
| 3. | Garinis čiaupas DN-32 | Vnt. | 82,00 |
| 4. | Garinis čiaupas DN-20 | Vnt. | 58,00 |
| 5. | Ventiliai DN-20 | Vnt. | 25,00 |
| 6. | Kondensato puodas DN-20 | Vnt. | 192,00 |
| 7. | Atbulinis vožtuvas DN-20 | Vnt. | 8,50 |
| 8. | Garinis kaloriferisi Kroll Q-35 kW | Vnt. | 855,00 |
| 9. | Montavimo darbai | kompl. | 6 600,00 |
| 10. | Elektros jėgos kabelis CU 5x4 | m | 2,20 |
| 11. | Elektros montavimo darbai su papildomomis medžiagomis | kompl. | 2 200,00 |
| Šilumos tinklų remontas. Gamybinis pastatas 16P1p (Švitrigailos g. 39 Vilnius) |  |  |  |
| 1. | Karšto vandens tiekimo siurblys | Vnt. | 552,38 |
| 2. | Karšto vandens recirkuliacijos siurblys | Vnt. | 168,25 |
| 3. | Siurblių keitimo darbai | Vnt. | 120,00 |
| 4. | 3500 kW galios šilumokaičio plovimas | Vnt. | 1 000,00 |