`	priedas Nr.1
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS

Užsakovas	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Statytojas	Švenčionių rajono savivaldybė
Statinio pavadinimas	Daugiafunkcinis sporto centras Švenčionėlių mieste
Projekto pavadinimas	Sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav. statybos projektas
Statinio adresas	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Stoties g. 4, LT-18218
(Statinio kategorija)	Ypatingas statinys
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio naudojimo paskirtis	Sporto paskirties pastatas
Planuojamas statinio bendras plotas	Apie 3000 m² (su perspektyviniu išplėtimu iki 4700 m² – pristatant apie 1700 m² baseino pastatą)
Planuojama energinio naudingumo klasė	Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
Projekto rengimo etapas	Techninis projektas / Techninio projekto parengimas vykdomas dviem etapais: / Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir pateikti informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą, projektiniai pasiūlymai gali būti naudojami specialiems architektūros reikalavimams, specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti. / Antras etapas – techninis projektas, pagal kurį gaunamas statybos leidimas
Statybos etapai	1 etapas – Sporto paskirties pastato statyba; / 2 etapas – Sporto paskirties pastato (baseino) statyba (perspektyvinis)
Lėšų pobūdis	Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos

Projektuotojas techninį projektą rengia vadovaudamasis:
  1. Konkurso metu su pasiūlymu pateikta vizija (projektiniais pasiūlymais):
1.1. Pateikta sklypo sutvarkymo schema, kurioje preliminariai numatomos teritorijos funkcinės zonos ir jos užstatymas (abiejų statybos etapų), skiriant prioritetą urbanistikos, statinio gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio dermei, užtikrinant urbanistinę darną tarp projektuojamo pastato ir jo aplinkos, transporto ir pėsčiųjų judėjimo sprendimų.
1.2. Pateikta planine-funkcine pastato schema, kuri užtikrins statinio modernios ir kokybiškos architektūros sąveiką su darnia aplinka. Pastato architektūros idėja turi užtikrinti architektūros kokybės kriterijus.
1.3. Pateikta pastato 3D vizualizacija su urbanistine aplinka.
  1. LR Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais ir įstatymais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus, teritorijų planavimo dokumentais, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisriniais reikalavimais, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt.
  2. Techninėmis prisijungimo sąlygomis.
  3. Projekto rengimo dokumentais:
  4. Specialiaisiais architektūros reikalavimais;
  5. Statinio projektavimo technine užduotimi;

Techninio projekto apimtis, sudėtis, sprendinių detalumas:
Techninio projekto apimtis, sudėtis, sprendinių detalumas turi būti pagal Statybos techninį reglamentą 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus“. Rengiamos šios techninio projekto dalys:
- Bendroji,
- Sklypo plano,
- Architektūrinė,
- Konstrukcijų,
- Technologinė,
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
- Šilumos gamybos ir tiekimo,
- Elektrotechninė,
- Elektroninių ryšių,
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo,
- Apsauginės signalizacijos,
- Procesų valdymo ir automatizavimo,
- Gaisrinės saugos,
- Apželdinimo
- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, Statybos kainos skaičiuojamoji, kitos techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
Papildomos projektavimo rangovo atliekamos paslaugos:
Priešprojektiniai tyrinėjimai ir kiti reikalavimai:
    1. Užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių-geodezinių tyrinėjimų dokumentus ir skaitmeninėje laikmenoje ar esant reikalui papildyti, atnaujinti, patikslinti turimus duomenis;
    2. Užsakyti, atlikti ir gauti geologijos tyrimus, parengti ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka užregistruoti Žemės gelmių registre ir gauti Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją;
    3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (atrankos) parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais, kaip to reikalaujama teisės aktuose.
    4. Pagal užsakovo-statytojo įgaliojimą gauti Techninės prisijungimo sąlygas (poreikius/kiekius skaičiuoja projektuotojas)
    5. Kiti užduotyje nenumatyti tyrinėjimai (pagal poreikį);
    6. Gauti Specialiosios reikalavimus: architektūros
    7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą
Statinio projektavimo eiliškumas:
Vadovautis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais
      1. Parengiami projektinių pasiūlymų ne mažiau kaip 2 variantai;
      2. Parengiamos pateiktų alternatyvų/variantų preliminarios sąmatos
      3. Alternatyvos pristatomos užsakovui ir visuomenei (vietos bendruomenei);
      4. Detalizuojama viena iš pasirinktų alternatyvų ir pristatoma užsakovo pritarimui gauti;
      5. Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

Kiti reikalavimai:
        1. Techninio projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai.
2. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
3. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina kiti derinimai pagal išduotas technines prisijungimo sąlygas
4. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).
5. Projektuotojas atsakingas už teigiamų bendrosios ekspertizės išvadų ir jeigu bus reikalinga Teritorijų planavimo komisijos narių pritarimo gavimą;
6. Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui, pateikimas 1 egz. projekto komplekto, 1 egz. skaitmeninės versijos, 1 egz. su kompiuterine laikmena pateikimas ekspertizės paslaugų teikėjui. Projekto 3 egz. bylose ir ne mažiau 2 vnt. kompiuterinėje laikmenoje pateikiama derinančioms institucijoms statybos leidimo gavimui.
7. Projektas privalo būti įformintas pagal projektui keliamus teisinius reikalavimus. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
8. Techninis projektas rengiamas taikant statinio informacinio modeliavimo (BIM – Building Information Modeling) sistemą, į kurią įeina visa statinio projektinė geometrija, erdvinis ryšys su aplinka, apšvietimo analizė, geografinė informacija, kiekiniai ir kokybiniai pastato komponentų skaičiavimai, energetiniai pastato rodikliai bei jų optimizavimas, taip pat visa statinio infrastruktūra – vanduo, elektra, ryšiai ir t.t. Tikslumas LOD 300.
Galutinės projekto bylos suformavimas ir pateikimas po statybos leidimo gavimo:
    1. 3 spalvotos popierinės projekto kopijos (be sąmatų);
    2. 3 egzemplioriai darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių numeracija) *WORD formatu;
    3. 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka);
    4. 1 spalvota projekto kopija (visų dalių, be sąmatų), analogiškoms suformuotoms popierinėms byloms, įrašytoms kompiuterinėse laikmenose (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be ir su skaitmeninių parašų);
Statinio techninio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka užsakovas-statytojas;
Užsakovo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas:
      1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai: registro pažymos, nuosavybės dokumentai;
  2. Toponuotrauka;
  3. Projektavimo užduotis.

STATYTOJO REIKALAVIMAI
Projektavimo užduotis su Statytojo reikalavimais yra Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Projektavimo užduotis su Statytojo reikalavimais yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Projektavimo užduoties su Statytojo reikalavimais rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi Projekto Rangovo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projekto Rangovas turi pateikti visų projekto dalių detalius darbų, medžiagų, technologinės įrangos, baldų kiekių žiniaraščius. Projektavimo Rangovas turi įvertinti nenumatytas projektavimo paslaugas, kurios gali atsirasti projektavimo metu, ir privalo parengti visas projekto dalis, kurios yra būtinos, kad suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos skaičiuojamosios dalies kainą projekto rengėjas derina su užsakovu projektavimo metu.
Pastato plotai įvardinti projektavimo užduotyje gali skirtis nuo pateikiamų projektiniuose pasiūlymuose ar konkursinėje medžiagoje iki 20 proc., tačiau statytojas vertins ekonomiškai racionaliausią sprendinį, be perteklinių, neišnaudojamų patalpų, t.y. statytojui priimtiniausias bus pasiūlymas, kuriame projektinėje užduotyje įvardinta programa bus suprojektuota mažiausiame plote (tūryje).
PROJEKTO SPRENDINIAI
ARCHITEKTŪRINIAI KONSTRUKTYVINIAI SPRENDINIAI
Pastato funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai	Projektuojant pastatą, prioritetą teikti racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Projektuojant atsižvelgti į esamą situaciją, pastatas turi darniai įsilieti į esamą aplinką. Pastatas turi pasižymėti geromis akustinėmis savybėmis (patalpose neturi būti girdimas aidas); / Pastate išdėstyti šias pagrindines funkcines ir jas aptarnaujančias patalpas: / Universali sporto salė. Parametrai: / atitinkanti FIBA tarptautinius krepšinio reikalavimus su visa reikalinga įranga (tablo, krepšinio stovais ir t.t.) numatant, kad vienu metu joje galėtų treniruotis 3 komandos (3 krepšinio aikštelės, atskirtos sportinėmis užuolaidomis); / Sporto salė taip pat turi būti pritaikyta salės futbolui bei rankiniui; / Sporto salės langai (jeigu bus projektuojami) turi turėti galimybę juos uždengti garsą sugeriančiomis užuolaidomis su automatiniu reguliavimu (varžybų metu); / Turi būti užtikrinta galimybė vykdyti tarptautines krepšinio varžybas; / Sporto salėje numatyti ne mažiau kaip 500 vietų žiūrovams, esant galimybei didinti iki 1200 vietų (nedidinant bendro pastato ploto 3000 m² +/- 20 proc.), visos žiūrovų vietos turi būti mobilios; / Sporto salės vidaus altitudė ne mažesnė nei 9 m, matuojant nuo grindų paviršiaus iki apatinės stogo konstrukcijos dalies ar kitos kliūties; / Prie sporto salės turi būti numatytos patalpos: / 1.7.1 sporto komandų rūbinėms, persirengimui (min 4 vnt.; 60 žaidėjų vienu metu); / 1.7.2 teisėjams, sekretoriatui, delegatui, medicinos punktui, dopingo kontrolei, taip pat masažo kabinetas ir pirtis (iki 15 m²), patalpos žiniasklaidai, vaizdo ir garso operatoriams, kitos pagalbinės ir techninės patalpos. Patalpų plotai, įranga, aptarnavimo galimybės turi atitikti funkcinę paskirtį, tenkinti FIBA reikalavimus NKL krepšinio salei; / 1.7.3. inventoriaus patalpa apie 70 m²; / Projektuojant salę būtina užtikrinti visomis būtinomis pagalbinėmis ir techninėmis privalomomis patalpomis pagal galiojančius teisės aktus ir technologinius poreikius. / Administracinės patalpos (numatomas darbuotojų skaičius: 5 administracijos darbuotojai ir 10 trenerių); / Konferencijų salės patalpa – apie 100 m²; / Dvi grupinių sporto užsiėmimų salės po 120 m² (projektuojant sales būtina užtikrinti visomis būtinomis pagalbinėmis ir techninėmis privalomomis patalpomis pagal galiojančius teisės aktus ir technologinius poreikius.); / Treniruočių (fitneso) salę – apie 250 m² (projektuojant salę būtina užtikrinti visomis būtinomis pagalbinėmis ir techninėmis privalomomis patalpomis pagal galiojančius teisės aktus ir technologinius poreikius.); / Salė skvošui – apie 60 m² (projektuojant salę būtina užtikrinti visomis būtinomis pagalbinėmis ir techninėmis privalomomis patalpomis pagal galiojančius teisės aktus ir technologinius poreikius.); / Patalpos edukacinei veiklai apie sportą – 3 vnt., po 20-30 m²; / Bendro naudojimo patalpos: viešieji tualetai, koridoriai, holai, laiptinės ir t.t. įrengiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; sanitariniai mazgai išdėstomi pagal reikalavimus, atsižvelgiant į žiūrovų sėdimas vietas, pastato funkcines zonas; rūbinė – numatomas proporcingas projektuojamam funkcionalumui ir projektuojamam lankytojų skaičiui vietų skaičius rūbinėse; holas prie pagrindinio įėjimo – min 200 m² su reprezentacine erdve bei numatytomis poilsio ir smulkios prekybos vietomis.
Pastato architektūra (Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis)	Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. / Tai turėtų būti modernus pastatas, kurio statyba numatyta dviem etapais. II etapo metų prie sporto salės pastato būtų prijungtas baseino pastatas. Pastatas gali būti sujungtas naudojant galeriją, numatant I etape konstrukcijas ir inžinerinius įvadus taip, kad II etapo metų esamas sporto komplekso pastatas būtų pažeidžiamas minimaliai. / Preliminarūs rodikliai: / - aukštis ne daugiau kaip 15m; / - intensyvumas ne daugiau kaip 1,6; / - universalios sporto salės pastato plotas su administracinėmis patalpomis ne daugiau kaip 3000 m²; / - perspektyvinis baseino pastato plotas ne daugiau kaip 1700 m²; / - maksimaliai apželdintas sklypas. / Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai / Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas visų žmonių amžiaus, dydžio ir galimybių. / Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi numatomomis paslaugomis, užsiėmimams, pagalbinėse patalpose, varžybų stebėjimą tribūnose, užtikrinantį neįgaliųjų evakuaciją, sklypo (įvažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, takų, šaligatvių ir t.t.) pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (žmones su judėjimo negalia, neregiai / Sklypo sutvarkymas / Numatyti sklypo tvarkymą, suprojektuoti įvažiavimo kelius į teritoriją, racionaliai suplanuoti transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas, numatyti kombinuotą parkavimo vietų dangą, derinti trinkeles, korėtą ir asfaltbetonio dangą. Numatyti norminių teisės aktų nustatytą vietų skaičių automobiliams ir komandų 2 autobusams statyti. Parkavimo vietų skaičių numatyti pagal perspektyvinį (su baseinu) užstatymą. Parengti sklypo apželdinimo, apšvietimo sprendinius. Sklypo ribose turi būti užtikrinta galimybė sportuoti ir leisti aktyvų laisvalaikį lauke, įvairaus amžiaus gyventojams. Numatyti vietą sporto renginiams lauke. Atskirti aktyvaus poilsio zona nuo parkavimo zonų. Suprojektuoti reprezentacinę laukimo zoną prieš pastato įėjimą su informaciniais stendais ir mažosios architektūros elementais. Sklypo apželdinimas ir pastato architektūra turi turėti bendrą architektūrinę idėją, galimai apjungiant pastato ir sklypo erdvę į vieną bendrą, arba (ir) atkartojant (panaudojant) želdinius ant pastato konstrukcijų (stogo ar (ir) fasadų ir t.t. / Architektūra / Sporto paskirties pastatas projektuojamas su NKL lygio sale, ne mažiau kaip 500 vietų žiūrovams, esant galimybei didinti iki 1200 vietų (nedidinant bendro pastato ploto 3000 m² +/- 20 proc.) vietų žiūrovams, administracinėmis ir pagalbinėmis patalpomis. Numatyti galimybę eksploatuoti pastatą atskiromis zonomis: pagrindinę salę, administracinės patalpas, pagalbinės sporto salės. Kiekviena zona turi turėti atskirą įėjimą. / Projektuojant atsižvelgti į esamą situaciją, pastatas turi būti organiškai integruotas į esamą gamtinę aplinką. / Pastato fasadams naudoti ilgaamžiškas, kokybiškas, neblunkančias, dėl atmosferos poveikio nekeičiančias formos medžiagas. / Pastato architektūra – moderni ir šiuolaikiška, užtikrinanti architektūros kokybės kriterijus. / Projektuojamo pastato stogas eksploatuojamas (poilsio zonos, pritaikymas sportui ir t.t.) ir apželdintas. Patekimas ant stogo numatytas iš pastato ir lauko, apjungiant stogo erdvės su sklypo sutvarkymo sprendiniais, pratęsiant apželdinimą į vieną bendrą visumą. Atsižvelgti į stogo pritaikymą sporto šakoms žiemos metų. / Akcentuoti pagrindinį įėjimą į pastatą. / Numatyti pastato apšvietimą ir vieta reklamai ant pastato fasadų. / Parengti interjero projekto dalį: / Konstrukcijos / Projektuoti atsižvelgiant į architektūrinius sprendinius, konstrukcijas projektuoti, vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais bei jų ataskaita.
Perspektyvinis užstatymas (projektiniai pasiūlymai)	Projektiniuose pasiūlymuose turi būti įvertinta ir pateikta perspektyvinio užstatymo galimybę pastato išplėtimas pristatant baseino korpusą (statybos II etapas). / Reikalavimai perspektyviniam užstatymui: / Numatomas maksimalus lankytojų skaičius – 40 žmonių; / Bendras plotas nemažiau 1700 m²; / Baseino patalpoje (ne mažiau kaip 700 m²) projektuoti 4 takų, 25 metrų ilgio baseiną, vaikų baseinėlį, jacuzzi ir pramoginį baseiną su srovėmis, pirtys. / Numatyti prisijungimą prie suprojektuotų inžinerinių įvadų– iš I-ojo etapo (sporto salės patalpų).
Tribūnų įrengimas	Sporto salėje numatyti ne mažiau kaip 500 vietų žiūrovams, esant galimybei didinti iki 1200 vietų (nedidinant bendro pastato ploto 3000 m² +/- 20 proc.), visos žiūrovų vietos turi būti mobilios.
Žmonių su negalia patekimas	Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi numatomomis paslaugomis, užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, sklypo (įvažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, takų, šaligatvių ir t. t.) pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai)
Aplinkosauginiai parametrai	Rengiant projektinius sprendinius turi būti taikomi pažangūs energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, vėdinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų parinkimas, pažangiausių vandens taupymo technologijų ir gėlo vandens mažinimo priemonių naudojimas ir t. t. / Architektūriniai sprendiniai ir inžinerinės sistemos turi užtikrinti, kad planuojamuose sprendiniuose (įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiuose) būtų įgyvendinami šie įrengimo/medžiagų reikalavimai: / klozetai turi būti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija: paspaudus pagrindinį mygtuką turėtų nubėgti ne daugiau kaip 6 litrai vandens, o ekonominio režimo mygtuką – ne daugiau kaip 3 litrai vandens. / vandens čiaupai turi būti taupantys vandenį (palyginus su įprastais čiaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens). / statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6). / vidaus apdailos dažų ir lakų sudėtyje lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), turi būti ne daugiau kaip: / sienų dažuose (pagal standartą EN 13300) − 30 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio); / kituose dažuose, kurių dengiamoji geba yra ne mažesnė kaip 15 m2/l, o nepermatomumas – 98 % − 250 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio); / visuose kituose produktuose (taip pat dažuose, kurie nėra sienų dažai ir kurių dengiamoji geba mažesnė kaip 15 m2/l, lakuose, beicuose, grindų dangose ir grindų dažuose bei panašiuose produktuose) − 180 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio). / 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas
PASTATO VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS
Vandentiekis, nuotekų šalinimas		Projektuojami vidaus vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai
Pastato priešgaisrinė įranga		Numatyti visos priešgaisrinės inžinerinės įrangos naudojimui būtinų priemonių projektavimą (pateikti atskiru žiniaraščiu), evakuacijos planų parengimą, vadovaujantis gaisrinės saugos dalimi ir galiojančiais norminiais dokumentais
Šilumos punktas		Pagal gautas prisijungimo sąlygas projektuojamas šilumos punktas, atsižvelgiant į iš projektuojamos katilinės ar kito šilumos gamybos įrenginio tiekiamo šilumnešio charakteristikas.
Šildymas		Pagal gautas prisijungimo sąlygas projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai, šildomos grindys. Konkretų šildymo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus ir ekonomiškas su automatiniu reguliavimu
Vėdinimas		Projektuojama mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75Wh/m3. Dušinėse, san. mazguose ir kt. pat. mechaninė vėdinimo sistema su oro ištraukimu.
Vėsinimas, oro kondicionavimas		Vėsinimo (kondicionavimo) sistema projektuojama visose pagrindinėse patalpose
Karšto vandens sistemos vamzdynai		Visi vamzdynai izoliuoti ne mažesnio storio izoliacija kaip vamzdžio skersmuo. Karšto vandens reguliavimas – automatinis su pastovios temperatūros palaikymu.
Elektra (apšvietimas)		Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis.
Elektrotechnika		Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų apšvietimas įvairiais režimais: varžybų metu, treniruočių metu, budintis (numatant tinkamą apšvietimą varžybų TV transliavimui, filmavimui).
Žaibosauga		Projektuoti, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais, priimtais projekto gaisrinės saugos dalyje
Apsauginė signalizacija		Projektuojama apsauginė signalizacija, numatyti vaizdo stebėjimo sistemos įrengimą
Priešgaisrinė signalizacija		Projektuojama priešgaisrinės signalizacijos sistema vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais, priimtais projekto gaisrinės saugos dalyje
Įėjimo kontrolė		Numatyti lankytojų įėjimo į sporto salės patalpas kontrolės įrangą
Telekomunikacijos ir ryšiai		Projektuojami kompiuteriniai telefoniniai tinklai pagal darbo vietų ir renginių organizavimo poreikį
Švieslentė		Numatyti švieslentės įrengimo projektą. Turi atitikti FIBA reikalavimus (projekto rengimo metu šis reikalavimas gali būti keičiamas)
Pastato garso, sistema		Suprojektuoti garso sistemą varžyboms organizuoti, taip pat ir informavimui visame pastate. Kiekviena salė turi turėti atskirą garso sistemą.
Laiko fiksacijos sistema		Parengti laiko kontrolės sistemos projektą. Turi atitikti FIBA reikalavimus (projekto rengimo metu šis reikalavimas gali būti keičiamas)
Reklamos įrengimas		Parengti lauko reklamos projektą.
Papildomi reikalavimai inžinerinėms sistemoms		Suprojektuoti visas inžinerines sistemas su atskiromis zonų, nurodytų patalpų funkciniame planavime, apskaitomis ir valdymu.
SKLYPO SUTVARKYMAS
Numatyti sklypo sutvarkymą, suprojektuoti įvažiavimo kelius į teritoriją, racionaliai suplanuoti transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas, numatyti kombinuotą parkavimo vietų dangą, derinti trinkeles, korėtą ir asfaltbetonio dangą. Numatyti norminių teisės aktų nustatytą vietų skaičių automobiliams ir komandų 2 autobusams statyti. Parkavimo vietų skaičių numatyti pagal perspektyvinį (su baseinu) užstatymą. Parengti sklypo apželdinimo, apšvietimo sprendinius. Sklypo ribose turi būti užtikrinta galimybė sportuoti ir leisti aktyvų laisvalaikį lauke, įvairaus amžiaus gyventojams. Numatyti vietą sporto renginiams lauke. Atskirti aktyvaus poilsio zoną nuo parkavimo zonų. Suprojektuoti reprezentacinę laukimo zoną prieš pastato įėjimą su informaciniais stendais ir mažosios architektūros elementais. Sklypo apželdinimas ir pastato architektūra turi turėti bendrą architektūrinę idėją, galimai sujungiant pastato ir sklypo erdves, apjungta į vieną bendrą erdvę arba (ir) atkartojant (panaudojant) želdinius ant pastato konstrukcijų (stogo ir/ar fasadų ir t.t.).
LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Vandentiekis nuotekų šalinimas		Projektuojami lauko vandentiekio tinklai numatant prisijungimą prie vandentiekio tinklų. Jei pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas tokios galimybės nėra (per mažas debitas, dideli tinklų tiesimo kaštai ir kt.) vandens tiekimui reikalinga projektuoti vandens gręžinį. Gaisro gesinimui numatyti reikalingus lauko hidrantus. Nuo sporto paskirties pastato iki nuotekų tinklų projektuoti buitinių nuotekų šalinimo tinklus.
Šilumos gamyba ir tiekimas		Projektuojamas pastatas pasijungimas nuo centralizuotų šilumos tinklų.
Lauko elektros tinklai		Projektuojami lauko elektros tinklai, vadovautis ESO išduotomis techninėmis sąlygomis; / Elektros prisijungimui į pastatą pagal projektinį poreikį; / Lauko apšvietimo tinklai, aplink pastatą ir automobilių stovėjimo aikštelėje (numatyti valdymą ir atskirą apskaitą)
Vaizdo stebėjimas		Teritorijoje numatyti vaizdo stebėjimo kameras
STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA
Projektavimo rangovas parengia detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius kiekvienam etapui atskirai, suvestinis statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimas neturi viršyti užsakovo asignavimui numatytų turimą asignavimų sumos.

PASTABA: Projekto rengimo metu atlikus reikiamus inžinerinius, geologinius ir kitus tyrimus ši statinio projektavimo techninė užduotis gali būti papildoma ir tikslinama tik Užsakovui raštu pritarus.