Masažo stalas „CROSS  2”

Masažo stalas yra idealus produktas medicinos įstaigose ir medicinos kabinetuose. Jis pasižymi paprastu kryžiaus formos dizainu su 2 arba 4 ratais ir padidinta apkrova iki 200 kg. Stalo rėmas pagamintas iš plieno, padengtas milteliniais polimeriniais dažais.(2.11.) Stalo aukštis yra reguliuojamas abiejose stalo pusėse nuotolinio valdymo pultelio pagalba.(2.8.) Visos 4 guminės stalo kojos su 1 cm aukščio reguliavimu, kad būtų galima tiksliai išlyginti stalą.(2.9.) Korpusas pagamintas iš 2 cm medžio drožlių plokštės, paminkštintas 2 cm storio elastinėmis poliuretano putomis ir padengtas dirbtine besiūlia oda.(2.12) Danga yra lengvai valoma, atspari dezinfekavimo priemonėms, nealergizuojanti ir nekeičianti spalvos.

| Techniniai parametrai: | Modelis „CROSS 2” |
| --- | --- |
| Ilgis: (2.6.) | 200 cm |
| Plotis: (2.5.) | 68 cm |
| Aukštis: (2.7.) | 46 cm – 96 cm |
| Galvos pakėlimo kampas (2.2.) | -70° + 40 ° |
| Gulimo paviršiaus storis: | 4 cm |
| Stalo svoris: | 55 kg |
| Saugi apkrova: (2.10.) | 200 kg |

40°

.                      	(2.1.)

-70° (2.2)                                                                                                                   45 (2.3.)                       200

KOLORYSTYKA MEDI