**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas** – „Ignitis gamyba“, AB.
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
   3. **Preliminarioji sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.
   4. **Sutartis** – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Paslaugų tiekimo sutartis. Sutartis gali būti sudaroma žodžiu (taikoma tais atvejais, kai Sutarties vertė mažesnė nei 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) be PVM) arba raštu.
   5. **Nurodytos prekės** – Techninės specifikacijos Priede Nr.1 nurodytos cheminių matavimų atsarginės dalys.
   6. **Kitos Prekės** – į Techninės specifikacijos Priedą Nr.1 Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai Prekių grupei priklausančios kitokių charakteristikų Prekės.
   7. **Prekės** – Nurodytos prekės ir Kitos prekės bendrai.
   8. **Užsakymas** – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, nurodytu Preliminarioje sutartyje, teikiamas rašytinis Užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis, Prekių teikimo adresas ir kiti Prekių teikimui reikalingi parametrai ir kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Prekių teikėjo kontaktais dieną. Kiekvieną kartą Užsakymo pagrindu sudaroma rašytinė arba žodinė Sutartis.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Cheminių matavimo prietaisų atsarginės dalys skaidoma į objektus:

2.1.3. Hach lange dalys.

1. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Šiuo Pirkimu siekiama sudaryti Preliminariąją sutartį su 1 (vienu) Paslaugų teikėju kiekvienai objekto daliai, kuris esant Kliento poreikiui, pagal atskirus Kliento Užsakymus, teiks Klientui Prekes.
   2. Perkamų Prekių kiekis išreiškiamas jų įsigijimui skirta lėšų suma, nurodyta SPS 7 skyriuje (pagal pirkimo objekto dalis). Prekės bus perkamos pagal poreikį. Klientas neįsipareigoja išpirkti nurodytą sumą ar bet kokią jos dalį.
   3. Esant poreikiui, Klientas turi teisę pirkti ir Kitas Priede Nr. 1 nenurodytas, tačiau toms pačioms cheminių matavimų atsarginių dalių grupėms priklausančių kitokių charakteristikų cheminių matavimo prietaisų atsargines dalis. Kitos Prekės bus perkamos kreipiantis į Paslaugų teikėją, prašant pateikti papildytą pasiūlymą. Kitų paslaugų teikimui taikomi tokie patys techniniai reikalavimai, kokie yra nurodyti šioje Techninėje specifikacijoje, arba kiti Užsakyme nurodyti reikalavimai.
   4. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys be atnaujinto varžymosi. Jei vieno konkretaus Užsakymo vertė neviršys 3.000,00 (trijų tūkstančių) EUR be PVM, bus sudaroma žodinė Sutartis, kitais atvejais privaloma sudaryti rašytinę Sutartį.
2. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Elektrėnų kompleksas, Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai,
   2. Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė, Jočionių g. 13, Vilnius.
3. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Vietoj Priede Nr.1 nurodytų Prekių Tiekėjas gali pasiūlyti kito gamintojo Prekių analogus, jei jie bus pilnai tinkami ir suderinti su dabar Pirkėjo naudojamais cheminiais matavimo prietaisais (Tiekėjas turi pateikti suderinimą su prietaisų gamintojais, kad siūloma prekė tinkama naudoti su turimais Pirkėjo prietaisais). Teikiant analogus, kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą Priede Nr.1 nurodytoms atsarginėms dalims.
   2. ĮPrekių kainą turi būti įskaičiuoti Prekių pristatymo 4 punkte nurodytais adresais kaštai.
4. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo.
   2. Prekių pristatymo adresai nurodyti Techninės specifikacijos 4 dalyje. Konkreti užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.
   3. Ant pristatytų Prekių pakuotės turi būti nurodomi Pirkėjo kontaktinio asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, duomenys.
   4. Už vėlavimą pristatyti Prekes per Techninės specifikacijos 6.1 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,5 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt) eurų už visą vėlavimo laikotarpį).
5. **KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Pirkėjo įsigytoms Prekėms turi būti suteikiama Prekių gamintojo ir/ar Tiekėjo suteikiama garantija, bet ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
   2. Nustačius Prekių trūkumus ar brokuotas Prekes, Tiekėjas trūkumus turi pašalinti savo lėšomis per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų .
   3. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, Užsakymų reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.
   4. Už vėlavimą pašalinti trūkumus per Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,5 procentų nuo Prekių, kurioms nustatyti trūkumai kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt) eurų už visą vėlavimo laikotarpį).
   5. Tiekiamos prekės turi būti pagamintos ne vėliau, nei 6 mėnesiai iki pristatymo Pirkėjui dienos.
6. **KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI *(taikoma visoms Pirkimo objekto dalims)***
   1. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių techninė dokumentacija, naudojimosi instrukcijos, kokybės ir atitikties sertifikatai, garantijos sąlygos, kita būtina Prekėms tinkamai naudoti dokumentacija.
   2. Kai tiekiami tirpalai ar reagentai, privalo būti pateikti ir saugos duomenų lapai lietuvių kalba.
   3. Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti Prekių gamintojų išduotų Prekių kokybės sertifikatų kopijas. Kokybės sertifikatas, lietuvių arba anglų kalbomis.
7. **PRIEDAI**
   1. Priedas Nr. 1 – Nurodytų Prekių parametrai.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

**NURODYTŲ PREKIŲ PARAMETRAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **III Pirkimo objekto dalis Hach lange dalys** | **Prekių parametrai** |
| 1 | 2 | 3 |
| **APIBRĖŽTŲ PREKIŲ PARAMETRAI, KIEKIAI IR ĮKAINIAI** | |  |
| 1 | Hach lange pH elektrodas | PD2P1.99 analog pH-electrode, PEEK, 1’’NPT |
| 2 | Hach lange pH elektrodas | 08362=A=2000 |
| 3 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis | K1100-S00 |
| 4 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio O-ring tarpinių rinkinys | 33087 |
| 5 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio apsauginis dangtelis | 28129 |
| 6 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio optikos antgalis | K1100-L |
| 7 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio K1100 antgalių montavimo įrankis | 33103 |
| 8 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginys | 33088 |
| 9 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginio O-ring tarpinių rinkinys | 33090 |
| 10 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis | G1100-300 |
| 11 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio G1100 antgalių ir O-ring tarpinių rinkinys | 33021 |
| 12 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio pratekėjimo armatūros G1100-Fx O-ring tarpinė | 33020 |
| 13 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtro 33079-x filtravimo elementų (100μm) rinkinys (6 vnt.) | 33080 |
| 14 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtras | 33079-4 |
| 15 | Hach lange Na+ referencinis elektrodas | 09240=C=0310 |
| 16 | Hach lange Na+ natrio elektrodas | 09240=C=0320 |
| 17 | Hach lange Na+ referencinio elektrodo elektrolitas | 363140.00500 |
| 18 | Hach lange Na+ 10 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28351-53 |
| 19 | Hach lange Na+ 100 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28342-53 |
| 20 | Hach lange Na+ natrio nitrato tirpalas (0.5M) | 2507149 |
| 21 | Hach lange Na+ diizopropilamino (DIPA) tirpalas | 28344-53 |
| 22 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 oro siurblio filtras | 2718 |
| 23 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kapiliarų rinkinys | 6786901 |
| 24 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės dangtelis | 6767800 |
| 25 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės gaubtas | 773100 |
| 26 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetras | 6786800 |
| 27 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro cėlė | 6768000 |
| 28 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro dangtelis | 6766900 |
| 29 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro kaištis | 6789300 |
| 30 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro remontinis rinkinys | 6789100 |
| 31 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 slėgio reguliatorius | 6782900 |
| 32 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentų rinkinys | 2035600 |
| 33 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 1 Silica | 2035702 |
| 34 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 2 Silica | 2035802 |
| 35 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 3 Silica | 2036002 |
| 36 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 4 Silica | 2037502 |
| 37 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 standartas 1 Silica | 2035902 |
| 38 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (vieno kanalo) remontinis rinkinys | 6788304 |
| 39 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (keturių kanalų) remontinis rinkinys | 6788305 |
| 40 | Hach lange pH elektrodas | 08350=C=0004 |
| 41 | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio membranų rinkinys | 09185=A=3500 |
| 42 | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio elektrolitas | 09181=A=3600 |