{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":483,"n_cols":13,"rows_kept":483,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[28,1,28,7],[38,1,38,7],[48,1,48,7],[60,1,60,7],[74,1,74,7],[84,1,84,7],[92,1,92,7],[101,1,101,7],[109,1,109,7],[123,1,123,7],[133,1,133,7],[141,1,141,7],[151,1,151,7],[161,1,161,7],[170,1,170,7],[180,1,180,7],[188,1,188,7],[196,1,196,7],[203,1,203,7],[211,1,211,7],[226,1,226,7],[235,1,235,7],[253,1,253,7],[264,1,264,7],[275,1,275,7],[285,1,285,7],[295,1,295,7],[304,1,304,7],[313,1,313,7],[322,1,322,7],[334,1,334,7],[344,1,344,7],[352,1,352,7],[367,1,367,7],[379,1,379,7],[440,1,440,7],[449,1,449,7],[467,1,467,7],[475,1,475,7],[388,1,388,7],[406,1,406,7],[414,1,414,7],[423,1,423,7],[431,1,431,7]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Tvarsliavos pirkimas"]
[]
["Data:","2020-08-14"]
["Nr.:","Nr.14/08/20"]
["Vieta:","Širvintų r. sav."]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB Entafarma"]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,174443844]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"Klonėnų vs.11, Širvintų r. sav."]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null," LT744438415"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"AB \"Swedbank\" bankas, b.k. 73000, a.s. LT79 7300 0101 6149 4031 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Aurimas Kirkliauskas, konkursų skyriaus vadovas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"8-382 33005, 8-382 33009, aurimas@entafarma.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Aurimas Kirkliauskas, konkursų skyriaus vadovas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Aurimas Kirkliauskas, konkursų skyriaus vadovas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę",null,null,"","",""]
["1.","Pleistras  permatomas kateterių fiksavimui"]
["1.1.","Pleistras  permatomas kateterių fiksavimui",90000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""},null,null,null,""]
["1.1.1.","Dydis: 6 -7cm x 8 - 9cm"]
["1.1.2.","Pagamintas iš plonos poliuretano plėvelės"]
["1.1.3.","Iš vieno krašto turi įpjovą. Sterilus",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C34)<>COUNT(F30:F34)),\"\", SUM(F30:F34))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C30:C34)<>COUNT(F30:F34)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"},null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"PVM suma",null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F36), \"\", SUM(F35:F36))","v":""},null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["2.","Pleistras – plėvelė kateterių fiksavimui su rėmeliu 6-8 cm x 8-9 cm"]
["2.1.","Pleistras pagamintas iš plonos permatomos poliuretano plėvelės. Sterilus",2500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":""}]
["2.1.1.","Iš vieno krašto turi įpjovą",null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.2.","Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas. Nuklijavus nelieka klijų likučių"]
["2.1.3.","Pleistras turi popierinį rėmelį, 2 neaustinės medžiagos juosteles papildomam kateterio fiksavimui, bei juostelę duomenų užrašymui",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C40:C44)<>COUNT(F40:F44)),\"\", SUM(F40:F44))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C40:C44)<>COUNT(F40:F44)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"},null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F46), \"\", SUM(F45:F46))","v":""},null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["3.","Tvarsčiai",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["3.1.","S dydžio 3cm ± 0,5cm",46000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E50),\"\", PRODUCT(C50,E50))","v":""}]
["3.1.1.","Neaustinės medžiagos, nesterilūs, vienkartiniai, apvalūs rutuliukai"]
["3.2.","L dydžio 4cm ± 0,5cm",30000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":""}]
["3.2.1.","Neaustinės medžiagos, nesterilūs, vienkartiniai, apvalūs rutuliukai"]
["3.3.","XL dydžio 5-6cm",35000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\", PRODUCT(C54,E54))","v":""}]
["3.3.1.","Neaustinės medžiagos, nesterilūs, vienkartiniai, apvalūs rutuliukai"]
["3.3.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C50:C56)<>COUNT(F50:F56)),\"\", SUM(F50:F56))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C50:C56)<>COUNT(F50:F56)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F58), \"\", SUM(F57:F58))","v":""}]
[]
["4.","Tvarsčiai tinkliniai"]
["4.1.","Tvarstis tinklinis N5",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":""}]
["4.1.1.","Rulonuose po 25 metrus"]
["4.2.","Tvarstis tinklinis N6",450,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":""}]
["4.2.1.","Rulonuose po 25 metrus"]
["4.3.","Tvarstis tinklinis N7",1400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":""}]
["4.3.1.","Rulonuose po 25 metrus"]
["4.4.","Tvarstis tinklinis N8",600,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":""}]
["4.4.1.","Rulonuose po 25 metrus"]
["4.4.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C62:C70)<>COUNT(F62:F70)),\"\", SUM(F62:F70))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C62:C70)<>COUNT(F62:F70)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F72), \"\", SUM(F71:F72))","v":""}]
[]
["5.","Tamponai"]
["5.1.","Tamponai 15 cm",20000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E76),\"\", PRODUCT(C76,E76))","v":""}]
["5.1.1.","15 cm ilgio. Vata 10-11mm Sterilus (medis+vata)"]
["5.2.","Tamponai 15 cm",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":""}]
["5.2.1.","15 cm ilgio. Vata 4-5mm Sterilus (medis+vata)"]
["5.2.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C76:C80)<>COUNT(F76:F80)),\"\", SUM(F76:F80))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C76:C80)<>COUNT(F76:F80)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F82), \"\", SUM(F81:F82))","v":""}]
[]
["6.","Guminis bintas"]
["6.1.","Guminis bintas",170,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":""}]
["6.1.1.","Daugkartinis. Dydis 3.5m ± 0,5m x 5.5cm  ± 0,5cm"]
["6.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C86:C88)<>COUNT(F86:F88)),\"\", SUM(F86:F88))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C86:C88)<>COUNT(F86:F88)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F90), \"\", SUM(F89:F90))","v":""}]
[]
["7.","Pleistras"]
["7.1.","Pleistras 15  x 6-9cm",1000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E94),\"\", PRODUCT(C94,E94))","v":""}]
["7.1.1.","Minkštas, sterilus, neaustinės medžiagos, pralaidžios orui ir padengtas specialiu sluoksniu, neleidžiančiu prilipti prie žaizdos"]
["7.1.2.","Leistina paklaida dydžiams   ± 1cm"]
["7.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C94:C97)<>COUNT(F94:F97)),\"\", SUM(F94:F97))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C94:C97)<>COUNT(F94:F97)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F99), \"\", SUM(F98:F99))","v":""}]
[]
["8.","Pleistras 10-12cm epidūriniam kateteriui užklijuoti"]
["8.1.","Pleistras 10-12cm epidūriniam kateteriui užklijuoti",2000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":""}]
["8.1.1.","Lipnus, sterilus, permatomas, skirtas epidūriniam kateteriui užklijuoti, 10-12 cm dydžio, leistina dydžio matmenų paklaida  ±1cm"]
["8.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C103:C105)<>COUNT(F103:F105)),\"\", SUM(F103:F105))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C103:C105)<>COUNT(F103:F105)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F107), \"\", SUM(F106:F107))","v":""}]
[]
["9.","Servetėlės"]
["9.1.","Servetėlės 7,5 x 7,5cm ±0,5cm sterilios",75000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":""}]
["9.1.1.","Neaustinės medžiagos, gera absorbcija"]
["9.2.","Servetėlės 7,5 x 7,5cm ±0,5cm nesterilios",150000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E113),\"\", PRODUCT(C113,E113))","v":""}]
["9.2.1.","Neaustinės medžiagos, gera absorbcija"]
["9.3.","Servetėlės 5 x 5cm ±0,5cm nesterilios",30000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E115),\"\", PRODUCT(C115,E115))","v":""}]
["9.3.1.","Neaustinės medžiagos, gera absorbcija"]
["9.4.","Servetėlės 5 x 5cm ±0,5cm sterilios",4000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":""}]
["9.4.1.","Neaustinės medžiagos, gera absorbcija"]
["9.4.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C111:C119)<>COUNT(F111:F119)),\"\", SUM(F111:F119))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C111:C119)<>COUNT(F111:F119)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F121), \"\", SUM(F120:F121))","v":""}]
[]
["10.","Elastinis tvarstis"]
["10.1.","Elastinis tvarstis",500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\", PRODUCT(C125,E125))","v":""}]
["10.1.1.","Elastinis, lipnus, spaudžiamasis tvarstis (užsuktas prilimpa)"]
["10.1.2.","Tankiai austas, 20-20,5m x 4-4,5cm"]
["10.1.3.","Dėl gero tamprumo tvarstis naudojamas raumenų ir judėjimo aparato suspaudimui ir palaikymui"]
["10.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C125:C129)<>COUNT(F125:F129)),\"\", SUM(F125:F129))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C125:C129)<>COUNT(F125:F129)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F131), \"\", SUM(F130:F131))","v":""}]
[]
["11.","Tvarstis kateterio pritvirtinimui"]
["11.1.","Tvarstis elastinis kateterio pritvirtinimui",2700,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E135),\"\", PRODUCT(C135,E135))","v":""}]
["11.1.1.","Elastinis (palaikomasis) tvarstis, 4m ± 50cm x 6-10cm"]
["11.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C135:C137)<>COUNT(F135:F137)),\"\", SUM(F135:F137))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C135:C137)<>COUNT(F135:F137)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F139), \"\", SUM(F138:F139))","v":""}]
[]
["12.","Tamponai neaustinio pluošto"]
["12.1.","Tamponas neaustinio pluošto",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":""}]
["12.1.1.","20x20cm ±1cm"]
["12.2.","Tamponas neaustinio pluošto",1800,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E145),\"\", PRODUCT(C145,E145))","v":""}]
["12.2.1.","20x10cm ±1cm"]
["12.2.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C143:C147)<>COUNT(F143:F147)),\"\", SUM(F143:F147))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C143:C147)<>COUNT(F143:F147)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F149), \"\", SUM(F148:F149))","v":""}]
[]
["13.","Elastinis bintas"]
["13.1.","Elastinis bintas 8-10cmx 7m ± 50cm",500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E153),\"\", PRODUCT(C153,E153))","v":""}]
["13.1.1.","Tankiai austas. Tamprumas ne mažiau 170%, Ypač elastingas"]
["13.1.2.","Pagamintas iš medvilnės (80- 85 %), poliamido (15-20%), poliuretano (3-5%)"]
["13.1.3.","Metalinis fiksatorius leidžia išlaikyti tvarstį reikiamoje kūno vietoje. Tvarstis išlaiko savo savybes ir po daugkartinio skalbimo"]
["13.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C153:C157)<>COUNT(F153:F157)),\"\", SUM(F153:F157))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C153:C157)<>COUNT(F153:F157)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F159), \"\", SUM(F158:F159))","v":""}]
[]
["14.","Elastinis bintas"]
["14.1.","Elastinis bintas 14cm ±2 cm x 3-  5m",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E163),\"\", PRODUCT(C163,E163))","v":""}]
["14.1.1.","Elastinis bintas 14cm ±2 cm x 3 - 5m"]
["14.1.2.","Metalinis fiksatorius leidžia išlaikyti tvarstį reikiamoje kūno vietoje. Tvarstis išlaiko savo savybes ir po daugkartinio skalbimo"]
["14.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C163:C166)<>COUNT(F163:F166)),\"\", SUM(F163:F166))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C163:C166)<>COUNT(F163:F166)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F168), \"\", SUM(F167:F168))","v":""}]
[]
["15.","Elastinis bintas"]
["15.1.","Elastinis bintas 8-10cm x  3 - 5m",400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E172),\"\", PRODUCT(C172,E172))","v":""}]
["15.1.1.","Tankiai austas. Tamprumas ne mažiau 170%, Ypač elastingas"]
["15.1.2.","Pagamintas iš medvilnės (90- 96 %), latekso(4-10%)"]
["15.1.3.","Metalinis arba lygiavertės medžiagos fiksatorius leidžia išlaikyti tvarstį reikiamoje kūno vietoje. Tvarstis išlaiko savo savybes ir po daugkartinio skalbimo"]
["15.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C172:C176)<>COUNT(F172:F176)),\"\", SUM(F172:F176))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C172:C176)<>COUNT(F172:F176)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F178), \"\", SUM(F177:F178))","v":""}]
[]
["16.","Pamušalinis tvarstis gipsui"]
["16.1.","Pamušalinis tvarstis gipsui 15 cm ± 1 cm 2,7m  ± 30 cm",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":""}]
["16.1.1.","Medžiaga poliesteris arba lygiavertė"]
["16.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C182:C184)<>COUNT(F182:F184)),\"\", SUM(F182:F184))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C182:C184)<>COUNT(F182:F184)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F186), \"\", SUM(F185:F186))","v":""}]
[]
["17.","Tvarstis"]
["17.1.","Tvarstis",1000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E190),\"\", PRODUCT(C190,E190))","v":""}]
["17.1.1.","Lipnūs hidrokoloido masės 5 x 5cm ± 5mm"]
["17.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C190:C192)<>COUNT(F190:F192)),\"\", SUM(F190:F192))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C190:C192)<>COUNT(F190:F192)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F194), \"\", SUM(F193:F194))","v":""}]
[]
["18.","Tvarstis"]
["18.1.","Hidrokoloido pluošto su sidabru 10 x 10cm ±1cm",500,"vnt",3.3,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":1650},"Aquacel AG+ Extra 10x10cm N10, ConvaTec (413567)"]
["18.1.1.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktą Nr.1"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C198:C199)<>COUNT(F198:F199)),\"\", SUM(F198:F199))","v":1650},{"$f":"IF((COUNT(C198:C199)<>COUNT(F198:F199)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",82.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F201), \"\", SUM(F200:F201))","v":1732.5}]
[]
["19.","Tvarstis"]
["19.1.","Tvarstis parafininis",400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":""}]
["19.1.1.","Sterilus. Tinklelis 10 x 10cm ± 1cm"]
["19.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C205:C207)<>COUNT(F205:F207)),\"\", SUM(F205:F207))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C205:C207)<>COUNT(F205:F207)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F209), \"\", SUM(F208:F209))","v":""}]
[]
["20.","Lipnios žaizdų suglaudimo juostelės"]
["20.1.","Lipnios žaizdų suglaudimo juostelės",150,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":""}]
["20.1.1.","Dydis 12 +/- 1mm x 50-100mm"]
["20.1.2.","Permatomos, sutvirtintos išilginiais siūleliais. Nealergizuojantys poliakrilato klijai"]
["20.2.","Lipnios žaizdų suglaudimo juostelės",1500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E216),\"\", PRODUCT(C216,E216))","v":""}]
["20.2.1.","Dydis 6mm x 75mm (± 2mm)"]
["20.2.2.","Kūno spalvos, elastingos. Nealergizuojantys poliakrilato klijai"]
["20.3.","Juostelė žaizdų sutvirtinimo",21000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E219),\"\", PRODUCT(C219,E219))","v":""}]
["20.3.1.","Dydis 6mm x 38mm (± 2mm). Sustiprinta"]
["20.3.2.","Kūno spalvos, elastingos. Nealergizuojantys poliakrilato klijai"]
["20.3.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C213:C222)<>COUNT(F213:F222)),\"\", SUM(F213:F222))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C213:C222)<>COUNT(F213:F222)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F224), \"\", SUM(F223:F224))","v":""}]
[]
["21.","Tvarstis"]
["21.1.","Tvarstis 15 x 15 cm ± 1cm",150,"vnt",6.56,{"$f":"IF(ISBLANK(E228),\"\", PRODUCT(C228,E228))","v":983.99999999999989},"Aquacel Extra 15x15cm N5, ConvaTec (420673)"]
["21.1.1.","Sterilus. Karboksimetilceliuliozės neaustinis tvarstis",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktą Nr.2"]
["21.1.2.","Sukuria drėgną žaizdos aplinką. Tinkamas nuo vidutiniškai iki gausiai eksuduojančioms žaizdoms"]
["21.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C228:C231)<>COUNT(F228:F231)),\"\", SUM(F228:F231))","v":983.99999999999989},{"$f":"IF((COUNT(C228:C231)<>COUNT(F228:F231)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",49.2]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F233), \"\", SUM(F232:F233))","v":1033.1999999999998}]
[]
["22.","Parafinu impregnuotas tvarstis"]
["22.1.","Parafinu impregnuotas tvarstis 5 cm  x 5 cm",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E237),\"\", PRODUCT(C237,E237))","v":""}]
["22.1.1.","Sterilus, Nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams"]
["22.1.2.","Leidžiamas ± 1cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų"]
["22.2.","Parafinu impregnuotas tvarstis 7,5 cm  x 7,5 -10 cm",800,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E240),\"\", PRODUCT(C240,E240))","v":""}]
["22.2.1.","Sterilus, Nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams"]
["22.2.2.","Leidžiamas ± 1cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų"]
["22.3.","Parafinu impregnuotas tvarstis 10 cm x 10 cm",500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":""}]
["22.3.1.","Sterilus, Nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams"]
["22.3.2.","Leidžiamas ± 1cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų"]
["22.4.","Parafinu impregnuotas tvarstis 10 cm x 40 cm",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E246),\"\", PRODUCT(C246,E246))","v":""}]
["22.4.1.","Sterilus, Nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams"]
["22.4.2.","Leidžiamas ± 1cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų"]
["22.4.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C237:C249)<>COUNT(F237:F249)),\"\", SUM(F237:F249))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C237:C249)<>COUNT(F237:F249)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F251), \"\", SUM(F250:F251))","v":""}]
[]
["23.","Marlė medicininė"]
["23.1.","Marlė medicininė rulonais",315000,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E255),\"\", PRODUCT(C255,E255))","v":""}]
["23.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės, balinta"]
["23.1.2.","Plotis 90cm ± 5cm"]
["23.1.3.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S,"]
["23.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
["23.1.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C255:C260)<>COUNT(F255:F260)),\"\", SUM(F255:F260))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C255:C260)<>COUNT(F255:F260)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F262), \"\", SUM(F261:F262))","v":""}]
[]
["24.","Marlė medicininė"]
["24.1.","Marlė medicininė supakuota po 10m",150000,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":""}]
["24.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės, balinta"]
["24.1.2.","Plotis 90cm ± 5cm"]
["24.1.3.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S, "]
["24.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
["24.1.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C266:C271)<>COUNT(F266:F271)),\"\", SUM(F266:F271))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C266:C271)<>COUNT(F266:F271)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F273), \"\", SUM(F272:F273))","v":""}]
[]
["25.","Tvarstis"]
["25.1.","Tvarstis nesterilus 7m ± 30cm x 14cm ±1 cm",240000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E277),\"\", PRODUCT(C277,E277))","v":""}]
["25.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės"]
["25.1.2.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S, "]
["25.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
["25.1.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C277:C281)<>COUNT(F277:F281)),\"\", SUM(F277:F281))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C277:C281)<>COUNT(F277:F281)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F283), \"\", SUM(F282:F283))","v":""}]
[]
["26.","Tvarstis"]
["26.1.","Tvarstis nesterilus 5m ± 30cm x 10cm ±1 cm",75000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E287),\"\", PRODUCT(C287,E287))","v":""}]
["26.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės"]
["26.1.2.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S"]
["26.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
["26.1.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C287:C291)<>COUNT(F287:F291)),\"\", SUM(F287:F291))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C287:C291)<>COUNT(F287:F291)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F293), \"\", SUM(F292:F293))","v":""}]
[]
["27.","Tvarstis"]
["27.1.","Tvarstis sterilus 5m ± 30cm x 10cm ±1 cm",700,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E297),\"\", PRODUCT(C297,E297))","v":""}]
["27.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės"]
["27.1.2.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S"]
["27.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C297:C300)<>COUNT(F297:F300)),\"\", SUM(F297:F300))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C297:C300)<>COUNT(F297:F300)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F302), \"\", SUM(F301:F302))","v":""}]
[]
["28.","Tvarstis"]
["28.1.","Tvarstis sterilus 7m ± 30cm x 14cm ±1 cm",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E306),\"\", PRODUCT(C306,E306))","v":""}]
["28.1.1.","Pagaminta  iš 100% medvilnės"]
["28.1.2.","Audimo tankumas S26 x 18 ± 1  . Siūlo storis 32‘S"]
["28.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C306:C309)<>COUNT(F306:F309)),\"\", SUM(F306:F309))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C306:C309)<>COUNT(F306:F309)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F311), \"\", SUM(F310:F311))","v":""}]
[]
["29.","Medicininis aligninas"]
["29.1.","Medicininis aligninas po 5kg ± 10 %",6000,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E315),\"\", PRODUCT(C315,E315))","v":""}]
["29.1.1.","Pagamintas iš 100% celiuliozės, vandens įgeriamumas ne mažiau 80mm"]
["29.1.2.","Aligninas balintas nemažiau 80 %,"]
["29.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C315:C318)<>COUNT(F315:F318)),\"\", SUM(F315:F318))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C315:C318)<>COUNT(F315:F318)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F320), \"\", SUM(F319:F320))","v":""}]
[]
["30.","Vata medicininė"]
["30.1.","Vata medicininė fasuota po 250g ± 50g",2500,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E324),\"\", PRODUCT(C324,E324))","v":""}]
["30.1.1.","Medicininė, chirurginė, nesterili, išvalyta, balta"]
["30.1.2.","100% medvilnė, higroskopinė. Pagaminta nenaudojant chloro"]
["30.2.","Vata medicininė fasuota po 50g ± 5g",4,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E327),\"\", PRODUCT(C327,E327))","v":""}]
["30.2.1.","Medicininė, chirurginė, nesterili, išvalyta, balta"]
["30.2.2.","100% medvilnė, higroskopinė. Pagaminta nenaudojant chloro"]
["30.2.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C324:C330)<>COUNT(F324:F330)),\"\", SUM(F324:F330))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C324:C330)<>COUNT(F324:F330)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F332), \"\", SUM(F331:F332))","v":""}]
[]
["31.","Pleistrai ritinėlyje su cinko oksidu"]
["31.1.","Pleistras ritinėlyje su cinko oksidu 1,25cm ± 5mm x 5m ± 30cm",400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E336),\"\", PRODUCT(C336,E336))","v":""}]
["31.1.1.","Medžiaginiu pagrindu. Tvirtas, gerai prilimpantis, pralaidus orui"]
["31.2.","Pleistras ritinėlyje su cinko oksidu 2,5cm ± 5mm x 5m ± 30cm",1400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E338),\"\", PRODUCT(C338,E338))","v":""}]
["31.2.1.","Medžiaginiu pagrindu. Tvirtas, gerai prilimpantis, pralaidus orui"]
["31.2.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C336:C340)<>COUNT(F336:F340)),\"\", SUM(F336:F340))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C336:C340)<>COUNT(F336:F340)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F342), \"\", SUM(F341:F342))","v":""}]
[]
["32.","Pleistras šilko pagrindu 1,25cm ± 5mm x ≥ 9,1m"]
["32.1.","Pleistras šilko pagrindu 1,25cm ± 5mm x ≥ 9,1m",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E346),\"\", PRODUCT(C346,E346))","v":""}]
["32.1.1.","Šilkiniu pagrindu. Tvirtas, gerai prilimpantis, pralaidus orui"]
["32.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C346:C348)<>COUNT(F346:F348)),\"\", SUM(F346:F348))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C346:C348)<>COUNT(F346:F348)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F350), \"\", SUM(F349:F350))","v":""}]
[]
["33.","Pleistrai skaidrūs"]
["33.1.","Pleistrai skaidrūs 1,25cm ± 5mm x ≥ 9,1m",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E354),\"\", PRODUCT(C354,E354))","v":""}]
["33.1.1.","Polietileno pagrindu. Greitai tvarsčių fiksacijai"]
["33.1.2.","Lengvai plyšta nenaudojant žirklių. Atsparus vandeniui"]
["33.2.","Pleistrai skaidrūs 2,5cm ± 5mm x ≥ 9,1m",3500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E357),\"\", PRODUCT(C357,E357))","v":""}]
["33.2.1.","Polietileno pagrindu. Greitai tvarsčių fiksacijai"]
["33.2.2.","Lengvai plyšta nenaudojant žirklių. Atsparus vandeniui"]
["33.3.","Pleistrai skaidrūs 5cm ± 5mm x ≥ 9,1m",500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E360),\"\", PRODUCT(C360,E360))","v":""}]
["33.3.1.","Polietileno pagrindu. Greitai tvarsčių fiksacijai"]
["33.3.2.","Lengvai plyšta nenaudojant žirklių. Atsparus vandeniui"]
["33.3.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C354:C363)<>COUNT(F354:F363)),\"\", SUM(F354:F363))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C354:C363)<>COUNT(F354:F363)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F365), \"\", SUM(F364:F365))","v":""}]
[]
["34.","Pleistrai neaustinės medžiagos"]
["34.1.","Pleistrai neaustinės medžiagos 2,5cm ± 5mm x ≥ 9,1m",12000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E369),\"\", PRODUCT(C369,E369))","v":""}]
["34.1.1.","Neaustinės medžiagos (popieriniu) pagrindu. Pralaidus orui"]
["34.2.","Pleistrai neaustinės medžiagos 5cm ± 5mm x ≥ 9,1m",600,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E371),\"\", PRODUCT(C371,E371))","v":""}]
["34.2.1.","Neaustinės medžiagos (popieriniu) pagrindu. Pralaidus orui"]
["34.3.","Pleistrai neaustinės medžiagos 7,5cm ± 5mm x ≥ 9,1m",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E373),\"\", PRODUCT(C373,E373))","v":""}]
["34.3.1.","Neaustinės medžiagos (popieriniu) pagrindu. Pralaidus orui"]
["34.3.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C369:C375)<>COUNT(F369:F375)),\"\", SUM(F369:F375))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C369:C375)<>COUNT(F369:F375)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F377), \"\", SUM(F376:F377))","v":""}]
[]
["35.","Lipni medžiaga tvarsčių fiksavimui"]
["35.1.","Lipni medžiaga tvarsčių fiksavimui 15cm  ± 1cm x 10m ±50cm",3200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E381),\"\", PRODUCT(C381,E381))","v":""}]
["35.1.1.","Orui pralaidi medžiaga, puikiai naudojama lanksčiose kūno vietose"]
["35.1.2.","Apsauginis popierius sugraduotas kas 1 cm"]
["35.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C381:C384)<>COUNT(F381:F384)),\"\", SUM(F381:F384))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C381:C384)<>COUNT(F381:F384)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F386), \"\", SUM(F385:F386))","v":""}]
[]
["36.","Tvarstis lipnus chirurginis"]
["36.1.","Tvarstis lipnus chirurginis 5 x 7cm",170000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E390),\"\", PRODUCT(C390,E390))","v":""}]
["36.1.1.","Sterilus švelnus, elastingas neaustinės medžiagos, leidžiantis odai kvėpuoti"]
["36.1.2.","Minkštoji  tvarsčio dalis absorbuoja skysčius. Paklaida dydžiams ±1 cm"]
["36.2.","Tvarstis lipnus chirurginis 9 x 10cm",27000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E393),\"\", PRODUCT(C393,E393))","v":""}]
["36.2.1.","Sterilus, švelnus, elastingas neaustinės medžiagos, leidžiantis odai kvėpuoti"]
["36.2.2.","Minkštoji  tvarsčio dalis absorbuoja skysčius. Paklaida dydžiams ±1 cm"]
["36.3.","Tvarstis lipnus chirurginis 9 x 15cm",62000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":""}]
["36.3.1.","Sterilus, švelnus, elastingas neaustinės medžiagos, leidžiantis odai kvėpuoti"]
["36.3.2.","Minkštoji  tvarsčio dalis absorbuoja skysčius. Paklaida dydžiams ±1 cm"]
["36.4.","Tvarstis lipnus chirurginis 9 x 25cm",37000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E399),\"\", PRODUCT(C399,E399))","v":""}]
["36.4.1.","Sterilus švelnus, elastingas neaustinės medžiagos, leidžiantis odai kvėpuoti"]
["36.4.2.","Minkštoji  tvarsčio dalis absorbuoja skysčius. Paklaida dydžiams ±1 cm"]
["36.4.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C390:C402)<>COUNT(F390:F402)),\"\", SUM(F390:F402))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C390:C402)<>COUNT(F390:F402)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F404), \"\", SUM(F403:F404))","v":""}]
[]
["37.","Pleistrai injekcijos vietai"]
["37.1.","Pleistrai injekcijos vietai",120000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E408),\"\", PRODUCT(C408,E408))","v":""}]
["37.1.1.","Kūno spalvos pleistrai ne mažesni 2 ± 4mm x 4cm ± 5mm"]
["37.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C408:C410)<>COUNT(F408:F410)),\"\", SUM(F408:F410))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C408:C410)<>COUNT(F408:F410)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F412), \"\", SUM(F411:F412))","v":""}]
[]
["38.","Parafininis tvarstis nudegiminėms žaizdoms"]
["38.1.","Parafininis tvarstis nudegiminėms žaizdoms 10x20cm ± 5mm",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E416),\"\", PRODUCT(C416,E416))","v":""}]
["38.1.1.","Padengtas minkštu parafinu. Neutralios parafino savybės leidžia naudoti tvarstį su kitais vaistais ar antiseptikais"]
["38.1.2.","Tinklinė tvarsčio savybė leidžia reguliuoti žaizdos vėdinimą ir eksudatų srautą"]
["38.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C416:C419)<>COUNT(F416:F419)),\"\", SUM(F416:F419))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C416:C419)<>COUNT(F416:F419)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F421), \"\", SUM(F420:F421))","v":""}]
[]
["39.","Tvarstis nudegiminėms žaizdoms"]
["39.1.","Tvarstis nudegiminėms žaizdoms 60x80cm ± 5cm",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E425),\"\", PRODUCT(C425,E425))","v":""}]
["39.1.1.","Neaustinės medžiagos tvarstis iš vienos pusės dengtas aliuminio plėvele. Sterilus"]
["39.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C425:C427)<>COUNT(F425:F427)),\"\", SUM(F425:F427))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C425:C427)<>COUNT(F425:F427)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F429), \"\", SUM(F428:F429))","v":""}]
[]
["40.","Hidrokoloidinis tvarstis"]
["40.1.","Hidrokoloidinis tvarstis 10x10cm ± 1cm",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E433),\"\", PRODUCT(C433,E433))","v":""}]
["40.1.1.","Pagamintas iš trijų sluoksnių hidrokoloido: elastingo, orui laidaus poliuretano putų sluoksnio"]
["40.1.2.","Bakterijoms nepralaidžios, orui laidžios, skysčiams atsparios poliuretano plėvelės"]
["40.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C433:C436)<>COUNT(F433:F436)),\"\", SUM(F433:F436))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C433:C436)<>COUNT(F433:F436)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F438), \"\", SUM(F437:F438))","v":""}]
[]
["41.","Pamušaliniai tvarsčiai gipsui vaikams"]
["41.1.","Pamušalinis tvarstis gipsui vaikams  10cm ± 1cm x 2,7m ±30cm",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E442),\"\", PRODUCT(C442,E442))","v":""}]
["41.1.1.","Pagamintas iš rayon medžiagos (natūralus celiuliozės pluoštas) arba lygiavertės medžiagos"]
["41.1.2.","Švelnus odai, nealergizuoja, tamprus. Ypač tinka jautriai odai linkusiai į alergijas"]
["41.1.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C442:C445)<>COUNT(F442:F445)),\"\", SUM(F442:F445))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C442:C445)<>COUNT(F442:F445)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F447), \"\", SUM(F446:F447))","v":""}]
[]
["42.","Bintai gipsiniai"]
["42.1.","Bintas gipsinis 10cm ±1cm  x 2,7m ±30cm",20000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E451),\"\", PRODUCT(C451,E451))","v":""}]
["42.1.1.","Įpakuotas drėgmei atspariame įpakavime, tvarstis baltos spalvos"]
["42.1.2.","Sudėtis: medvilnės tvarstis, medicininis gipsas"]
["42.1.3.","Kietėjimo laikas 4-6 min"]
["42.2.","Bintas gipsinis 15cm ±1cm  x 2,7m ±30cm",55000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E455),\"\", PRODUCT(C455,E455))","v":""}]
["42.2.1.","Įpakuotas drėgmei atspariame įpakavime, tvarstis baltos spalvos"]
["42.2.2.","Sudėtis: medvilnės tvarstis, medicininis gipsas"]
["42.2.3.","Kietėjimo laikas 4-6 min"]
["42.3.","Bintas gipsinis 20cm ±1cm  x 2,7m ±30cm",5000,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E459),\"\", PRODUCT(C459,E459))","v":""}]
["42.3.1.","Įpakuotas drėgmei atspariame įpakavime, tvarstis baltos spalvos"]
["42.3.2.","Sudėtis: medvilnės tvarstis, medicininis gipsas"]
["42.3.3.","Kietėjimo laikas 4-6 min"]
["42.3.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C451:C463)<>COUNT(F451:F463)),\"\", SUM(F451:F463))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C451:C463)<>COUNT(F451:F463)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F465), \"\", SUM(F464:F465))","v":""}]
[]
["43.","Tvarstis sterilus 10 x 10cm"]
["43.1.","Tvarstis sterilus 10 x 10cm ±1 cm",700,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E469),\"\", PRODUCT(C469,E469))","v":""}]
["43.1.1.","Neaustinės medžiagos tamponas impregnuotas natrio chloridu"]
["43.1.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C469:C471)<>COUNT(F469:F471)),\"\", SUM(F469:F471))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C469:C471)<>COUNT(F469:F471)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F473), \"\", SUM(F472:F473))","v":""}]
[]
["44.","Sterilūs tvarsčiai žaizdoms"]
["44.1.","Sterilus tvarstis žaizdai 10cm x 10cm ± 1cm",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E477),\"\", PRODUCT(C477,E477))","v":""}]
["44.2.","Sterilus tvarstis žaizdai 10cm x 20cm ± 1cm",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E478),\"\", PRODUCT(C478,E478))","v":""}]
["44.3.","Sterilus tvarstis žaizdai 8cm x 10cm ± 1cm",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E479),\"\", PRODUCT(C479,E479))","v":""}]
["44.3.1.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C477:C480)<>COUNT(F477:F480)),\"\", SUM(F477:F480))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C477:C480)<>COUNT(F477:F480)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F482), \"\", SUM(F481:F482))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"EBVPD",null,null,null,null,null,13]
[2,"Pažymos apie produktą",null,null,null,null,null,3]
[3,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Konkursų skyriaus vadovas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Aurimas Kirkliauskas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3814 2020-07-10 12:22:29"]