## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas (4 lapai)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖMS PIRKTI
Žemiau nurodyta lentelė turi būti pateikta atskiru failu (3 pirkimo dokumentų priedas) Excel formatu, neištrinant/neįterpiant papildomų skilčių, eilučių.
Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientac. kiekis (3 mėn.) | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Fasuotė, vnt. | Fasuotės kaina be PVM, Eur | Fasuotės kaina su PVM, Eur | Orientac. suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės firminis pavadinimas, gamintojas, katalogo numeris;
1. | Losjonas – putos pacientų higieninei odos priežiūrai | litras | 45
1. Skirtas pooperacinių ir reanimacijos skyriuose gulinčių, įvairaus amžiaus ligonių odos ir gleivinių, plaukų valymui ir priežiūrai
2. pH neutrali ar silpnai rūgštinė
3. Sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų
4. Pasižymi antimikrobiniu poveikiu pvz.: ORSA, MRSA (pateikti antiseptinės kūno priežiūros metodiką)
5. Ekspozicijos laikas ne daugiau 1 min.
6. Nereikia nuplauti vandeniu, yra nušluostomas, sudėtyje turi kvapnių medžiagų bei dezodoruoja odą
7. Išfasavimas talpose iki 1 litro
8. Priemonė skirstoma naudojantis portatyvine dozavimo priemone
Orientacinė suma su PVM, Eur
2. | Priemonė termolabilių medicinos instrumentų ir priemonių (toliau MIP) aukšto lygio cheminei dezinfekcijai atlikti | litras | 100 | 1.69 | 21 | 2.04 | 5 l | 8.45 | 10.22 | 169 | Erihyd Forte, KiiltoClean, Suomija E008129
1. Veiklioji medžiaga – gliuteraldehidas 2,0 – 2,1 %
2. Sudėtyje yra korozijos inhibitorių
3. Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) ir sporocidiniu aktyvumu
4. Negadina jautrių šilumai MIP, gumos, stiklo, plastmasinių, keramikos, nerūdijančio plieno gaminių paviršių
5. Naudojamas ruošiant MIP automatiniu ir rankiniu būdu
6. Tirpalas paruoštas naudojimui, sporocidinis poveikis ne vėliau kaip po 1 val. ekspozicijos
7. Išfasavimas ne daugiau 5 litrų talpose
| Orientacinė suma su PVM, Eur | [9 empty] | 204.49
3. | Plaunanti priemonė plovimo – dezinfekavimo mašinoms Gettinge gamintojo | litras | 60
1.Silpnai rūgštinė plovimo priemonė skirta automatinėms medicinos instrumentų plovimo mašinoms
2. Sudėtinės dalys: fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai ir paviršiaus aktyviosios medžiagos
3. Tinka plauti šarmams atsparius paviršius
4. Dozė 3-10 ml/L
5. 5-6 l bakeliuose
Orientacinė suma su PVM, Eur
4. | Instrumentų ir kitų daiktų ploviklis (neutralizatorius) automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms Gettinge gamintojo | litras | 45
1. Silpna organinė rūgštis, skirta plovimo – dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkine nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus
2. Neutralizavimas: dozė 1-2 ml/1 l
3. Sudėtinė dalis: citrinų rūgštis
4. Išfasavimas 5-6 litrų bakuose
Orientacinė suma su PVM, Eur
5. | Plovimo mašinos BeliMed CS 750 ploviklis neutralizatorius chemoterminiam valymui ir dezinfekcijai | litras | 500
1. Naudojama galutinio skalavimo ciklo metu
2. Pagreitina džiovinimo procesą
3. Citrinų rūgšties pagrindu
4. Į kanalizacijos vamzdžius patekęs panaudotas darbinis tirpalas turi nekenkti vamzdynui, aplinkai (greitai suskyla iki nekenksmingų aplinkai medžiagų)
5. Galimybė naudoti terminiam, chemo – terminiam apdirbimui (80-93°C)
6. Koncentracija 0,05±0,01%
7. 1% tirpalo pH 8±3%
8. Tirpalo tankis: 1,00±1%
9. 25 ± 1 kg pakuotė
10. Dozavimas: 1-3 ml/L
Orientacinė suma su PVM, Eur
6. | Plaunanti priemonė automatinėms BeliMed plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 400
1. Skirta chirurginių instrumentų, kietų endoskopų, plastikinių ir elastomerinių anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalinės plovimui, kūdikių buteliukams plauti
2. Koncentratas, veiklioji medžiaga – šarmai, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius. Sudėtyje neturi būti chloro ir surfektantų. Mažos koncentracijos (0,5%), 1% tirpalo pH - 11± 3%, 1% tirpalo tankis 1,35 ± 1%
3. Valo instrumentus nepaliekant nuosėdų, neputojanti
Orientacinė suma su PVM, Eur
7. | Skystas neutralizatorius automatinėms BeliMed plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 200
1. Skystas neutralizatorius po šarminio valymo
2. Neutralizatorius ir šarminis ploviklis turi būti vieno gamintojo
3. Citrinų rūgšties pagrindu; galimybė naudoti kaip priemonę pradiniam instrumentų bei medicinos prietaisų valymui nuo rūgštyje tirpių nuosėdų
4. Galimybė naudoti terminiam, chemoterminiam apdirbimui
5. Galimybė naudoti su visų tipų šarminiais plovikliais
6. Pakuotė – 5 kg ± 0,1 kg
Orientacinė suma su PVM, Eur
8. | Stipraus poveikio plaunanti priemonė BeliMed automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 45
1. Skirta chirurginių instrumentų, kietų endoskopų, anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalinės plovimui
2. Koncentratas, veiklioji medžiaga – šarmai, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius. Sudėtyje neturi būti chloro ir surfektantų. 1% tirpalo pH – 12 ± 3%, 1% tirpalo tankis 1,25± 1%
3. Valo instrumentus nepaliekant nuosėdų, neputojanti
Orientacinė suma su PVM, Eur