## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Priemonės laparoskopinėms operacijoms 2 priedas techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | 331 | Žnyplės | Sugriebimui ir disekcijai, Kelly tipo arba lygiavertės, rotuojamos, išrenkamos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 10 mm (±1 mm), su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 3,5 mm, ilgis 20 cm (±1 cm), su plastikine rankena be užrakto | vnt. | 1 | Sugriebimui ir disekcijai, Kelly tipo, rotuojamos, išrenkamos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 10 mm, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 3,5 mm, ilgis 20 cm, su plastikine rankena be užrakto Techniniai aprašai.pdf, psl. 1-2. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 31151MD | 700 | 847 | 21 | 700 | 847 | UAB Tradintek
2 | 331 | Adatkotis | KOH tipo arba lygiavertis, žiaunos lenktos į kairę, su tiesia rankena, su atsegamu užraktu, dydis 3,5 mm, ilgis 20 cm (±1 cm) | vnt. | 1 | KOH tipo, žiaunos lenktos į kairę, su tiesia rankena, su atsegamu užraktu, dydis 3,5 mm, ilgis 20 cm Techniniai aprašai.pdf, psl. 3. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 26167LNS | 1060 | 1282.6 | 21 | 1060 | 1282.6 | UAB Tradintek
3 | 331 | Žirklių įdėklas | Dantytomis, išlenktomis žiaunomis, žiaunų ilgis 10 mm (±1 mm), skersmuo 3,5 mm, ilgis 20 cm (±1 cm), suderinama su Karl Storz instrumentų rankenomis | vnt. | 1 | Dantytomis, išlenktomis žiaunomis, žiaunų ilgis 10 mm, skersmuo 3,5 mm, ilgis 20 cm, suderinama su Karl Storz instrumentų rankenomis. (Siūlomas originalus Karl Storz instrumentas). Techniniai aprašai.pdf, psl. 4. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 31110MW | 380 | 459.8 | 21 | 380 | 459.8 | UAB Tradintek
4 | 331 | Instrumento mova | Metalinė, izoliuota, su jungtimi valymui, skersmuo 3,5 mm, ilgis ilgis 20 cm (±1 cm), suderinama su Karl Storz instrumentų įdėklais | vnt. | 1 | Metalinė, izoliuota, su jungtimi valymui, skersmuo 3,5 mm, ilgis ilgis 20 cm (±1 cm), suderinama su Karl Storz instrumentų įdėklais Techniniai aprašai.pdf, psl. 5. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 31100 | 220 | 266.2 | 21 | 220 | 266.2 | UAB Tradintek
5 | 331 | Kepurėlė trokarui | Skirta 6 mm Karl Storz trokaro vožtuvui | vnt. | 30 | Skirta 6 mm Karl Storz trokaro vožtuvui Techniniai aprašai.pdf, psl. 6. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 6127590 | 2 | 2.42 | 21 | 60 | 72.6 | UAB Tradintek
6 | 331 | Tarpinė trokarui | Vidinė silikoninė tarpinė Karl Storz trokaro vožtuvui | vnt. | 20 | Vidinė silikoninė tarpinė Karl Storz trokaro vožtuvui Techniniai aprašai.pdf, psl. 6. | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | CE0123 | 7720590 | 2.7 | 3.267 | 21 | 54 | 65.34 | UAB Tradintek