1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinė kaukė | 1. Vienkartinė trijų sluoksnių veido kaukė turi būti: 1.1. pagaminta iš odos nedirginančios, bekvapės ir minkštos medžiagos, neturinčios stiklo pluošto, latekso ir kitų alergizuojančių medžiagų; 1.2. su integruotu antnosiu; 1.3. su tampriomis gumytėmis, nespaudžiančiomis veido ir ausų; 1.4. universalaus dydžio (plotis – ne mažiau kaip 8,5 cm, ilgis – ne mažiau kaip 15 cm). 2. Filtravimo efektyvumas – ne mažiau kaip 98% BFE. 3. Turi būti pažymėta CE ženklu. |
| 2. | Respiratorius (FFP2) | 1. Respiratorius turi būti: 1.1. FFP 2 apsauginės klasės; 1.2. vienkartinis; 1.3. su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo; 1.4. anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido; 1.5. patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis; 1.6. universalaus dydžio; 1.7. su reguliuojamais (keičiamo dydžio) galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis. 2. Turi atitikti EN 149:2001+ A1:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3. Turi būti pažymėtas CE ženklu. |