{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":108,"n_cols":13,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[80,1,80,7],[99,1,99,7],[28,1,28,7],[38,1,38,7],[49,1,49,7],[62,1,62,7],[71,1,71,7]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"LSMU Kauno ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Asmens apsaugos priemonės ne per CPO"]
[]
["Data:","2020-11-20"]
["Nr.:","BM20-392"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB \"Barameda\""]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,303304004]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"Perkūnkiemio 5, 12129, Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100008567211"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas, "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Jekaterina Baratinskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,868480614]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorė Jekaterina Baratinskienė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Direktorė Jekaterina Baratinskienė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)",null,"Direktorė Jekaterina Baratinskienė"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, gamintojas","Siūlomo produkto konkrečios parametrų reikšmės",null,null,"","",""]
["1.","Užvalkalai čiužiniams vienkartiniai."]
["1.1.","Užvalkalai čiužiniams vienkartiniai.",15000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""},null,null,null,""]
["1.1.1.","Polietileniniai"]
["1.1.2.","Išmatavimai: 20cm x 90cm x 210 cm (±1cm)."]
["1.1.3.","Ne mažiau 0,03 mm storio.",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Su gumyte.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C34)<>COUNT(F30:F34)),\"\", SUM(F30:F34))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C30:C34)<>COUNT(F30:F34)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"},null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"PVM suma",null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F36), \"\", SUM(F35:F36))","v":""},null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["2.","Pirštinės polietileninės vienkartinės"]
["2.1.","Pirštinės polietileninės vienkartinės",100000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":""}]
["2.1.1.","Pagamintos iš aukšto tankio polietileno (HDPE).",null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.2.","Mikroreljefinis paviršius."]
["2.1.3.","Skaidrios.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.4.","Sienelių storis ne mažiau 0,02 mm.",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["2.1.5.","Ilgis ≥ 330 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C40:C45)<>COUNT(F40:F45)),\"\", SUM(F40:F45))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C40:C45)<>COUNT(F40:F45)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma",null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F47), \"\", SUM(F46:F47))","v":""},null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["3.","Skydeliai veidui vienkartiniai"]
["3.1.","Skydeliai veidui vienkartiniai",50000,"vnt.",0.92,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":46000},"XSHIELD [MZ01] Yiwu City"]
["3.1.1.","Vienkartinio naudojimo.",null,null,null,null,null,"Vienkatinio naudojimo"]
["3.1.2.","Su skaidria paviršiaus plėvele.",null,null,null,null,null,"Su skaidria paviršiaus plvėvele"]
["3.1.3.","Skydelis skirtas darbuotojų, atliekančių aerozolius generuojančias procedūras, apsaugai.",null,null,null,null,null,"Skydelis skirtas darbuotojų, atliekančių aerolozolius generuojančias procedūras, apsaugai"]
["3.1.4.","Lengvas.",null,null,null,null,null,"Lengvas"]
["3.1.5.","Patogus.",null,null,null,null,null,"Patogus"]
["3.1.6.","Ergonomiškas.",null,null,null,null,null,"Ergonomiškas"]
["3.1.7.","Kaktos srityje esančiu 2 - 2,5 cm storio porolonine juosta, kuri skydelį atitraukia nuo veido.",null,null,null,null,null,"Kaktos srityje esančiu 2-2,5 cm storio porolonine juosta, kuri skydelį atitraukia nuo veido"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C51:C58)<>COUNT(F51:F58)),\"\", SUM(F51:F58))","v":46000},{"$f":"IF((COUNT(C51:C58)<>COUNT(F51:F58)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2300]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F60), \"\", SUM(F59:F60))","v":48300}]
[]
["4.","Prijuostės vienkartinės."]
["4.1.","Prijuostės vienkartinės.",360000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":""}]
["4.1.1.","Polietileninės."]
["4.1.2.","Dydis ne mažiau 80 cm x 160 cm."]
["4.1.3.","Vienkartinės."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C64:C67)<>COUNT(F64:F67)),\"\", SUM(F64:F67))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C64:C67)<>COUNT(F64:F67)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F69), \"\", SUM(F68:F69))","v":""}]
[]
["5.","Rankogaliai (antrankoviai)."]
["5.1.","Rankogaliai (antrankoviai).",180000,"vnt.",2.8000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":5040},"XLMSG600, LyncMed"]
["5.1.1.","Polietileniniai.",null,null,null,null,null,"polieteleniniai"]
["5.1.2.","Ne mažiau 20 x 40 cm.",null,null,null,null,null,"20x40cm"]
["5.1.3.","Tvirtinami gumytėmis.",null,null,null,null,null,"tvirtinami gumytėmis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C73:C76)<>COUNT(F73:F76)),\"\", SUM(F73:F76))","v":5040},{"$f":"IF((COUNT(C73:C76)<>COUNT(F73:F76)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",252]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F78), \"\", SUM(F77:F78))","v":5292}]
[]
["6.","Pirštinės sterilios prailgintos (poromis)."]
["6.1.","Pirštinės sterilios prailgintos (poromis). 7 dydis.",750,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["6.1.1.","Rankogalio ilgis ne mažiau 480 mm."]
["6.1.2.","Pirštinės sienelių storis delno srityje – 0.18 mm (± 0.01 mm), pirštų srityje – 0.18 mm (± 0.01 mm), rankogalio srityje – 0.14 mm (± 0.01 mm)."]
["6.1.3.","Šiurkštus paviršius garantuoja gerą sukibimą su instrumentais."]
["6.1.4.","Anatominė konfiguracija. Turi atitikti EEC 93/42 direktyvos reikalavimus."]
["6.1.5.","Be pudros"]
["6.1.6.","7 dydis."]
["6.2.","Pirštinės sterilios ilgos, be pudros (poromis) 8 dydžio.",250,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E89),\"\", PRODUCT(C89,E89))","v":""}]
["6.2.1.","Rankogalio ilgis ne mažiau 480 mm."]
["6.2.2.","Pirštinės sienelių storis delno srityje – 0.18 mm (± 0.01 mm), pirštų srityje – 0.18 mm (± 0.01 mm), rankogalio srityje – 0.14 mm (± 0.01 mm)."]
["6.2.3.","Šiurkštus paviršius garantuoja gerą sukibimą su instrumentais."]
["6.2.4.","8 dydžio."]
["6.2.5.","Be pudros."]
["6.2.6.","Anatominė konfiguracija. Turi atitikti EEC 93/42 direktyvos reikalavimus."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C82:C95)<>COUNT(F82:F95)),\"\", SUM(F82:F95))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C82:C95)<>COUNT(F82:F95)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F97), \"\", SUM(F96:F97))","v":""}]
[]
["7.","Vienkartinė patalynė"]
["7.1.","Vienkartinė patalynė",200000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E101),\"\", PRODUCT(C101,E101))","v":""}]
["7.1.1.","Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš švelnios neaustinės medžiagos."]
["7.1.2.","Antklodės užvalkalas –  ne mažiau 140 cm x 190 cm."]
["7.1.3.","Išmatavimai: pagalvės užvalkalas  - ne mažiau 60 cm x 60 cm."]
["7.1.4.","Paklodė -  ne mažiau 140 cm x 200 cm."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C101:C105)<>COUNT(F101:F105)),\"\", SUM(F101:F105))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C101:C105)<>COUNT(F101:F105)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F107), \"\", SUM(F106:F107))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorė"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Jekaterina Baratinskienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5132 2020-11-19 14:58:16"]