{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":542,"n_cols":13,"rows_kept":542,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[28,1,28,7],[157,1,157,7],[440,1,440,7],[495,1,495,7],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Instrumentai artroskopinėms, ortopedinėms traumatologinėms operacijoms"]
[]
["Data:","2020-08-26"]
["Nr.:",15]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB \"Nedus\""]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,305390201]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"Laimo g. 36, Vingytė, LT-46162 Kauno r."]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"  LT100012974110"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"Swedbank, LT157300010161561919, HABALT22"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Inga Kalvėnienė, direktorė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"*37065075009"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Inga Kalvėnienė, direktorė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai ir jo parametrai, gamintojas, produkto kodas, katalogo psl. nuo nuoroda į siūlomą produktą","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.","INSTRUMENTAI KELIO KRYŽMINIŲ RAIŠČIŲ OPERACIJOMS"]
["1.1.","Blauzdiklio užpakalinių raiščių dešinės pusės alkūninis nukreipiklis",1,"vnt",600,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":600},"28729 ZA",null,null,""]
["1.1.1.","Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo 50o iki 65o",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo  50° iki 65°"]
["1.1.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas ir dantuką distaliniame gale.",null,null,null,null,null,"turintis lazerine atžymas ir dantuką distaliniame gale"]
["1.1.3.","Distalinis galas turi būti ovalo formos, pilnaviduris.",null,null,null,null,null,"Distalinis galas yra ovalo formos, pilnaviduris",null,""]
["1.1.4.","Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną.",null,null,null,null,null,"Instrumentas yra skirtas įstatyti į  nukreipiklio rankeną.",null,null,null,""]
["1.2.","Blauzdiklio užpakalinių raiščių kairės pusės alkūninis nukreipiklis",1,"vnt",600,{"$f":"IF(ISBLANK(E35),\"\", PRODUCT(C35,E35))","v":600},"28729 WT",null,null,null,null,""]
["1.2.1.","Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo 50o iki 65o",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis, kurio pakrypimas valdomas 50° - 65° ribose",null,"","",""]
["1.2.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas ir dantuką distaliniame gale.",null,null,null,null,null,"turi lazerines atžymas ir dantuką distaliniame gale",null,"","",""]
["1.2.3.","Distalinis galas turi būti ovalo formos, pilnaviduris.",null,null,null,null,null," Distalinis galas yra ovalo formos, pilnaviduris",null,"","",""]
["1.2.4.","Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną.",null,null,null,null,null,"Instrumentas yra skirtas įstatyti į  nukreipiklio rankeną."]
["1.3.","Gręžimo nukreipiklio rankena",1,"vnt",700,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":700},"28729 WU"]
["1.3.1.","Rankena, į kurią turi statytis alkūninis nukreipiklis ir gręžimo kaniulė, kurie prie rankenos turi tvirtintis fiksavimo mechanizmais.",null,null,null,null,null,"Rankena, į kurią įsistato alkūninis nukreipiklis ir gręžimo kaniulė, jie prie rankenos tvirtinasi fiksavimo mechanizmais.",null,""]
["1.4.","Gręžimokaniulė nukreipikliui",1,"vnt",230,{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\", PRODUCT(C42,E42))","v":230},"28729 ZG"]
["1.4.1.","Kaniulė turi tikti nukreipiklio rankenai",null,null,null,null,null,"Kaniulė yra tinkama nukreipiklio rankenai",null,null,null,""]
["1.4.2.","Gale turėti dantukus",null,null,null,null,null," gale  turi dantukus",null,"",null,""]
["1.4.3.","Tikti 3,5 mm (± 0,1) diametro grąžtams ir vieloms",null,null,null,null,null,"tinkama 3,5 mm  diametro grąžtams ir vieloms",null,null,null,""]
["1.4.4.","Retrogradiniam gręžimui",null,null,null,null,null,"Retrogradiniam gręžimui."]
["1.5.","Gręžimokaniulė nukreipikliui",1,"vnt",250,{"$f":"IF(ISBLANK(E47),\"\", PRODUCT(C47,E47))","v":250},"28729 wv",null,null,"","",""]
["1.5.1.","Kaniulė turi tikti nukreipiklio rankenai",null,null,null,null,null,"Kaniulė tinka nukreipiklio rankenai",null,"","",""]
["1.5.2.","Gale turėti dantukus",null,null,null,null,null,"gale  turi dantukus, bei tinka 2,4 mm ",null,"","",""]
["1.5.3.","Tikti 2,4 mm (± 0,1) diametro grąžtams ir vieloms",null,null,null,null,null,"tinka 2,4 mm diametro grąžtams ir vieloms."]
["1.6.","Gręžimokaniulė nukreipikliui",1,"vnt",260.87,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":260.87},"28729 ww"]
["1.6.1.","Kaniulė turi tikti nukreipiklio rankenai",null,null,null,null,null,"Kaniulė tinka nukreipiklio rankenai"]
["1.6.2.","Gale turėti dantukus",null,null,null,null,null,"gale  turi dantukus"]
["1.6.3.","Tikti 3,0 mm (± 0,1) diametro grąžtams ir vieloms",null,null,null,null,null," bei yra tinkama 3,0 mm diametro grąžtams ir vieloms."]
["1.7.","Gręžimokaniulė nukreipikliui",1,"vnt",260.87,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":260.87},"28729 HGA"]
["1.7.1.","Kaniulė turi tikti nukreipiklio rankenai",null,null,null,null,null,"Kaniulė tinka nukreipiklio rankenai"]
["1.7.2.","Gale turėti dantukus",null,null,null,null,null,"gale  turi dantukus"]
["1.7.3.","Tikti 3,5 mm (± 0,1) diametro grąžtams ir vieloms",null,null,null,null,null,"tinka 3,5 mm diametro grąžtams ir vieloms."]
["1.8.","Gręžimo nukreipiklis skirtas menisko šaknies plyšimams",1,"vnt",550,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":550},"28729 zb"]
["1.8.1.","Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo 70o iki 100o",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti nuo 70° iki 100° ribose"]
["1.8.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas.",null,null,null,null,null,"turi lazerines atžymas. "]
["1.8.3.","Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną.",null,null,null,null,null,"Instrumentas yra skirtas įstatyti į  nukreipiklio rankeną."]
["1.9.","Gręžimo nukreipiklis skirtas menisko šaknies plyšimams",1,"vnt",400,{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\", PRODUCT(C63,E63))","v":400},"28729 hh"]
["1.9.1.","Tiesus",null,null,null,null,null,"Tiesus"]
["1.9.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas ir dantuką distaliniame gale.",null,null,null,null,null," turi lazerines atžymas ir dantuką distaliniame gale."]
["1.10.","Instrumentas minkštųjų audinių paėmimui (striperis)",2,"vnt",740,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":1480},"28729 dfo"]
["1.10.1.","5 mm (± 0,2) vidinio diametro",null,null,null,null,null," turi lazerines atžymas ir dantuką distaliniame gale."]
["1.10.2.","≥ 300 mm darbinio ilgio",null,null,null,null,null,"300 mm darbinio ilgio"]
["1.10.3.","Atviru galu",null,null,null,null,null,"atviru galu"]
["1.10.4.","Sugraduotas kas 5 mm iki ≥ 200 mm",null,null,null,null,null,"sugraduotas kas 5 mm  iki 200 mm"]
["1.11.","Chondrinis kirtiklis",1,"vnt",250,{"$f":"IF(ISBLANK(E71),\"\", PRODUCT(C71,E71))","v":250},"28900cp"]
["1.11.1.","Mažas chondrinis kirtiklis, darbinė dalis lenkta 20o (± 5o)",null,null,null,null,null,"Mažas chondrinis kirtiklis, darbinė dalis lenkta 20°"]
["1.12.","Kaltukas tunelio grioveliui",2,"vnt",226.67,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":453.34},"28960 b"]
["1.12.1.","Kaltukas skirtas transplantanto kanalo praplatinimui",null,null,null,null,null,"Kaltukas yra skirtas transplantanto kanalo praplatinimui."]
["1.13.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 10,5 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E75),\"\", PRODUCT(C75,E75))","v":400},"28960bb"]
["1.13.1.","Kanaliuotas grąžtas 10,5 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 10.5 mm kanalui,"]
["1.13.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.14.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 7 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":400},"28960c"]
["1.14.1.","Kanaliuotas grąžtas 7 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 7 mm kanalui, "]
["1.14.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.15.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 7,5 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":400},"28960cc"]
["1.15.1.","Kanaliuotas grąžtas 7,5 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 7.5 mm kanalui,"]
["1.15.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.16.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 8 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":400},"2896d"]
["1.16.1.","Kanaliuotas grąžtas 8 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 8 mm kanalui,"]
["1.16.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.17.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 8,5 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\", PRODUCT(C87,E87))","v":400},"2896dd"]
["1.17.1.","Kanaliuotas grąžtas 8,5 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 8.5 mm kanalui,"]
["1.17.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.18.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 9 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E90),\"\", PRODUCT(C90,E90))","v":400},"2896e"]
["1.18.1.","Kanaliuotas grąžtas 9 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 9 mm kanalui,"]
["1.18.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.19.","Kanaliuotas atroskopinis grąžtas, 9,5 mm",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":400},"2896ee"]
["1.19.1.","Kanaliuotas grąžtas 9,5 mm kanalui",null,null,null,null,null,"Kanuliuotas grąžtas 9.5 mm kanalui,"]
["1.19.2.","Sugraduotas kas 5 mm ne mažiau nei iki 115 mm.",null,null,null,null,null," sugraduotas kas 5 mm  iki 115 mm"]
["1.20.","PKR transportalinis nukreipiklis šlaunikauliui",2,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\", PRODUCT(C96,E96))","v":400},"2896f"]
["1.20.1.","Nukreipiklis skirtas vielos/grąžto įvedimui į šlaunikaulį",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis skirtas vielos/grąžto įvedimui į šlaunikaulį"]
["1.20.2.","6 mm (± 0,1) vidinio diametro",null,null,null,null,null,"6 mm vidinio diametro"]
["1.20.3.","Ofsetinis",null,null,null,null,null,"ofsetinis"]
["1.20.4.","Su gradacija iki ≥ 100 mm",null,null,null,null,null,"su gradacija iki 100 mm."]
["1.21.","PKR transportalinis nukreipiklis šlaunikauliui",2,"vnt",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E101),\"\", PRODUCT(C101,E101))","v":1600},"28729 zrf"]
["1.21.1.","Nukreipiklis skirtas vielos/grąžto įvedimui į šlaunikaulį",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis skirtas vielos/grąžto įvedimui į šlaunikaulį"]
["1.21.2.","7 mm (± 0,1) vidinio diametro",null,null,null,null,null,"7 mm vidinio diametro"]
["1.21.3.","Ofsetinis",null,null,null,null,null,"ofsetinis"]
["1.21.4.","Su gradacija iki ≥ 100 mm",null,null,null,null,null,"su gradacija iki 100 mm."]
["1.22.","PKR žymens blauzdikaulio alkūninis nukreipiklis",2,"vnt",400,{"$f":"IF(ISBLANK(E106),\"\", PRODUCT(C106,E106))","v":800},"28728 mh"]
["1.22.1.","Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo 50o iki 75o",null,null,null,null,null,"Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ribose nuo 45° iki 75°"]
["1.22.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas ir dantuką distaliniame gale.",null,null,null,null,null," turi lazerines atžymas ir dantuką distaliniame gale"]
["1.22.3.","Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną.",null,null,null,null,null,"Instrumentas yra skirtas įstatyti į  nukreipiklio rankeną."]
["1.23.","Siuvimo instrumentas meniskams",2,"vnt",4000,{"$f":"IF(ISBLANK(E110),\"\", PRODUCT(C110,E110))","v":8000},"28185 qs"]
["1.23.1.","Daukartinio naudojimo instrumentas skirtas kelio meniskui siūti, vienu įvedimu, nenaudojant papildomų priemonių, suimantis audinį ir jį ištraukiantis, nepaleisdamas siūlo viso proceso metu",null,null,null,null,null," Daugkartinio naudojimo instrumentas yra skirtas kelio meniskui siūti, vienu įvedimu, nenaudojant papildomų priemonių, suimantis audinį, perveriantis siūlą per audinį ir jį ištraukiantis, nepaleisdamas siūlo viso proceso metu"]
["1.23.2.","Instrumento galiukas 5o (± 1o) lenktas į viršų, žemo profilio, ne daugiau nei 3,2 mm aukščio ir ne daugiau nei 4,5 mm pločio.",null,null,null,null,null," Instrumento galiukas 5° lenktas į viršų, žemo profilio, 3,0 mm aukščio ir 4,5 mm pločio."]
["1.23.3.","Darbinės dalies ilgis ne daugiau 12,6 mm, užrakinamas, su siūlo prispaudimo mechanizmu.",null,null,null,null,null,"Darbinės dalies ilgis - 12,6 mm, užrakinama, su siūlo prispaudimo mechanizmu"]
["1.23.4.","Ne daugiau nei dviejų valdymo rankenų - viena adatai, kita čiupikliui",null,null,null,null,null,"Turi dvi valdymo rankenas – viena adatai, kita čiupikliui"]
["1.23.5.","Instrumentas tinkamas darbui su 2-0, 0 dydžio bei juostiniais siūlais.",null,null,null,null,null," Instrumentas yra tinkamas darbui su 2-0, 0 dydžio bei juostiniais siūlais"]
["1.23.6.","Komplekte su 5 vnt. vienkartinių, sterilių nitinolinių arba lygiaverčių adatų su išpjova šone instrumento išbandymui.",null,null,null,null,null," Komplete yra 5 vnt vienkartinių, sterilių nitinolinių adatų su išpjova šone instrumento išbandymui"]
["1.24.","Transplantanto laikiklis",1,"vnt",500,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":500},"28728 bl"]
["1.24.1.","Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame blokelyje arba stacionariame blokelyje (būtinos abi galimybės).",null,null,null,null,null," Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame blokelyje arba stacionariame blokelyje"]
["1.24.2.","Tinkamas tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo (būtinos abi galimybės).",null,null,null,null,null,"Tinkantis tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo. "]
["1.25.","Šlaunikaulio užpakalinių raiščių alkūninis nukreipiklis",1,"vnt",500,{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\", PRODUCT(C120,E120))","v":500},"28729 wy"]
["1.25.1.","Nukreipiklis, kurio pakrypimą galima valdyti ne siauresnėse ribose kaip nuo 45o iki 75o",null,null,null,null,null,"Nukreipiklio pakrypimą galima valdyti ribose nuo  45° iki 75°"]
["1.25.2.","Turi turėti lazerines arba lygiavertes atžymas ir dantuką distaliniame gale.",null,null,null,null,null,"turi lazerines atžymas ir dantuką distaliniame gale"]
["1.25.3.","Distalinis galas turi būti ovalo formos, pilnaviduris.",null,null,null,null,null," Distalinis galas yra ovalo formos, pilnaviduris"]
["1.25.4.","Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną.",null,null,null,null,null,"Instrumentas yra skirtas įstatyti į  nukreipiklio rankeną."]
["1.26.","PKR raiščių rekonstrukcijai skirtų instrumentų sterilizavimo ir laikymo dėžė",2,"vnt",900,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\", PRODUCT(C125,E125))","v":1800},"28729 sa"]
["1.26.1.","Su laikikliais PKR rekonstrukcijos instrumentams",null,null,null,null,null,"Su laikikliais PKR rekonstrukcijos  instrumentams."]
["1.27.","Transplantanto laikiklis-ištempiklis su tempimo jėgos matuokliu",1,"vnt",900,{"$f":"IF(ISBLANK(E127),\"\", PRODUCT(C127,E127))","v":900},"28729 se"]
["1.27.1.","Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame blokelyje arba stacionariame blokelyje (būtinos abi galimybės).",null,null,null,null,null,"Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame blokelyje arba stacionariame blokelyje"]
["1.27.2.","Tinkamas tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo (būtinos abi galimybės).",null,null,null,null,null,"Tinkantis tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo"]
["1.27.3.","Su tempimo matuokliu",null,null,null,null,null,"Su tempimo jėgos matuokliu."]
["1.28.","Transplantato ruošimo lenta",1,"vnt",2200,{"$f":"IF(ISBLANK(E131),\"\", PRODUCT(C131,E131))","v":2200},"28729 sb"]
["1.28.1.","Dviejų transplantato ruošimo vietų, kurių kiekviena susideda iš stacionaraus (fiksuotos padėties) ir paslankaus (slankiojančio išilginiu lentos bėgeliu) blokelių, skirtų transplantato laikiklių tvirtinimui",null,null,null,null,null," Dviejų transplantato ruošimo vietų, kurių kiekviena susideda iš stacionaraus (fiksuotos padėties) ir paslankaus (slankiojančio išilginiu  lentos bėgeliu) blokelių, skirtų transplantato  laikiklių tvirtinimui."]
["1.28.2.","Su gerai matoma skale nuo 0 iki 30 cm (ne trumpesne) skirta ruošiamo trasplantato ilgiui matuoti",null,null,null,null,null," Su gerai matoma skale nuo 0 iki 30 cm, skirta ruošiamo transplantato ilgiui matuoti. "]
["1.28.3.","Su nuimamos konstrukcijos (keičiama) transplantato pjaustymo lentele bei atskira pjaustomo transplantato ilgio matavimo skale nuo 0 iki 33 cm (ne trumpesne).",null,null,null,null,null," Su nuimamos konstrukcijos (keičiama) transplantato pjaustymo lentele bei atskira pjaustomo transplantato ilgio matavimo skale nuo 0 iki 33 cm. "]
["1.29.","Transplantato storio ir ilgio nustatymo blokelis",2,"vnt",300,{"$f":"IF(ISBLANK(E135),\"\", PRODUCT(C135,E135))","v":600},"28729 sc"]
["1.29.1.","Matavimo priemonė su lygiagrečiomis įpjovomis bei ertmėmis, skirta matuoti tranplantato diametrus nuo 4,5 mm iki 12,0 mm, didėjant kas 0,5 mm (matavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) bei ilgį iki  ≥ 180 mm",null,null,null,null,null,"Matavimo priemonė  su lygiagrečiomis įpjovomis bei ertmėmis, skirta matuoti transplantato diametrus nuo 4,5 mm iki 12,0 mm, didėjant kas 0,5 mm, bei ilgį iki 180 mm"]
["1.30.","Tranplantatų ruošimo sistemos laikymo ir sterilizavimo konteineris",1,"vnt",1330,{"$f":"IF(ISBLANK(E137),\"\", PRODUCT(C137,E137))","v":1330},"28729 klt"]
["1.30.1.","Su laikikliais transplantato ruošimo lentai ir jos priedams",null,null,null,null,null,"Yra su laikikliais transplantato ruošimo lentai ir jos priedams."]
["1.31.","Kandiklis artroskopinėms operacijoms \"punch\" tipo",6,"vnt",660,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":3960},"28171 sgn"]
["1.31.1.","Artroskopinis minkštujų audinių kandiklis",null,null,null,null,null,"Artroskopinis minkštųjų audinių kandiklis"]
["1.31.2.","Instrumento diametras 3,4 mm (± 0,15 mm)",null,null,null,null,null,"Instrumento diametras 3.4mm"]
["1.31.3.","Instrumentas tiesaus profilio, o darbinės dalies žiotys lenktos į viršų 15o (±1o)",null,null,null,null,null,"Instrumentas tiesaus profilio, odarbinė dalies žiotys lenktos į viršų 15 laips."]
["1.31.4.","Dabinės dalies iškandimo plotas turi būti ne mažesnis nei 3,5 mm;",null,null,null,null,null,"Darbinė dalies iškandimo plotas 3.5mm"]
["1.31.5.","Instrumento rankena ergonomiška, su dviem vieno piršto kilpomis.",null,null,null,null,null,"Instrumento rankena ergonomiška, su dviem vieno piršto kilpomis"]
["1.32.","Audinių suėmėjas",2,"vnt",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E145),\"\", PRODUCT(C145,E145))","v":1600},"28179 hg"]
["1.32.1.","Minkštųjų audinių suėmėjas smailėjančia darbine dalimi",null,null,null,null,null,"Minkštųjų audinių suėmėjas smailėjančia darbine dalimi"]
["1.32.2.","Darbinės dalies sukandimo galas dantytas, stiebas 3,4 mm (± 0,1 mm) diametro, tiesus.",null,null,null,null,null,"Darbinės dalies sukandimo galas dantytas, stiebas 3.4mm diamtro, tiesus"]
["1.32.3.","Darbinė rankena ergonomiška su dviem vieno pišto kilpomis, užsirakinama.",null,null,null,null,null,"Darbinė rankena ergonomiška su dviem vieno piršto kilpomis, užrakinama."]
["1.33.","Artroskopinės žirklės siūlų nukirpimui",2,"vnt",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E149),\"\", PRODUCT(C149,E149))","v":1600},"28728 nj"]
["1.33.1.","Instrumento stiebo skersmuo 3,4 mm (± 0,1 mm), tiesus",null,null,null,null,null,"Instrumento stiebo skermuo 3.4mm"]
["1.33.2.","Darbinė dalis tiesi",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis tiesi"]
["1.33.3.","Darbinė rankena su dviem vieno pišto kilpomis",null,null,null,null,null,"Darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpomis"]
["1.33.4.","Darbinės dalies galas tiesus.",null,null,null,null,null,"Darbinės dalies galas tiesus"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C153)<>COUNT(F30:F153)),\"\", SUM(F30:F153))","v":34625.08},{"$f":"IF((COUNT(C30:C153)<>COUNT(F30:F153)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",7271.27]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F155), \"\", SUM(F154:F155))","v":41896.350000000006}]
[]
["2.","INSTRUMENTAI ĮVAIRIOMS ARTROSKOPINĖMS, ORTOPEDINĖMS IR TRAUMATOLOGINĮMS OPERACIJOMS"]
["2.1.","Skalperio kotelis",10,"vnt.",2.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(C159,E159))","v":25},"Frimed, Vokietija\nSkalperio kotelis\n010-206-003\n5 psl."]
["2.1.1.","Nr.3 arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Nr. 3"]
["2.2.","Skalperio kotelis",20,"vnt.",4.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E161),\"\", PRODUCT(C161,E161))","v":96},"Frimed, Vokietija\nSkalperio kotelis\n010-200-003\n5 psl."]
["2.2.1.","Nr.3 arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Nr.3 "]
["2.2.2.","Darbinė dalis su įpjovomis arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su įpjovomi"]
["2.3.","Skalperio kotelis",20,"vnt.",3.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E164),\"\", PRODUCT(C164,E164))","v":76},"Frimed, Vokietija\nSkalperio kotelis \n010-202-003\n5 psl."]
["2.3.1.","Nr.3 arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Nr.3 "]
["2.3.2.","Darbinė dalis sugraduota milimetrais arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis sugraduota milimetrais"]
["2.4.","Chirurginis peilis",5,"vnt.",4.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E167),\"\", PRODUCT(C167,E167))","v":24},"Skalperio kotelis \n010-404-200\n12 psl.\n"]
["2.4.1.","Liston tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Liston tipo"]
["2.4.2.","Ilgis 20 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"Ilgis 20 cm "]
["2.5.","Medicininis pincetas",10,"vnt.",4.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E170),\"\", PRODUCT(C170,E170))","v":48},"Frimed, Vokietija\nMedicininis pincetas \n013-100-145\n78 psl."]
["2.5.1.","Tiesus, ilgis 14,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"Tiesus, ilgis 14,5"]
["2.6.","Chirurginis pincetas",10,"vnt.",4.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E172),\"\", PRODUCT(C172,E172))","v":48},"Chirurginis pincetas\n013-200-145 \n81 psl."]
["2.6.1.","Ilgis 14,5 cm, su priekyje dviem dantukais (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14,5 cm su dviem dantukais priekyje"]
["2.7.","Minkštųjų audinių pincetas",5,"vnt.",5.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(C174,E174))","v":27.5},"\nMinkštųju audinių pincetas \n013-240-145\n84 psl.\n"]
["2.7.1.","Ilgis 15 cm, su priekyje dviem dantukais (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14.5 cm preikyje su dviem dantukais"]
["2.8.","Minkštųjų audinių pincetas",15,"vnt.",5.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E176),\"\", PRODUCT(C176,E176))","v":87},"Minkštųju audinių pincetas\n013-150-120\n78 psl.\n"]
["2.8.1.","Adson tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Adson tipo"]
["2.8.2.","Ilgis 12 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"12 cm ilgio"]
["2.9.","Pincetas",15,"vnt.",5.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E179),\"\", PRODUCT(C179,E179))","v":87},"Pincetas \n013-284-120\n82 psl."]
["2.9.1.","Adson tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Adson tipo"]
["2.9.2.","Ilgis 12 cm, su priekyje dviem dantukais (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"12 cm, priekyje su dviem dantukais"]
["2.10.","Pincetas",15,"vnt.",9.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":142.5},"Pincetas\n013-179-180\n80 psl."]
["2.10.1.","Gerald tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gerald tipo"]
["2.10.2.","Ilgis 18 cm lenktas (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"18 cm, lenktas"]
["2.11.","Pincetas",15,"vnt.",14,{"$f":"IF(ISBLANK(E185),\"\", PRODUCT(C185,E185))","v":210},"Pincetas\n013-302-175\n84 psl."]
["2.11.1.","Gerald tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gerald tipo"]
["2.11.2.","Ilgis 17 cm, su priekyje dviem dantukais, tiesus (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"17.5 cm, priekyje su dantukais, tiesus"]
["2.12.","Laikiklis",20,"vnt.",8.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E188),\"\", PRODUCT(C188,E188))","v":170},"Laikiklis\n015-100-125\n165 psl."]
["2.12.1.","Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Halsted-Mosquito tipo"]
["2.12.2.","Ilgis 12,5 cm, tiesus (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"12,5 cm, tiesus"]
["2.13.","Laikiklis",20,"vnt.",9.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E191),\"\", PRODUCT(C191,E191))","v":190},"Laikiklis\n015-101-125\n165 psl."]
["2.13.1.","Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Halsted-Mosquito tipo"]
["2.13.2.","Ilgis 12,5 cm, lenktas (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"12.5 cm, lenktas"]
["2.14.","Žnyplės",25,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E194),\"\", PRODUCT(C194,E194))","v":300},"Žnyplės\n015-181-140\n168 psl."]
["2.14.1.","Kelly Artery tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Kelly Artery tipo"]
["2.14.2.","Ilgis 14 cm, lenktas (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14cm, lenktas"]
["2.15.","Žnyplės",5,"vnt.",11,{"$f":"IF(ISBLANK(E197),\"\", PRODUCT(C197,E197))","v":55},"Žnyplės\n015-201-160\n169 psl."]
["2.15.1.","Crile-Rankin tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Crile-Rankin tipo"]
["2.15.2.","Ilgis 16 cm, lenktas (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"16 cm, lenktas"]
["2.16.","Žnyplės",50,"vnt.",17,{"$f":"IF(ISBLANK(E200),\"\", PRODUCT(C200,E200))","v":850},"Žnyplės\n015-281-200\n176 psl."]
["2.16.1.","Rochester Ochsner tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Rochester Ochsner tipo"]
["2.16.2.","Ilgis 20 cm, lenktos su priekyje dviem dantukais 1x2 (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm, lenktos su priekyje dviem dantukais 1x2"]
["2.17.","Žnyplės",10,"vnt.",16,{"$f":"IF(ISBLANK(E203),\"\", PRODUCT(C203,E203))","v":160},"Žnyplės\n015-521-130\n187 psl."]
["2.17.1.","Gemini Artery & Ligature tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Gemi Artey & Ligature tipo "]
["2.17.2.","Ilgis 13 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13 cm"]
["2.18.","Žnyplės",50,"vnt.",48,{"$f":"IF(ISBLANK(E206),\"\", PRODUCT(C206,E206))","v":2400},"Žnyplės\n015-110-120\n166 psl."]
["2.18.1.","Mosquito Artery tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Mosquito Artey tipo"]
["2.18.2.","Ilgis 12 cm (± 0,5 cm) tiesios",null,null,null,null,null,"12 cm, tiesios"]
["2.19.","Žnyplės",50,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E209),\"\", PRODUCT(C209,E209))","v":650},"Žnyplės\n015-191-140\n168 psl."]
["2.19.1.","Crile Artery tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Crile Artey tipo "]
["2.19.2.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm) lenktos",null,null,null,null,null,"14 cm, lenktos"]
["2.20.","Žnyplės",50,"vnt.",14,{"$f":"IF(ISBLANK(E212),\"\", PRODUCT(C212,E212))","v":700},"Žnyplės\n015-261-180\n173 p.d."]
["2.20.1.","Rochester - Orchesner Artery tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Rochester-Orchesner Artery tipo"]
["2.20.2.","Ilgis 18 cm (± 0,5 cm) lenktos",null,null,null,null,null,"18 cm, lenktos"]
["2.21.","Kaulinis laikiklis",20,"vnt.",16,{"$f":"IF(ISBLANK(E215),\"\", PRODUCT(C215,E215))","v":320},"Kaulinis laikiklis\nJ-18-008"]
["2.21.1.","Backhaus Towel tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Backhaus Towel tipo"]
["2.21.2.","Ilgis 9 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"9 cm"]
["2.22.","Retraktorius",10,"vnt.",8,{"$f":"IF(ISBLANK(E218),\"\", PRODUCT(C218,E218))","v":80},"Retraktorius\n016-030-001/002/003\n213 psl."]
["2.22.1.","Hook tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Hook tipo"]
["2.22.2.","Ilgis 16 cm (± 0,5 cm) smailus",null,null,null,null,null,"16 cm, smailūs"]
["2.23.","Retraktorius",10,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E221),\"\", PRODUCT(C221,E221))","v":150},"Retraktorius\n016-122-001/002/003/004\n220 psl."]
["2.23.1.","Volkmann tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Volkman tipo"]
["2.23.2.","Ilgis 21,5 cm (± 0,5 cm) bukas",null,null,null,null,null,"21.5 cm, bukas"]
["2.24.","Retraktorius",15,"vnt.",14,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":210},"Retraktorius\n016-140-001/002/003/004\n222 psl."]
["2.24.1.","Kocher tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Kocher tipo"]
["2.24.2.","Ilgis 22 cm (± 0,5 cm)  užaštrintas",null,null,null,null,null,"22 cm, užaštrintas"]
["2.25.","Retraktorius",15,"vnt.",14,{"$f":"IF(ISBLANK(E227),\"\", PRODUCT(C227,E227))","v":210},"Retraktorius\n016-144-001/002/003/004\n223 psl."]
["2.25.1.","Kocher tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Kocher tipo"]
["2.25.2.","Ilgis 22 cm (± 0,5 cm) bukas",null,null,null,null,null,"22 cm, bukas"]
["2.26.","Retraktorius",10,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E230),\"\", PRODUCT(C230,E230))","v":250},"Retraktorius\n016-090-200\n217 psl."]
["2.26.1.","Cushing tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Retraktorius Cushing tipo"]
["2.26.2.","Ilgis 20 cm (± 2 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.27.","Retraktorius",10,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E233),\"\", PRODUCT(C233,E233))","v":1000},"Retraktorius\n016-581-200\n262 psl."]
["2.27.1.","Adson/Cone tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Retraktorius"]
["2.27.2.","Ilgis 20 cm (± 0,5 cm) bukas",null,null,null,null,null,"20 cm, bukas"]
["2.28.","Retraktorius",5,"vnt.",78,{"$f":"IF(ISBLANK(E236),\"\", PRODUCT(C236,E236))","v":390},"Retraktorius\n016-530-195\n256 psl."]
["2.28.1.","Anderson-Adson tipo  arba lygiavertis 4x4",null,null,null,null,null,"Retraktorius"]
["2.28.2.","Ilgis 19,5 cm (± 0,5 cm) užaštrintas",null,null,null,null,null,"20 cm, užaštrintas"]
["2.29.","Laikiklis",10,"vnt.",17,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":170},"Laikiklis\n015-860-180\n208 psl."]
["2.29.1.","Foerster tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Foerster tipo"]
["2.29.2.","Ilgis 18 cm (± 0,5 cm) tiesus",null,null,null,null,null,"18 cm, tiesūs"]
["2.29.3.","Darbinė dalis su kiaurymėmis",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su kiaurymėmis"]
["2.30.","Operacinės žirklės",25,"vnt.",7,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":175},"Operacinės žirklės\n012-105-145\n23 psl."]
["2.30.1.","Standard tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Standart tipo"]
["2.30.2.","Ilgis 14,5 cm (± 0,5 cm) lenktos",null,null,null,null,null,"14.5 cm, lenktos"]
["2.30.3.","Darbiniai galai smailūs",null,null,null,null,null,"Darbiniai galai smailūs"]
["2.31.","Žirklės",25,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E247),\"\", PRODUCT(C247,E247))","v":250},"Žirklės\nJ-22-084\n48 psl."]
["2.31.1.","Metzenbaum-Nelson tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Metzembaum-Nelson tipo"]
["2.31.2.","Ilgis 18 cm (± 0,5 cm) lenktos",null,null,null,null,null,"18 cm, lenktos"]
["2.31.3.","Darbiniai galai vienas aštrus kitas bukas",null,null,null,null,null,"Darbinai galai vienas aštrus kitas bukas"]
["2.32.","Žirklės",25,"vnt.",8,{"$f":"IF(ISBLANK(E251),\"\", PRODUCT(C251,E251))","v":200},"Žirklės\n012-159-145\n27 psl."]
["2.32.1.","Wertheim tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Wertheim tipo"]
["2.32.2.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm) lenktos",null,null,null,null,null,"14.5 cm, lenktos"]
["2.33.","Adatkotis",50,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":600},"Adatkotis\n019-240-160\n362 psl."]
["2.33.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Mayo-Hegar tipo"]
["2.33.2.","Ilgis 16 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"16 cm"]
["2.34.","Adatkotis",50,"vnt.",14,{"$f":"IF(ISBLANK(E257),\"\", PRODUCT(C257,E257))","v":700},"Adatkotis\n019-240-200\n362 psl."]
["2.34.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Mayo-Hegar tipo"]
["2.34.2.","Ilgis 20 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.35.","Žnyplės",10,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E260),\"\", PRODUCT(C260,E260))","v":120},"Žnyplės\n015-726-150\n202 psl."]
["2.35.1.","Allis tipo arba lygiaverčios",null,null,null,null,null,"Lygavertės"]
["2.35.2.","Ilgis  15 cm",null,null,null,null,null,"15 cm"]
["2.35.3.","Darbinė dalis su dantukais 5:6",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dantukais 5:6"]
["2.36.","Plaktukas",10,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E264),\"\", PRODUCT(C264,E264))","v":120},"Plaktukas \nJO-21-1532\n237 psl."]
["2.36.1.","Svoris 500 g.",null,null,null,null,null,"500 g."]
["2.37.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt.",72,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":360},"Kaulinis laikiklis \nJO-21-1974\n298 psl."]
["2.38.","Kaulinis laikiklis",10,"vnt.",90,{"$f":"IF(ISBLANK(E267),\"\", PRODUCT(C267,E267))","v":900},"Kaulinis laikiklis \nJO-21-2097\n304 psl."]
["2.38.1.","Semb tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Semb tipo"]
["2.38.2.","Ilgis 20 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.38.3.","Darbinė dalis su dantukais",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dantukais"]
["2.39.","Yla",15,"vnt.",42,{"$f":"IF(ISBLANK(E271),\"\", PRODUCT(C271,E271))","v":630},"Yla\n021-100-140\n414"]
["2.39.1.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14 cm"]
["2.40.","Pjūklelis",150,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E273),\"\", PRODUCT(C273,E273))","v":1500},"Pjūklelis\n026-10-500\n602 psl."]
["2.40.1.","Olivecrona tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Olivecrona tipo"]
["2.40.2.","Ilgis 50 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"50 cm"]
["2.41.","Pjūklelis",150,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":1800},"Pjūklelis\n026-014-500\n602 psl."]
["2.41.1.","Gigli tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gigli tipo"]
["2.41.2.","Ilgis 50 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"50 cm"]
["2.42.","Gigli pjūklelio rankena",30,"vnt.",18,{"$f":"IF(ISBLANK(E279),\"\", PRODUCT(C279,E279))","v":540},"Gigli pjūklelio rankena \n026-015-007\n602 psl."]
["2.43.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E280),\"\", PRODUCT(C280,E280))","v":100},"Osteotominis kalatas\n024-040-010\n439 psl."]
["2.43.1.","Stille tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille tipo"]
["2.43.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.43.3.","Plotis 10 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"10 mm"]
["2.44.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E284),\"\", PRODUCT(C284,E284))","v":100},"Osteotominis kalatas\n024-040-015\n439 psl."]
["2.44.1.","Stille tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille tipo"]
["2.44.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.44.3.","Plotis 15 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"15 mm"]
["2.45.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E288),\"\", PRODUCT(C288,E288))","v":100},"Osteotominis kalatas\n024-040-020\n439 psl."]
["2.45.1.","Stille tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille tipo"]
["2.45.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.45.3.","Plotis 20 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"20 mm"]
["2.46.","Kiuretė dviguba",15,"vnt.",8,{"$f":"IF(ISBLANK(E292),\"\", PRODUCT(C292,E292))","v":120},"Kiuretė dviguba\n024-348-000\n467 psl."]
["2.46.1.","Williger tipo arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Williger tipo"]
["2.46.2.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.47.","Kiuretė dviguba",15,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E295),\"\", PRODUCT(C295,E295))","v":225},"Kiuretė dviguba\n024-344-200\n466 psl."]
["2.47.1.","Volkmann tipo arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Volkamn tipo"]
["2.47.2.","Ilgis 20 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.48.","Kiuretė",15,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E298),\"\", PRODUCT(C298,E298))","v":225},"Kiuretė\n024-306-001/040\n461 psl."]
["2.48.1.","Volkmann tipo arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Volkman tipo"]
["2.48.2.","Ilgis 17 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"17 cm"]
["2.49.","Kiuretė",5,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E301),\"\", PRODUCT(C301,E301))","v":125},"Kiuretė\n024-312-001/030\n463 psl."]
["2.49.1.","Brun Bone tipo arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Brun Bone tipo"]
["2.49.2.","Ilgis 23 cm (± 0,5 cm), tiesi",null,null,null,null,null,"23 cm, tiesi"]
["2.50.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E304),\"\", PRODUCT(C304,E304))","v":50},"Osteotominis kalatas\n024-012-008\n438 psl."]
["2.50.1.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.50.2.","Plotis 8 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"8 mm"]
["2.51.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E307),\"\", PRODUCT(C307,E307))","v":50},"Osteotominis kalatas\n024-012-010\n438 psl."]
["2.51.1.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.51.2.","Plotis 10 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"10 mm"]
["2.52.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",11,{"$f":"IF(ISBLANK(E310),\"\", PRODUCT(C310,E310))","v":55},"Osteotominis kalatas\n024-012-012\n438 psl."]
["2.52.1.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.52.2.","Plotis 12 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"12 mm"]
["2.53.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",11,{"$f":"IF(ISBLANK(E313),\"\", PRODUCT(C313,E313))","v":55},"Osteotominis kalatas\n024-012-014\n438 psl."]
["2.53.1.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.53.2.","Plotis 14 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"14 mm"]
["2.54.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",11,{"$f":"IF(ISBLANK(E316),\"\", PRODUCT(C316,E316))","v":55},"Osteotominis kalatas\n024-012-016\n438 psl."]
["2.54.1.","Ilgis 13,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"13.5 cm"]
["2.54.2.","Plotis 16 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"16 mm"]
["2.55.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E319),\"\", PRODUCT(C319,E319))","v":130},"Osteotominis kalatas\nJO-21-435\n261 psl."]
["2.55.1.","Gillies tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gillies tipo"]
["2.55.2.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14 cm"]
["2.55.3.","Plotis 5 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"5 mm"]
["2.56.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E323),\"\", PRODUCT(C323,E323))","v":130},"Osteotominis kalatas\nJO-21-436\n261 psl."]
["2.56.1.","Gillies tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gillies tipo"]
["2.56.2.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14 cm"]
["2.56.3.","Plotis 7 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"7 mm"]
["2.57.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E327),\"\", PRODUCT(C327,E327))","v":120},"Osteotominis kalatas\nJO-21-437\n261 psl."]
["2.57.1.","Gillies tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gillies tipo"]
["2.57.2.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"14 cm"]
["2.57.3.","Plotis 9 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"9 mm"]
["2.58.","Osteotominis kaltas",5,"vnt.",17,{"$f":"IF(ISBLANK(E331),\"\", PRODUCT(C331,E331))","v":85},"Osteotominis kalatas\nJO-21-493\n263 psl."]
["2.58.1.","Cottle tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Cottle tipo"]
["2.58.2.","Ilgis 18 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"18 cm"]
["2.58.3.","Plotis 8 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"8 mm"]
["2.59.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E335),\"\", PRODUCT(C335,E335))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-056-015\n440 psl."]
["2.59.1.","Lambotte tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Lambotte"]
["2.59.2.","Ilgis 24 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"24 cm"]
["2.59.3.","Plotis 15 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"15 mm"]
["2.59.4.","Tiesus",null,null,null,null,null,"Tiesus"]
["2.60.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E340),\"\", PRODUCT(C340,E340))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-056-020\n440 psl."]
["2.60.1.","Lambotte tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Lambotte tipo"]
["2.60.2.","Ilgis 24 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"24 cm"]
["2.60.3.","Plotis 20 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"20 mm"]
["2.60.4.","Tiesus"]
["2.61.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E345),\"\", PRODUCT(C345,E345))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-056-025\n440 psl."]
["2.61.1.","Lambotte tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Lambotte tipo"]
["2.61.2.","Ilgis 24 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"24 cm"]
["2.61.3.","Plotis 25 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"25 mm"]
["2.61.4.","Tiesus"]
["2.62.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E350),\"\", PRODUCT(C350,E350))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-042-015\n439 psl."]
["2.62.1.","Stille Chisel tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille Chisel tipo"]
["2.62.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.62.3.","Plotis 15 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"15 mm"]
["2.63.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E354),\"\", PRODUCT(C354,E354))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-042-020\n439 psl."]
["2.63.1.","Stille Chisel tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille Chisel tipo"]
["2.63.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.63.3.","Plotis 20 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"20 mm"]
["2.64.","Osteotominis kaltas",10,"vnt.",21,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":210},"Osteotominis kalatas\n024-042-025\n439 psl."]
["2.64.1.","Stille Chisel tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Stille Chisel tipo"]
["2.64.2.","Ilgis 20,5 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"20 cm"]
["2.64.3.","Plotis 25 mm (± 0,5 mm)",null,null,null,null,null,"25 mm"]
["2.65.","Laikiklis smulkiems kaulams",10,"vnt.",130,{"$f":"IF(ISBLANK(E362),\"\", PRODUCT(C362,E362))","v":1300},"\nLaikiklis smulkiems kaulams\nJO-21-780\n300 psl.\n"]
["2.65.1.","Malleollar tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Malleollar tipo"]
["2.65.2.","Ilgis 21 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"21 cm"]
["2.65.3.","Darbinė dalis 1x1 smailūs galai",null,null,null,null,null,"1x1 darbinė dalis, smailūs galai"]
["2.66.","Laikiklis",10,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":1000},"Laikiklis\nJO-21-781\n300 psl."]
["2.66.1.","Meyer Bone tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Meyer Bone tipo"]
["2.66.2.","Ilgis 17 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"17 cm"]
["2.66.3.","Darbinės dalies diametras 1,0 mm",null,null,null,null,null,"1 mm"]
["2.67.","Kauliniai laikikliai repozicijai",10,"vnt.",30,{"$f":"IF(ISBLANK(E370),\"\", PRODUCT(C370,E370))","v":300},"\nKauliniai laikikliai repozicijai\n024-745-140\n501 psl.\n"]
["2.67.1.","Ilgis 14 cm (± 0,5 cm), maži lenkti",null,null,null,null,null,"14 cm"]
["2.68.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt.",150,{"$f":"IF(ISBLANK(E372),\"\", PRODUCT(C372,E372))","v":750},"Kaulinis laikiklis\n024-796-220\n505 psl."]
["2.68.1.","Lambotte tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Lambotte tipo"]
["2.68.2.","Ilgis 23 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"22 cm"]
["2.69.","Kaulinis laikiklis",10,"vnt.",80,{"$f":"IF(ISBLANK(E375),\"\", PRODUCT(C375,E375))","v":800},"Kaulinis laikiklis\nJO-21-848\n314 psl."]
["2.69.1.","Gerster-Lowmann tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Gerster-Lowmann tipo"]
["2.69.2.","Ilgis 22 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"22 cm"]
["2.69.3.","Darbinė dalis su dantukais 1x2",null,null,null,null,null,"1x2 darbinė dalis su dantukais"]
["2.70.","Plokščios replės",10,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E379),\"\", PRODUCT(C379,E379))","v":400},"Plokščios replės\n021-330-001\n422 psl."]
["2.70.1.","Ilgis 17 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"17 cm"]
["2.71.","Plokščios replės",10,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E381),\"\", PRODUCT(C381,E381))","v":400},"Plokščios replės\n021-306-160\n421 psl."]
["2.71.1.","Hakstock tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Hakstock tipo"]
["2.71.2.","Ilgis 16 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"16 cm"]
["2.72.","Pincetai",10,"vnt.",45,{"$f":"IF(ISBLANK(E384),\"\", PRODUCT(C384,E384))","v":450},"Pincetai\n013-820-175\n97 psl."]
["2.72.1.","Cushing tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Pincetai Chushing tipo"]
["2.72.2.","Ilgis 18 cm  (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"17,5 cm"]
["2.72.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.73.","Vielos kirpimo žnyplės",10,"vnt.",450,{"$f":"IF(ISBLANK(E388),\"\", PRODUCT(C388,E388))","v":4500},"Vielos kirpimo žnyplės\nJT-21-1100\n345 psl."]
["2.73.1.","Ilgis 38,5 cm  (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"38.5 cm"]
["2.73.2.","iki 5 mm vielai",null,null,null,null,null,"5 mm"]
["2.73.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC GOLD"]
["2.74.","Vielos kirpimo žnyplės",10,"vnt.",450,{"$f":"IF(ISBLANK(E392),\"\", PRODUCT(C392,E392))","v":4500},"Vielos kirpimo žnyplės\nJT-21-1101\n345 psl."]
["2.74.1.","Ilgis 45 cm  (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"45 cm"]
["2.74.2.","iki 6 mm vielai",null,null,null,null,null,"6 mm"]
["2.74.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.75.","Vielos žnyplės",10,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":1000},"Vielos žnyplės\n021-440-220\n425 psl."]
["2.75.1.","Twisting tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Twisting tipo"]
["2.75.2.","Ilgis 20 cm  (± 3 cm)",null,null,null,null,null,"22 cm"]
["2.75.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.76.","Vielos žnyplės",10,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E400),\"\", PRODUCT(C400,E400))","v":1000},"Vielos žnyplės\n021-430-185 \n425 psl."]
["2.76.1.","Twisting tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Twisting tipo"]
["2.76.2.","Ilgis 18,5 cm  (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"18.5 cm"]
["2.76.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.77.","Žirklės",5,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E404),\"\", PRODUCT(C404,E404))","v":250},"Žirklės\n012-710-170\n55 psl."]
["2.77.1.","Mayo tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Mayo tipo"]
["2.77.2.","Ilgis 17 cm  (± 0,5 cm), tiesios",null,null,null,null,null,"17 cm, tiesios"]
["2.77.3.","Darbinė dalis buka",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis buka"]
["2.77.4.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.78.","Žirklės",5,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E409),\"\", PRODUCT(C409,E409))","v":250},"Žirklės\n012-731-180\n57 psl."]
["2.78.1.","Metzenbaum tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Metzenbaum tipo"]
["2.78.2.","Ilgis 18 cm  (± 0,5 cm), lenktos",null,null,null,null,null,"18 cm, lenktos "]
["2.78.3.","Darbinė dalis buka",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis buka"]
["2.78.4.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.79.","Žirklės",5,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E414),\"\", PRODUCT(C414,E414))","v":250},"Žirklės\n012-741-180\n58 psl."]
["2.79.1.","Metzenbaum-Fino tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Metzenbaum-Fino tipo"]
["2.79.2.","Ilgis 18 cm  (± 0,5 cm), lenktos",null,null,null,null,null,"18 cm, lenktos"]
["2.79.3.","Darbinė dalis buka",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis buka"]
["2.79.4.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.80.","Žirklės",5,"vnt.",55,{"$f":"IF(ISBLANK(E419),\"\", PRODUCT(C419,E419))","v":275},"Žirklės\n012-780-115\n62 psl."]
["2.80.1.","Iris Gum tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Iris Gum tipo"]
["2.80.2.","Ilgis 11,5 cm  (± 0,5 cm), tiesios",null,null,null,null,null,"11.5 cm, tiesios"]
["2.80.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.81.","Žirklės",10,"vnt.",55,{"$f":"IF(ISBLANK(E423),\"\", PRODUCT(C423,E423))","v":550},"Žirklės\n012-781-115\n62 psl."]
["2.81.1.","Iris tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Iris tipo "]
["2.81.2.","Ilgis 11,5 cm  (± 0,5 cm), lenktos",null,null,null,null,null,"11.5 cm, lenktos"]
["2.81.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.82.","Žirklės",10,"vnt.",55,{"$f":"IF(ISBLANK(E427),\"\", PRODUCT(C427,E427))","v":550},"Žirklės\nJT-22-715\n69 psl."]
["2.82.1.","Lister Bandae tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Lister Bandae tipo"]
["2.82.2.","Ilgis 16 cm  (± 2 cm), lenktos",null,null,null,null,null,"16 cm, lenktos"]
["2.82.3.","TC GOLD",null,null,null,null,null,"TC Gold"]
["2.83.","Plaktukas",25,"vnt.",55,{"$f":"IF(ISBLANK(E431),\"\", PRODUCT(C431,E431))","v":1375},"Plaktukas\nJO-21-1565\n238 psl.\n"]
["2.83.1.","Ombredanne tipo aba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Ombredanne tipo"]
["2.83.2.","Svoris 550 g.",null,null,null,null,null,"550 g."]
["2.83.3.","diametras 40 mm",null,null,null,null,null,"40mm"]
["2.84.","Plaktukas",15,"vnt.",93,{"$f":"IF(ISBLANK(E435),\"\", PRODUCT(C435,E435))","v":1395},"Plaktukas\nJO-21-173\n239 psl."]
["2.84.1.","Svoris 450 g",null,null,null,null,null,"450 g."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C159:C436)<>COUNT(F159:F436)),\"\", SUM(F159:F436))","v":41301},{"$f":"IF((COUNT(C159:C436)<>COUNT(F159:F436)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8673.2099999999991]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F438), \"\", SUM(F437:F438))","v":49974.21}]
[]
["3.","PETIES SĄNARIO ARTROSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS"]
["3.1.","Artroskopinis griebtuvas, darbinė dalis be skersinės ašies",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E442),\"\", PRODUCT(C442,E442))","v":""}]
["3.1.1.","Aštraus dantyto suėmimo"]
["3.1.2.","Tiesus"]
["3.1.3.","Rankena spalviškai pažymėta"]
["3.2.","Artroskopinis siūlų manipuliatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E446),\"\", PRODUCT(C446,E446))","v":""}]
["3.2.1.","Vertikalus"]
["3.2.2.","Darbinė dalis be ašies,  uždarytoje būsenoje sudaro netaisyklingos ovalo formos kilpą"]
["3.2.3.","Tiesus, buku galu"]
["3.2.4.","Vienu metu gali suimti keturis siūlus"]
["3.2.5.","Numatytas paimtų siūlų migravimas uždarytos darbinės dalies viduje"]
["3.2.6.","Rankena spalviškai pažymėta"]
["3.3.","Artroskopinis mazgų manipuliatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E453),\"\", PRODUCT(C453,E453))","v":""}]
["3.3.1.","Uždaras"]
["3.3.2.","Rankena žiedo tipo, spalviškai pažymėtina"]
["3.3.3.","Instrumentas skirtas mazgo nuleidimui artroskopinių operacijų metu"]
["3.4.","Slankus siūlų kirpiklis",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E457),\"\", PRODUCT(C457,E457))","v":""}]
["3.4.1.","Darbinė dalis cilindro formos"]
["3.5.","Artroskopinis kabliukas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E459),\"\", PRODUCT(C459,E459))","v":""}]
["3.5.1.","Vąšelio tipo"]
["3.5.2.","Tiesus"]
["3.6.","Siūlų pravedimo-ištraukimo instrumentas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E462),\"\", PRODUCT(C462,E462))","v":""}]
["3.6.1.","Darbinė dalis be skersinės ašies"]
["3.6.2.","45o ±1o į dešinę"]
["3.6.3.","Rankenos kaip žirklių, spalviškai pažymėtos"]
["3.7.","Siūlų pravedimo-ištraukimo instrumentas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E466),\"\", PRODUCT(C466,E466))","v":""}]
["3.7.1.","Darbinė dalis be skersinės ašies"]
["3.7.2.","45o ±1o į kairę"]
["3.7.3.","Rankenos kaip žirklių, spalviškai pažymėtos"]
["3.8.","Artroskopinis raspatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E470),\"\", PRODUCT(C470,E470))","v":""}]
["3.8.1.","Lenktas"]
["3.8.2.","Darbinės dalies viena pusė dantyta, kita lygi, priekinis kraštas aštrus, pjaunantis"]
["3.9.","Artroskopinis siuvimo instrumentas, su užrakinimo mechanizmu, daugkartinio naudojimo",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E473),\"\", PRODUCT(C473,E473))","v":""}]
["3.9.1.","Skirtas siūlo pravedimui ir tuo pačiu instrumentu ištraukimui"]
["3.9.2.","Praveda siūlus pro ≥ 10 mm storio audinius"]
["3.9.3.","Pritaikytas peties artroskopinėms operacijoms"]
["3.9.4.","Naudojamas su vienkartinėmis adatomis"]
["3.10.","Adatos artroskopiniam siuvimo instrumentui",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E478),\"\", PRODUCT(C478,E478))","v":""}]
["3.10.1.","Dengtos polimeru"]
["3.10.2.","Pakuotėje 5 vnt."]
["3.11.","Pomentinio raumens plėtėjas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E481),\"\", PRODUCT(C481,E481))","v":""}]
["3.11.1.","Rankena su spyruokliniu mechanizmu, plėtimo reguliavimo ir fiksavimo sraigtu ir atrama pirštams"]
["3.11.2.","Darbinė suimanti instrumento dalis iš dviejų plokščios formos mentelių, kurios suspaustos sudaro pailgos formos kilpą"]
["3.12.","Baterinis peties laikiklis",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E484),\"\", PRODUCT(C484,E484))","v":""}]
["3.12.1.","Laikiklis veikia pneumatiniu principu"]
["3.12.2.","Sistema valdoma baterija"]
["3.12.3.","Įgalina lanksčiai pozicionuoti galūnes artroskopiniu operacijų metu"]
["3.12.4.","Pagrindinis sistemos korpusas sudarytas iš trijų neatsijungiančių dalių, tarpusavyje rotuojančiu 360o"]
["3.12.5.","Šarnyrinės korpuso jungtys įgalina sistemą lengvai keisti sąnario poziciją, o pneumatinis mechanizmas reikiamoje padėtyje ją greitai užfiksuoti."]
["3.12.6.","Universalus sistemos pajungimo mechanizmas leidžia ją paungti prie bet kurio standartinio operacinės stalo"]
["3.12.7.","Komplekte: valdymo korpusas, baterija (1 vnt.), fiksavimo strypai (2 vnt.) fiksavimo strypo pereinamosios jungtys (2 vnt.), baterijos pakrovėjas, kojinis jungiklis valdymui."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C442:C491)<>COUNT(F442:F491)),\"\", SUM(F442:F491))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C442:C491)<>COUNT(F442:F491)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F493), \"\", SUM(F492:F493))","v":""}]
[]
["4.","PRIEMONĖS SRAIGTŲ PAŠALINIMUI"]
["4.1.","Trepanas  su centratoriumi",2,"vnt.",320,{"$f":"IF(ISBLANK(E497),\"\", PRODUCT(C497,E497))","v":640},"Trepanas su centratoriumi\nOrtho Medical\nMA-52-09-35-1602\nMA-52-09-20-1602\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.1.1.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)",null,null,null,null,null,"susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi) "]
["4.1.2.","Skirtas 2,0 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 2,0 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui."]
["4.2.","Trepanas  su centratoriumi",2,"vnt.",320,{"$f":"IF(ISBLANK(E500),\"\", PRODUCT(C500,E500))","v":640},"Trepanas su centratoriumi\nOrtho Medical\n52-09-20-1602\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.2.1.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)",null,null,null,null,null,"susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["4.2.2.","Skirtas 2,0 mm  skersmens sraigtų šalinimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 2,0 mm  skersmens sraigtų šalinimui."]
["4.3.","Trepanas  su centratoriumi",2,"vnt.",320,{"$f":"IF(ISBLANK(E503),\"\", PRODUCT(C503,E503))","v":640},"Trepanas su centratoriumi\nOrtho Medical\n52-09-15-1602\n4 psl. \n4 katalogas"]
["4.3.1.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)",null,null,null,null,null,"susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi) "]
["4.3.2.","Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų šalinimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 1,5 mm  skersmens sraigtų šalinimui."]
["4.4.","Trepanas  su centratoriumi",2,"vnt.",320,{"$f":"IF(ISBLANK(E506),\"\", PRODUCT(C506,E506))","v":640},"Trepanas su centratoriumi\nOrtho Medical\n52-09-45-1602\n4 psl. \n4 katalogas"]
["4.4.1.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)",null,null,null,null,null,"susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi) "]
["4.4.2.","Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui."]
["4.5.","Atsuktuvas su konusiniu sriegiu",2,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E509),\"\", PRODUCT(C509,E509))","v":200},"Atsuktuvas su konusiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-27-1603\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.5.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.5.2.","Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.6.","Atsuktuvas su konusiniu sriegiu",2,"vnt.",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E512),\"\", PRODUCT(C512,E512))","v":200},"Atsuktuvas su konusiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-45-1603\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.6.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.6.2.","Skirtas 4,5 mm; 5,0 mm ir6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 4,5  mm; 5,0 mm ; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.7.","Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu",2,"vnt.",130,{"$f":"IF(ISBLANK(E515),\"\", PRODUCT(C515,E515))","v":260},"\nAtsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-15-1601\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.7.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.7.2.","Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 1,5 mm;  skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.8.","Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu",2,"vnt.",130,{"$f":"IF(ISBLANK(E518),\"\", PRODUCT(C518,E518))","v":260},"Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-20-1601\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.8.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.8.2.","Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.9.","Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu",2,"vnt.",120,{"$f":"IF(ISBLANK(E521),\"\", PRODUCT(C521,E521))","v":240},"Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-35-1601\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.9.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.9.2.","Skirtas 3,5 mm ir 4 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas  3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.10.","Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu",2,"vnt.",120,{"$f":"IF(ISBLANK(E524),\"\", PRODUCT(C524,E524))","v":240},"Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu\nOrtho Medical\n52-09-45-1601\n4 psl.\n4 katalogas"]
["4.10.1.","Su AO jungtimi",null,null,null,null,null,"su AO jungtimi"]
["4.10.2.","Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui.",null,null,null,null,null,"Skirtas  4,5 mm  skersmens sraigtų ištraukimui."]
["4.11.","Gražtai",6,"vnt.",120,{"$f":"IF(ISBLANK(E527),\"\", PRODUCT(C527,E527))","v":720},"Gražtai\nOrtho Medical\n89244-30\n89244-50\n89244-70\n5 psl.\n4 katalogas"]
["4.11.1.","3,0 mm, 5,0 mm, 7,0 mm skersmens.",null,null,null,null,null," 3.0, 5.0, 7.0  mm skersmens"]
["4.11.2.","Skirti sraigto galvučių ištraukimui",null,null,null,null,null,"Skirtas sraigto galvučių gręžimui."]
["4.12.","Rankena",2,"vnt.",280,{"$f":"IF(ISBLANK(E530),\"\", PRODUCT(C530,E530))","v":560},"Rankena \nOrtho Medical\n30-06-16-1600\n5 psl.\n4 katalogas"]
["4.12.1.","T formos su greitojo perjungimo AO mechanizmu",null,null,null,null,null,"Rankena T formos su greitojo perjungimo AO mechanizmu."]
["4.12.2.","Ilgis 160 mm (± 5 mm)",null,null,null,null,null," Ilgis 160 mm"]
["4.13.","Replės",2,"vnt.",700,{"$f":"IF(ISBLANK(E533),\"\", PRODUCT(C533,E533))","v":1400},"Replės\nOrtho Medical\n30-01-21-1603\n5 psl.\n4 katalogas"]
["4.13.1.","Skirtos sraigtų ištraukimui",null,null,null,null,null,"skirtos sraigtų ištraukimui"]
["4.13.2.","Darbinis paviršius su dantytu grioveliu",null,null,null,null,null,"Darbinis paviršius su dantytu grioveliu"]
["4.13.3.","Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu",null,null,null,null,null,"Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu"]
["4.13.4.","Ilgis 205 mm (± 5 mm)",null,null,null,null,null,"Ilgis 205 mm"]
["4.14.","Sterilizavimo konteineris instrumentams",2,"vnt.",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E538),\"\", PRODUCT(C538,E538))","v":1600},"Steriliavimo konteineris instrumentams\nOrtho Medical\n60-520.10\n1 psl.\n4 katalogas"]
["4.14.1.","Su perferuotu dangčiu 285x280x100 mm  (± 5 mm) su viduje plastikiniu dėklu.",null,null,null,null,null," su perferuotu dangčiu 285x280x100 mm su viduhe plastikiniu dėklu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C497:C539)<>COUNT(F497:F539)),\"\", SUM(F497:F539))","v":8240},{"$f":"IF((COUNT(C497:C539)<>COUNT(F497:F539)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1730.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F541), \"\", SUM(F540:F541))","v":9970.4}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4390 2020-07-23 13:39:41"]