PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Svirtinė apkaba. BVPŽ 44167200-0.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Matavimo prietaisas skirtas matavimo darbams atlikti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS /  PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

- 3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 3.1.1. Turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus (CE arba lygiavertis).

- 3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Svirtinė apkaba turi būti su įmontuotu komparatoriumi, rankena ir reguliuojama centravimo atrama.

    - Parametrai:

      - Svirtinė apkaba:

- matavimo ribos 100-150 mm;

      - Komparatorius:

- matavimo ribos ± 50 µm;

- padalos vertė  ±1 µm;

- jungiamasis antgalis Ø h6 8 mm.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Komplektacijoje turi būti cilindrinis kalibras su išoriniu skersmeniu 150 mm ;

3.3.2. Įrankis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui.

3.3.3. Svirtinė apkaba su įmontuotu kamparatoriumi bei kalibras turi turėti kalibravimo liudijimus (galiojančius ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo pristatymo datos).

3.3.4. Matavimo prietaisas turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. (nuo pristatymo datos);

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Įrankio gamyklos-gamintojos (arba įgaliotų atstovų) išduoti:

4.1.1.1.  techniniai aprašymai (sandara, techninės charakteristikos, veikimo principas);

4.1.1.2.  brėžiniai, eskizai (su gabaritiniais matmenimis).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Įrankio techninis aprašymas;

    - Įrankio naudojimo instrukcija;

    - Techninis pasas;

    - Kalibravimo liudijimai;

    - Raktas turi būti su CE ženklinimu;

Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.